Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

# „Náhrada integrované dvojice klimatizačních jednotek VRF ve stávající chladící baterii II.“

| UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Tel.: |  | E-mail: |  |

| Nabídková cena za dodávku CELKEM v Kč bez DPH | ………………………………. |
| --- | --- |

# V……………………. dne ……………………

# ...…………………………...........

razítko a podpis oprávněné osoby

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Obchodní podmínky - Návrh smlouvy o dílo

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou Smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

# NÁVRH

Smlouva o dílo

evidenční číslo zhotovitele: ……………

evidenční číslo objednatele: ……………

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění

- Smluvní strany

  - Zhotovitel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zastoupena:

Ve věcech technických:	     , tel.       příp. mobil:

e-mail:

Telefon:

Fax:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u        v      , oddíl      , vložka č.

dále jen „Zhotovitel“

  - Objednatel:

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Zastoupena ve věcech

smluvních:	prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní techniky na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno

Ve věcech technických:	Ing. Vladimír Homola, tel. +420 549 49 3051,

e-mail: homola@ics.muni.cz

Telefon:	+420 549 492 100

Fax:	+420 541 212 747

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Brno-město

číslo účtu 85636621/0100

dále jen „Objednatel“

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks venkovních klimatizačních jednotek umístěných v chladící baterii VRF TOSHIBA o jednotkovém chladícím výkonu 
min. 33,5 kW a 4 ks vnitřních kazetových jednotek o chladícím výkonu 4 x 16 kW včetně příslušenství, tj. krycího panelu se směrovaným výdechem a kabelového ovladače.

  - Součástí předmětu plnění je rovněž:

- provedení vyzkoušení zařízení a vyhotovení předávacího protokolu,

- zpráva o revizi el. zařízení,

- protokol o tlakové zkoušce,

- proškolení obsluhy zařízení,

- ostatní páce, výkony a činnosti touto smlouvou výslovně neuvedené, avšak zhotovitel s ohledem na svoje znalosti a zkušenosti vědět musel, měl či mohl předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné povedení díla ve sjednaném rozsahu.

- Technické řešení

  - Ve stávající baterii VRF TOSHIBA je nutno vyměnit 2 ks klimatizačních venkovních jednotek umístěných na střeše budovy o jednotkovém chladícím výkonu min. 33,5 kW včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících vadných jednotek. Současně s tím je nutné provést veškeré související úpravy včetně napojení na rozvody chladiva a el. energie. Dále je nutné demontovat a nově instalovat 
4 ks vnitřních kazetových jednotek o chladícím výkonu 4 x 16 kW včetně příslušenství, tj. krycího panelu se směrovaným výdechem a kabelového ovladače umístěného v prostorách sálů a UPS.

Vzhledem k tomu, že v objektu probíhá rekonstrukce, je nutné počítat s možnými komplikacemi spojenými s přistavením zvedací techniky z důvodu obtížného přístupu.

- Cena a platební podmínky

  - Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši:

Cena bez DPH	     Kč

% DPH	     Kč

Cena celkem včetně DPH:	     Kč

(slovy:      )

DPH se účtuje v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného planění.

  - Smluvní cena je závazná pro sjednaný předmět plnění a to až do jeho protokolárního předání a převzetí díla. V této ceně, která je nejvýše přípustná, jsou zahrnuty veškeré náklady související se zdárným provedením celého díla dle této smlouvy (včetně nákladů na odvoz a likvidaci odpadu).

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni oboustranného protokolárního předání a převzetí celého díla a doručí jej objednateli ve lhůtě dvou pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.

  - Faktura bude doručena na adresu: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno.

  - Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti dle § 28 v návaznosti na § 73 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Jsou-li předmětem plnění (díla) činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, zhotovitel:

- vystaví daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) v návaznosti na § 92 e) ZDPH;

- na daňovém dokladu uvede v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH informaci, že: „daň odvede zákazník“.

- určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA.

  - V případě, že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na zhotovitelem vystavených daňových dokladech nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. §106a, použije se tohoto odstavce obdobně.

  - Splatnost daňového dokladu (faktury) je do 14 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

- Doba a místo plnění

  - Zhotovitel předá dílo objednateli do 3 týdnů od podpisu této smlouvy.

  - Místo plnění se vymezuje v místě jeho realizace, kterými jsou prostory Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno.

- Záruční podmínky

  - Na provedené práce i dodávku včetně použitého materiálu bude poskytnuta záruka za jakost díla v délce min. 24 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí díla. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v tomto rozsahu:

- zhotovitel se zavazuje dodržet termíny za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo,

- práce budou provedeny pečlivě a odborně při dodržení zejména všech platných právních předpisů, 	platných technických norem vztahujících se na celé dílo,

- vady zjištěné v průběhu záruční doby budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě 	objednatelem stanovené nebo bude poskytnuta sleva z ceny.

  - Vady zjištěné v průběhu záruční doby budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě objednatelem stanovené:

- závady, které mohou způsobit nefunkčnost klimatizačního zařízení, budou odstraněny do 24 hodin 
 od nahlášení objednatelem,

- ostatní závady budou řešeny do 7 kalendářních dnů po nahlášení objednatelem.

  - Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, a to písemně na adrese:      , kontaktní osoba:      , tel:      ,  mob:      , v době od      nebo na 
e-mailové adrese:      .

  - Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

- Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  - V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele v termínu dokončení díla a jeho předání je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny díla (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.

  - Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu provedených montážních prací zejména na střeše objektu, aby nedošlo k porušení izolace a případným trhlinám. (např. z důvodu vibrací zařízení, pohybu pracovníků, apod.)

  - Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat harmonogram jednotlivých činností s tajemnicí FI.

  - Za podstatné porušení smlouvy se považují:

- vadné dílo nebo vadné provádění prací v průběhu realizace díla,

- prodlení zhotovitele v termínu plnění sjednaném v souladu s odst. 5.1 smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem doručení písemného vyhotovení. V pochybnostech se má za to, že odstoupení je doručeno třetí den od jeho odeslání.

  - Po zhotovení řádně provedeného díla vyzve zhotovitel dva dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Předává se plnění bez vad a nedodělků. Vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla.

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha – „Položkový rozpočet předmětu dodávky“.

V Brně dne ………………..……	 V      dne………………..........

Za objednatele:	 Za zhotovitele:

…………..……….…………………………		 ……………………………………..………

# Masarykova univerzita

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

ředitel Ústavu výpočetní techniky

# Příloha

# Položkový rozpočet předmětu dodávky

Doplní uchazeč.