příloha A

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

- krycí list nabídky

- návrh smlouvy

- čestné prohlášení podle bodu 5.3 Přílohy č. 2
       příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

NABÍDKA

krycí list

Zadavatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel

Obchodní firma dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ:

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje – své identifikační údaje, část veřejné zakázky a cenu plnění, přiloží požadované přílohy, příp. také smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně více dodavateli, a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen obchodní zákoník)

I

Smluvní strany

kupující : 	Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

sídlo : 	Kamenice 753/5, 625 00 Brno

bankovní spojení : 	Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město,

číslo účtu: 	85636621/0100

IČ:	00216224

DIČ: 	CZ00216224

zastoupený: 	prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

a

prodávající:		………………………………………………………………

sídlo:			………………………………………………………………

bankovní spojení:		………………………………………………………………

číslo účtu:		………………………………………………………………

IČ:			………………………………………………………………

DIČ:			………………………………………………………………

zastoupený:		………………………………………………………………

………………………………………………………………

zápis v OR:		………………………………………………………………

Preambule

Prodávající předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku na část      , veřejné zakázky s názvem CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR realizovanou v rámci projektu CEITEC – středoevropský technologický institut, registrační číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068. Tato nabídka byla kupujícím vybrána jako nejvhodnější a smluvní strany se dohodly na následujícím.

II

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy (dále též smlouva) je kompletní dodávka, instalace a uvedení do provozu přístrojů specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy (dále též dodávka nebo zboží). Součástí plnění prodávajícího je rovněž

  - doprava přístrojů na místo plnění, jejich vybalení a kontrola

  - připojení přístrojů k instalačním rozvodům stavby (zejména k elektrické síti, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technickým plynům, tepla, chladu či vzduchotechniky), je-li funkce přístroje podmíněna takovým připojením

  - ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení

  - zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém nebo anglickém jazyce (elektronicky, případně i v tištěné podobě) a zaškolení obsluhy, kdy zaškolením obsluhy se rozumí poskytnutí výkladu o konstrukci a funkci přístroje, předvedení obsluhy přístroje včetně postupů všech rutinních měření a údržby přístroje vykonávané obsluhou přístroje, metodické vedení a kontrola školeného pracovníka při praktickém nácviku obsluhy a údržby vykonávané obsluhou přístroje, přezkoušení školeného a vystavení potvrzení opravňujícího školeného k obsluze a údržbě přístroje,

  - předání prohlášení o shodě všech dodaných zařízení se schválenými standardy

  - vypracování seznamu dodaných položek

  - odvoz a likvidace původních přístrojů, nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých prodávajícím při plnění smlouvy, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a příslušnou vyhláškou města Brna

  - úklid prostorů dotčených instalací přístroje

  - závazek pozáručního servisu po dobu 5 let

  - bezplatný upgrade softwaru po dobu 5 let

  - startovací sada kryokapalin potřebných pro zprovoznění přístroje

  - nezbytná spolupráce s uživateli v průběhu přípravy a realizace dodávky

  - přestěhování a instalace původních přístrojů v souladu s technickou specifikací

- Definici předmětu smlouvy upřesňuje technická specifikace, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy. Pokud ke splnění požadavků kupujícího specifikovaných v bodě 1 smlouvy a příloze č. 1 smlouvy a k řádnému provedení a provozu požadovaných přístrojů budou potřebné i další dodávky a práce v bodě 1 smlouvy a příloze č. 1 smlouvy výslovně neuvedené, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu na kupní cenu.

- Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost dodat zboží specifikované v příloze č. 1 smlouvy do místa plnění a předat je kupujícímu a provést služby a práce specifikované v bodě 1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží, služby a práce budou provedeny s odbornou péčí a v souladu se všemi platnými právními předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě a s relevantními technickými a kvalitativními normami.

- Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží, služby a práce převzít. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek a způsobem uvedeným ve  smlouvě. Podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (předávacího protokolu) se kupující stává vlastníkem zboží a přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

III

KUPNÍ CENA

- Kupní cena je stanovena na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení jako cena maximální a nepřekročitelná pro dodávku vymezenou v čl. II smlouvy a činí:

,- Kč (slovy       korun českých) bez DPH,

,- Kč (slovy       korun českých) DPH,

,- Kč (slovy        korun českých) cena + DPH,

- Rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 smlouvy. Tento rozpis ceny je zpracovaný na základě položkového rozpočtu vycházejícího z technické specifikace a obchodních podmínek smlouvy.

- Cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží a provedením sjednaných služeb a prací, zejména náklady pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na dopravu zboží na místo plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na instalaci a uvedení přístrojů do provozu, náklady na odvoz a likvidaci původních přístrojů, nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých prodávajícím při plnění smlouvy, náklady na upgrade software dodaných přístrojů po dobu 5 let a náklady na kryokapaliny nezbytné k úspěšnému uvedení zařízení do provozu. Sjednaná kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.

- Prodávající prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou požadavků kupujícího na zboží a že správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky, služby a práce, které jsou nezbytné pro řádné splnění závazku prodávajícího ze smlouvy, a že při stanovení ceny uvedené v článku III bodě 1 smlouvy:

  - překontroloval zadání dle čl. III bodu 3 této smlouvy,

  - prověřil místní podmínky pro provedení dodávky,

  - zahrnul do kalkulace cen všechny technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě.

- Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty (dále také DPH), která bude prodávajícím účtována dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Kupní cena je doložena položkovým rozpočtem. Prodávající ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými ve smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu slouží k prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného zboží a dále pro ocenění případných dalších dodávek nebo redukce předmětu smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace dodávky. Prodávající nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění dodávky.

- Sjednaná cena dodávky je cenou nejvýše přípustnou. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že

  - po podpisu smlouvy a před termínem předání a převzetí dodávky dojde ke změnám sazeb DPH (je možná výhradně změna výše DPH),

  - kupující požádá o provedení i jiných dodávek než těch, které byly specifikovány zadávací dokumentací (dodatečné dodávky), nebo že kupující vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (redukce rozsahu dodávky),

  - kupující požádá o změnu kvality nebo druhu dodávky oproti kvalitě a druhu specifikovaným v zadávací dokumentaci.

- Způsob sjednání změny ceny.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je prodávající povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej kupujícímu ke schválení. Prodávajícímu vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena kupujícím. Prodávajícímu zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí důvody vedoucí ho k podání návrhu na zvýšení ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo prodávajícího na zvýšení sjednané ceny.

IV

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu ve třech splátkách, přičemž prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu 30 % kupní ceny po zahájení (první záloha), 60 % po začátku instalace (druhá záloha) a 10 % po předání a převzetí.

- Cena za dodávku bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených prodávajícím.

- Lhůta splatnosti faktury prodávajícího je 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury do sídla kupujícího.

- Za doručení faktury se považuje den doručení faktury prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou do sídla kupujícího nebo den osobního předání faktury do poštovní evidence kupujícího.

- Faktura prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem musí odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. K třetí faktuře bude dále přiložena příloha – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s kupujícím. Faktura musí obsahovat zejména:

  - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

  - identifikační údaje kupujícího včetně DIČ a čísla projektu uvedeného v preambuli této smlouvy

  - identifikační údaje prodávajícího včetně DIČ,

  - náležitosti obchodní listiny

  - popis obsahu účetního dokladu

  - datum vystavení

  - datum uskutečnění zdanitelného plnění

  - výši ceny bez daně celkem

  - sazbu daně

  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

  - cenu celkem včetně daně

  - podpis odpovědného osoby prodávajícího

  - přílohy

    - v případě třetí faktury soupis dodaného zboží, provedených služeb a prací oceněných podle dohodnutého způsobu a kopii protokolu o předání a převzetí dodávky s podpisem osoby, která za kupujícího dodávku převzala

    - kopii zápisu o začátku instalace v případě druhé faktury

    - originál bankovní záruky v souladu s čl. XII této smlouvy, jde-li o fakturu první splátky

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude kupujícím vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

- Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu kupujícího.

V

LHŮTA PLNĚNÍ

- Termínem zahájení se rozumí den podpisu smlouvy. Prodávající je povinen zahájit přípravu dodávky termínem zahájení.

- Termínem začátek instalace se rozumí den, v němž se dodavatel seznámí s bezpečností a ochranou zdraví při práci podle článku VII bodů 8 až 13 této smlouvy, převezme stanoviště podle článku VI této smlouvy a zahájí instalaci zařízení, o čemž bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis o začátku instalace.

- Termínem dokončení se rozumí den, v němž prodávající doručí kupujícímu písemné oznámení o tom, že dokončil veškeré práce a dodávky potřebné pro splnění závazků ze smlouvy a vyzve kupujícího k převzetí dodávky.

- Termínem předání a převzetí (zkráceně také jen termín předání) dodávky se rozumí den, v němž bude prodávajícím a kupujícím podepsán protokol o předání a převzetí dodávky (předávací protokol).

- Prodávající se zavazuje celou dodávku řádně zhotovit, obstarat, vyzkoušet a předat kupujícímu nejpozději do 365 kalendářních dnů po podpisu smlouvy (termín předání a převzetí) pro část 1 až 5 veřejné zakázky a do 180 kalendářních dnů po podpisu smlouvy pro část 6 až 8 veřejné zakázky. Prodlení prodávajícího s řádným dokončením dodávky a jejím předáním se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze smlouvy časový plán přípravy a realizace dodávky uvedený v příloze č. 3 smlouvy.

- Prodávající je oprávněn dokončit dodávku i před sjednaným termínem předání a převzetí dodávky a kupující je povinen dříve řádně dokončenou dodávku převzít a zaplatit.

- Smluvní strany mohou na výzvu kupujícího sjednat předávání a přejímání dodávky po ucelených plně funkčních částech.

- Termín předání a převzetí dodávky může být přiměřeně prodloužen:

  - Jestliže dojde k přerušení prací prodávajícího na základě písemného pokynu kupujícího.

  - Jestliže dojde k přerušení prací prodávajícího způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

  - V případě zvýšeného objemu prací nad rozsah specifikovaný v zadávací dokumentaci o více než 10 % dle dohody v dodatku k této smlouvě.

Prodloužení doby provádění dodávky se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků kupujícího sjednaných touto smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že prodávající učinil veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

- Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět instalaci přístrojů a jejich zkoušky každý pracovní den v době od 6.30 hod do 18.00 hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem prodávajícímu. V tomto případě obě strany v dodatku ke smlouvě sjednají změnu termínu předání a převzetí.

- Rozšíření předmětu dodávky, jehož finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny dodávky, nemají vliv na termín předání a převzetí dodávky sjednaný ve smlouvě.

VI

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ místa určeného k plnění dodávky (stanoviště)

- Místem plnění je místnost (místnosti) určená kupujícím v prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží (provedení instalace), a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Kupující je povinen prodávajícímu po uplynutí lhůty podle předchozí věty umožnit provedení instalace a zkoušek přístrojů předáním vymezeného prostoru k provedení dodávky (dále jen stanoviště), nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnut jiný termín předání stanoviště. Kupující si vyhrazuje právo lhůtu uvedenou výše v tomto odstavci (lhůtu k předání stanoviště) jednostranně prodloužit v případě prodlení stavebních prací, které by mělo za následek nepřipravenost stanoviště. Při předání stanoviště seznámí kupující prodávajícího s následujícími informacemi:

  - přípustné přístupové cesty pro dopravu zboží na místo plnění,

  - body pro napojení zařízení dodávaných v rámci dodávky na rozvody elektřiny, tepla, demineralizované vody, vody, vzduchotechniky či jiných médií, jsou-li tyto energie či média k provozu zboží potřebné, s uvedením maximálně přípustných odběrů v jednotlivých odběrových místech

  - provozní řád

Kupující může o tyto informace požádat před předáním stanoviště – učiní-li tak, sdělí mu je kupující do tří pracovních dnů po obdržení jeho žádosti. Dopravu dodávky na místo určené k jejímu plnění zajišťuje prodávající, který je povinen obstarat i všechna potřebná povolení k dopravě.

VII

DALŠÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU

Pokyny kupujícího

- Při provádění dodávky postupuje prodávající samostatně. Prodávající se však zavazuje respektovat veškeré pokyny kupujícího týkající se realizace předmětné dodávky a upozorňující na možné porušování smluvních povinností prodávajícího.

- Prodávající je povinen upozornit kupujícího bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od kupujícího nebo pokynů daných mu kupujícím k provedení dodávky, jestliže prodávající mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

- Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky, je povinen opatřit prodávající, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří kupující.

- Prodávající se zavazuje a ručí za to, že při realizaci dodávky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Stejně tak se prodávající zavazuje, že k realizaci dodávky nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud prodávající uvedené závazky nedodrží, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající doloží na vyzvání kupujícího, nejpozději však v termínu předání a převzetí dodávky, soubor certifikátů přístrojů.

Instalace

- Prodávající bude v průběhu přípravy dodávky konzultovat navrhovaná napojení přístrojů na instalace s kupujícím. Navržené řešení předloží prodávající kupujícímu ke schválení v termínu umožňujícím dokončení dodávek ve sjednaném termínu. Prodávající nesmí zahájit práce na stanovišti před schválením navrženého řešení kupujícím.

Kontrola provádění dodávky

- Kupující je oprávněn kontrolovat provádění dodávky. Provádění dodávky v rozporu s povinnostmi prodávajícího dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li kupující, že prodávající provádí dodávku v rozporu se svými povinnostmi, je kupující oprávněn dožadovat se toho, aby prodávající odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dodávku prováděl řádným způsobem nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Prodávající je povinen zajistit při provádění dodávky dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděné dodávky a objektů, v nichž je dodávka plněna, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- Prodávající je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na instalaci a zkouškách dodávky na místě plnění vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Prodávající je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- Prodávající je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

- Prodávající v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na stanovišti, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Prodávající je povinen provádět v průběhu provádění dodávky vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

- Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění dodávky na místě plnění nebo při činnostech souvisejících s prováděním dodávky na místě plnění, je prodávající povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

Škody

- Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dodávku provádějí.

Možnost pověřit realizací části dodávky jinou osobu

- Prodávající je oprávněn pověřit provedením části dodávky třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím souhlasem kupujícího. V tomto případě však prodávající odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dodávku prováděl sám.

- Prodávající je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících prodávajícímu ze smlouvy.

Uvedení do provozu, předání a převzetí dodávky

- Nedílnou součástí uvedení do provozu a podmínkou pro převzetí a předání dodávky je provedení standardních testů přístrojů. V rámci testů ověří prodávající za účasti kupujícího, že přístroj dosahuje parametrů specifikovaných výrobcem pro daný typ zařízení. Kupující je povinen zahájit přejímací řízení ihned po úspěšném dokončení testů a řádně v něm pokračovat. Prodávající je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady

  - seznam zařízení, která jsou součástí dodávky

  - prohlášení o shodě všech dodaných zařízení se schválenými standardy

  - protokoly o úspěšných zkouškách dodávky včetně protokolů prokazujících splnění všech zadávací dokumentací požadovaných parametrů a vlastností dodávky

  - návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení

Dokumenty musí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Nedoloží-li prodávající požadované doklady, nepovažuje se dodávka za řádně dokončenou a schopnou předání.

- Místem předání a převzetí dodávky je místo plnění.

- Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí dodávky i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele dodávky).

- O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví kupující a prodávající zápis (protokol).

- Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí dodávky jsou:

  - údaje o prodávajícím, poddodavatelích a kupujícím

  - popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí

  - dohoda o způsobu a termínu vyklizení stanoviště

  - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

  - prohlášení kupujícího, zda dodávku přejímá nebo nepřejímá

  - datum podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky (toto datum je současně datem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty)

- Předáním dodávky stvrzeným podpisem kontaktních osob podle této smlouvy na předávacím protokolu přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na předané dodávce, přičemž tato skutečnost nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad dodávky. Do doby předání a převzetí dodávky nese nebezpečí vzniku škody na dodávce prodávající.

- Kupující není povinen převzít dodávku, která vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání dodávky. Nevyužije-li kupující svého práva nepřevzít dodávku vykazující vady a nedodělky, uvedou kupující a prodávající v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě kupujícího a prodávajícího o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí dodávky.

- V případě, že prodávající oznámí kupujícímu, že dodávka je připravena k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dodávka není řádně dokončena, je prodávající povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady, kterému v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením vznikly. Prodávající nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- Kryokapaliny nezbytné k úspěšnému uvedení zařízení do provozu hradí prodávající.

VIII

ZÁRUKA

- Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jejího předání, vady zjištěné v období mezi předáním dodávky kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době.

- Záruční doba na dodávku činí 12 měsíců, není-li smluvními stranami sjednáno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky kupujícím. Je-li dodávka kupujícím převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku. Hovoří-li se ve smlouvě o záruční době, jedná se o záruční dobu podle tohoto bodu, není-li stanoveno jinak.

- Záruční doba na magnet činí tři roky. Záruční doba na sondy s obvody pracujícími při nízkých teplotách činí pět let.

- Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle výše uvedených bodů smlouvy.

- Požadavek na odstranění vad dodávky, které se projeví v období mezi předáním dodávky kupujícímu a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce prodávajícího (reklamací). I reklamace odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Kupující je oprávněn požadovat

  - odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná

  - odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná

  - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na dodávce v průběhu záruční doby více než pět vad, má kupující právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou.

- Prodávající se zavazuje reklamované vady dodávky bezplatně odstranit.

- Prodávající se dále zavazuje zahájit diagnostické úkony (jako např. testy, kontrolní měření nebo analýzu dat) směřující k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace. Doba sobot, nedělí a svátků se do této lhůty nezapočítává. Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci, oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně) do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. Pokud tak prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 8 tohoto článku smlouvy. I v případech, kdy prodávající reklamaci neuzná, je prodávající povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že s ohledem na to, že reklamaci neuznává, se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. V případě, že prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo kupujícího na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace prodávajícímu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- Maximální termín pro odstranění vady je 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepíší prodávající a kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplynula mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady, se záruční doba prodlužuje.

- Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých kupujícím a prodávající nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni kupujícího upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

- Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které kupující od prodávajícího převzal při předání (např. záruční listy) nebo o kterých prodávající kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.

- V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě dle bodu 8 tohoto článku smlouvy nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

IX

POJIŠTĚNÍ

- Prodávající se zavazuje obstarat si nejpozději do převzetí stanoviště pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti, kryjící případné škody způsobené při provádění dodávky kupujícímu či třetím osobám ve výši minimálně 2 mil. Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění dodávky. Prodávající se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu provádění dodávky. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.

X

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Kryokapaliny si bude doplňovat kupující. Prodávající je dále povinen  před koncem záruční doby uskutečnit na základě písemné výzvy kupujícího bezplatnou servisní prohlídku všech dodaných zařízení.

- Prodávající se zavazuje poskytovat bezplatně po dobu pěti let pravidelnou údržbu chlazených sond v rozsahu požadovaném výrobcem pro tento typ zařízení.

- Prodávající je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční lhůty zabezpečit na výzvu kupujícího za úplatu pozáruční servis.

- Prodávající je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemné výzvy kupujícího, nestanoví-li kupující jinou lhůtu. S odstraňováním poruchy přístroje v době pozáručního servisu je prodávající povinen započít nejpozději do pěti dnů po doručení požadavku kupujícího na odstranění poruchy a poruchu odstranit nejpozději do deseti dnů od výzvy kupujícího, nestanoví-li kupující lhůtu delší.

XI

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- Pokud bude prodávající v prodlení proti termínu předání a převzetí dodávky sjednanému podle smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z kupní ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

- Pokud prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě dle bodu 8 článku VIII smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení, za každý den prodlení. Pokud prodávající neodstraní poruchu zařízení vzniklou do pěti let po uplynutí záruční lhůty ve sjednaném termínu (nebo do deseti pracovních dnů ode dne obdržení požadavku na odstranění poruchy, nebyl-li pro odstranění vady mezi kupujícím a prodávajícím dohodnut jiný termín), je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou poruchu, s jejímž odstraněním je prodávající v prodlení, za každý den prodlení.

- Pokud prodávající nevyklidí stanoviště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti kalendářních dnů od termínu předání a převzetí dodávky, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

- Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, ledaže kupující prokáže, že toto prodlení bylo způsobeno opožděným uvolněním prostředků poskytovatele podpory.

- V případě, že prodávající poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád UKB a jiné instrukce kupujícího, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši:

  - 5.000,- Kč pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků (např. závady na zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace) nebo pokud prodávající poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.)

  - 2.000,- Kč pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu

  - 500,- Kč	za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu pracovníkem prodávajícího (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků)

  - 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění

- Strana povinná musí uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.

- Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

XII

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ PRODÁVAJÍCÍHO

- K zajištění závazků prodávajícího řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost dodat přístroje specifikované v příloze č. 1 smlouvy do místa plnění a předat je kupujícímu a provést služby a práce specifikované v článku II bodě 1 této smlouvy, prodávající předá kupujícímu bankovní záruku ve smyslu § 313 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve výši první splátky, kterou prodávající bude fakturovat kupujícímu v souladu s ustanovením čl. IV bodu 1 této smlouvy. Z této záruky musí vyplývat právo kupujícího čerpat peníze za předpokladu, že prodávající kupujícímu uhradil první platbu a zhotovitel řádně a včas nesplnil svůj závazek, který je uveden v předchozí větě.

- Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží prodávající kupujícímu v originále jako přílohu faktury první splátky podle čl. IV bodu 1 této smlouvy. Pokud prodávající kupujícímu tuto bankovní záruku ve sjednané výši a době nepředloží, není kupující povinen fakturu proplatit.

- Bankovní záruka zanikne dnem, ve kterém kupující doručí záruční listinu bance, jež tuto záruční listinu vydala. Kupující se zavazuje, že tak učiní bez zbytečného odkladu po splnění závazku, k jehož zajištění bankovní záruka vznikla, nejpozději však do 30 dnů po splnění tohoto závazku.

XIII

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením.

- Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě

  - že dojde k podstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou

  - že proti majetku prodávajícího bude vedeno insolvenční řízení.

  - že dojde k nepodstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou, které prodávající v poskytnuté lhůtě neodstraní

  - že prodávající nebude i přes písemnou výzvu kupujícího respektovat pokyny kupujícího

  - že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt CEITEC (Středoevropský technologický institut).

- Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího podle této smlouvy.

- Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIV

DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně signovány oběma smluvními stranami.

- Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

- Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

XV

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2025. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít

- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).

- ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.

- Smluvní strany se dohodly dle § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (obchodní zákoník), že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními uvedeného zákona.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy

  - technická specifikace dodávky

  - kupní cena – položkový rozpočet

  - časový plán dodávky

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující znění té přílohy, která je uvedena v tomto článku výše.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou z nich .

- Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V 		V

Datum: 	Datum:

kupující 	prodávající

(podpis)

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.	(jméno, příjmení)

Ředitel CEITEC MU	(funkce)

Masarykova univerzita	(firma)

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle bodu 5.3 Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

uchazeč – obchodní firma

se sídlem

IČ 		DIČ

zapsaná v obchodním rejstříku u 	,

který podává nabídku na

1. část – NMR spektrometr 950 MHz

2. část – NMR spektrometr 800 MHz

3. část – NMR spektrometr 700 MHz pro biomolekulární aplikace

4. část – Multinukleární NMR spektrometr 700 MHz

5. část – NMR spektrometr 600 MHz

6. část – NMR spektrometr 500 MHz

7. část – NMR spektrometr 500 MHz pro aplikace v chemii a materiálových vědách

8. část – NMR spektrometr 300 MHz

veřejné zakázky CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR pro projekt CEITEC – středoevropský technologický institut reg. č. CZ.1.05/1.1.00/02.0068

čestně a pravdivě prohlašuje,

že se (i) uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani (ii) subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentace. Uchazeč rovněž nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

V ………………………. dne ………………………

(podpis) ……………………………………………………………………

(jméno/a, příjmení)

(funkce)

(firma)

## příloha B

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

INFORMACE O KVALIFIKACI

- krycí list informace o kvalifikaci

- prohlášení k informaci o kvalifikaci

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

INFORMACE O KVALIFIKACI

krycí list

Zadavatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel

Obchodní firma dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ:

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

## PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O KVALIFIKACI

obchodní firma

se sídlem

IČ 		DIČ

zapsaná v obchodním rejstříku u

která podává nabídku na veřejnou zakázku CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

předkládá

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

- při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,

- splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písmenu c) až e), g), i) a j) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

- a) žádný její statutární orgán ani žádný člen jejího statutárního orgánu v posledních třech letech nepracoval u zadavatele,

nebo

b) v posledních třech letech pracovaly u zadavatele následující osoby, které jsou jejími statutárními orgány nebo členy jejího statutárního orgánu

- níže uvádí seznam akcionářů společnosti s podílem akcií vyšším než 10 % (týká se jen dodavatelů, kteří mají právní formu akciové společnosti)

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla a místa podnikání,

- předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem ………… číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů,

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je ……………………………………………..….., tel. ………………………, e-mail ……………………………………,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci.

V ………………………. dne ………………………

(podpis)

(jméno/a, příjmení)

(funkce)

(firma)

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK

Společnost…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….……………………………

IČ ………………………………..,

DIČ ………………………………,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….………..,

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR,

předkládá

následující seznam významných dodávek poskytnutých v posledních třech letech, který obsahuje ………....položek.

Za tímto seznamem následuje .......... osvědčení a .............čestné/-ých prohlášení.

V ………………………. dne ………………………

(podpis)

(jméno/a, příjmení)

(funkce)

(firma)

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK

| Poř. číslo | Odběratel | Specifikace dodávky (typ přístroje) | Cena zakázky bez DPH | Termín poskytnutí dodávky od–do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Osvědčení významné DODÁVKY

My, níže podepsaná společnost / veřejná instituce

firma/název/jméno……………………………………….........................................................................................

IČ .................................................

se sídlem...................................................................................................................

zastoupený ...............................................................funkce.................................................................................

telefon ………………………………………………….. mail …………………………………………………………….

osvědčujeme, že

společnost…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….……………………………

IČ ………………………………..,

nám v období od …………...…………...…do ……......……………………… poskytl následující dodávku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

Cena zakázky činila:………………………………………………..…………………………...……………Kč bez DPH

V ………………………. dne …………………

………..………………………………………………………………........

jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné v dané věci jednat za společnost/instituci

## příloha C

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

1. NMR spektrometr 950 MHz

Je požadována dodávka nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 950 MHz pro měření kapalných vzorků.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 22,3 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm,

- schody a plošina pro přístup obsluhy k magnetu

- zařízení pro přečerpávání kapalného helia (transfer line)

- generátor dusíku na bázi odlučování kyslíku ze vzduchu

- 4 radiofrekvenční kanály + lock,

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- jednotka pro generování pulzních gradientů magnetického pole

- 5 mm trojrezonanční (1H, 13C, 15N) sonda s pulzním gradientem v ose z a zvýšenou citlivostí detekce 1H a 13C dosahovanou zpravidla pomocí chlazených cívek a předzesilovačů, rozsah teplot vzorku 20 až 80C

- 5 mm trojrezonanční sonda (1H, 13C, 15N) standardní citlivosti s obvody pracujícími při laboratorní teplotě a s pulzním gradientem v ose z, rozsah teplot vzorku 20 až 80C

- Automatické ladění (tuning and matching) sond,

- řídící počítač,

- software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat ve stávající místnosti 0.38 pavilonu A4 UKB – kruhová místnost o průměru 8 m, maximální výška stropu 5,3 m, přístupový koridor o výšce 3,05 m.

- Dodavatel prokáže požadované parametry přístroje prostřednictvím měření dle specifikace zadavatele na vzorcích dodaných zadavatelem. Dodavatel předloží jak vyhodnocené výsledky měření, tak nezpracovaná naměřená data.

- Testovací experimenty: citlivost 1H na vzorcích ethylbenzenu, sacharózy a proteinu, citlivost 13C na vzorcích ASTM a proteinu.

2. NMR spektrometr 800 MHz

Je požadována dodávka nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 800 MHz pro měření kapalných vzorků.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 18,8 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm,

- schody a plošina pro přístup obsluhy k magnetu

- zařízení pro přečerpávání kapalného helia (transfer line)

- generátor dusíku na bázi odlučování kyslíku ze vzduchu

- 4 radiofrekvenční kanály + lock,

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- jednotka pro generování pulzních gradientů magnetického pole

- 5 mm trojrezonanční (1H, 13C, 15N) sonda s pulzním gradientem v ose z a zvýšenou citlivostí detekce 1H a 13C dosahovanou zpravidla pomocí chlazených cívek a předzesilovačů, rozsah teplot vzorku 20 až 120C

- 5 mm trojrezonanční sonda (1H, 13C, 15N) standardní citlivosti s obvody pracujícími při laboratorní teplotě a s pulzním gradientem v osách x,y,z, rozsah teplot vzorku 20 až 80C

- Automatické ladění (tuning and matching) sond

- software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat ve stávající místnosti 0.41 pavilonu A4 UKB – kruhová místnost o průměru 8 m, maximální výška stropu 5,3 m, přístupový koridor o výšce 3,00 m,

- Dodavatel prokáže požadované parametry přístroje prostřednictvím měření dle specifikace zadavatele na vzorcích dodaných zadavatelem. Dodavatel předloží jak vyhodnocené výsledky měření, tak nezpracovaná naměřená data.

- Testovací experimenty: citlivost 1H na vzorcích ethylbenzenu, sacharózy a proteinu, citlivost 13C na vzorcích ASTM a proteinu.

3. NMR spektrometr 700 MHz pro biomolekulární aplikace

Je požadována dodávka nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 700 MHz pro měření kapalných vzorků.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 16,4 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm,

- zařízení pro přečerpávání kapalného helia (transfer line)

- generátor dusíku na bázi odlučování kyslíku ze vzduchu

- 4 radiofrekvenční kanály + lock,

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- jednotka pro generování pulzních gradientů magnetického pole

- 5 mm trojrezonanční (1H, 13C, 15N) sonda s pulzním gradientem v ose z a optimalizovanou citlivostí pro detekci 13C dosahovanou pomocí chlazených cívek a předzesilovačů, rozsah teplot vzorku 0 až 80C

- 5 mm trojrezonanční sonda (1H, 13C, 15N) standardní citlivosti optimalizovaná pro detekci 1H s obvody pracujícími při laboratorní teplotě a s pulzním gradientem v ose z, rozsah teplot vzorku 20 až 80C

- Automatické ladění (tuning and matching) sond,

- řídící počítač,

- software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat a provozovat v místnosti s výškou stropu 310 cm,

- horizontální rozptylové pole (0,5 mT) o průměru maximálně 2,5 m,

- Dodavatel prokáže požadované parametry přístroje prostřednictvím měření dle specifikace zadavatele na vzorcích dodaných zadavatelem. Dodavatel předloží jak vyhodnocené výsledky měření, tak nezpracovaná naměřená data.

- Testovací experimenty: 1H na vzorku ethylbenzenu, citlivost 13C na vzorcích ASTM a proteinu.

4. Multinukleární NMR spektrometr 700 MHz

Je požadována dodávka nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 700 MHz pro měření kapalných vzorků a vzorků v pevné fázi.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 16,4 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm,

- 3 radiofrekvenční kanály + lock,

- generátor dusíku na bázi odlučování kyslíku ze vzduchu

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- příslušenství pro měření za velmi nízkých teplot (minimální dosažitelná teplota -100C nebo nižší)

- jednotka pro generování pulzních gradientů magnetického pole ve třech osách

- 5 mm širokopásmová sonda pro spektroskopii v kapalinách s přímou detekcí jader 15N až 31P, {1H, 19F}-dekaplinkem a pulzním gradientem v ose z, rozsah teplot vzorku -150 až 150C

- 5 mm dvourezonanční sonda pro spektroskopii v kapalinách optimalizovaná pro detekci 1H s kanálem laditelným pro jádra 15N až 31P, rozsah teplot vzorku -150 až 150C

- trojrezonanční sonda (1H, 13C, 15N) pro vzorky o průměru 1,7 mm optimalizovaná pro detekci 1H s obvody pracujícími při laboratorní teplotě a s pulzním gradientem v ose z, rozsah teplot vzorku -20 až 80C

- trojrezonanční sonda (1H, 13C, 15N) s pulzním gradientem pod magickým úhlem pro měření biologických vzorků v pevné fázi, průměr rotoru 3,2 mm, dosažitelná rychlost rotace vzorku alespoň 20 kHz

- širokopásmová sonda pro měření vzorků v pevné fázi přeladitelná v rozsahu 13C-15N, průměr rotoru 4 mm, dosažitelná rychlost rotace vzorku alespoň 15 kHz

- Automatické ladění (tuning and matching) sond, softwarově řízené přepínání jader u multinukleárních sond

- řídící počítač,

- software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat a provozovat v místnosti s výškou stropu 310 cm,

- horizontální rozptylové pole (0,5 mT) o průměru maximálně 2,5 m,

- Dodavatel prokáže požadované parametry přístroje prostřednictvím měření dle specifikace zadavatele na vzorcích dodaných zadavatelem. Dodavatel předloží jak vyhodnocené výsledky měření, tak nezpracovaná naměřená data.

- Testovací experimenty: citlivost 1H na vzorcích ethylbenzenu a sacharosy, citlivost 13C na vzorku ASTM, citlivost 31P na vzorku TMSP a citlivost 15N na vzorku formamidu.

5. NMR spektrometr 600 MHz

Cílem zadavatele je pořídit přístroj splňující níže uvedené technické požadavky, přičemž dodávku je možno realizovat jako renovaci spektrometru Bruker Avance 600 z roku 2001 se zachováním stávajícího magnetu, nebo jako dodávku nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 600 MHz pro měření kapalných vzorků. V  případě renovace spektrometru zahrnuje dodávka stěhování přístroje do náhradních prostor ve stejné budově a další stěhování do definitivních prostor v nově budovaném rozšíření téže budovy.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 14,1 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm (možno využít stávající magnet Bruker 600 Ultrashield).

- 4 radiofrekvenční kanály + lock,

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- jednotka pro generování pulzních gradientů magnetického pole

- 5 mm čtyřrezonanční (1H, 31P, 13C, 15N) sonda s pulzním gradientem v ose z a zvýšenou citlivostí pro detekci 1H a 13C dosahovanou pomocí chlazených cívek a předzesilovačů, rozsah teplot vzorku -20 až 120C

- Automatické ladění (tuning and matching) sondy

- software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat a provozovat v místnosti s výškou stropu 310 cm,

- Dodavatel prokáže požadované parametry přístroje prostřednictvím měření dle specifikace zadavatele na vzorcích dodaných zadavatelem. Dodavatel předloží jak vyhodnocené výsledky měření, tak nezpracovaná naměřená data.

- Testovací experimenty: citlivost 1H na vzorcích ethylbenzenu, sacharózy a proteinu, citlivost 13C na vzorcích ASTM a proteinu.

6. NMR spektrometr 500 MHz

Cílem zadavatele je pořídit přístroj splňující níže uvedené technické požadavky, přičemž dodávku je možno realizovat buď jako renovaci spektrometru Bruker DRX 500 z roku 1995 se zachováním elektroniky Bruker Avance III instalované v roce 2007, nebo jako dodávku nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 500 MHz pro měření kapalných vzorků. V  případě renovace spektrometru zahrnuje dodávka stěhování přístroje do náhradních prostor ve stejné budově a další stěhování do definitivních prostor v nově budovaném rozšíření téže budovy.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 11.75 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm, horizontální rozptylové pole (0,5 mT) o průměru maximálně 1,5 m

- zařízení pro přečerpávání kapalného helia (transfer line)

- 3 radiofrekvenční kanály + lock,

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- širokopásmová 5 mm sonda pro spektroskopii v kapalinách s přímou detekcí jader 15N až 31P, {1H, 19F}-dekaplinkem a pulzním gradientem v ose z,

- 10 mm dvourezonanční sonda pro spektroskopii v kapalinách pro detekci jader 13C s {1H}-dekaplinkem a pulzním gradientem v ose z,

- Automatické ladění (tuning and matching) sond, softwarově řízené přepínání jader u multinukleární sondy

- Výše uvedené sondy musí být schopny pracovat v rozsahu teplot vzorku -150 až 150C

- Pokud nabízený přístroj nedovolí použití stávající inverzní trojrezonanční sondy Bruker PATXI, musí být součástí dodávky trojrezonanční 5 mm sonda (1H, 13C, 15N) optimalizovaná pro detekci 1H s pulzním gradientem v osách x,y,z.

- Pokud nabízený přístroj nedovolí použití stávající inverzní trojrezonanční sondy Bruker TBI, musí být součástí dodávky trojrezonanční 5 mm sonda (1H, 13C, broad-band) optimalizovaná pro detekci 1H s pulzním gradientem v ose z.

- Pokud nabízený přístroj nedovolí použití stávající inverzní čtyřrezonanční sondy Bruker QXI, musí být součástí dodávky čtyřrezonanční 5 mm sonda (1H, 13C, 15N, 31P) optimalizovaná pro detekci 1H s pulzním gradientem v ose z.

- Pokud nabízený přístroj nedovolí použití stávající sondy pro pevnou fázi Bruker X/13C CP-MAS musí být součástí dodávky dvourezonanční CP/MAS sonda (1H, broad-band). software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat a provozovat v místnosti s výškou stropu 310 cm,

7. NMR spektrometr 500 MHz pro aplikace v chemii a materiálových vědách

Je požadována dodávka nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 500 MHz pro měření kapalných vzorků.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 11.75 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm, horizontální rozptylové pole (0,5 mT) o průměru maximálně 1,5 m

- zařízení pro přečerpávání kapalného helia (transfer line)

- generátor dusíku na bázi odlučování kyslíku ze vzduchu

- 2 radiofrekvenční kanály + lock,

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- příslušenství pro měření za velmi nízkých teplot (minimální dosažitelná teplota -100C nebo nižší)

- jednotka pro generování pulzních gradientů magnetického pole

- širokopásmová sonda pro spektroskopii v kapalinách s možností detekce jader 15N až 31P, 19F a 1H, {1H}-dekaplinkem a pulzním gradientem v ose z,

- Automatické ladění (tuning and matching) sondy, softwarově řízené přepínání jader

- Sonda musí být schopna pracovat v rozsahu teplot vzorku -150 až 150C

- Zařízení pro automatickou výměnu vzorků s kapacitou pro minimálně 15 vzorků

- software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat a provozovat v místnosti s výškou stropu 325 cm,

- Dodavatel prokáže požadované parametry přístroje prostřednictvím měření dle specifikace zadavatele na vzorcích dodaných zadavatelem. Dodavatel předloží jak vyhodnocené výsledky měření, tak nezpracovaná naměřená data.

- Testovací experimenty: citlivost 1H na  vzorku ethylbenzenu, citlivost 13C na vzorku ASTM, citlivost 31P na vzorku TMSP, citlivost 19F na vzorku Trifluorethanolu a citlivost 29Si na vzorku  TMSP

8. NMR spektrometr 300 MHz

Cílem zadavatele je pořídit přístroj splňující níže uvedené technické požadavky, přičemž dodávku je možno realizovat buď jako renovaci spektrometru Bruker DRX 300 z roku 2000 se zachováním stávajícího magnetu, nebo jako dodávku nového spektrometru nukleární magnetické rezonance s rezonanční frekvencí vodíku 300 MHz pro měření kapalných vzorků. V  případě renovace spektrometru zahrnuje dodávka stěhování přístroje do náhradních prostor ve stejné budově a další stěhování do definitivních prostor v nově budovaném rozšíření téže budovy.

Technické požadavky na přístroj:

- supravodivý magnet s magnetickým polem 7,05 Tesla a standardním pracovním otvorem 54 mm,

- 2 radiofrekvenční kanály + lock,

- teplotní jednotka včetně chladícího zařízení,

- jednotka pro generování pulzních gradientů magnetického pole

- širokopásmová sonda pro spektroskopii v kapalinách s možnou detekcí jader 15N až 31P, 19F a 1H, {1H}-dekaplinkem a pulzním gradientem v ose z,

- Automatické ladění (tuning and matching) sondy, softwarově řízené přepínání jader,

- Sonda musí být schopna pracovat v rozsahu teplot vzorku -120 až 150C,

- software pro řízení experimentu, sběr, zpracování a vyhodnocení dat,

- přístroj musí být možno instalovat a provozovat v místnosti s výškou stropu 325 cm,

- Dodavatel prokáže požadované parametry přístroje prostřednictvím měření dle specifikace zadavatele na vzorcích dodaných zadavatelem. Dodavatel předloží jak vyhodnocené výsledky měření, tak nezpracovaná naměřená data.

- Testovací experimenty: citlivost 1H na  vzorku ethylbenzenu, citlivost 13C na vzorku ASTM, citlivost31P na vzorku TMSP, citlivost 19F na vzorku Trifluorethanolu a citlivost 29Si na vzorku  TMSP.

## příloha D

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

1. NMR spektrometr 950 MHz

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

NMR spektroskopie je ze své podstaty málo citlivá metoda a měření jednoho spektra může trvat i několik dní. Základním parametrem, který určuje, kolik vzorků lze na daném přístroji za určitou dobu změřit, je citlivost spektrometru. Z fyzikálního principu měření NMR spekter plyne, že čas potřebný k dosažení určité kvality spektra, vyjádřené pomocí poměru signál/šum, je nepřímo úměrný druhé mocnině citlivosti. To znamená, že např. přístroj s dvojnásobnou citlivostí dokáže vyprodukovat čtyřikrát tolik výsledků než přístroj standardní citlivosti. Nabídky proto budou hodnoceny na základě efektivní ceny, která bere tuto skutečnost v úvahu. Zabrání se tak situaci, kdy by byl místo špičkového přístroje zakoupen např. přístroj nižší kvality s poloviční citlivostí za 75% ceny. Takový přístroj by totiž za ¾ ceny vyprodukoval pouze ¼ výsledků a byl by tak ve skutečnosti dražší. Přístroje se používají v nepřetržitém provozu, přičemž asi 10% času je třeba k údržbě, kalibraci, výměně vzorku a nastavení měření, při nichž citlivost nehraje roli. Citlivost je proto do výpočtu zahrnuta nikoli celá, ale jen z 90%. Do výpočtu se zahrne citlivost pro detekci jednotlivých izotopů v tom poměru, v jakém se předpokládá jejich měření.

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Spočte se relativní nákupní cena jako poměr nejnižší cenové nabídky a ceny hodnoceného přístroje

Relativní nákupní cena RNCn = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KCn = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena a koeficient citlivosti dohromady dají efektivní cenový koeficient, který dále zohledňuje typy měření, které budou na přístroji prováděny, a také čas potřebný pro údržbu přístroje a jeho přípravu k měření

Váhové koeficienty vi jsou stanoveny dle plánovaného užití přístroje pro 950 MHz spektrometr vybavený sondou s obvody pracující při nízké teplotě takto:

v1 = 0,24 pro citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu

v2 = 0,23 pro citlivost 1H na vzorku sacharosy

v3 = 0,23 pro citlivost 1H na vzorku proteinu

v4  = 0,15 pro citlivost 13C na vzorku ASTM

v5 = 0,15 citlivost 13C na vzorku proteinu

Hodnoty citlivosti KCn se určí následujícím způsobem:

- Zadavatel připraví vzorky a protokoly pro měření a vyhodnocení dat

- Potenciální dodavatelé naměří požadovaná data ve svých aplikačních laboratořích na zařízeních shodných s přístroji v nabídce a předají vyhodnocená i původní nezpracovaná data zadavateli

- Zadavatel provede kontrolní zpracování a vyhodnocení obdržených dat pomocí softwaru nezávislého na výrobcích přístrojů (NMRPipe) pro všechny dodavatele; v případě neshody mezi vyhodnocením dodavatele a zadavatele se použijí hodnoty citlivosti vyhodnocené zadavatelem

Efektivní cenový koeficient se normalizuje tak, že normalizovaný efektivní cenový koeficient pro nejvyšší hodnotu ECKmax bude 1 a jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x ECKn/ECKmax

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Sondy pracující při nízkých teplotách vyžadují relativně nákladnou každoroční údržbu, která bude rovněž započtena do provozních nákladů. Zadání zakázky předpokládá, že servis sond bude po pět let poskytován v rámci záruky zdarma, náklady na tuto údržbu jsou proto počítány až od šestého roku provozu. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNn jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

2. NMR spektrometr 800 MHz

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

NMR spektroskopie je ze své podstaty málo citlivá metoda a měření jednoho spektra může trvat i několik dní. Základním parametrem, který určuje, kolik vzorků lze na daném přístroji za určitou dobu změřit, je citlivost spektrometru. Z fyzikálního principu měření NMR spekter plyne, že čas potřebný k dosažení určité kvality spektra, vyjádřené pomocí poměru signál/šum, je nepřímo úměrný druhé mocnině citlivosti. To znamená, že např. přístroj s dvojnásobnou citlivostí dokáže vyprodukovat čtyřikrát tolik výsledků než přístroj standardní citlivosti. Nabídky proto budou hodnoceny na základě efektivní ceny, která bere tuto skutečnost v úvahu. Zabrání se tak situaci, kdy by byl místo špičkového přístroje zakoupen např. přístroj nižší kvality s poloviční citlivostí za 75% ceny. Takový přístroj by totiž za ¾ ceny vyprodukoval pouze ¼ výsledků a byl by tak ve skutečnosti dražší. Přístroje se používají v nepřetržitém provozu, přičemž asi 10% času je třeba k údržbě, kalibraci, výměně vzorku a nastavení měření, při nichž citlivost nehraje roli. Citlivost je proto do výpočtu zahrnuta nikoli celá, ale jen z 90%. Do výpočtu se zahrne citlivost pro detekci jednotlivých izotopů v tom poměru, v jakém se předpokládá jejich měření.

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Spočte se relativní nákupní cena jako poměr nejnižší cenové nabídky a ceny hodnoceného přístroje

Relativní nákupní cena RNCn = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KCn = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena a koeficient citlivosti dohromady dají efektivní cenový koeficient, který dále zohledňuje typy měření, které budou na přístroji prováděny, a také čas potřebný pro údržbu přístroje a jeho přípravu k měření

Váhové koeficienty vi jsou stanoveny dle plánovaného užití přístroje pro 800 MHz spektrometr vybavený sondou s obvody pracující při nízké teplotě takto:

v1 = 0,24 pro citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu

v2 = 0,23 pro citlivost 1H na vzorku sacharosy

v3 = 0,23 pro citlivost 1H na vzorku proteinu

v4  = 0,15 pro citlivost 13C na vzorku ASTM

v5 = 0,15 citlivost 13C na vzorku proteinu

Hodnoty citlivosti KCn se určí následujícím způsobem:

- Zadavatel připraví vzorky a protokoly pro měření a vyhodnocení dat

- Potenciální dodavatelé naměří požadovaná data ve svých aplikačních laboratořích na zařízeních shodných s přístroji v nabídce a předají vyhodnocená i původní nezpracovaná data zadavateli

- Zadavatel provede kontrolní zpracování a vyhodnocení obdržených dat pomocí softwaru nezávislého na výrobcích přístrojů (NMRPipe) pro všechny dodavatele; v případě neshody mezi vyhodnocením dodavatele a zadavatele se použijí hodnoty citlivosti vyhodnocené zadavatelem

Efektivní cenový koeficient se normalizuje tak, že normalizovaný efektivní cenový koeficient pro nejvyšší hodnotu ECKmax bude 1 a jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x ECKn/ECKmax

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Sondy pracující při nízkých teplotách vyžadují relativně nákladnou každoroční údržbu, která bude rovněž započtena do provozních nákladů. Zadání zakázky předpokládá, že servis sond bude po pět let poskytován v rámci záruky zdarma, náklady na tuto údržbu jsou proto počítány až od šestého roku provozu. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNn jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

3. NMR spektrometr 700 MHz pro biomolekulární aplikace

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

NMR spektroskopie je ze své podstaty málo citlivá metoda a měření jednoho spektra může trvat i několik dní. Základním parametrem, který určuje, kolik vzorků lze na daném přístroji za určitou dobu změřit, je citlivost spektrometru. Z fyzikálního principu měření NMR spekter plyne, že čas potřebný k dosažení určité kvality spektra, vyjádřené pomocí poměru signál/šum, je nepřímo úměrný druhé mocnině citlivosti. To znamená, že např. přístroj s dvojnásobnou citlivostí dokáže vyprodukovat čtyřikrát tolik výsledků než přístroj standardní citlivosti. Nabídky proto budou hodnoceny na základě efektivní ceny, která bere tuto skutečnost v úvahu. Zabrání se tak situaci, kdy by byl místo špičkového přístroje zakoupen např. přístroj nižší kvality s poloviční citlivostí za 75% ceny. Takový přístroj by totiž za ¾ ceny vyprodukoval pouze ¼ výsledků a byl by tak ve skutečnosti dražší. Přístroje se používají v nepřetržitém provozu, přičemž asi 10% času je třeba k údržbě, kalibraci, výměně vzorku a nastavení měření, při nichž citlivost nehraje roli. Citlivost je proto do výpočtu zahrnuta nikoli celá, ale jen z 90%. Do výpočtu se zahrne citlivost pro detekci jednotlivých izotopů v tom poměru, v jakém se předpokládá jejich měření.

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Spočte se relativní nákupní cena jako poměr nejnižší cenové nabídky a ceny hodnoceného přístroje

Relativní nákupní cena RNCn = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KCn = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena a koeficient citlivosti dohromady dají efektivní cenový koeficient, který dále zohledňuje typy měření, které budou na přístroji prováděny, a také čas potřebný pro údržbu přístroje a jeho přípravu k měření

Váhové koeficienty vi jsou stanoveny dle plánovaného užití přístroje pro 700 MHz spektrometr vybavený sondou s obvody pracující při nízké teplotě takto:

v1 = 0,10 pro citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu

v2 = 0,30 pro citlivost 13C na vzorku ASTM

v3 = 0,60 citlivost 13C na vzorku proteinu

Hodnoty citlivosti KCn se určí následujícím způsobem:

- Zadavatel připraví vzorky a protokoly pro měření a vyhodnocení dat

- Potenciální dodavatelé naměří požadovaná data ve svých aplikačních laboratořích na zařízeních shodných s přístroji v nabídce a předají vyhodnocená i původní nezpracovaná data zadavateli

- Zadavatel provede kontrolní zpracování a vyhodnocení obdržených dat pomocí softwaru nezávislého na výrobcích přístrojů (NMRPipe) pro všechny dodavatele; v případě neshody mezi vyhodnocením dodavatele a zadavatele se použijí hodnoty citlivosti vyhodnocené zadavatelem

Efektivní cenový koeficient se normalizuje tak, že normalizovaný efektivní cenový koeficient pro nejvyšší hodnotu ECKmax bude 1 a jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x ECKn/ECKmax

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Sondy pracující při nízkých teplotách vyžadují relativně nákladnou každoroční údržbu, která bude rovněž započtena do provozních nákladů. Zadání zakázky předpokládá, že servis sond bude po pět let poskytován v rámci záruky zdarma, náklady na tuto údržbu jsou proto počítány až od šestého roku provozu. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNn jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

4. Multinukleární NMR spektrometr 700 MHz

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

NMR spektroskopie je ze své podstaty málo citlivá metoda a měření jednoho spektra může trvat i několik dní. Základním parametrem, který určuje, kolik vzorků lze na daném přístroji za určitou dobu změřit, je citlivost spektrometru. Z fyzikálního principu měření NMR spekter plyne, že čas potřebný k dosažení určité kvality spektra, vyjádřené pomocí poměru signál/šum, je nepřímo úměrný druhé mocnině citlivosti. To znamená, že např. přístroj s dvojnásobnou citlivostí dokáže vyprodukovat čtyřikrát tolik výsledků než přístroj standardní citlivosti. Nabídky proto budou hodnoceny na základě efektivní ceny, která bere tuto skutečnost v úvahu. Zabrání se tak situaci, kdy by byl místo špičkového přístroje zakoupen např. přístroj nižší kvality s poloviční citlivostí za 75% ceny. Takový přístroj by totiž za ¾ ceny vyprodukoval pouze ¼ výsledků a byl by tak ve skutečnosti dražší. Přístroje se používají v nepřetržitém provozu, přičemž asi 10% času je třeba k údržbě, kalibraci, výměně vzorku a nastavení měření, při nichž citlivost nehraje roli. Citlivost je proto do výpočtu zahrnuta nikoli celá, ale jen z 90%. Do výpočtu se zahrne citlivost pro detekci jednotlivých izotopů v tom poměru, v jakém se předpokládá jejich měření.

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Spočte se relativní nákupní cena jako poměr nejnižší cenové nabídky a ceny hodnoceného přístroje

Relativní nákupní cena RNCn = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KCn = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena a koeficient citlivosti dohromady dají efektivní cenový koeficient, který dále zohledňuje typy měření, které budou na přístroji prováděny, a také čas potřebný pro údržbu přístroje a jeho přípravu k měření

Váhové koeficienty vi jsou stanoveny dle plánovaného užití přístroje pro multinukleární 700 MHz spektrometr takto:

v1 = 0,25 pro citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu za použití inverzní širokopásmové sondy 5 mm

v2 = 0,25 pro citlivost 1H na vzorku sacharosy za použití inverzní širokopásmové sondy 5 mm

v3 = 0,30 pro citlivost 13C na vzorku ASTM za použití širokopásmové sondy 5 mm pro přímou detekci

v4  = 0,10 pro citlivost 31P na vzorku TMSP za použití širokopásmové sondy 5 mm pro přímou detekci

v5 = 0,10 pro citlivost 15N na vzorku formamidu za použití širokopásmové sondy 5 mm pro přímou detekci

Hodnoty citlivosti KCn se určí následujícím způsobem:

- Zadavatel připraví vzorky a protokoly pro měření a vyhodnocení dat

- Potenciální dodavatelé naměří požadovaná data ve svých aplikačních laboratořích na zařízeních shodných s přístroji v nabídce a předají vyhodnocená i původní nezpracovaná data zadavateli

- Zadavatel provede kontrolní zpracování a vyhodnocení obdržených dat pomocí softwaru nezávislého na výrobcích přístrojů (NMRPipe) pro všechny dodavatele; v případě neshody mezi vyhodnocením dodavatele a zadavatele se použijí hodnoty citlivosti vyhodnocené zadavatelem

Efektivní cenový koeficient se normalizuje tak, že normalizovaný efektivní cenový koeficient pro nejvyšší hodnotu ECKmax bude 1 a jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x ECKn/ECKmax

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNn jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

5. NMR spektrometr 600 MHz

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

NMR spektroskopie je ze své podstaty málo citlivá metoda a měření jednoho spektra může trvat i několik dní. Základním parametrem, který určuje, kolik vzorků lze na daném přístroji za určitou dobu změřit, je citlivost spektrometru. Z fyzikálního principu měření NMR spekter plyne, že čas potřebný k dosažení určité kvality spektra, vyjádřené pomocí poměru signál/šum, je nepřímo úměrný druhé mocnině citlivosti. To znamená, že např. přístroj s dvojnásobnou citlivostí dokáže vyprodukovat čtyřikrát tolik výsledků než přístroj standardní citlivosti. Nabídky proto budou hodnoceny na základě efektivní ceny, která bere tuto skutečnost v úvahu. Zabrání se tak situaci, kdy by byl místo špičkového přístroje zakoupen např. přístroj nižší kvality s poloviční citlivostí za 75% ceny. Takový přístroj by totiž za ¾ ceny vyprodukoval pouze ¼ výsledků a byl by tak ve skutečnosti dražší. Přístroje se používají v nepřetržitém provozu, přičemž asi 10% času je třeba k údržbě, kalibraci, výměně vzorku a nastavení měření, při nichž citlivost nehraje roli. Citlivost je proto do výpočtu zahrnuta nikoli celá, ale jen z 90%. Do výpočtu se zahrne citlivost pro detekci jednotlivých izotopů v tom poměru, v jakém se předpokládá jejich měření.

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Spočte se relativní nákupní cena jako poměr nejnižší cenové nabídky a ceny hodnoceného přístroje

Relativní nákupní cena RNCn = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KCn = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena a koeficient citlivosti dohromady dají efektivní cenový koeficient, který dále zohledňuje typy měření, které budou na přístroji prováděny, a také čas potřebný pro údržbu přístroje a jeho přípravu k měření

Váhové koeficienty vi jsou stanoveny dle plánovaného užití přístroje pro 600 MHz spektrometr takto:

v1 = 0,24 pro citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu

v2 = 0,23 pro citlivost 1H na vzorku sacharosy

v3 = 0,23 pro citlivost 1H na vzorku proteinu

v4  = 0,15 pro citlivost 13C na vzorku ASTM

v5 = 0,15 citlivost 13C na vzorku proteinu

Hodnoty citlivosti KCn se určí následujícím způsobem:

- Zadavatel připraví vzorky a protokoly pro měření a vyhodnocení dat

- Potenciální dodavatelé naměří požadovaná data ve svých aplikačních laboratořích na zařízeních shodných s přístroji v nabídce a předají vyhodnocená i původní nezpracovaná data zadavateli

- Zadavatel provede kontrolní zpracování a vyhodnocení obdržených dat pomocí softwaru nezávislého na výrobcích přístrojů (NMRPipe) pro všechny dodavatele; v případě neshody mezi vyhodnocením dodavatele a zadavatele se použijí hodnoty citlivosti vyhodnocené zadavatelem

Efektivní cenový koeficient se normalizuje tak, že normalizovaný efektivní cenový koeficient pro nejvyšší hodnotu ECKmax bude 1 a jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x ECKn/ECKmax

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Sondy pracující při nízkých teplotách vyžadují relativně nákladnou každoroční údržbu, která bude rovněž započtena do provozních nákladů. Zadání zakázky předpokládá, že servis sond bude po pět let poskytován v rámci záruky zdarma, náklady na tuto údržbu jsou proto počítány až od šestého roku provozu. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNn jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

6. NMR spektrometr 500 MHz

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady budou hodnoceny na základě nabízené kupní ceny

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=100) získá nejlevnější nabídka.

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNi jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

7. NMR spektrometr 500 MHz pro aplikace v chemii a materiálových vědách

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

NMR spektroskopie je ze své podstaty málo citlivá metoda a měření jednoho spektra může trvat i několik dní. Základním parametrem, který určuje, kolik vzorků lze na daném přístroji za určitou dobu změřit, je citlivost spektrometru. Z fyzikálního principu měření NMR spekter plyne, že čas potřebný k dosažení určité kvality spektra, vyjádřené pomocí poměru signál/šum, je nepřímo úměrný druhé mocnině citlivosti. To znamená, že např. přístroj s dvojnásobnou citlivostí dokáže vyprodukovat čtyřikrát tolik výsledků než přístroj standardní citlivosti. Nabídky proto budou hodnoceny na základě efektivní ceny, která bere tuto skutečnost v úvahu. Zabrání se tak situaci, kdy by byl místo špičkového přístroje zakoupen např. přístroj nižší kvality s poloviční citlivostí za 75% ceny. Takový přístroj by totiž za ¾ ceny vyprodukoval pouze ¼ výsledků a byl by tak ve skutečnosti dražší. Přístroje se používají v nepřetržitém provozu, přičemž asi 10% času je třeba k údržbě, kalibraci, výměně vzorku a nastavení měření, při nichž citlivost nehraje roli. Citlivost je proto do výpočtu zahrnuta nikoli celá, ale jen z 90%. Do výpočtu se zahrne citlivost pro detekci jednotlivých izotopů v tom poměru, v jakém se předpokládá jejich měření.

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Spočte se relativní nákupní cena jako poměr nejnižší cenové nabídky a ceny hodnoceného přístroje

Relativní nákupní cena RNC = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KC = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena RNCn = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KCn = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena a koeficient citlivosti dohromady dají efektivní cenový koeficient, který dále zohledňuje typy měření, které budou na přístroji prováděny, a také čas potřebný pro údržbu přístroje a jeho přípravu k měření

Váhové koeficienty vi jsou stanoveny dle plánovaného užití přístroje pro 500 MHz spektrometr takto:

v1 = 0,40 pro citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu za použití širokopásmové sondy 5 mm

v2 = 0,30 pro citlivost 13C na vzorku ASTM za použití širokopásmové sondy 5 mm

v3  = 0,10 pro citlivost 31P na vzorku TMSP za použití širokopásmové sondy 5 mm

v4 = 0,10 pro citlivost 19F na vzorku trifluorethanolu za použití širokopásmové sondy 5 mm

v5 = 0,10 pro citlivost 29Si na vzorku TMSP za použití širokopásmové sondy 5 mm

Hodnoty citlivosti KCn se určí následujícím způsobem:

- Zadavatel připraví vzorky a protokoly pro měření a vyhodnocení dat

- Potenciální dodavatelé naměří požadovaná data ve svých aplikačních laboratořích na zařízeních shodných s přístroji v nabídce a předají vyhodnocená i původní nezpracovaná data zadavateli

- Zadavatel provede kontrolní zpracování a vyhodnocení obdržených dat pomocí softwaru nezávislého na výrobcích přístrojů (NMRPipe) pro všechny dodavatele; v případě neshody mezi vyhodnocením dodavatele a zadavatele se použijí hodnoty citlivosti vyhodnocené zadavatelem

Efektivní cenový koeficient se normalizuje tak, že normalizovaný efektivní cenový koeficient pro nejvyšší hodnotu ECKmax bude 1 a jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x ECKn/ECKmax

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNi jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

8. NMR spektrometr 300 MHz

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel zahrnuje do hodnotících kritérií pořizovací náklady a provozní náklady v poměru, v jakém se podílejí na celkových nákladech za dobu životnosti přístroje.

Pořizovací náklady

NMR spektroskopie je ze své podstaty málo citlivá metoda a měření jednoho spektra může trvat i několik dní. Základním parametrem, který určuje, kolik vzorků lze na daném přístroji za určitou dobu změřit, je citlivost spektrometru. Z fyzikálního principu měření NMR spekter plyne, že čas potřebný k dosažení určité kvality spektra, vyjádřené pomocí poměru signál/šum, je nepřímo úměrný druhé mocnině citlivosti. To znamená, že např. přístroj s dvojnásobnou citlivostí dokáže vyprodukovat čtyřikrát tolik výsledků než přístroj standardní citlivosti. Nabídky proto budou hodnoceny na základě efektivní ceny, která bere tuto skutečnost v úvahu. Zabrání se tak situaci, kdy by byl místo špičkového přístroje zakoupen např. přístroj nižší kvality s poloviční citlivostí za 75% ceny. Takový přístroj by totiž za ¾ ceny vyprodukoval pouze ¼ výsledků a byl by tak ve skutečnosti dražší. Přístroje se používají v nepřetržitém provozu, přičemž asi 10% času je třeba k údržbě, kalibraci, výměně vzorku a nastavení měření, při nichž citlivost nehraje roli. Citlivost je proto do výpočtu zahrnuta nikoli celá, ale jen z 90%. Do výpočtu se zahrne citlivost pro detekci jednotlivých izotopů v tom poměru, v jakém se předpokládá jejich měření.

Bodové hodnocení pořizovacích nákladů bude vypočteno následujícím způsobem:

Spočte se relativní nákupní cena jako poměr nejnižší cenové nabídky a ceny hodnoceného přístroje

Relativní nákupní cena RNCn = NCmin/ NCn

kde NCmin je kupní cena nabízená nabídkou s nejnižší kupní cenou a  NCn je kupní cena nabízená hodnocenou nabídkou. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejlevnější nabídka.

Využitelnost přístroje, která charakterizuje průchodnost vzorků přístrojem, je charakterizován koeficientem citlivosti, vyjádřeným jako druhá mocnina poměru citlivosti hodnoceného přístroje vůči nabídce přístroje s nejvyšší citlivostí. Nejvyšší koeficient (=1) získá nejcitlivější přístroj.

Koeficient citlivosti KCn = (Cn/Cmax)2

Relativní nákupní cena a koeficient citlivosti dohromady dají efektivní cenový koeficient, který dále zohledňuje typy měření, které budou na přístroji prováděny, a také čas potřebný pro údržbu přístroje a jeho přípravu k měření

Váhové koeficienty vi jsou stanoveny dle plánovaného užití přístroje pro 300 MHz spektrometr takto:

v1 = 0,40 pro citlivost 1H na vzorku ethylbenzenu za použití širokopásmové sondy 5 mm

v2 = 0,30 pro citlivost 13C na vzorku ASTM za použití širokopásmové sondy 5 mm

v3  = 0,10 pro citlivost 31P na vzorku TMSP za použití širokopásmové sondy 5 mm

v4 = 0,10 pro citlivost 19F na vzorku trifluorethanolu za použití širokopásmové sondy 5 mm

v5 = 0,10 pro citlivost 29Si na vzorku TMSP za použití širokopásmové sondy 5 mm

Hodnoty citlivosti KCn se určí následujícím způsobem:

- Zadavatel připraví vzorky a protokoly pro měření a vyhodnocení dat

- Potenciální dodavatelé naměří požadovaná data ve svých aplikačních laboratořích na zařízeních shodných s přístroji v nabídce a předají vyhodnocená i původní nezpracovaná data zadavateli

- Zadavatel provede kontrolní zpracování a vyhodnocení obdržených dat pomocí softwaru nezávislého na výrobcích přístrojů (NMRPipe) pro všechny dodavatele; v případě neshody mezi vyhodnocením dodavatele a zadavatele se použijí hodnoty citlivosti vyhodnocené zadavatelem

Efektivní cenový koeficient se normalizuje tak, že normalizovaný efektivní cenový koeficient pro nejvyšší hodnotu ECKmax bude 1 a jednotlivým nabídkám bude přiřazena bodová hodnota pro pořizovací náklady

HNn = 100 x ECKn/ECKmax

Provozní náklady

Provozní náklady NMR spektrometrů spočívají zejména ve spotřebě elektrické energie, kapalného dusíku a kapalného helia. Spotřeby energií a kryokapalin budou vypočítány podle specifikace přístrojů uváděných dodavateli a náklady vypočteny s použitím následujících cen:

Elektřina 2,50 Kč za 1 kWh

Kapalný dusík 10 Kč za 1 litr

Kapalné helium 350 Kč za 1 litr.

Provozní náklady budou charakterizovány bodovou hodnotou vypočtenou podle vzorce

HPn = 100 x RPNmin/RPNn

Kde RPNmin jsou provozní náklady nabídky s nejnižší provozní cenou a RPNi jsou roční provozní náklady hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení

Celkový hodnotící koeficient pro danou nabídku se vypočítá jako vážený součet pořizovacích a provozních nákladů podle vztahu

Hn = w1 HNn + w2 HPn

Životnost přístroje do doby, než bude potřebná jeho celková renovace, je zpravidla 10 let. Váhový koeficient provozních nákladů w2 se vypočte jako podíl provozních nákladů za 10 let provozu přístroje a pořizovací ceny. Pro výpočet provozních nákladů se použijí specifikace přístroje uvedené v nabídce. Váhový koeficient pořizovacích nákladů rovná se 1 – w2.

Vítězem hodnocení se stane přístroj s nejvyšším koeficientem Hn.

## příloha E

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

CEITEC MU – laboratorní přístroje NMR

TESTOVACÍ PROTOKOLY

I. Testovací protokol

Citlivost 1H v organickém rozpouštědle

Použijte vzorek  ethylbenzene v chloroformu-d, 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: relaxační prodleva –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače: střed protonového spektra (kolem 4 ppm)

Spectral width:	1é ppm

Počed bodů ve FIDu: 32k (realných)

Počet skenů: 1

Počet přípravných skenů: 0

Relaxační prodleva: 60 s

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: exponenciální, rozšíření čáry 1 Hz, t.j.  exp(-t)

Počet bodů ve spektru: 32k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro ethylenové signály (mezi 2 a 3 ppm), zvolte oblast šumu o šířce 2 ppm mezi  3 a 7 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

II. Testovací protokol

Citlivost 1H v proteinu

Použijte vzorek  Ubiquitin značený 13C v 90%H2O/10%D2O, 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: presaturace –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače: resonance vody (kolem 4.7 ppm, optimalizujte)

Šířka spektra: 20 ppm

Počed bodů ve FIDu: 4k (realných)

Počet skenů: 16

Počet přípravných skenů: 4

Relaxační prodleva: 2 s

Výkon pro presaturaci: maximálně 65 Hz

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: cos2

Počet bodů ve spektru: 16k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro největší izolovaný signal methylu mezi 0.2 a -0.7 ppm, zvolte oblast šumu o šířce 2 ppm mezi  -1 a -3 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

III. Testovací protokol

Citlivost 1H ve vodě

Použijte vzorek  sacharosy v 90%H2O/10%D2O, 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: presaturace –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače: resonance vody (kolem 4.7 ppm, optimalizujte)

Spectral width:	12 ppm

Počed bodů ve FIDu: 32k (realných)

Počet skenů: 8

Počet přípravných skenů: 2

Presaturační čas: 2 s

Výkon pro presaturaci: maximálně 65 Hz

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: žádná

Počet bodů ve spektru: 32k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro signal anomerického protonu (mezi 5.2 a 5.6 ppm), zvolte oblast šumu o šířce 2 ppm mezi  6.5 a 9 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

IV. Testovací protokol

Citlivost 13C v proteinu

Použijte vzorek  Ubiquitin značený 13C v 90%H2O/10%D2O, 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: relaxační prodleva –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače: 95 ppm

Šířka spektra: 200 ppm

Počed bodů ve FIDu: 64k (realných)

Počet skenů: 128

Počet přípravných skenů: 4

Relaxační prodleva: 2 s

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: exponenciální, rozšíření čáry 3.5 Hz, t.j.  exp(-3.5  +t)

Počet bodů ve spektru: 64k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro nejsilnější signal v multipletu mezi 158 a 162 ppm (reference DSS), zvolte oblast šumu o šířce 10 ppm mezi  140 a 155 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

V. Testovací protokol

Citlivost 13C v organickím rozpouštědle

Použijte vzorek  p-dioxan v benzenu-d6, 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: relaxační prodleva –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače: 100 ppm

Šířka spektra: 200 ppm

Počed bodů ve FIDu: 64k (realných)

Počet skenů: 1

Počet přípravných skenů: 0

Relaxační prodleva: 300 s

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: exponenciální, rozšíření čáry 3.5 Hz, t.j.  exp(-3.5  +t)

Počet bodů ve spektru: 64k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro triplet benzenu mezi 120 a 140 ppm, zvolte oblast šumu o šířce 20 ppm mezi  80 a 120 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

VI. Testovací protokol

Citlivost  15N v organickém rozpouštědle

Použijte vzorek  90% formamidu v DMSO-d6 při 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: relaxační prodleva –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače:   112 ppm

Šířka spektra:	  20 ppm

Počed bodů ve FIDu: 32k (realných)

Počet skenů: 1

Počet přípravných skenů: 0

Relaxační prodleva: 60 s

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: exponenciální, rozšíření čáry 0.3 Hz, t.j.  exp(-0.3  t)

Počet bodů ve spektru: 32k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro signál mezi 111 a 113 ppm , zvolte oblast šumu o šířce 2 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

VII. Testovací protokol

Citlivost  19F v organickém rozpouštědle

Použijte vzorek  trifluoromethanolu v benzenu-d6 při 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: relaxační prodleva –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače:   -50 ppm

Šířka spektra: 100 ppm

Počed bodů ve FIDu: 64k (realných)

Počet skenů: 1

Počet přípravných skenů: 0

Relaxační prodleva: 300 s

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: exponenciální, rozšíření čáry 1,0 Hz, t.j.  exp(- t)

Počet bodů ve spektru: 128k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro signál CF3 mezi -70 a -90 ppm (reference CFCl3), zvolte oblast šumu o šířce 50 ppm v oblasti mezi -10 až -60 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

VIII. Testovací protokol

Citlivost  29Si v organickém rozpouštědle

Použijte vzorek  OP(OSiMe3)3 v benzenu-d6 při 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: relaxační prodleva –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače:   0 ppm

Šířka spektra: 100 ppm

Počed bodů ve FIDu: 32k (realných)

Počet skenů: 16

Počet přípravných skenů: 4

Relaxační prodleva: 30 s

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: exponenciální, rozšíření čáry 5,0 Hz, t.j.  exp(-5  t)

Počet bodů ve spektru: 64k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro signál SiMe3 mezi 10 a 30 ppm, zvolte oblast šumu o šířce 40 ppm v oblasti mezi 0 až 40 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

IX. Testovací protokol

Citlivost  31P v organickém rozpouštědle

Použijte vzorek  OP(OSiMe3)3 v benzenu-d6 při 20C, bez rotace

Pulsní sekvence: relaxační prodleva –jednoduchý tvrdý puls– akvizice

Akviziční parametry

Frekvence vysílače:   -30 ppm

Šířka spektra: 100 ppm

Počed bodů ve FIDu: 32k (realných)

Počet skenů: 1

Počet přípravných skenů: 0

Relaxační prodleva: 300 s

Zesílení příjmače: optimalizovat

Parametry pro zpracování

Okénková funkce: exponenciální, rozšíření čáry 1,0 Hz, t.j.  exp(-  t)

Počet bodů ve spektru: 64k (realných)

Fázová korekce: automatická nebo manuální, signály zfázovat do čisté absorbce

Korekce základní čáry: ano

Vyhodnocení

Vyhodnoťte poměr signál/šum pro signál PO4 mezi -15 a -35 ppm (reference 85% H3PO4), zvolte oblast šumu o šířce 30 ppm v oblasti mezi -40 až -70 ppm. K vyhodnocení použijte vzorec

kde Imax je maximální intenzita signal a npp je hodnota šumu od minima k maximu ve zvolené oblasti.

škrtněte části, na které nabídku nepodáváte

podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele

tento text použije tuzemský dodavatel

tento text použije zahraniční dodavatel

podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele

podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele