## slb_EZS_expander
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | pocet_vystupu | pocet_vstupu | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01021 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01021CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-7 | 1 | 8
BHA30P01018 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01018CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-6 | 1 | 8
BHA30P01017 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01017CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-5 | 1 | 8
BHA30P01015 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01015CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-4 | 1 | 8
BHA30P01022 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01022CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-8 | 1 | 8
BHA30P01042 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01042CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-16 | 1 | 8
BHA30P01033 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01033CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-14 | 1 | 8
BHA30P01005 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01005CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-0 | 1 | 8
BHA30P01007 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01007CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-1 | 1 | 8
BHA30P01032 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01032CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-13 | 1 | 8
BHA30P01008 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01008CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-10 | 1 | 8
BHA30P01008 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01008CBUB002 |  |  |  | CBKC002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-11 | 1 | 8
BHA30P01008 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01008CBUB003 |  |  |  | CBKC003 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-12 | 1 | 8
BHA30P01011 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01011CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-3 | 1 | 8
BHA30P01024 | BHA30P01007CBKA001 | [8 empty] | LINKOVÝ MODUL | SPELZA, spol. s r. o. | MM1-1-NO |  |  | BHA30P01024CBUB001 |  |  |  | CBKC001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | 1a-9 | 1 | 8

## slb_EZS_zalozni_zdroj
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | jmenovite_napeti | jmenovity_proud | kapacita | symbolika | okruh_vetev

## slb_EZS_ustredna
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni
BHA30P01007 | [9 empty] | ÚSTŘEDNA EZS | SPELZA, spol. s r. o. | MU-4N |  |  | BHA30P01007CBUA001 | EZS | včetně napájecího zdroje |  | CBKA001 |  |  | ano | nalezeno

## slb_EZS_tamper
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev

## slb_EZS_napajeci_zdroj
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | vystupni_napeti | vystupni_proud | symbolika | okruh_vetev