- Příloha č. 1: Podrobná technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kapalného dusíku pro CEITEC MU

Název produktu: 		dusík, hluboce zchlazený, kapalný o čistotě 5.0 (99,999 %).

Roční spotřeba:  		cca 80 000 litrů.

Způsob dodávek:

- Místem plnění veřejné zakázky je Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Ze strany uchazeče bude zajištěn dovoz kapalného dusíku autocisternou na výše uvedenou adresu a jeho následná distribuce do mobilních zásobníků (Dewarových nádob) na níže uvedená jednotlivá místa určení (odvoz Dewarových nádob kupujícího z místa určení k níže uvedeným stanovištím vyhrazeným k manipulaci s kryokapalinami, a po jejich naplnění dovoz plných Devarových nádob s kapalným dusíkem zpět na níže uvedená místa určení):

    - Pavilon A4, Core facility NMR (podzemní garáže Kampusu Bohunice) - kontaktní osoby ve věcech dodávek dusíku: RNDr. Otakar Humpa, tel.: 549 494 508, Mgr. Michal Babiak, tel.: 608 629 973,

    - Pavilon A26, místnost č. 1S05 - kontaktní osoba ve věcech dodávek dusíku: Mgr. Petr Mokroš, tel.: 549 494 537,

    - Pavilon A35, 2. patro, místnost č. 239 - kontaktní osoby ve věcech dodávek dusíku: Ing. Andrea Ondrůjová, tel. 549 497 922 (mob. 731 956 602), Bc. Jana Jedličková, tel. 549 497 934 (mob. 604 646 659),

    - Pavilon A35, místnost č. 1S113, kontaktní osoba ve věcech dodávek dusíku: Ing. Miroslav Peterek, tel.: 732 240 058.

Podrobnosti týkající se konkrétní dodávky dusíku (závozu) je uchazeč povinen předem telefonicky dohodnout s výše uvedenými kontaktními osobami ve věcech dodávek dusíku pro jednotlivá pracoviště.

Stanoviště vyhrazená k manipulaci s kryokapalinami:

            - Pavilon A4, Core facility NMR (podzemní garáže Kampusu Bohunice).

2. 	Pavilon A26, vjezd do servisního koridoru pro A35 (venkovní prostor před šedými vysouvacími vraty - vjezd do podzemního koridoru).

Rychlost dodávky:

Do 2 pracovních dnů od uskutečněné telefonické nebo e-mailové objednávky. V této objednávce je objednatel oprávněn stanovit den a přibližnou hodinu pro uskutečnění konkrétní dodávky.

Požadavek na maximální počet dodávek/rok: 198

Z provozních důvodů zadavatel požaduje občasné expresní dodávky, a to následující den po uskutečnění telefonické nebo e-mailové objednávky.

Požadavek na maximální počet expresních dodávek/rok: 23