## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0-2014/XII | ÚPRAVA LABORATOŘÍ MRI 3T | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | CEITEC |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | MU Brno - CEITEC
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Vedlejší náklady |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE |  |  | Rozpočet : | 0-2014/XII
Objekt : |  | CEITEC |  |  | ÚPRAVA LABORATOŘÍ MRI 3T
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VN | Vedlejší náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE |  | Rozpočet: | 0-2014/XII
Objekt : |  | CEITEC |  | ÚPRAVA LABORATOŘÍ MRI 3T
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
1 | 311238115R00 | Zdivo ker.tvárnice P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm | m2 | 17.955 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30605
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,6*2,7 |  | 9.72 |  |  |  | 3,6*2,7
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,7*3,05 |  | 8.235 |  |  |  | 2,7*3,05
2 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 32.67 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.27213
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |  |  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  | 3
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,7*3,05*2 |  | 16.47 |  |  |  | 2,7*3,05*2
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,0*2,7*2 |  | 16.2 |  |  |  | 3,0*2,7*2
3 | 342255022RT1 | Příčky z desek porobeto tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm | m2 | 0.282 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0532
|  | 1,41*,2 |  | 0.282 |  |  |  | 1,41*,2
4 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 0.44 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
|  | čelo kazet.podhledu v 2S121 : |  | 0 |  |  |  | čelo kazet.podhledu v 2S121 :
|  | 2,2*0,2 |  | 0.44 |  |  |  | 2,2*0,2
5 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 0.44 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 34226-1199 | Příčka SDK tl.175 mm oboustr.oplášt.trojitě deskami tl.12,5 mm, izol.mineral tl.75 mm | m2 | 13.64 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.07538
|  | doplnění vč.začištění : |  | 0 |  |  |  | doplnění vč.začištění :
|  | m.č.2S123 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S123 :
|  | 1,44*1,0 |  | 1.44 |  |  |  | 1,44*1,0
|  | m.č.2S129 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S129 :
|  | 0,83*2,2+0,262*2,26+1,41*1,2+1,19*2,6+5 |  | 12.2 |  |  |  | 0,83*2,2+0,262*2,26+1,41*1,2+1,19*2,6
7 | 34226-1299 | Předsazená stěna SDK tl.100 mm oplášt.dvojitě deskami tl.12,5 mm, izol.mineral tl.50-80 mm | m2 | 13.64 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02933
|  | doplnění vč.začištění : |  | 0 |  |  |  | doplnění vč.začištění :
|  | m.č.2S123 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S123 :
|  | 1,44*1,0 |  | 1.44 |  |  |  | 1,44*1,0
|  | m.č.2S129 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S129 :
|  | 0,83*2,2+0,262*2,26+1,41*1,2+1,19*2,6+5 |  | 12.2041 |  |  |  | 0,83*2,2+0,262*2,26+1,41*1,2+1,19*2,6
8 | 34226-1399 | Dotěsnění SDK tl.100 mm oboustr.oplášt. deskami tl.12,5 mm, izol.mineral tl.50 mm | m | 22.3 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | mezi kabinou MR a otvory - viz detail - bude provedeno až po osazení kabiny MR. |  |  |  |  | mezi kabinou MR a otvory - viz detail - bude provedeno až po osazení kabiny MR. |  | 3
|  | doplnění vč.začištění : |  | 0 |  |  |  | doplnění vč.začištění :
|  | m.č.2S123 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S123 :
|  | 1,4+2,3*2+1,45*2+1,1*2 |  | 11.1 |  |  |  | 1,4+2,3*2+1,45*2+1,1*2
|  | m.č.2S129 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S129 :
|  | 1,4+2,3*2+1,5*2+1,1*2 |  | 11.2 |  |  |  | 1,4+2,3*2+1,5*2+1,1*2
9 | 34226-1499 | Zapravení drážky v SDK stěně deskou 2 x 12,5 mm, včetně začištění | m | 5.6 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | m.č.2S122 : 2,8 |  | 2.8 |  |  |  | m.č.2S122 : 2,8
|  | m.č.2S131 : 2,8 |  | 2.8 |  |  |  | m.č.2S131 : 2,8
10 | 34226-1599 | Ostění otvorů deskami tl.2 x 12,5 mm, včetně začištění | m2 | 5.94 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | doplnění vč.začištění : |  | 0 |  |  |  | doplnění vč.začištění :
|  | m.č.2S123 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S123 :
|  | (2,3*2+1,4+1,4+1,1*2)*0,3 |  | 2.88 |  |  |  | (2,3*2+1,4+1,4+1,1*2)*0,3
|  | m.č.2S129 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S129 :
|  | (1,4+2,6*2+1,4+1,1*2)*0,3 |  | 3.06 |  |  |  | (1,4+2,6*2+1,4+1,1*2)*0,3
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
11 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 40.29 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02075
|  | pod izolaci : |  | 0 |  |  |  | pod izolaci :
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,6*2,7+3,0*2,7+(3,0*2+2,6*2)*0,3 |  | 21.18 |  |  |  | 3,6*2,7+3,0*2,7+(3,0*2+2,6*2)*0,3
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,7*3,05*2+(2,7+3,05*2)*0,3 |  | 19.11 |  |  |  | 2,7*3,05*2+(2,7+3,05*2)*0,3
12 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 34.29 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02798
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,6*2,7+3,0*2,7 |  | 17.82 |  |  |  | 3,6*2,7+3,0*2,7
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,7*3,05*2 |  | 16.47 |  |  |  | 2,7*3,05*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [6 empty] | 1
13 | 648952421RT3 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky lamino DTD s ABS hr | m | 2.85 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dle T/53 : |  | 0 |  |  |  | dle T/53 :
|  | š.360 mm : |  | 0 |  |  |  | š.360 mm :
|  | 2S129 : 1,41 |  | 1.41 |  |  |  | 2S129 : 1,41
|  | š.370 mm : |  | 0 |  |  |  | š.370 mm :
|  | 2S123 : 1,44 |  | 1.44 |  |  |  | 2S123 : 1,44
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | [6 empty] | 1
14 | 931961115RR5 | Vložky do dilatačních spár, polystyren perimetr, tl 100 mm | m2 | 17.451 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00198
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,6*2,56 |  | 9.216 |  |  |  | 3,6*2,56
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,7*3,05 |  | 8.235 |  |  |  | 2,7*3,05
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 1
15 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 47.743 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00121
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,5*1,0*2 |  | 7 |  |  |  | 3,5*1,0*2
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 3,0*1,0*2 |  | 6 |  |  |  | 3,0*1,0*2
|  | podhledy : |  | 0 |  |  |  | podhledy :
|  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2 |  | 28.743 |  |  |  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2
|  | úpravy SDK příček : |  | 0 |  |  |  | úpravy SDK příček :
|  | 3,0*1,0*2 |  | 6 |  |  |  | 3,0*1,0*2
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [6 empty] | 1
16 | PC 02 | Zakrytí podlahy a stěn - opatření proti prašnosti | m2 | 83 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | např.položením starých koberců nebo PVC folií včetně upevnění - při bourání a dopravě materiálu. Včetně odstranění ochrany po provedení prací a likvidace ochranného materiálu. |  |  |  |  | např.položením starých koberců nebo PVC - při dopravě materiálu. Včetně odstranění ochrany po provedení prací a likvidace ochranného materiálu. |  | 3
|  | zazdívka otvorů 2S123 +2S129 |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 23+20 |  | 23 |  |  |  | 4,6*2,5*2
|  | protiprašné opatření - garáž Cetocoenu |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 60 |  | 60 |  |  |  | 4,0*2,5*2
17 | PC 03 | Zatěsnění prostupu kolem odvodu He. dod + mont , mineral.izolace + začištění průrazu | kus | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | do fasády:2 |  | 2 |  |  |  | m.č.2S131 : 1
|  | v SDK příčkách: 2 |  | 2 |  |  |  | 2S129 : 1
18 | PC 03 | Zatěsnění prostupu kolem odvodu He. dod + mont , PO ucpávky - průchod přes chodbu 2S128 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | průchod přes chodbu 2S114 |  | 2 |  |  |  | 2S129 : 1
19 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 184.7 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | MRI:134,70 |  | 134.7 |  |  |  | 2S129 : 1
|  | garáž:50 |  | 50
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 1
20 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.304 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
|  | mont.otvor 2S123 : |  | 0 |  |  |  | mont.otvor 2S123 :
|  | 3,0*2,56*0,3 |  | 2.304 |  |  |  | 3,0*2,56*0,3
21 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | P/39 : 1 |  | 1 |  |  |  | P/39 : 1
22 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - pro zpětné osazení. |  |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - pro zpětné osazení. |  | 3
|  | P39 : 0,8*2,0 |  | 1.6 |  |  |  | P39 : 0,8*2,0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
23 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 6.635 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00054
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) a překladu. |  |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) a překladu. |  | 3
|  | mont.otvor 2S129 : |  | 0 |  |  |  | mont.otvor 2S129 :
|  | 2,7*3,05-0,8*2,0 |  | 6.635 |  |  |  | 2,7*3,05-0,8*2,0
24 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1.9905 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), překladů a izolace proti ZV. |  |  |  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), překladů a izolace proti ZV. |  | 3
|  | mont.otvor 2S129 : |  | 0 |  |  |  | mont.otvor 2S129 :
|  | 2,7*3,05*0,3-0,8*2,0*0,3 |  | 1.9905 |  |  |  | 2,7*3,05*0,3-0,8*2,0*0,3
25 | 978041210R00 | Odstranění polystyrenu tl. 100 mm bez omítky | m2 | 6.635 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | mont.otvor 2S129 : |  | 0 |  |  |  | mont.otvor 2S129 :
|  | 2,7*3,05-0,8*2,0 |  | 6.635 |  |  |  | 2,7*3,05-0,8*2,0
26 | PC 04 | Vyřezání otvoru v SDK příčce tl.177 + 100 mm | m2 | 7.0122 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | m.č.2S131 : |  | 0 |  |  |  | m.č.2S131 :
|  | 0,577*0,062+0,72*2,62+2,6*2,55-1,4*1,1 |  | 7.0122 |  |  |  | 0,577*0,062+0,72*2,62+2,6*2,55-1,4*1,1
27 | PC 05 | Vyřezání otvoru v SDK příčce 300/100 mm, tl.příčky 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | m.č.2S131 : 1 |  | 1 |  |  |  | m.č.2S131 : 1
28 | PC 06 | Vyřezání otvoru v SDK příčce Js 400 mm, tl.příčky 150 -275 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | mezi 2S123,121,114,128,129 : |  | 0 |  |  |  | mezi 2S123,121,114,128,129 :
|  | 1+1+1+1 |  | 4 |  |  |  | 1+1+1+1
29 | PC 07 | Vyřezání drážky v SDK příčce 300/100 mm | m | 5.6 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | m.č.2S122 : 2,8 |  | 2.8 |  |  |  | m.č.2S122 : 2,8
|  | m.č.2S131 : 2,8 |  | 2.8 |  |  |  | m.č.2S131 : 2,8
30 | PC 08 | Rozpletení gabionového koše cca 100/50 cm, odstranění kamenné, výplně z PVC chráničky a zpětná montáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | včetně zapletení gabionového koše |  |  |  |  | včetně zapletení gabionového koše |  | 3
|  | u m.č.2S131 : 1 |  | 1 |  |  |  | u m.č.2S131 : 1
|  | 2S129 : 1 |  | 1 |  |  |  | 2S129 : 1
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
31 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 17.2137 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby | [6 empty] | 1
32 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem | hodina | 50 |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | doplnění SDK - nadpraží,dotěsnění : 8,0 |  | 10 |  |  |  | doplnění SDK - nadpraží,dotěsnění : 8,0
|  | dozdívky,doplnění zdiva : 5,0 |  | 5 |  |  |  | dozdívky,doplnění zdiva : 5,0
|  | bourání,vyřezávání v SDK : 8,0 |  | 10 |  |  |  | bourání,vyřezávání v SDK : 8,0
|  | úpravy SDK příček v m.č. S129 |  | 20
|  | zapravení SDK : 5,0 |  | 5 |  |  |  | zapravení SDK : 5,0
| Celkem za | 991 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 1
33 | 711142559RY1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením vrstva - včetně dod. modif.pás protiradon | m2 | 42.27 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0061
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,7*3,05*2+(2,7+3,05*2)*0,6 |  | 21.75 |  |  |  | 2,7*3,05*2+(2,7+3,05*2)*0,6
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,6*2,6+3,0*2,6+(3,0*2+2,6*2)*0,3 |  | 20.52 |  |  |  | 3,6*2,6+3,0*2,6+(3,0*2+2,6*2)*0,3
34 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.25785 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
35 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 27.4409 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
|  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34 |  | 27.4409 |  |  |  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34
36 | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 0.5005 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | L14´:1,41*,355 |  | 0.5005 |  |  |  | L14´:1,41*,355
37 | 713131 | Montáž izolace svislé | m2 | 0.5326 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,41*,345 |  | 0.4864 |  |  |  | 1,41*,345
|  | 1,4*,033 |  | 0.0462 |  |  |  | 1,4*,033
38 | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 0.987 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | L14´:1,41*,355 |  | 0.5005 |  |  |  | L14´:1,41*,355
|  | 1,41*,345 |  | 0.4864 |  |  |  | 1,41*,345
39 | 28375310.A | pás B1 izolační tl. 3 mm šířka 1100 mm | m | 28.8129 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 28375310.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1e-05
|  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34)*1,05 |  | 28.8129 |  |  |  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34)*1,05
40 | 28375767 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z | m3 | 0.0541 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 28375767 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.021
|  | L14´:1,41*,355*(,05+,04)*1,2 |  | 0.0541 |  |  |  | L14´:1,41*,355*(,05+,04)*1,2
41 | 63152280 | Deska podlahová TSP tl. 15 mm | m2 | 0.6924 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63152280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00021
|  | 1,41*,345*1,3 |  | 0.6324 |  |  |  | 1,41*,345*1,3
|  | 1,4*,033*1,3 |  | 0.0601 |  |  |  | 1,4*,033*1,3
42 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.0040492 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [6 empty] | 1
43 | 762512245RT5 | Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, deska cementotřísková P+D tl.22 mm | m2 | 27.4409 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03208
|  | spoje zajistit disp.lepidlem |  |  |  |  | spoje zajistit disp.lepidlem |  | 3
|  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34 |  | 27.4409 |  |  |  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34
44 | 762823111R00 | Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2 | m | 52.81 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | vypodložení:19,53+29,64+3,64 |  | 52.81 |  |  |  | vypodložení:19,53+29,64+3,64
45 | 762823112R00 | Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2 | m | 117.11 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | 100/120:19,53+29,64+3,64 |  | 52.81 |  |  |  | 100/120:19,53+29,64+3,64
|  | 80/120:31,2+14,72+8,03+10,35 |  | 64.3 |  |  |  | 80/120:31,2+14,72+8,03+10,35
46 | 762895000R00 | Spojovací prostředky pro montáž stropů | m3 | 1.3144 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00311
|  | 100/120:(19,53+29,64+3,64)*,1*,12 |  | 0.6337 |  |  |  | 100/120:(19,53+29,64+3,64)*,1*,12
|  | 80/120:(31,2+14,72+8,03+10,35)*,08*,12 |  | 0.6173 |  |  |  | 80/120:(31,2+14,72+8,03+10,35)*,08*,12
|  | vypodložení cca:(19,53+29,64+3,64)*,1*,012 |  | 0.0634 |  |  |  | vypodložení cca:(19,53+29,64+3,64)*,1*,012
47 | 60596002 | Řezivo - fošny, hranoly | m3 | 1.5061 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 60596002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.55
|  | 100/120:(19,53+29,64+3,64)*,1*,12*1,1 |  | 0.6971 |  |  |  | 100/120:(19,53+29,64+3,64)*,1*,12*1,1
|  | 80/120:(31,2+14,72+8,03+10,35)*,08*,12*1,1 |  | 0.679 |  |  |  | 80/120:(31,2+14,72+8,03+10,35)*,08*,12*1,1
|  | vypodložení:,13 |  | 0.13 |  |  |  | vypodložení:,13
48 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1.7399 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby | [6 empty] | 1
49 | 763614231R00 | Podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. | m2 | 54.8818 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34)*2 |  | 54.8818 |  |  |  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34)*2
50 | 60726122 | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm | m2 | 63.114 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 60726122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0139
|  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34)*2*1,15 |  | 63.114 |  |  |  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34)*2*1,15
51 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 0.88168 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
52 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 31.383 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | pro zpětné použití |  |  |  |  | pro zpětné použití |  | 3
|  | m.č. 2S123,121,114,128,129 : |  | 0 |  |  |  | m.č. 2S123,121,114,128,129 :
|  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2 |  | 28.743 |  |  |  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2
|  | 2S122 : |  | 0 |  |  |  | 2S122 :
|  | 4,8*0,55 |  | 2.64 |  |  |  | 4,8*0,55
53 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 31.383 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | vzhledem k nové VZT bude i změna nosného roštu. |  |  |  |  | vzhledem k nové VZT bude i změna nosného roštu. |  | 3
|  | m.č. 2S123,121,114,128,129 : |  | 0 |  |  |  | m.č. 2S123,121,114,128,129 :
|  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2 |  | 28.743 |  |  |  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2
|  | 2S122 : |  | 0 |  |  |  | 2S122 :
|  | 4,8*0,55 |  | 2.64 |  |  |  | 4,8*0,55
54 | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm | m2 | 31.383 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00292
|  | vč.dod.nosné kce |  |  |  |  | vč.dod.nosné kce |  | 3
|  | zpětná montáž : |  | 0 |  |  |  | zpětná montáž :
|  | m.č. 2S123,121,114,128,129 : |  | 0 |  |  |  | m.č. 2S123,121,114,128,129 :
|  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2 |  | 28.743 |  |  |  | 5,4*2,2+2,4*1,25+3,93*1,1+7,95*1,2
|  | 2S122 : |  | 0 |  |  |  | 2S122 :
|  | 4,8*0,55 |  | 2.64 |  |  |  | 4,8*0,55
55 | Z97a | Z97a - dilatační lišta přímá kompl.dod+mtz dle výpiasu výroblů | m | 6.6 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
56 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.091638 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 1
57 | 776220189 | Vytažení lina na stěnu v.50mm,úprava ukončení, akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm | M | 29.716 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
|  | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. |  |  |  |  | Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu. |  | 3
|  | pro L 13 MR : 1,95*2+7,328*2+,93+2,08+1,34 |  | 22.906 |  |  |  | pro L 13 MR : 1,95*2+7,328*2+,93+2,08+1,34
|  | pro L 14 ,L14´:,6+5,5+,355*2 |  | 6.81 |  |  |  | pro L 14 ,L14´:,6+5,5+,355*2
58 | 776511810RT3 | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2 | m2 | 4.885 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | včetně vytaženého soklíku a odvozu likvidace odstr. materiálu |  |  |  |  | včetně vytaženého soklíku a odvozu likvidace odstr. materiálu |  | 3
|  | 2S121 : 1,4*0,275 |  | 0.385 |  |  |  | 2S121 : 1,4*0,275
|  | 2S129 : 5,5*0,7 |  | 3.85 |  |  |  | 2S129 : 5,5*0,7
|  | 2S109 : 6,5*0,1 |  | 0.65 |  |  |  | 2S109 : 6,5*0,1
59 | 776521230R00 | Lepení povlakových podlah vč.penetrace vodivé pásy, dodávka ve specifikaci | m2 | 31.2414 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00052
|  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34 |  | 27.4409 |  |  |  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34
|  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6 |  | 3.8005 |  |  |  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6
60 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC | m | 35.816 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | pro L 13 MR : 1,95*2+7,328*2+,93+2,08+1,34 |  | 22.906 |  |  |  | pro L 13 MR : 1,95*2+7,328*2+,93+2,08+1,34
|  | pro L 14 ,L14´:,6*2+5,5*2+,355*2 |  | 12.91 |  |  |  | pro L 14 ,L14´:,6*2+5,5*2+,355*2
61 | PC 09 | Řezání PVC pro demontáž | m | 16.8 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2S121 : 1,4*2+0,3*2 |  | 3.4 |  |  |  | 2S121 : 1,4*2+0,3*2
|  | 2S129 : 5,5+2*0,7 |  | 6.9 |  |  |  | 2S129 : 5,5+2*0,7
|  | 2S109 : 6,5 |  | 6.5 |  |  |  | 2S109 : 6,5
62 | 284 43055 | Specif.- Podlahovina přírod. lino antistatické tl.3,0 mm, dle stávajícího | M2 | 32.8741 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 284 43055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00278
|  | Bráno 15 % ztratné vzhledem k vytažení na stěnu. |  |  |  |  | Bráno 15 % ztratné vzhledem k vytažení na stěnu. |  | 3
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  |  | Začátek provozního součtu
|  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34) |  | 27.4409 |  |  |  | podlaha L 13MR :(6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34)
|  | pro L 13 MR :( 1,95*2+7,328*2+,93+2,08+1,34)*,05 |  | 1.1453 |  |  |  | pro L 13 MR :( 1,95*2+7,328*2+,93+2,08+1,34)*,05
|  | Konec provozního součtu |  | 28.5862 |  |  |  | Konec provozního součtu
|  | 28,5862*1,15 |  | 32.8741 |  |  |  | 28,5862*1,15
63 | 284 43059 | Specif.- Podlahovina PVC elstat.vodivé vys standard tl.3,0 mm,, dle stávajícího | M2 | 4.7621 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 284 43059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00278
|  | Bráno 15 % ztratné vzhledem k vytažení na stěnu. |  |  |  |  | Bráno 15 % ztratné vzhledem k vytažení na stěnu. |  | 3
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  |  | Začátek provozního součtu
|  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6 |  | 3.8005 |  |  |  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6
|  | pro L 14 ,L14´:(,6+5,5+,355*2)*,05 |  | 0.3405 |  |  |  | pro L 14 ,L14´:(,6+5,5+,355*2)*,05
|  | Konec provozního součtu |  | 4.141 |  |  |  | Konec provozního součtu
|  | 4,141*1,15 |  | 4.7621 |  |  |  | 4,141*1,15
64 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.13984 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [6 empty] | 1
65 | 7772452 | Podlaha plastbeton. tl. 55 mm | m2 | 0.6251 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.135
|  | L14´:1,41*,355 |  | 0.5005 |  |  |  | L14´:1,41*,355
|  | mezi 2S123 a 2S121:1,4*,089 |  | 0.1246 |  |  |  | mezi 2S123 a 2S121:1,4*,089
66 | 777553020R00 | Nátěr adhézní nesavého podkladu pod nivelační stěrku | m2 | 31.2414 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34 |  | 27.4409 |  |  |  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34
|  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6 |  | 3.8005 |  |  |  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6
67 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 31.2414 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
|  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34 |  | 27.4409 |  |  |  | podlaha L 13MR :6,53*1,95+(,93+,74)*7,328+1,843*1,34
|  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6 |  | 3.8005 |  |  |  | podlaha L 14 ,L14´: 1,41*,355+5,5*0,6
68 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | t | 0.18436 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
69 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti hnilobě a dřevokaz.houbám | m2 | 67.7939 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
|  | 100/120:(19,53+29,64+3,64)*,44*1,1 |  | 25.56 |  |  |  | 100/120:(19,53+29,64+3,64)*,44*1,1
|  | 80/120:(31,2+14,72+8,03+10,35)*,4*1,1 |  | 28.292 |  |  |  | 80/120:(31,2+14,72+8,03+10,35)*,4*1,1
|  | vypodložení:(19,53+29,64+3,64)*,24*1,1 |  | 13.9418 |  |  |  | vypodložení:(19,53+29,64+3,64)*,24*1,1
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
70 | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 97.92 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,9*2,9*2 |  | 22.62 |  |  |  | 3,9*2,9*2
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,9*3,5*2 |  | 20.3 |  |  |  | 2,9*3,5*2
|  | nová SDK příčka : |  | 0 |  |  |  | nová SDK příčka :
|  | 10,0*2 |  | 20 |  |  |  | 10,0*2
|  | opravy : |  | 0 |  |  |  | opravy :
|  | 1*35,0 |  | 35 |  |  |  | 1*35,0
71 | 784195322R00 | Malba tekutá, barva, 2 x | m2 | 97.92 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. |  |  |  |  | Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. |  | 3
|  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) |  |  |  |  | ( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) |  | 3
|  | zazdívka otvorů 2S123 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S123 :
|  | 3,9*2,9*2 |  | 22.62 |  |  |  | 3,9*2,9*2
|  | zazdívka otvorů 2S129 : |  | 0 |  |  |  | zazdívka otvorů 2S129 :
|  | 2,9*3,5*2 |  | 20.3 |  |  |  | 2,9*3,5*2
|  | nová SDK příčka : |  | 0 |  |  |  | nová SDK příčka :
|  | 10,0*2 |  | 20 |  |  |  | 10,0*2
|  | opravy : |  | 0 |  |  |  | opravy :
|  | 1*35,0 |  | 35 |  |  |  | 1*35,0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
72 | PC 10 | ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD | SADA | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Viz samostatný rozpočet a soupis prací. |  |  |  |  | Viz samostatný rozpočet a soupis prací. |  | 3
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [6 empty] | 1
73 | PC 11 | CHLAZENÍ PRO MRI | SADA | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Viz samostatný rozpočet a soupis prací. |  |  |  |  | Viz samostatný rozpočet a soupis prací. |  | 3
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [6 empty] | 1
74 | PC 11 | VZDUCHOTECHNIKA | SADA | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Viz samostatný rozpočet a soupis prací. |  |  |  |  | Viz samostatný rozpočet a soupis prací. |  | 3
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
75 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 10.1707 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
76 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží - 2.PP | t | 10.1707 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
77 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 10.1707 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  | 3
78 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 193.2434 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
79 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10.1707 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. |  |  |  |  | Včetně případného složení na staveništní deponii. |  | 3
80 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 50.8535 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
81 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 10.1707 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 1
82 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. |  |  |  |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. |  | 3
83 | 005121 R | Zařízení staveniště - veškeré činnosti, které | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 005121 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště |  |  |  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby |  | 3
|  | ( oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií ) |  |  |  |  | ( oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií ) |  | 3
84 | 005122 R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 005122 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | Stavební část+elektro+VZT+chlazení | [6 empty] | 3
85 | 005123 R | Provizorní zajištění montážních otvorů - 2x montáž a demontáž včetně následné likvidace | m2 | 18.5 |  | 0
Zajištění montážních otvorů - trámky a OSB desky+folie
| Celkem za | VN Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0