## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | SO.01.DPS | ROZPOČET/VV - DPS | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO.01 |  | KOGNITIVNÍ LABORATOŘ |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
PFB150012 |  | CARLA - CENTRUM PODPORY HUMAN. VĚD |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | PELČÁK & partner, s.r.o., Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | PELČÁK & partner, s.r.o., Brno
Objednatel |  | Masarykova Universita v Brně
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | PFB150012
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | PFB150012 CARLA - CENTRUM PODPORY HUMAN. VĚD |  |  | Rozpočet : | SO.01.DPS
Objekt : |  | SO.01 KOGNITIVNÍ LABORATOŘ |  |  | ROZPOČET/VV - DPS
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Přípravné a přidružené práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Sádrokartonové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | Vnitřní vybavení - mobiliář |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Vnitřní zařízení a vybavení interieru |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž slaboproudé techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | PFB150012 CARLA - CENTRUM PODPORY HUMAN. VĚD |  | Rozpočet: | SO.01.DPS
Objekt : |  | SO.01 KOGNITIVNÍ LABORATOŘ |  | ROZPOČET/VV - DPS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 1
1 | 0.01 | Ověření umístění stávajících rozvodů TZB | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 0 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
2 | 317168112R00 | Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
3 | 342901111R00 | Osazování stěn bez dveří | m2 | 7.4995 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00187
|  | ozn. 103:2,83*(2,2+3,1)/2 |  | 7.4995 |  |  | ozn. 103:2,83*(2,2+3,1)/2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce | [5 empty] | 1
4 | 342263310RT2 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0085
5 | 347013115R00 | Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x MA 12,5mm | m2 | 18.99 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01569
|  | 3.NP:(1,5+4,83)*3,0 |  | 18.99 |  |  | 3.NP:(1,5+4,83)*3,0
6 | 347015115R00 | Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x MA 12,5mm | m2 | 21.169 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01633
|  | 1.PP:2,86*1,7+2,86*0,5-0,9*1,97 |  | 4.519 |  |  | 1.PP:2,86*1,7+2,86*0,5-0,9*1,97
|  | 3.NP:5,55*3,0 |  | 16.65 |  |  | 3.NP:5,55*3,0
| Celkem za | 311 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
7 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01187
|  | 1.PP - nový překlad:2 |  | 2 |  |  | 1.PP - nový překlad:2
8 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 37.2862 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00431
|  | 1.PP:4,9*2*2 |  | 19.6 |  |  | 1.PP:4,9*2*2
|  | (2,2*2+3,14*2,83/2)*2 |  | 17.6862 |  |  | (2,2*2+3,14*2,83/2)*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Osazování výplní otvorů | [5 empty] | 1
9 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03111
10 | 553310023 | Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 900x1970 L, P | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 553310023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0175
| Celkem za | 64 Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 94.198 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 1.PP:2,86*0,8+7,11+8,91+24,05 |  | 42.358 |  |  | 1.PP:2,86*0,8+7,11+8,91+24,05
|  | 3.NP:6,4*8,1 |  | 51.84 |  |  | 3.NP:6,4*8,1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
12 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0.588 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.PP:4,9*0,12 |  | 0.588 |  |  | 1.PP:4,9*0,12
13 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 0.95 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.PP:0,95 |  | 0.95 |  |  | 1.PP:0,95
14 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00054
|  | 1.PP:0,9*2,0 |  | 1.8 |  |  | 1.PP:0,9*2,0
15 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 1.25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.PP:1,25 |  | 1.25 |  |  | 1.PP:1,25
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
16 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.97545 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
17 | 720.01 | Zdravotechnika celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
18 | 730.01 | Ústřední vytápění celkem celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
19 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm vč. dodávky prahu š. 900 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
20 | ozn. 101 | Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní plné - D+M | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | všechny výrobky vč. kování, příp. zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1 |  | 1 |  |  | všechny výrobky vč. kování, příp. zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1
21 | ozn. 102 | Dveřní křídlo 900/1970 vnitřní plné - D+M | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 2e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
23 | ozn. 103 | Příčka dělící 2830/2200-3100 s dveřmi posuvnými desky LTD/tahokov - D+M | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.24
|  | všechny výrobky vč. kování, příp. zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1 |  | 1 |  |  | všechny výrobky vč. kování, příp. zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1
24 | ozn. 106 | Chránička ocel do D 200 mm vč. ucpávky zavíčkování - D+M | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.01
25 | ozn. 107 | Lišta podlahová přechodová Alu - D+M | bm | 5.5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.001
|  | 1. PP:0,75*2+1,0+1,2 |  | 3.7 |  |  | 1. PP:0,75*2+1,0+1,2
|  | 3. NP:0,90*2 |  | 1.8 |  |  | 3. NP:0,90*2
26 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.2555 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
27 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 27.46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 3.NP:(6,33+8,05)*2-1,3 |  | 27.46 |  |  | 3.NP:(6,33+8,05)*2-1,3
28 | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu vč. dodávky PVC lišty | m | 31.96 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
|  | 3.NP:(6,33+8,05)*2-0,9*2 |  | 26.96 |  |  | 3.NP:(6,33+8,05)*2-0,9*2
|  | (1,5+2,55)*2-0,9*2-1,3 |  | 5 |  |  | (1,5+2,55)*2-0,9*2-1,3
29 | 776572200R00 | Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních | m2 | 83.39 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
|  | 1.PP:24,05-0,75+8,91 |  | 32.21 |  |  | 1.PP:24,05-0,75+8,91
|  | 3.NP:47,36+3,82 |  | 51.18 |  |  | 3.NP:47,36+3,82
30 | 697.01 | Koberec zátěžový čtverce 500x500 mm | m2 | 90.9153 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.00452
|  | 83,39*1,05 |  | 87.5595 |  |  | 83,39*1,05
|  | 31,96*0,1*1,05 |  | 3.3558 |  |  | 31,96*0,1*1,05
31 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.43786 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
32 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 1.96 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
|  | ozn. 101+102 - zárubně:4,9*0,2*2 |  | 1.96 |  |  | ozn. 101+102 - zárubně:4,9*0,2*2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
33 | 784443001RT1 | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m nátěr bílý, 2 x, penetrace 1 x | m2 | 57.2021 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
|  | na SDK předstěny: |  | 0 |  |  | na SDK předstěny:
|  | 1.PP:2,86*1,7+2,86*0,5-0,9*1,97 |  | 4.519 |  |  | 1.PP:2,86*1,7+2,86*0,5-0,9*1,97
|  | 3.NP:5,55*3,0 |  | 16.65 |  |  | 3.NP:5,55*3,0
|  | (1,5+4,83)*3,0 |  | 18.99 |  |  | (1,5+4,83)*3,0
|  | -1,0*2,6 |  | -2.6 |  |  | -1,0*2,6
|  | Mezisoučet |  | 37.559 |  |  | Mezisoučet
|  | na opravené a doplněné omítky: |  | 0 |  |  | na opravené a doplněné omítky:
|  | 1.PP:4,9*2*2*0,5 |  | 9.8 |  |  | 1.PP:4,9*2*2*0,5
|  | (2,2*2+3,14*2,83/2)*2*0,5 |  | 8.8431 |  |  | (2,2*2+3,14*2,83/2)*2*0,5
|  | 0,5*2 |  | 1 |  |  | 0,5*2
|  | Mezisoučet |  | 19.6431 |  |  | Mezisoučet
34 | 784443001RT4 | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m nátěr omyvatelný, bílý, 2 x +1 x | m2 | 2.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00041
|  | 3.NP:1,0*2,6 |  | 2.6 |  |  | 3.NP:1,0*2,6
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení - mobiliář | [5 empty] | 1
35 | 790.01 | Vybavení laboratoře mobiliářem celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 790 Vnitřní vybavení - mobiliář |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 796 | Vnitřní zařízení a vybavení interieru | [5 empty] | 1
36 | ozn. 104a+b | Sestava stěn interierových akustických stěny posuvné, fixní dveřní moduly - D+M | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | všechny výrobky vč. kování, příp. zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1 |  | 1 |  |  | všechny výrobky vč. kování, příp. zasklení, doplňků a povrchové úpravy:1
37 | ozn. 105a | Roleta interierová 1300/1200 textilní, manuální vč. kapotáže a nádstavby oblouku - D+M | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.016
38 | ozn. 105b | Roleta interierová 2350/2100 textilní, manuální vč. kapotáže - D+M | kompl | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.049
39 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.163 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 796 Vnitřní zařízení a vybavení interieru |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
40 | M21.01 | Silnoproudá elektroinstalace v 1.PP celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | M21.02 | Silnoproudá elektroinstalace v 3.NP celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž slaboproudé techniky | [5 empty] | 1
42 | M22.01 | Slaboproudá elektroinstalace celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž slaboproudé techniky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
43 | M24.01 | Vzduchotechnika celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 1
44 | M36.01 | BMS systém řízení celkem dle podrobného rozpočtu | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
45 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.57287 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
46 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 0.34372 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
47 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.57287 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
48 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5.1559 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
49 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.57287 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
50 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.583 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
51 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.57287 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0