## Příloha 1
PŘÍLOHA Č. 1: Seznam zařízení a četnost servisních úkonů - CESEB
A25
Číslo zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost |  |  |  | Cena v Kč bez DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem/rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění vyústí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
2001.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 22.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 22.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 18.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 18.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 08.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 08.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023.02 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 08.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023.02 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 08.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 14.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 14.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001.02, 2001.03, 2002.02, 2002.03 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Defensor MK 5 Visual | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001.02, 2001.03, 2002.02, 2002.03 | Čištění a odstraňování vodního kamene | Defensor MK 5 Visual | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11, 2022.01, 2024.01,2025.01, 2027.01, 2028.01, 2029.01, 2030.01, 2031.01, 2032.01, 2033.01, 2034.01, 2035.01, 2018.02, 2038.01 | Kontrola a údržba ventilátorů-potrubních | TD, TCBT, RM | 23 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021.01,2003A.01, 2003A.02 | Kontrola a údržba ventilátorů-radiálních | ILT | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 2005.01,02,03,04,05, 2006.01,02,03,04, 2006A.01,02, 2026.01, 2036.01 | Kontrola a údržba ventilátorů-střešní | PC, PCK | 35 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007.01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,68,69,70 | Kontrola a údržba jednotek FCU, kontrola odvodu kondenzátu | YHKY, YLIH, | 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007.01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,50,51,53,54,55,56,57,58,60,62,63,65,66,67,68,69,70 | Čištění filtrů jednotek FCU | YHKY, YLIH, | 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009.02, 2010.02, 2011.02, 2012.02, 2013.02, 2014.02, 2015.02, 2016.02, 2017.02 | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT -venkovních | DAIKIN RZQG71, RZQG100, RXS60F,RXS25K | 9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009.01, 2010.01, 2011.01, 2012.01, 2013.01, 2014.01, 2015.01, 2016.01, 2017.01 | Kontrola a údržba vnitřních jedn. SPLIT, kont. odvodu kondenzátu a čištění filtrů | DAIKIN FAQ71, FAQ100 | 9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz | York YCWL, GCHD | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu | York YCWL, GCHD | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | York YCWL, GCHD | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | elektro | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů (odhad 125 hod.) | distribuční elementy | 494 |  | dle potřeby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojovnách chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob | chlazení | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Vypuštění a napuštění systému chladné vody, odvzdušnění | chlazení | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba směšovacích uzlů topné a chladné vody vč. oběhových čerpadel, filtrů a ventilů | chlazení + ohřev | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola, desinfekce, čištění odvodu kondenzátu, lapačů kapek a čerpadel | kondenzát | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Chemické čištění rekuperátorů, desinfekce | rekuperace | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola mrazových ochran, odvzdušnění | vodní ohřev | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0 | 0
A31
Číslo zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost l Q: Četnost; Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem/rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění vyústí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
2401.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 18.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2401.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 18.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2404.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 03.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2404.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 03.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408a.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 08.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408a.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 08.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408b.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 10.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408b.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 10.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2410a.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2410a.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2425a.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2425a.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2430a.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2430a.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2433.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2433.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR FLA 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485a.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 3.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2485a.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 3.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489a.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 3.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489a.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 3.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489b.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 3.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2489b.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 3.15 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2401.02, 2410a.02 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | MK 5 Visual | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2401.02, 2410a.02 | Čištění a odstraňování vodního kamene | MK 5 Visual | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2434.01, 2434.02, 2434.03, 2434.05, 2434.07, 2434.08 | Kontrola a údržba odvlhčovače | DH 55 AX | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2434.01, 2434.02, 2434.03, 2434.05, 2434.07, 2434.08 | Čištění a odstraňování vodního kamene | DH 55 AX | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2402.01, 2403b.02, 2405.01, 2406.1a, 2406.1b, 2407.01, 2409.01, 2412.01, 2413.01, 2414.01, 2416.01, 2417.01, 2418.01, 2419.01, 2431.01, 2432.01, 2453.01, 2454.01, 2455a.01, 2455b.01, 2467.01 | Kontrola a údržba ventilátorů-potrubních | TD, RM | 21 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2403a.01, 2455a.02, 2455b.02 | Kontrola a údržba ventilátorů-radiálních | ILT | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2410b.01, 2425b.01, 2430b.01, 2433.02, 2439.01, 2440.01, 2441.01, 2442.01, 2443.01, 2444.01, 2445.01, 2446.01, 2447.01, 2448.01, 2449.01, 2450.01, 2451.01, 2452.01, 2465.01, 2466.01, 2485b.01, 2485b.02, 2490.01, 2491.01 | Kontrola a údržba ventilátorů-střešní | PC, PCM | 24 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 2472.01,02,03, 2473.01 | Kontrola a údržba jednotek FCU, kontrola odvodu kondenzátu | YHKY | 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 2472.01,02,03, 2473.01 | Čištění filtrů jednotek FCU | YHKY | 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2495.01a, 2495.02a, 2495.03a, 2495.04a, 2496.01a, 2496.02a, 2497.01a, 2497.02a, 2497.03a, 2499.01a | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT -venkovních | DAIKIN RZQ71, RZQG100, RZQG125 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2495.01b, 2495.02b, 2495.03b, 2495.04b, 2496.01b, 2496.02b, 2497.01b, 2497.02b, 2497.03b, 2499.01b | Kontrola a údržba vnitřních jedn. SPLIT, kont. odvodu kondenzátu a čištění filtrů | DAIKIN FCQG100, FCQG71, FCQG125, FAQ71, FHQ 71 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz | York YCWL, GCHD | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu | York YCWL, GCHD | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | York YCWL, GCHD | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | elektro | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů (odhad 80 hod.) | distribuční elementy | 292 |  | dle potřeby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojovnách chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob | chlazení | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Vypuštění a napuštění systému chladné vody, odvzdušnění | chlazení | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba směšovacích uzlů topné a chladné vody vč. oběhových čerpadel, filtrů a ventilů | chlazení + ohřev | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola, desinfekce, čištění odvodu kondenzátu, lapačů kapek a čerpadel | kondenzát | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Chemické čištění rekuperátorů, desinfekce | rekuperace | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola mrazových ochran, odvzdušnění | vodní ohřev | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0 | 0
A32
Číslo zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost l Q: Četnost; Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem/rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění vyústí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
2301.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 05.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 05.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR COM 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR COM 01.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 05.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304.1 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 05.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2308.1 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 14.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2308.1 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 14.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303A1.01, 2303.2, 2304.2 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Defensor MK 5 Visual | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303A1.01, 2303.2, 2304.2 | Čištění a odstraňování vodního kamene | Defensor MK 5 Visual | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302.01, 2305.10, 2307.01, 2309.01, 2309.2, 2309.3, 2309.4, 2309.05, 2309.06, 2309.07, 2310.2, 2311.1, 2312.1, 2313.2 | Kontrola a údržba ventilátorů-potrubních | TD | 15 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305.01, 2306.1, 2314.1 | Kontrola a údržba ventilátorů-radiálních | ILT | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301.2 | Kontrola a údržba ventilátorů-střešní | P-404 EX | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2371.1, 2373.1, 2374.1, 2375.1 | Kontrola a údržba jednotek FCU, kontrola odvodu kondenzátu | YHKY | 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2371.1, 2373.1, 2374.1, 2375.1 | Čištění filtrů jednotek FCU | YHKY | 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2391.1, 2392.1, 2393.1 | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT -venkovních | DAIKIN RZQ71, RZQG100 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2391.2, 2392.2, 2393.2 | Kontrola a údržba vnitřních jedn. SPLIT, kont. odvodu kondenzátu a čištění filtrů | DAIKIN FAQ71, FAQ100 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz | York YMWA, GCHSD | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu | York YMWA, GCHSD | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | York YMWA, GCHSD | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | elektro | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů (odhad 60 hod.) | distribuční elementy | 157 |  | dle potřeby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojovnách chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob | chlazení | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Vypuštění a napuštění systému chladné vody, odvzdušnění | chlazení | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba směšovacích uzlů topné a chladné vody vč. oběhových čerpadel, filtrů a ventilů | chlazení + ohřev | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola, desinfekce, čištění odvodu kondenzátu, lapačů kapek a čerpadel | kondenzát | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Chemické čištění rekuperátorů, desinfekce | rekuperace | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola mrazových ochran, odvzdušnění | vodní ohřev | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0 | 0
A36
Číslo zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost l Q: Četnost; Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem/rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění vyústí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
2201.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 18.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 18.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2202.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INO 14.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2202.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INO 14.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR INE 22.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR INE 22.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2216.01 | Kontrola a údržba VZT jednotky | AIR FLA 05.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2216.01 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | AIR FLA 05.00 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201.02, 2201A.01, 2201A.02, 2202.02 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Defensor MK 5 Visual | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201.02, 2201A.01, 2201A.02, 2202.02 | Čištění a odstraňování vodního kamene | Defensor MK 5 Visual | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201.B.01, 2201.C.01 | Kontrola a údržba vodního ohřívače | VBC | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2201.C.01, 2201.C.02, 2201.C.02a, 2201.C.03 | Kontrola a údržba vodního chladiče | CWK | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2211.01, 2211.02, 2211.03, 2211.04, 2211.05, 2211.06, 2211.07, 2211.08, 2211.09, 2212.01, 2214.01, 2214.02, 2214.03, 2220.01 | Kontrola a údržba ventilátorů-potrubních | K200M, K200L, K315L, K150M, K125XL, KT | 19 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2204.01, 2204.02, 2204.03, 2205.01, 2206.01, 2206.02, 2206A.01, 2217.01 | Kontrola a údržba ventilátorů-radiálních | PCK 404 RD, PCK 404 LG, STORM, PCM | 15 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2221.01 | Kontrola a údržba ventilátorů-střešní | DHS 225EZ | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2207.01, 2207.02, 2207.03, 2207.04, 2207.05, 2207.06, 2207.07, 2207.08 | Kontrola a údržba jednotek FCU, kontrola odvodu kondenzátu | YHKY, YHMY, YFCN | 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2207.01, 2207.02, 2207.03, 2207.04, 2207.05, 2207.06, 2207.07, 2207.08 | Čištění filtrů jednotek FCU | YHKY, YHMY, YFCN | 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2215A.01, 2215A.02, 2215A.03, 2215A.04, 2215A.05 | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT -venkovních | DAIKIN RZQ71, RZQG100, RXS60F | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2215B.01, 2215B.02, 2215B.03, 2215B.04, 2215B.05 | Kontrola a údržba vnitřních jedn. SPLIT, kont. odvodu kondenzátu a čištění filtrů | DAIKIN FAQ71, FAQ100 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz | York YCWL, GCHD | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu | York YCWL, GCHD | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | York YCWL, GCHD | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | elektro | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů (odhad 80 hod.) | distribuční elementy | 245 |  | dle potřeby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojovnách chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob | chlazení | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Vypuštění a napuštění systému chladné vody, odvzdušnění | chlazení | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba směšovacích uzlů topné a chladné vody vč. oběhových čerpadel, filtrů a ventilů | chlazení + ohřev | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola, desinfekce, čištění odvodu kondenzátu, lapačů kapek a čerpadel | kondenzát | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Chemické čištění rekuperátorů, desinfekce | rekuperace | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola mrazových ochran, odvzdušnění | vodní ohřev | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0 | 0
PS 213 (pav. A25, 2.PP)
Číslo zařízení | Popis činnosti | Typ jednotky | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost l Q: Četnost; Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem/rok | Cena v Kč bez DPH celkem za čištění vyústí (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
1.1, 2,1, 3.1, 4.1 | Kontrola a údržba odtahových ventilátorů-radiálních | KL 315L, PRF 180D4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5, 2.5, 3.5, 4.5 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | Defensor Mk5 Process | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5, 2.5, 3.5, 4.5 | Čištění a odstraňování vodního kamene | Defensor Mk5 Process | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2, 2.2, 3.2, 4.2 | Kontrola a údržba vodní chladič | CWK | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3, 2.3, 3.3, 4.3 | Kontrola a údržba vodní ohřívač | VBC | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6, 2.6, 3.6, 4.6 | Kontrola a údržba filtrační kazeta | FFR4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24, 2.30, 3.24, 4.30 | Zvlhčovací komora z FeZn |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola MaR | MaR | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | elektro | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Demontáž, montáž, čištění koncových distribučních elementů (odhad 20 hod.) | distribuční elementy | 38 |  | dle potřeby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola a údržba směšovacích uzlů topné a chladné vody vč. oběhových čerpadel, filtrů a ventilů | chlazení + ohřev | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | Kontrola, desinfekce, čištění odvodu kondenzátu, lapačů kapek a čerpadel | kondenzát | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0 | 0
Celkový souhrn
[5 empty] | Četnost l Q: OBJEKT (PAVILON); Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez DPH / rok | Cena celkem za čištění vyústí v Kč bez DPH / rok
[9 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q
[5 empty] | A25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A31 |  | A31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PS213 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu / 1 rok | 0
| Cena celkem bez DPH za čištění vyústí / 1 rok | 0
Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu a čištění vyústí na všech pavilonech / 1 rok
0