## 8. Zadání s poznámkami - na výš
ZADÁNÍ
Stavba: ESF MU - posluchárna P 102
Objekt: |  | vytápění
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: Zdeněk Kreuzwieser
Místo: Brno |  |  |  |  | Datum: 16.12.2014
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů | m2 | 110
2 | 631-1 | Tepelná izolace: řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou folií, tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 20 (možný standard PIPO ALS( | m | 2
3 | 631-2 | Tepelná izolace: řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou folií, tl. 60 mm na ocelové potrubí DN 32 (možný standard PIPO ALS( | m | 2
4 | 631-3 | Tepelná izolace: řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou folií, tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 40 (možný standard PIPO ALS( | m | 219
5 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.1
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny
6 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 2
7 | 484-1 | Orientační štítek | kus | 2
8 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 2
9 | 426-1 | Oběhové čerpadlo mokroběžné, technické parametry viz. technická zpráva, pro vytápění (např. možný standard GRUNDFOS MAGNA 25-60 N) | kus | 2
10 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.029
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí
11 | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 2
12 | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 2
13 | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 219
14 | 733113113 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 8
15 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 223
16 | 133-1 | Protipožární ucpávka na ocelové potrubí do DN 40 | kus | 10
17 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.944
| 734 | Ústřední vytápění - armatury
18 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1
19 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1
20 | 422-1 | Regulační vyvažovací ventil závitový DN 20 (např. možný standard DANFOSS USV-I) | kus | 1
21 | 422-2 | Regulační vyvažovací ventil závitový DN 40 (např. možný standard DANFOSS USV-I) | kus | 1
22 | 734209125 | Montáž armatury EV s třemi závity | kus | 1
23 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 6
24 | 734242413 | Zpětná klapka zívitová DN 20 | kus | 1
25 | 734242416 | Zpětná klapka závitová DN 40 | kus | 1
26 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 8
27 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1
28 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6
29 | 734292766 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 2
30 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm, 0-120°C | kus | 4
31 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-600 kPa, průměr 63 mm spodní připojení | kus | 4
32 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.024
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
33 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 3
34 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 10.2
35 | 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru | m2 | 10.2
36 | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 10.2
37 | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 10.2
38 | 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 10.2
39 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 3
40 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 10.2
41 | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 10.2
42 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 10.2
43 | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry
44 | 783325183 | Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 2x antikorozní a 1x email | m2 | 10.2
45 | 783425413 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 223
| OST | Ostatní
46 | HZS-1 | Topná zkouška | hod | 24
47 | HZS-2 | Zednická výpomoc | hod | 50
Celkem