A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby

„MU Filozofická fakulta, Janáčkovo nám. 2a, Brno

Stavební úpravy a změna technologie ve VS“

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Janáčkovo nám. 65/2a, 602 00 Brno, kat. území Veveří, parc. č. 383

c) předmět dokumentace

Projekt řeší změnu technologie ve stávající výměníkové stanici v budově Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na ulici Janáčkovo nám. 2a, v 1pp. Nová výměníková stanice bude typu horká voda-voda.

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

-

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

-

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno, IČ 002 16 224

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Jméno a příjmení:	Ing. Miloslava Henešová

IČ:			670 57 276

Místo podnikání:	Chvalovka 1331/3,  635 00 Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Jméno a příjmení hlavního projektanta: 	Ing. Miloslava Henešová

Číslo v evidenci ČKAIT:			1003171

Obor:					Technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

A.2. Seznam vstupních podkladů

- vlastní prohlídka objektu

- požadavky stavebníka

- půdorys 1pp objektu Janáčkovo nám. 2a, Brno

- průkaz ENB  z 02/2015

A.3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Projekt řeší změnu technologie ve stávající výměníkové stanici v budově Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na ulici Janáčkovo nám. 2a, v 1pp. Nová výměníková stanice bude typu horká voda-voda.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Stávající využití místnosti jako výměníková stanice zůstane nezměněno.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nachází v památkové zóně. Veškeré práce budou probíhat uvnitř objektu.

d) údaje o odtokových poměrech

Plánované práce nemají vliv na odtokové poměry dešťových vod.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Cíle a úkoly územního plánování nejsou navrhovanými stavebními úpravami dotčeny.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území nejsou řešeny.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Není potřeba vyjádření dotčených orgánů, vše probíhá v budově. Jedná se o výměnu zařízení pro vytápění           a ohřev TV.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Na řešené území nejsou uplatňovány žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolává žádné související a podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Katastrální území Veveří, obec Brno, kraj Jihomoravský

- pozemky

č. parcely	vlastník						druh/využití                                         .

383		Masarykova univerzita, Žerotínovo		zastavěná plocha a nádvoří

nám. 617/9, 602 00 Brno

A.4. Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o vedení technického zařízení budov a jejich stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

b) účel užívání stavby

Účel užívání stavby zůstává stávající – výměníková stanice.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt není kulturní památkou, jen se nachází v památkové zóně . Veškeré práce budou probíhat  uvnitř objektu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové užívání stavby není řešeno.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Není potřeba vyjádření dotčených orgánů, vše probíhá v budově. Jedná se o výměnu zařízení pro vytápění           a ohřev TV.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu nejsou uplatňovány žádné výjimky a úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Řešená plocha – 55,34 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Stávající bilance potřeby vody a elektrické energie zůstane nezměněna.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná doba realizace je 1 měsíc.

Stavba nebude členěna na etapy.

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.