## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2015_1
MU Filozofická fakulta, Janáčkovo nám. 2a, Brno
Stavební úpravy a změna technologie ve VS
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | DPH | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 150302 | MU Filosofická fakulta Janáčkovo nám. 2a, Brno |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu včetně 21% DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2015_1 | MU Filozofická fakulta, Janáčkovo nám. 2a, Brno
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 150302
Stavba : | 2015_1 | MU Filozofická fakulta, Janáčkovo nám. 2a, Brno
Objekt : | 150302 | MU Filosofická fakulta Janáčkovo nám. 2a, Brno |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 150302
MU Filosofická fakulta Janáčkovo nám. 2a, Brno
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Stavební úpravy a změna technologie ve VS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 150302 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Stavební úpravy a změna technologie ve VS |  |  |  |  | Stavební úpravy a změna technologie ve VS
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 150302 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015_1 | Drobné akce 2015
O: | 150302 | MU Filosofická fakulta Janáčkovo nám. 2a, Brno
R: | 01 | Stavební úpravy a změna technologie ve VS
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
1 | 310236241R00 | ...o tloušťce zdi do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými | [7 empty] | 0
| 416 02-0 nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením | [7 empty] | 1
2 | 416020118R00 | ...1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná | m2 | 5.3 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [12 empty] | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 0
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 1
3 | 611421431R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 65.794 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | výměníková stanice : 47,8 |  | 47.8
|  | trámy : 0,5*4,77*6 |  | 14.31
|  | sdk : -5,3 |  | -5.3
|  | přípojková m. : 7,54 |  | 7.54
|  | 0,38*3,8 |  | 1.444
| 612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn | [7 empty] | 0
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
4 | 612401191R00 | ...do 0,09 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
5 | 612421431RT2 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 117.288 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 31,18*2,9 |  | 90.422
|  | 13,3*2,02 |  | 26.866
| 614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů | [7 empty] | 0
| 614 47-1 cementovou maltou | [7 empty] | 1
| 614 47-11 adhezní můstek a nátěr antikorozní | [7 empty] | 2
6 | 614471800R00 | ...betonové desky | m2 | 183.08 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 65,79+117,29 |  | 183.08
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 31 Doplnění mazanin betonem prostým | [7 empty] | 0
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
| 631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m2 | [7 empty] | 1
7 | 631311121R00 | ...tloušťky do 80 mm | m3 | 0.2299 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | sokl malý : 0,8*0,8*0,1*1,1 |  | 0.0704
|  | sokl velký : 1*1,45*0,1*1,1 |  | 0.1595
| 632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů | [7 empty] | 0
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
8 | 632478123R00 | ...opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm | m2 | 20.163 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | (47,8+13,3)*0,33 |  | 20.163
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 961 04 Bourání základů z betonu | [7 empty] | 0
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
9 | 961044111R00 | ...z betonu prostého | m3 | 0.4598 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 0,8*0,8*0,2*1,1 |  | 0.1408
|  | 1*1,45*0,2*1,1 |  | 0.319
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
10 | 971033561R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.054 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 0,6*0,45*0,2 |  | 0.054
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
11 | 978011161R00 | ...stropů, v rozsahu do 50 % | m2 | 65.79 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 978 02-1 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn | [7 empty] | 0
12 | 978021161R00 | ...v rozsahu do 50 % | m2 | 117.29 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva | [7 empty] | 0
| 978 02-32 cihelného | [7 empty] | 1
13 | 978023411R00 | ...mimo komínového | m2 | 91.54 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | (65,79+117,29)*0,5 |  | 91.54
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
14 | 999281108R00 | ...výšky do 12 m | t | 5.5277 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
| 999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost | [7 empty] | 2
15 | 999281196R00 | ...do 5000 m | t | 5.5277 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | 0
16 | 720000001 | Samostatný rozpočet ZTI | kpl | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
17 | 730000001 | Samostatný rozpočet vytápění | kpl | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 89 Nátěr sanační betonu a zdiva | [7 empty] | 0
18 | 783893372R00 | ...betonových podlah, vodotěsný, antikorozní, na pitnou vodu, dvojnásobný | m2 | 61.1 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
| 783 90 Ostatní práce | [7 empty] | 0
19 | 783903811R00 | ...odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 61.1 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 0
20 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 91.54 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
21 | 784185122R00 | ...silikátové, , barevné, dvojnásobné | m2 | 183.08 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | 65,79+117,29 |  | 183.08
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
22 | M36000001 | Samostatný rozpočet Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky | [7 empty] | 1
23 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 6.5464 |  | 0 | 821-1 | RTS |  |  |  | 21
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| 979 01-2 nošením | [7 empty] | 1
24 | 979011211R00 | ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6.5464 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
25 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 6.5464 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [12 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
26 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 98.1962 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
27 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 6.5464 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
28 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 32.7321 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
29 | 979999999R00 | ...Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 6.5464 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## ZTI
Položkový rozpočet
Stavba : |  | MU Filosofická fakulta Janáčkovo nám. 2a, Brno
Objekt : |  | Stavební úpravy a změna technologií
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
1 | 72217-0804. | Demontáž rozvodů vody z plastů do DN 40 | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72217-0804. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067
2 | 72217-1935 | Vsazení odbočky na rozvodech z plastů do D40 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72217-1935 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01096
3 | 722 17-4005. | Potrubí z PP 40x5,5 PN 16 | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722 17-4005. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028
4 | 722 18-Ž40 | Ocel.pozink.žlab pro uložení potrubí DN40 | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722 18-Ž40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013
5 | 72218-1242. | Ochrana potrubí trubicemi z pěnového PE do DN42mm tloušťka izolace 20mm | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72218-1242. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
6 | 72223-1075. | Ventily zpětné G11/4 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72223-1075. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 23-1204 | Ventil redukćní G5/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722 23-1204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036
8 | 72223-2046. | Kulový kohout G 1 1/4 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72223-2046. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00262
9 | 72223-2064. | Kulový kohout s vypouštěním a páčkou G11/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72223-2064. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036
10 | 72223-4266 | Filtr mosazný DN 32 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72223-4266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
11 | 722 23-1252. | Pojistný ventil G3/4 k bojleru | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722 23-1252. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036
12 | 72226-2304 | Průtokomér do 30°C, závitový G 1 s předáním impulsu úpravně vody | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72226-2304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00445
13 | 72222-EXP | Expanzní nádoba 12L | sou | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72222-EXP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 72222-MAN | Manometr 0-15bar | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72222-MAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 722 29-0226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722 29-0226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01019
16 | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72229-0234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03601
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  |  | 1
17 | 72414 TUV c | Čerpadlo do potrubí TV, H= 7m, Q=7m3/hod, 75-120W, manuální nastavení provozního režimu a výkonu čerpadla (H) | sou | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 72414 TUV c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
18 | 724CDLb | zařízení na ochranu proti legionele, zajišťující přípravu a dávkování oxidu chloričitého do přívodu SV k ohřívači TV. | sou | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 724CDLb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
| Celkem za | 724 Strojní vybavení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0

## Vytapeni
Výkaz výměr
Stavba : |  | MU, Filozofická fakulta, Janáčkovo nám.2a, Brno |  |  | Datum : | 2015-03-19
Stavební úpravy a změna technologie ve VS
Objekt : |  | Vytápění |  |  | JKSO :
[5 empty] | vypracovala: | Ing. M. Henešová
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
Práce a dodávky HSV
|  | 990 | HZS
1 |  | 9901 | Demnotáže-parní potrubí, armatury, výměník pára-voda, kondenzátní hospodářství, úpravna topné vody | hod | 40 |  | 0
2 |  | 9902 | Proplach systému po montáži | hod | 8 |  | 0
3 |  | 9903 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
|  | 990 | HZS |  |  |  | 0
|  |  | HSV Celkem |  |  |  | 0
Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
4 | 713 | 713403218 | T.I. s Al povrch. úpravou tl.50mm pro DN65 | m2 | 2 |  | 0
5 | 713 | 713405499 | Montáž trubní T.I. | m | 69 |  | 0
6 | 713 | 713405618 | Montáž T.I. pásy | m2 | 2 |  | 0
7 | 713 | 713405731 | Trubice s Al fólií z min. vlny, do 200°C, tl.20 pro DN15 | m | 20 |  | 0
8 | 713 | 713405734 | Trubice s Al fólií z min. vlny, do 200°C, tl.40 pro DN32 | m | 5 |  | 0
9 | 713 | 713405735 | Trubice s Al fólií z min. vlny, do 200°C, tl.40 pro DN25 | m | 7 |  | 0
10 | 713 | 713405737 | Trubice s Al fólií z min. vlny, do 200°C, tl.50 pro DN40 | m | 37 |  | 0
11 | 713 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.0602 |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
|  | 732 | Ústřední topení, strojovny
12 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 2 |  | 0
13 | 731 | 732199101 | Orientační štítek | soubor | 2 |  | 0
14 | 731 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 1 |  | 0
15 | 731 | 732621349 | Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku, 230V, 50Hz, DN40; H=4,2m; Q=6m3/hod; P1=130W | soub. | 1 |  | 0
16 | 731 | 732629143 | Deskový výměník pro topení, 140kW, 100/65°C, 75/55°C včetně T.I. | soub. | 1 |  | 0
17 | 731 | 732629144 | Deskový výměník pro ohřev TV, 50kW, 100/65°C, 50/10°C včetně T.I. | soub. | 1 |  | 0
18 | 731 | 732629145 | Montáž deskového výměníku-uchycení na konstrukci | soub. | 2 |  | 0
19 | 731 | 732629162 | Akumul. nádoba, obj. 300 l, průměr 600mm, včetně izolace | soub. | 1 |  | 0
20 | 731 | 732629163 | Přírubové topné těleso 6kW do akumul. nádrže o objemu 300 l | soub. | 1 |  | 0
21 | 731 | 732629179 | Montáž akumul. nádrže a el. topného tělesa | soub. | 1 |  | 0
22 | 731 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.22444 |  | 0
|  | 732 | Ústřední topení, strojovny |  |  |  | 0
|  | 733 | Ústřední topení, rozvodné potrubí
23 | 731 | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 20 |  | 0
24 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 8 |  | 0
25 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 5 |  | 0
26 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 37 |  | 0
27 | 731 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 4 |  | 0
28 | 731 | 733141112 | Sběrač vzduchu stojatý ON 13 2871 PN 25 DN 50 o obsahu 0,25 dm3 | kus | 2 |  | 0
29 | 731 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 70 |  | 0
30 | 731 | 733190225 | Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 4 |  | 0
31 | 731 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.25067 |  | 0
|  | 733 | Ústřední topení, rozvodné potrubí |  |  |  | 0
|  | 734 | Ústřední topení, armatury
32 | 731 | 734109311 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 15 | soubor | 2 |  | 0
33 | 731 | 734109312 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 25 | soubor | 1 |  | 0
34 | 731 | 734109323 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 32 | soubor | 1 |  | 0
35 | 731 | 734163427 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0
36 | 731 | 734163443 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou PN 40 do 400°C DN 25 | soubor | 1 |  | 0
37 | 731 | 734163444 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou PN 40 do 400°C DN 32 | soubor | 1 |  | 0
38 | 731 | 734163445 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou PN 40 do 400°C DN 40 | soubor | 1 |  | 0
39 | 731 | 734172112 | Mezikus přírubový z ocelových trubek hladkých DN 15, PN40, l=110mm | soubor | 1 |  | 0
40 | 731 | 734172113 | Mezikus přírubový z ocelových trubek hladkých DN 32, PN40, l=260mm | soubor | 1 |  | 0
41 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 3 |  | 0
42 | 731 | 734173613 | Spoj přírubový PN 40/I do 200°C DN 32 | soubor | 1 |  | 0
43 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 2 |  | 0
44 | 731 | 734391124 | Kondenzační smyčka k přivaření horkovodní AN 137-530 D PN 250 do 300°C stočená | kus | 4 |  | 0
45 | 731 | 734411112 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem velký, rozsah 0-200°C | kus | 8 |  | 0
46 | 731 | 734421130 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-1 MPa | kus | 6 |  | 0
47 | 731 | 734424912 | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový K70-181-716 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm | kus | 2 |  | 0
48 | 731 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 27x2 délky do 220 mm | kus | 8 |  | 0
49 | 731 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2, l=50mm | kus | 1 |  | 0
50 | 731 | 734499211 | Montáž návarku G 1/2 | kus | 1 |  | 0
51 | 731 | 734499212 | Montáž návarku M 27x2 | kus | 8 |  | 0
52 | 731 | 734501122 | Servisní armatura k expanzomatu MK25 (montážní kohout) | kus | 1 |  | 0
53 | 731 | 734501136 | zpětná klapka závitová DN15, 150°C, | kus | 1 |  | 0
54 | 731 | 734501221 | Kulový kohout DN15/40,přivařovací,min. 180°C | kus | 5 |  | 0
55 | 731 | 734501223 | Kulový kohout DN25/40,přivařovací,min.180°C | kus | 4 |  | 0
56 | 731 | 734501224 | Kulový kohout DN32/40,přivařovací, min. 180°C | kus | 2 |  | 0
57 | 731 | 734501225 | Kulový kohout DN40/40,přivařovací, min. 180°C | kus | 3 |  | 0
58 | 731 | 734501233 | Montáž přivařovacích armatur DN15-DN40 | kus | 14 |  | 0
59 | 731 | 734501239 | Regulační kohout přivařovací DN40/40, do 200°C | kus | 1 |  | 0
60 | 731 | 734501243 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65/6 | kus | 3 |  | 0
61 | 731 | 734501253 | Pojistný ventil membránový, mosazný, pro toprní, s pojist.krytkou, DN20, otev.přetlak 450kPa | kus | 1 |  | 0
62 | 731 | 734501254 | Regulátor diferenčního tlaku DN32, PN25, 150°C, přivařov., včetně připoj. pro navaření a kapiláry 1m, max. 5m3/hod | soub. | 1 |  | 0
63 | 731 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.19784 |  | 0
|  | 734 | Ústřední topení, armatury |  |  |  | 0
|  | 767 | Konstrukce doplňkové kovové
64 | 767 | 767995101 | Zámečnická montáž atypického výrobku | kg | 80 |  | 0
65 | 767 | 767995109 | KDK- podpěry, uchycení potrubí | kg | 25 |  | 0
66 | 767 | 767995111 | KDK- konstrukce pro deskové výměníky - U profil 40x20x5 | kg | 80 |  | 0
67 | 767 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické práce v objektech v do 6 m | t | 0.00525 |  | 0
|  | 767 | Konstrukce doplňkové kovové |  |  |  | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
68 | 783 | 783295121 | Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email | m2 | 8 |  | 0
69 | 783 | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 70 |  | 0
70 | 783 | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 4 |  | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
|  |  | PSV Celkem |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## MaR
MU Filozofická fakulta
Janáčkovo náměstí 2a, 602 00 Brno
Stavební úpravy a změna technologie ve VS.
D 1.4.C - Měření a regulace
Kap.1. Dodávka technologie:
Doplnění stávajícícho řídícího systému Amiris 99: | jednotka | počet | jednotková cena | cena celkem
modul DM-AI 12 | kus | 1 | 0 | 0
modul DM-485TO485 | kus | 1 | 0 | 0
napájecí zdroj AZ 24V/2,5A | kus | 1 | 0 | 0
teplotní čidla NS 120R | kus | 5 | 0 | 0
Tlakové čidlo dopouštění vody s přísl. 1 -10kPa | kus | 1 | 0 | 0
Havarijní teplotní čidlo topné vody s přísl. 70 - 140oC | kus | 1 | 0 | 0
Havarijní teplotní čidlo s přísl. 30 -90oC | kus | 1 | 0 | 0
Nový ovládací rozvaděč pro letní ohřev TUV 6kW/400V – vč. ovládání a jištění se samostatným přívodem napájení a ovládání z ŘS | kus | 1 | 0 | 0
Regulační řídící ventily vč. servopohonů s havar. funkcí /u dvou kusů/, pro horkou vodu 150°C, PN25:
Regulační ventil se servem DN25 PN25 Kvs 6,3 | kus | 1 | 0 | 0
Regulační ventil se servem DN15 PN25 Kvs 2,5 | kus | 1 | 0 | 0
Havarijní ventil se servem DN32 PN25 Kvs 12,5 | kus | 1 | 0 | 0
Dopouštěcí ventil s havarijní funkcí DN15 Pn25 Kvs4 | kus | 1 | 0 | 0
cena dodávky |  |  |  | 0
Kap.2. Montážní práce :
Montážní materiál:
nosné kabelové rošty | m | 40 | 0 | 0
kabel CYKY 5x4 | m | 25 | 0 | 0
„ „ 5x1,5 | m | 40 | 0 | 0
„ „ 3x1,5 | m | 65 | 0 | 0
„ JYTY 4x1 | m | 150 | 0 | 0
„ „ 2x1 | m | 160 | 0 | 0
Montážní práce MaR vč. demontáže starého zařízení | hod | 30 | 0 | 0
Montážní práce elektro vč.demontáže starého zařízení | hod | 18 | 0 | 0
Předělání stávajícího elektrorozvaděče MaR | hod | 12 | 0 | 0
Uvedení do provozu + zkušební provozu | hod | 20 | 0 | 0
Elektrorevize | hod | 5 | 0 | 0
cena montáže a zprovoznění |  |  |  | 0
Kap.3. VRN:
Nový SW pro řídicí systém - 41 datových bodů AI,DI,AO,DO | soubor | 1 | 0 | 0
Úpravy dosíťování systému do celku | hod | 13 | 0 | 0
Úpravy vizualizace a dálkového řízení v centrálním PC | hod | 29 | 0 | 0
Zkušební provoz na doladění systému | hod | 12 | 0 | 0
cena SW prací vč. napojení na stávající vizualizační a řídící dispečink |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA (BEZ DPH) |  |  |  | 0