## část č. 1 VZ
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2015
Simulátor k nácviku hrudní drenáže a hrudní punkce - část č. 1 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Simulátor k nácviku hrudní drenáže a hrudní punkce
Počet kusů: 1 ks
| simulátor umožňuje provádět hrudní drenáž různými technikami včetně technik využívajících ultrazvuk | ANO
| na simulátoru je jasně patrný sternální úhel, klíční kosti, žebra, velký prsní sval a široký sval zádový | ANO
| model vhodný k provádění zákroků v poloze vleže, vsedě nebo v předklonu | ANO
| vnitřní strukturu modelu lze snímat ultrazvukem - zejména membránové struktury a pneumotorax | ANO
| speciální nádržky lze naplnit tekutinou nebo falešnou krví a simulovat tak plicní výpotek, díky nádržkám se vzduchem je hrudní punkce ještě realističtější, protože skutečně dochází k jeho odsátí | ANO
| simulátor umožňuje provádět hrudní drenáž různými technikami včetně technik využívajících ultrazvuk | ANO
| lze provádět nácvik snížení intrapleurálního tlaku odsátím vzduchu punkční jehlou v případě tenzního pneumotoraxu, zavádění hrudního drénu s pomocí ultrazvuku, vpich jehly pozorovaný přímo, ultrazvukové zobrazení hrudi | ANO
| fixace drénu k hrudní stěně kožním stehem | ANO
| zavádění hrudního drénu – schopnost rozeznat správnou pozici, incize, průnik hrudní stěnou, perforace pohrudnice | ANO
Simulátor zahrnuje:
| 2x vložka k provádění hrudní punkce | ANO
| 2x vylepšená vložka k provádění hrudní drenáže | ANO
| 2x standardní vložka k provádění hrudní drenáže | ANO
| 1x žebra k provádění hrudní drenáže | ANO
| 1x torzo | ANO
| 1x pouzdro | ANO

## část č. 2 VZ
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2015
Model pro výuku rozšířené neodkladné resuscitace FNUSA - část č. 2 VZ
Obecné požadavky zadavatele na Model pro výuku rozšířené neodkladné resuscitace na soubor jako celek:
Model pro výuku rozšířené neodkladné resuscitace je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Model dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace 2) Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu Model včetně položky č. 2 Řídícího (ovládacího) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu musí umožňovat upgrade prostřednictvím přenastavení parametrů pro správně prováděné Kardiopulmonální resuscitace s ohledem na aktuální znění doporučení společností AHA (American Hearth Association) a ERC (Evropská rada pro resuscitaci) pro provádění Kardiopulmonální resuscitace vydané v letech 2015/2016
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Položka č. 1 Model dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace
Počet kusů: 1 ks
| Torzo trupu s hlavou nebo model celé postavy člověka vč. končetin | ANO, uchazeč uvede nabízené řešení
| Očekávané běžné zatížení modelu - model musí být konstruován na nárazové zatížení | minimálně 500 studentů za semestr (opakovaný nácvik), minimálně 6x 60 minut výuky denně, 5 dnů v týdnu
| materiál | měkký na omak, syntetický, omyvatelný, nealergizující, s možností dezinfekce povrchu modelu
| Nastavení pevnosti hrudníku pro simulaci různých tělesných konstrukcí hrudníku | ANO, alespoň 2 stupně nastavení pevnosti
| Zprůchodnění dýchacích cest polohou – dýchací cesty jsou zprůchodněny pouze, když je hlava správně zakloněná | ANO
| Možnost orotracheální intubace a supraglotického zajištění dýchacích cest, tj. možnost intubace ústy (orotracheálně) a možnost zavedení supraglotické pomůcky k zajištění dýchacích cest (laryngeální maska, laryngeální tubus) | ANO, obě z uvedených možností
| Umělá plicní ventilace | minimálně v rozsahu: 1. pomocí obličejové masky a samorozpínacího vaku; 2. přes zavedenou pomůcku v dýchacích cestách
| Simulace pulzu na krční tepně | minimálně v rozsahu: 1. aktivovaný instruktorem, 2. aktivovaný při správné kompresi hrudníku
| Stlačení hrudníku | ANO, více než 61 mm
| Bezdrátové připojení k počítači | ANO
| Sledování kvality dýchání a masáže zachráncem | minimálně v rozsahu: 1. umělé plicní ventilace, 2. nafouknutí (insuflace) žaludku, 3. hloubky komprese hrudníku, 4. frekvence kompresí hrudníku, 5. nesprávné polohy horních končetin zachránce na hrudníku modelu při stlačování hrudníku. 6. nedostatečné uvolnění hrudníku
| Nácvik defibrilace reálnou aplikací defibrilačního výboje předo-bočně umístěnými defibrilačními elektrodami | až 360J (Joule), alespoň 2 plné výboje během 1 minuty, s využitím zejména: 1. automatizovaného externího defibrilátoru; 2. manuálně ovládaného externího defibrilátoru.
| Detekovat aplikovaný defibrilační výboj | ANO
| Provoz na integrovaný zdroj energie, tj. provoz je umožněn bez připojení k síti napájecím kabelem | ANO
| Hmotnost samotného modelu | maximálně 20 kilogramů
| Transportní obal (kufr, brašna apod.) | ANO, součástí dodávky
| Model včetně položky č. 2 Řídícího (ovládacího) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu musí umožňovat upgrade prostřednictvím přenastavení parametrů pro správně prováděné Kardiopulmonální resuscitace s ohledem na aktuální znění doporučení společností AHA (American Hearth Association) a ERC (Evropská rada pro resuscitaci) pro provádění Kardiopulmonální resuscitace vydané v letech 2015/2016 | ANO
Položka č. 2 Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu
Počet kusů: 1 ks
| Řídící (ovládací) Zařízení 2v1 (Tablet PC - notebook který je zároveň tablet s dotykovou obrazovkou) nebo Tablet | ANO, řídící (ovládací) Zařízení 2v1 (Tablet PC) nebo Tablet uchazeč výslovně uvede nabízené řešení
| Zařízení bude dodané již s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu (položka č. 1) | ANO
| bezdrátově propojitelný s modelem (položka č. 1) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení
| Velikost displeje | v rozmezí od 9" do 12"
| Hmotnost | maximálně 1,5 kilogramů
| Operační systém | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Technologie displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Datový disk | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Software (SW) pro ovládání modelu součástí dodávky | ANO
| Software (SW) pro ovládání modelu musí umožnit zejména | ANO, uchazeč uvede název softwaru
| sledovat průběh KPR na monitoru počítače v reálném čase v dále uvedených parametrech | ANO
| automaticky vyhodnotit kvalitu KPR v dále uvedených parametrech | ANO
| zaznamenat časový sled událostí a umožnit rozbor prováděných úkonů (debriefing) | ANO
| uložení tiskové sestavy nebo tisk výsledků hodnocení kvality provedené KPR | ANO
| Simulace poruch srdečního rytmu a jejich snímání pomocí 3 svodového EKG | minimálně v rozsahu: 1. srdeční rytmy ovlivnitelné defibrilací: a. fibrilace komor, b. bezpulzová komorová tachykardie; 2. srdeční rytmy neovlivnitelné defibrilací: a. asystolie b. sinusový rytmus s normální srdeční frekvencí c. supraventrikulární tachykardie d. supraventrikulární bradykardie e. komorová bradykardie
| SW musí umožnit monitorovat tyto parametry KPR se záznamem času událostí | minimálně v rozsahu: 1. dechový objem nebo objem minutové ventilace v mililitrech nebo litrech za minutu, 2. aktuální / průměrná hloubka komprese hrudníku v centimetrech nebo milimetrech, 3. nafouknutí (insuflace) žaludku, 4. poloha rukou při kompresích hrudníku, 5. frekvence srdeční masáže, 6. podání defibrilačního výboje a zaznamenání energie výboje 7. záznam EKG křivky a jejích změn
| SW musí být použitelný (kompatibilní) s dodaným počítačem | ANO, bezdrátovým spojením modelu s PC
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje | ANO, minimálně 8 let

## část č. 3 VZ
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2015
Model pro výuku rozšířené neodkladné resuscitace FN BRNO - část č. 3 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Model pro výuku rozšířené neodkladné resuscitace FN BRNO
Počet kusů: 1 ks
| Model umožňuje nácvik kompletní rozšířené neodkladné resuscitace (ALS). Studenti po prvotní diagnostice zástavy s možností palpace karotické tepny zahájí rozšířenou resuscitaci. Model umožňuje pomáhat studentovi v udržení správné frekvence kompresí pomocí zvukového signálu, který je možné učitelem vypnout. Po příložení elektrod reálného defibrilátoru přístroj snímá přes elektricky vodivou kůži EKG signál, který je generován modelem. Po následném výboji, který je také umožněn elektricky vodivou kůži, je tento defibrilační výboj snímán modelem a zobrazován na monitoru učiteli. Na monitoru jsou také zobrazována informace o aktuální frekvenci a hloubce komprese hrudníku, o objemu ventilace/arteficiálního vdechu a síly defibrilačního výboje. Údaje o frekvenci kompresí, procento kompresí provedených ve správné frekvenci, hloubce a době celé cvičné ALS lze vyhodnotit po proběhlém cvičení ALS a následně přenést pomocí paměťového média do počítače k archivaci či dalšímu vyhodnocení. | ANO
| Anatomicky odpovídající model torza dospělého člověka | ANO
| Materiál: reliastický povrch kůže na pohmat, syntetický, elektricky vodivý (možnost reálné defibrilace), omyvatelný, nealergizující, umožňující dezinfekci povrchu. | ANO
| Nácvik ALS - rozšířené neodkladné resuscitace se záznamem a možností vyhodnocení | ANO
| Hmatné pulsy včetně karotického pulsu | ANO
| Alternativní zdroj energie pro model (např. stlačováním hrudníku, není potřeba napájení ze sítě ani baterie - možnost použití v reálných klinických podmínkách) | ANO
| Možnost intubace realistických dýchacích cest (jazyk, larynx, trachea) s klinicky věrnou manipulací s čelistí se záklonem hlavy | ANO
| Viditelné pohyby hrudníku s realistickým dýcháním (aktivace ovládacím prvkem) | ANO
| Hrudník umožňující věrný nácvik kompresí hrudníku včetně tvaru a reálného odporu hrudníku | ANO
| Elektricky vodivá kůže umožňuje použití defibrilátoru a po přiložení elektrod snímá simulovaný EKG signál | ANO
| Ruční ovladač/monitor na ovládání celé simulace. Ovladač spouští spontánní dýchání a pulsace karotické tepny. Je možné ovlivnit hodnoty nejmenší a největší frekvence kompresí hrudníku a nejmenší a největší hloubku komprese. Dále nastavení hodnot objem arteficiální ventilace. Možnost manuálního přepnutí rytmu po/mimo kardioverzi (výběr z rytmů: sinusový, fibrilace komor nebo asystola). | ANO
| Součástí dodávky – přepravní taška, která může zároveň sloužit i jako podložka při nácviku | ANO
| Model vyroben z plastického materiálu s kloubovým mechanismem | ANO
| Instruktážní návod v českém jazyce | ANO
| Ruční monitor/ovladač bezdrátový nebo s kabelem minimální délky 4 m | ANO

## část č. 4 VZ
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2015
Model a trenažér pro Katedru porodní asistence - část č. 4 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Položka č. 1 Trenažér pro přednemocniční a nemocniční neodkladnou péči
Počet kusů: 1 ks
| anatomicky odpovídající model dospělého člověka | ANO
| délka těla | v rozmezí 144 až 176 cm
| vyměnitelná hrudní a břišní stěna | ANO
| materiál: syntetický, omyvatelný, nealergizující, umožňující dezinfekci povrchu. | ANO
| Celotělový model umožňující nácvik poskytování profesionální přednemocniční neodkladné péče, s možností: | ANO
| reálný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti s uvolněním dýchacích cest | ANO
| simulace reálných dýchacích cest, viditelných hlasových vazů, tracheo a jícnem | ANO
| možnost orální a nazální intubace tracheální kanylou či subglotickou pomůckou se signalizací umístění kanyly v dýchacích cestách, jednostranné zvedání hrudníku při jednostranné intubaci, viditelné plnění žaludku při intubaci do jícnu, nebo při zvýšeném inspiračním objemu | ANO
| volba různých respiračních modelů při automatickém dýchání, možnost ventilace s viditelným plněním obou plic | ANO
| bilaterální patologické plicní zvuky | ANO
| hmatatelný pulz (krkavice, v.brachialis, v.radialis,, v.femoralis) | ANO
| měření TK na paži s poslechem Korotkovových fenomenů | ANO
| měření saturace krve kyslíkem na prstu ruky pomocí běžného pulzního oxymetru, viditelná cyanóza, její intenzita simuluje úspěšnost či neúspěšnost postupů | ANO
| možnost monitorace EKG pomocí běžného monitoru | ANO
| synchronizace EKG se srdečním rytmem, odposlech ozev | ANO
| možnost defibrilace a kardiostimulace pomocí běžného defibrilátoru a stimulačního režimu | ANO
| KPR se záznamem ventilace a hrudní komprese | ANO
| i.v. zajištění na horní končetině, intraoseální zajištění na holenní kosti | ANO
| Model vyroben z plastického materiálu s kloubovým mechanismem | ANO
| Instruktážní návod v českém jazyce | ANO
| Součástí dodávky – přepravní taška (obal) | Minimálně úložný obal (taška/ vak/ kufr)
Položka č. 2 Model k ultrazvukovému vyšetření plodu
Počet kusů: 1 ks
| anatomicky odpovídající model břicha s dělohou obsahující plod ve velikosti 2. trimetsru, umožňující nácvik běžného ultrazvukového snímání plodu 2D a 3D sondou | ANO
| délka těla | v rozmezí 63 až 77 cm
| vyměnitelná/vyjímatelná děloha s plodem oválného tvaru nastavitelná do různých poloh | ANO
| materiál: syntetický, omyvatelný, nealergizující, umožňující dezinfekci povrchu. | ANO
| Sada by měla obsahovat: | ANO
| torzo těla matky | ANO
| model dělohy s plodem pro ultrazvukové vyšetření | ANO
| model pro ukázku plodu | ANO
| Požadavky na model: | ANO
| model umožňující nácvik běžného ultrazvukového snímání plodu během druhého trisemestru | ANO
| model obsahující plod v děloze (velikosti 2. trimestru) s veškerými anatomickými detaily, který lze snímat 2D a 3D sondami. | ANO
| model břicha oválného tvaru, nastavitelného do čtyř poloh | ANO
| děloha obsahující plodovou vodu, placentu, pupeční šňůru a plod mezi 20. a 23. týdnem těhotenství (od 20 do 30 cm – v životní velikosti) | ANO
| Plod: se strukturou kostí, mozkovou přepážkou, postranními mozkovými komorami a mozečkem, srdce se 4 komorami, plíce, slezina, játra, aorta, UV, UA a vnější genitálie | ANO
| model umožňující nácvik odhadu velikosti plodu ( AD, AC, FL a BPD), měření objemu plodové vody, určení polohy plodu (hlavou dolů, nebo obráceně), posuzování každé části těla | ANO
| fantom umožňující posouzení polohy pupeční šňůry a placenty a posuzování každé části těla | ANO
| fantom umožňující určení pohlaví (tento fantom znázorňuje plod mužského pohlaví) | ANO
| Model vyroben z plastického materiálu s kloubovým mechanismem | ANO
| Instruktážní návod v českém jazyce | ANO
| Součástí dodávky – přepravní taška (obal) | Minimálně úložný obal (taška/ vak/ kufr)