HAS

obecný tvar zápisu	název větve/stoupačka

příklad zápisu		VHZ/N02

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

pozn.	na UKB se před název větve uvede i název budovy

např. A22 VHZ/N02

např. A22 VHZ/N02 (aula)

HRM

obecný tvar zápisu

příklad zápisu

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

CHLAD

obecný tvar zápisu	název větve/stoupačka číslo (směr proudění)

příklad zápisu		primár (přívod)

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

pozn.	na UKB se před název větve uvede i název budovy

např. A29 VÝCHOD/N02 (přívod)

např. A29 ZÁPAD/P01 koridor (vrat)

KAN

obecný tvar zápisu	stoupačka číslo

příklad zápisu		stoupačka S31

stoupačka D1

stoupačka C15

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

např. stoupačka S1, wc muži

např. areálová kanalizace

např. vtok do retenčního příkopu

pozn.	na UKB se uvede před název stoupačky i název budovy

např. A29/stoupačka S3

MAR

obecný tvar zápisu	okruh/rozváděč

příklad zápisu		4/29MR252

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

PLYN

obecný tvar zápisu	název větve

příklad zápisu		Biologie (BBA01, BBA02)

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

RLM

obecný tvar zápisu	název větve

příklad zápisu		ze stávajícího zdroje

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

SLB

obecný tvar zápisu

příklad zápisu

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

SLN

obecný tvar zápisu	okruh/rozváděč

příklad zápisu		4/4RMS3

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

TER

obecný tvar zápisu	název větve/stoupačka číslo (směr proudění)

příklad zápisu		např. Hlavní budova/stoupačka 15 (vrat)

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

např. stoupačka 15

např. 1.PP (přívod)

např. VZT

např. Menza/stoupačka 3

pozn.	na UKB se před název větve uvede i název budovy (topení v koridorech je vytápěno z různých budov)

např. A29 VÝCHOD/N02 (vrat)

např. A29 ZÁPAD/P01 koridor

VODA

obecný tvar zápisu	název větve/stoupačka číslo (směr proudění)

příklad zápisu		stoupačka 15

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje

např. studená voda (přívod do budovy BMA01)

např. TUV, páteřní rozvod

např. cirkulace TUV

např. Přístavba východ (přívod)

pozn.	na UKB se před název větve uvede i název budovy

např. A29 VÝCHOD/N02

např. A29 ZÁPAD/P01 koridor

VZT

obecný tvar zápisu	název větve (směr proudění)

příklad zápisu		02 - Havarijní větrání (odvod)

pozn.			pokud není známa některá položka zápisu, vyplní se pouze známé údaje