## HD_CHLAD
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
HD | Rozvod chladu
HDCA | zásobník
HDCA | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ | polygon | CHLAD_zasobnik media
HDCA | ODLUČOVAČ OLEJE | polygon | CHLAD_zasobnik media
HDCA | PRŮTOKOVÁ NÁDRŽ (ZÁSOBNÍK CHLADNÉ VODY) | polygon | CHLAD_zasobnik media
HDCA | ZÁSOBNÍK (GLYKOL) | polygon | CHLAD_zasobnik media
HDGC | zdroj chladu
HDGC | CHLADICÍ JEDNOTKA | polygon | CHLAD_zdroj chladu
HDGC | ZDROJ CHLADU | polygon | CHLAD_zdroj chladu
HDMK | klapka
HDMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU | polygon | CHLAD_klapka
HDMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | CHLAD_klapka
HDMK | ZPĚTNÝ VENTIL | polygon | CHLAD_klapka
HDMP | čerpadlo
HDMP | ČERPADLO | polygon | CHLAD_cerpadlo
HDMP | OBĚHOVÉ ČERPADLO | polygon | CHLAD_cerpadlo
HDMP | OBĚHOVÉ ČERPADLO S REGULÁTOREM OTÁČEK | polygon | CHLAD_cerpadlo
HDMP | SUCHOBĚŽNÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO | polygon | CHLAD_cerpadlo
HDMV | ventil ovládaný ručně
HDMV | ČEPOVÝ KOHOUT | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | ČEPOVÝ KOHOUT | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | KULOVÝ KOHOUT | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | KULOVÝ KOHOUT | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU CHLADU) | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU CHLADU) | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | POJISTNÝ VENTIL | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | POJISTNÝ VENTIL | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | REGULAČNÍ VENTIL | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | REGULAČNÍ VENTIL | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | VYVAŽOVACÍ VENTIL | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | VYVAŽOVACÍ VENTIL | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMV | VYVAŽOVACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ | point | CHLAD_ventil_point
HDMV | VYVAŽOVACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMW | ventil ovládaný dálkově
HDMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | point | CHLAD_ventil_point
HDMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | point | CHLAD_ventil_point
HDMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | point | CHLAD_ventil_point
HDMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (TROJCESTNÝ VENTIL) | point | CHLAD_ventil_point
HDMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (TROJCESTNÝ VENTIL) | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | point | CHLAD_ventil_point
HDMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | CHLAD_ventil_point
HDMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | CHLAD_ventil_polygon
HDUT | trubka
HDUT | POTRUBÍ - CHLAD | line | CHLAD_potrubi
HDVF | filtr
HDVF | FILTR | polygon | CHLAD_filtr
HDVF | FILTR PŘÍRUBOVÝ | polygon | CHLAD_filtr
HDVV | výměník
HDVV | DESKOVÝ VÝMĚNÍK CHLADU | polygon | CHLAD_vymenik
HDVV | VÝMĚNÍK CHLADU (CHLAD/VZT) | polygon | CHLAD_vymenik
HD__ | měřiče
HDPF | PRŮTOKOMĚR | point | CHLAD_merice
HDPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1000 kPa) | point | CHLAD_merice
HDPT | TEPLOMĚR (rozsah -30 až +50 °C) | point | CHLAD_merice
HDPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +120°C) | point | CHLAD_merice
HDPV | VODOMĚR | point | CHLAD_merice
HD__ | čidla, snímače
HDBP | SNÍMAČ TLAKU | point | CHLAD_snimac_tlaku
HDBP | TLAKOVÝ SPÍNAČ | point | CHLAD_snimac_tlaku
HDBT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | CHLAD_snimac_teploty
HDBT | TEPLOTNÍ SPÍNAČ (TERMOSTAT) | point | CHLAD_snimac_teploty
HD__ | ostatní technologie
HDKB | MODUL K TECHNOLOGII ÚPRAVY VODY | polygon | CHLAD_filtr
HDVC | TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY | polygon | CHLAD_filtr
HDVC | ELEKTRONICKÁ ÚPRAVA VODY | polygon | CHLAD_filtr
HDVE | VÝPARNÍK CHLADÍCÍ JEDNOTKY | polygon | CHLAD_zasobnik media
HDVK | KONDENZÁTOR CHLADÍCÍ JEDNOTKY | polygon | CHLAD_zasobnik media