## S_HAS
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
SA | Vlastní EPS u SHZ
SG | Plynové SHZ
SP | Hasicí zařízení
SPGP | hasicí přístroj
SPGP | HASICÍ PŘÍSTROJ (CO2) | polygon | HAS_hasici_pristroj
SPGP | HASICÍ PŘÍSTROJ PLYNOVÝ S ČISTÝM HASIVEM | polygon | HAS_hasici_pristroj
SPGP | HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ | polygon | HAS_hasici_pristroj
SPGP | HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ | polygon | HAS_hasici_pristroj
SPGP | HASICÍ PŘÍSTROJ HALONOVÝ | polygon | HAS_hasici_pristroj
SPGP | HASICÍ PŘÍSTROJ SPECIÁLNÍ | polygon | HAS_hasici_pristroj
SPGP | HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ | polygon | HAS_hasici_pristroj
SV | Vodní SHZ
SVCA | zásobník
SVCA | ZÁSOBNÍK VODY SHZ | polygon | HAS_zasobnik_media
SVMK | klapka
SVMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU | polygon | HAS_klapka
SVMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | HAS_klapka
SVMK | ZPĚTNÝ VENTIL | polygon | HAS_klapka
SVMP | čerpadlo
SVMP | ČERPADLO | polygon | HAS_cerpadlo
SVMV | ventil ovládaný ručně
SVMV | KULOVÝ KOHOUT | point | HAS_ventil_point
SVMV | KULOVÝ KOHOUT | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU SHZ) | point | HAS_ventil_point
SVMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU SHZ) | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMV | POJISTNÝ VENTIL | point | HAS_ventil_point
SVMV | POJISTNÝ VENTIL | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | point | HAS_ventil_point
SVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | point | HAS_ventil_point
SVMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMW | ventil ovládaný dálkově
SVMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | point | HAS_ventil_point
SVMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | point | HAS_ventil_point
SVMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | point | HAS_ventil_point
SVMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | HAS_ventil_polygon
SVMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | HAS_ventil_point
SVMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | HAS_ventil_polygon
SVUT | trubka
SVUT | POTRUBÍ - VODNÍ SHZ | line | HAS_potrubi
SVXS | sprinkler
SVXS | SPRINKLER | point | HAS_sprinkler
SVXS | SPRINKLER STOJATÝ | point | HAS_sprinkler
SVXS | SPRINKLER ZÁVĚSNÝ | point | HAS_sprinkler
SVVF | filtr
SVVF | FILTR | polygon | HAS_filtr
SV__ | měřiče
SVPF | PRŮTOKOMĚR | point | HAS_merice
SVPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1000 kPa) | point | HAS_merice
SVPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +50 °C) | point | HAS_merice
SVPV | VODOMĚR | point | HAS_merice
SVPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-1000 kPa, 0 až +50°C) | point | HAS_merice
SV__ | čidla, snímače
SVBP | SNÍMAČ TLAKU | point | HAS_snimac_tlaku
SVBP | TLAKOVÝ SPÍNAČ | point | HAS_snimac_tlaku
SVBT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | HAS_snimac_teploty
SVBT | TEPLOTNÍ SPÍNAČ (TERMOSTAT) | point | HAS_snimac_teploty
SV__ | ostatní technologie