## GD_KAN
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
GD | Odvod odpadní vody dešťové
GDCA | zásobník
GDCA | RETENČNÍ PŘÍKOP | polygon | KAN_zasobnik_media
GDMP | čerpadlo
GDMP | ČERPADLO | polygon | KAN_cerpadlo
GDMP | PONORNÉ ČERPADLO | polygon | KAN_cerpadlo
GDUT | trubka
GDUT | POTRUBÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE | line | KAN_potrubi
GDVF | filtr
GDVF | FILTR | polygon | KAN_filtr
GDVF | KALOVÝ KBELÍK S FILTREM | polygon | KAN_filtr
GDVF | KOŠ NA ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT | polygon | KAN_filtr
GDXE | vpusť, vtok
GDXE | VTOK DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE | point | KAN_vtok_point
GDXE | VTOK DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK DO KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÉ SÍTĚ | point | KAN_vtok_point
GDXE | VTOK DO KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÉ SÍTĚ | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK Z ANGLICKÉHO DVORKU DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK Z PODLAHY DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK Z TERASY DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK ZE DVORA DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK ZE STŘECHY DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK ZE STŘECHY DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE, S ELEKTROOHŘEVEM | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXE | VTOK ZE ZASAKOVACÍHO PRŮLEHU DO RETENČNÍHO PŘÍKOPU | polygon | KAN_vtok_polygon
GDXF | odvětrání
GDXF | PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GDXF | VĚTRACÍ HLAVICE DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GDXF | ODVĚTRÁNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GDXW | odvod
GDXW | ODVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z BUDOVY | point | KAN_vtok_point
GDXW | ODVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z BUDOVY | polygon | KAN_vtok_polygon
GDYA | pomocné zařízení pro servisní práce
GDYA | ČISTÍCÍ KUS NA DEŠŤOVÉ KANALIZACI | polygon | KAN_cistici_kus
GDYA | OKAPOVÁ VPUSŤ DEŠTOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_cistici_kus
GDYA | REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GDYA | VSTUP DO ŠACHTY S PONORNÝM ČERPADLEM | polygon | KAN_vtok_polygon
GD__ | ostatní technologie
GDMV | ŠKRTÍCÍ ZAŘÍZENÍ, včetně bezpečnostního přelivu | polygon | KAN_vtok_polygon
GDMW | ŠKRTÍCÍ ZAŘÍZENÍ, včetně bezpečnostního přelivu | polygon | KAN_vtok_polygon

## GL_KAN
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
GL | Odvod odpadní vody chemické
GLCA | zásobník
GLCA | NEUTRALIZAČNÍ JÍMKA | polygon | KAN_zasobnik_media
GLMP | čerpadlo
GLMP | ČERPADLO | polygon | KAN_cerpadlo
GLMP | PONORNÉ ČERPADLO | polygon | KAN_cerpadlo
GLUT | trubka
GLUT | POTRUBÍ - CHEMICKÁ KANALIZACE | line | KAN_potrubi
GLVU | zápachová uzávěrka
GLVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON | point | KAN_vyvod
GLVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z FANCOILOVÝCH JEDNOTEK NA CHEMICKOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GLVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z PODSTROPNÍ JEDNOTKY NA CHEMICKOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GLVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ KONDENZÁTU ZE SPLITU NA CHEMICKOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GLXE | vpusť, vtok
GLXE | VTOK DO KANALIZAČNÍ CHEMICKÉ SÍTĚ | point | KAN_vtok_point
GLXE | VTOK DO KANALIZAČNÍ CHEMICKÉ SÍTĚ | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK DO CHEMICKÉ KANALIZACE | point | KAN_vtok_point
GLXE | VTOK DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK DO CHEMICKÉ KANALIZACE - ZASLEPENO | point | KAN_vtok_point
GLXE | VTOK DO CHEMICKÉ KANALIZACE - ZASLEPENO | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK DO CHEMICKÉ KANALIZACE (PŘEČERPÁVÁNÍ) | point | KAN_vtok_point
GLXE | VTOK DO CHEMICKÉ KANALIZACE (PŘEČERPÁVÁNÍ) | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK KONDENZÁTU DO CHEMICKÉ KANALIZACE | point | KAN_vtok_point
GLXE | VTOK Z DIGESTOŘE DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK Z LABORATORNÍHO DŘEZU DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK Z LABORATORNÍHO STOLU DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK Z PODLAHY DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK ZE SPRCHOVÉHO KOUTU DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK Z UMYVADLA DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK Z VANY DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK Z VÝLEVKY DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK ZE DŘEZU DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXE | VTOK ZE ZUBAŘSKÉHO KŘESLA DO CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLXF | odvětrání
GLXF | PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GLXF | VĚTRACÍ HLAVICE CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GLXF | ODVĚTRÁNÍ CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GLXW | odvod
GLXW | ODVOD CHEMICKÉ KANALIZACE Z BUDOVY | point | KAN_vtok_point
GLXW | ODVOD CHEMICKÉ KANALIZACE Z BUDOVY | polygon | KAN_vtok_polygon
GLYA | pomocné zařízení pro servisní práce
GLYA | ČISTÍCÍ KUS NA CHEMICKÉ KANALIZACI | polygon | KAN_cistici_kus
GLYA | REVIZNÍ ŠACHTA CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GLYA | VSTUP DO ŠACHTY S PONORNÝM ČERPADLEM | polygon | KAN_vtok_polygon
GLYA | VSTUP DO JÍMKY CHEMICKÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GL__ | ostatní technologie
GLVK | ODLUČOVAČ KONDENZÁTU | polygon | KAN_cistici_kus

## GS_KAN
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
GS | Odvod odpadní vody splaškové
GSCA | zásobník
GSCA | ODKALOVACÍ NÁDRŽ | polygon | KAN_zasobnik_media
GSMP | čerpadlo
GSMP | ČERPADLO | polygon | KAN_cerpadlo
GSMP | PONORNÉ ČERPADLO | polygon | KAN_cerpadlo
GSUT | trubka
GSUT | POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | line | KAN_potrubi
GSVF | filtr
GSVF | FILTR | polygon | KAN_filtr
GSVF | KOŠ NA ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT | polygon | KAN_filtr
GSVU | zápachová uzávěrka
GSVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON | point | KAN_vyvod
GSVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z FANCOILOVÝCH JEDNOTEK NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GSVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z PODSTROPNÍ JEDNOTKY NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GSVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z VZT JEDNOTKY NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GSVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ KONDENZÁTU ZE SPLITU NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GSVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (NAPOJENÍ NÁPOJOVÉHO AUTOMATU NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI) | point | KAN_vyvod
GSVU | ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - SIFON (ODVODNĚNÍ ODDĚLOVAČE PRŮTOKU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE) | point | KAN_vyvod
GSXA | vývod
GSXA | VÝVOD PRO NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY | point | KAN_vyvod
GSXA | VÝVOD PRO NAPOJENÍ FANCOILOVÝCH JEDNOTEK | point | KAN_vyvod
GSXA | VÝVOD PRO NAPOJENÍ VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK | point | KAN_vyvod
GSXE | vpusť, vtok
GSXE | VTOK DO KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ SÍTĚ | point | KAN_vtok_point
GSXE | VTOK DO KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ SÍTĚ | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK DO PŘEČERPÁVAČE FEKÁLIÍ | point | KAN_vtok_point
GSXE | VTOK DO PŘEČERPÁVAČE FEKÁLIÍ | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | point | KAN_vtok_point
GSXE | VTOK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - ZASLEPENO | point | KAN_vtok_point
GSXE | VTOK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - ZASLEPENO | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (ODVODNĚNÍ VÝTAHU) | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PŘEČERPÁVÁNÍ) | point | KAN_vtok_point
GSXE | VTOK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PŘEČERPÁVÁNÍ) | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK KONDENZÁTU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | point | KAN_vtok_point
GSXE | VTOK KONDENZÁTU NA PODLAHU | point | KAN_vtok_point
GSXE | VTOK Z ANGLICKÉHO DVORKU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z BIDETU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z DIGESTOŘE DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z LABORATORNÍHO DŘEZU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z LABORATORNÍHO STOLU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z MYČKY NÁDOBÍ DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z ODKAPÁVAČE DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z PISOÁRU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z PODLAHY DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z PŘEČERPÁVAČE FEKÁLIÍ DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK ZE SPRCHOVÉHO KOUTU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z UMYVADLA DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z UMYVADLA PRO IMOBILNÍ DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z VANY DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z VÝLEVKY DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z WC DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK Z WC PRO IMOBILNÍ DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK ZE DŘEZU DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXE | VTOK ZE ZUBAŘSKÉHO KŘESLA DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXF | odvětrání
GSXF | PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GSXF | VĚTRACÍ HLAVICE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GSXF | ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_odvetrani
GSXW | odvod
GSXW | ODVOD KANALIZACE Z BUDOVY | point | KAN_vtok_point
GSXW | ODVOD KANALIZACE Z BUDOVY | polygon | KAN_vtok_polygon
GSXW | ODVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z BUDOVY | point | KAN_vtok_point
GSXW | ODVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z BUDOVY | polygon | KAN_vtok_polygon
GSYA | pomocné zařízení pro servisní práce
GSYA | ČISTÍCÍ KUS NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI | polygon | KAN_cistici_kus
GSYA | REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE | polygon | KAN_vtok_polygon
GSYA | VSTUP DO ŠACHTY S PONORNÝM ČERPADLEM | polygon | KAN_vtok_polygon
GS__ | ostatní technologie
GSVK | ODLUČOVAČ KONDENZÁTU | polygon | KAN_cistici_kus