## MA_MaR_integrovaný
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
MA | Systém MaR integrovaný
MAFF | jistič, pojistka
MAFF | JISTIČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAFF | TRUBIČKOVÁ POJISTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAFF | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | hlavní řídící prvek systému, nadřazený, jediný
MAKA | ŘÍDÍCÍ KONTROLER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | ŘÍDÍCÍ AUTOMAT | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | ŘÍDÍCÍ PROCESOR | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | ŘÍDÍCÍ STANICE | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | SYSTÉMOVÝ KONTROLER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | SYSTÉMOVÝ AUTOMAT | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | SYSTÉMOVÝ PROCESOR | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | SYSTÉMOVÁ STANICE | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKA | SYSTÉMOVÁ JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKB | řídící jednotka
MAKB | APLIKAČNÍ KONTROLER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKB | APLIKAČNÍ AUTOMAT | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKB | APLIKAČNÍ PROCESOR | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKB | APLIKAČNÍ TANICE | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKB | APLIKAČNÍ JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKB | VYHODNOCOVACÍ DETEKČNÍ ÚSTŘEDNA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAST | tlačítko, ovladač, vypínač
MAST | TLAČÍTKO | point | MAR_vypinac_tlacitko
MAST | OVLADAČ | point | MAR_vypinac_tlacitko
MAST | VYPÍNAČ | point | MAR_vypinac_tlacitko
MAST | TLAČÍTKO | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAST | OVLADAČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAST | VYPÍNAČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MA__ | detektor, čidlo, snímač
MABH | SNÍMAČ VLHKOSTI | point | MAR_snimac_vlhkosti
MABL | SNÍMAČ ZAPLAVENÍ | point | MAR_zaplavove_cidlo
MABL | SNÍMAČ HLADINY V NÁDOBĚ | point | MAR_zaplavove_cidlo
MABM | MAGNETICKÝ KONTAKT | point | MAR_magnet
MABP | SNÍMAČ TLAKU | point | MAR_snimac_tlaku
MABP | TLAKOVÝ SPÍNAČ | point | MAR_snimac_tlaku
MABT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | MAR_snimac_teploty
MABT | TEPLOTNÍ SPÍNAČ (TERMOSTAT) | point | MAR_snimac_teploty
MABX | SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU | point | MAR_cidlo_CO2
MABZ | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA | point | MAR_protimrazove_cidlo
MA__ | ostatní technologie
MAEA | SVÍTIDLO (DO ROZVADĚČE) | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAFE | TERMINÁTOR RS-485 | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKC | VV JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKC | VV MODUL | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAKR | ROUTER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MAMS | SERVOPOHON | point | MAR_servo
MAMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | polygon | MAR_frekvencni_menic
MAMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MART | REGULÁTOR TEPLOTY | point | MAR_snimac_teploty
MASE | SIGNÁLKA | point | MAR_signalka
MASE | SIGNÁLKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MASK | OVLÁDACÍ (PANEL¦JEDNOTKA) | point | MAR_ovladaci_panel
MAUA | ROZVÁDĚČ MAR | polygon | MAR_rozvadec_hlavni
MAUB | ROZVÁDĚČ MAR | polygon | MAR_rozvadec_podruzny

## ML_MaR_lokální
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
ML | Systém MaR lokální
MLFF | jistič, pojistka
MLFF | JISTIČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLFF | TRUBIČKOVÁ POJISTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLFF | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | hlavní řídící prvek systému, nadřazený, jediný
MLKA | ŘÍDÍCÍ KONTROLER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | ŘÍDÍCÍ AUTOMAT | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | ŘÍDÍCÍ PROCESOR | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | ŘÍDÍCÍ STANICE | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | SYSTÉMOVÝ KONTROLER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | SYSTÉMOVÝ AUTOMAT | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | SYSTÉMOVÝ PROCESOR | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | SYSTÉMOVÁ STANICE | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKA | SYSTÉMOVÁ JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKB | řídící jednotka
MLKB | APLIKAČNÍ KONTROLER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKB | APLIKAČNÍ AUTOMAT | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKB | APLIKAČNÍ PROCESOR | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKB | APLIKAČNÍ TANICE | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKB | APLIKAČNÍ JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKB | VYHODNOCOVACÍ DETEKČNÍ ÚSTŘEDNA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLST | tlačítko, ovladač, vypínač
MLST | TLAČÍTKO | point | MAR_vypinac_tlacitko
MLST | OVLADAČ | point | MAR_vypinac_tlacitko
MLST | VYPÍNAČ | point | MAR_vypinac_tlacitko
MLST | TLAČÍTKO | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLST | OVLADAČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLST | VYPÍNAČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
ML__ | detektor, čidlo, snímač
MLBH | SNÍMAČ VLHKOSTI | point | MAR_snimac_vlhkosti
MLBL | SNÍMAČ ZAPLAVENÍ | point | MAR_zaplavove_cidlo
MLBL | SNÍMAČ HLADINY V NÁDOBĚ | point | MAR_zaplavove_cidlo
MLBM | MAGNETICKÝ KONTAKT | point | MAR_magnet
MLBP | SNÍMAČ TLAKU | point | MAR_snimac_tlaku
MLBP | TLAKOVÝ SPÍNAČ | point | MAR_snimac_tlaku
MLBT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | MAR_snimac_teploty
MLBT | TEPLOTNÍ SPÍNAČ (TERMOSTAT) | point | MAR_snimac_teploty
MLBX | SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU | point | MAR_cidlo_CO2
MLBZ | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA | point | MAR_protimrazove_cidlo
ML__ | ostatní technologie
MLEA | SVÍTIDLO (DO ROZVADĚČE) | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLFE | TERMINÁTOR RS-485 | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKC | VV JEDNOTKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKC | VV MODUL | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLKR | ROUTER | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLMS | SERVOPOHON | point | MAR_servo
MLMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | polygon | MAR_frekvencni_menic
MLMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLRT | REGULÁTOR TEPLOTY | point | MAR_snimac_teploty
MLSE | SIGNÁLKA | point | MAR_signalka
MLSE | SIGNÁLKA | tabulka | mar_r_"NÁZEV_ROZVADĚČE"
MLSK | OVLÁDACÍ (PANEL¦JEDNOTKA) | point | MAR_ovladaci_panel
MLUA | ROZVÁDĚČ MAR | polygon | MAR_rozvadec_hlavni
MLUB | ROZVÁDĚČ MAR | polygon | MAR_rozvadec_podruzny