## EA_PLYN
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
EA | Zásobování plynem
EACA | zásobník
EACA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ PROPAN-BUTANU) | polygon | PLYN_zasobnik media
EACA | ZÁSOBNÍK PLYNU | polygon | PLYN_zasobnik media
EAMV | ventil ovládaný ručně
EAMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU) | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYN) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYN) | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYN) - ZASLEPENO | point | PLYN_ventil_point
EAMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYN) - ZASLEPENO | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYN, DIGESTOŘ) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (PLYN) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (PLYN) | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | POJISTNÝ VENTIL (PLYN) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | POJISTNÝ VENTIL (PLYN) | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) - NEFUNKČNÍ | point | PLYN_ventil_point
EAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) - NEFUNKČNÍ | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) - ZASLEPENO | point | PLYN_ventil_point
EAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN) - ZASLEPENO | polygon | PLYN_ventil_polygon
EAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYN, DIGESTOŘ) | point | PLYN_ventil_point
EAMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (PLYN) | point | PLYN_ventil_point
EAPG | měřič spotřeby plynu
EAPG | PLYNOMĚR | polygon | PLYN_meric_spotreby
EAUT | trubka
EAUT | POTRUBÍ - PLYN | line | PLYN_potrubi
EAVF | filtr
EAVF | FILTR | polygon | PLYN_filtr
EAXV | přívod
EAXV | ODBĚR PLYNU | point | PLYN_odber_plynu
EAXV | ODBĚR PLYNU (LABORATORNÍ STŮL) | point | PLYN_odber_plynu
EA__ | měřiče
EAPP | MANOMETR ( rozsah 0 až 160 kPa ) | point | PLYN_merice
EA__ | ostatní technologie
EARP | REGULÁTOR TLAKU PLYNU | point | PLYN_regulator_tlaku
EAXF | ODVZUŠNĚNÍ REGULÁTORU | point | PLYN_ventil_point
EAXF | ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÉHO KOTLE | point | PLYN_ventil_point