## LA_ARGON
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LA | Rozvody Ar (Argon)
LACA | zásobník
LACA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (PLYNNÝ ARGON) | polygon | RLM_zasobnik media
LACA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ PLYNNÉHO ARGONU) | polygon | RLM_zasobnik media
LAMP | čerpadlo
LAMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LAMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LAMV | ventil ovládaný ručně
LAMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNNÉHO ARGONU) | point | RLM_ventil_point
LAMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYNNÝ ARGON) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LAMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAMV | POJISTNÝ VENTIL (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAMV | REDUKČNÍ VENTIL (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYNNÝ ARGON) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LAMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAUT | trubka
LAUT | POTRUBÍ - PLYNNÝ ARGON | line | RLM_potrubi
LAXV | přívod
LAXV | ODBĚR PLYNNÉHO ARGONU | point | RLM_odber_media
LAXV | ODBĚR PLYNNÉHO ARGONU (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LAXV | ODBĚR PLYNNÉHO ARGONU (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LAXV | RYCHLOSPOJKA (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_odber_media
LA__ | měřiče
LAPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LAPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LA__ | ostatní technologie
LARP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (PLYNNÝ ARGON) | polygon | RLM_redukcni_panel
LARP | REDUKČNÍ PANEL (PLYNNÝ ARGON) | polygon | RLM_redukcni_panel
LAXF | VÝFUK (PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point
LAXF | VÝFUK (PLYNNÝ ARGON, CO2) | point | RLM_ventil_point

## LC_CO2
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LC | Rozvody CO2 (Oxid uhličitý)
LCCA | zásobník
LCCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (CO2) | polygon | RLM_zasobnik media
LCCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ CO2) | polygon | RLM_zasobnik media
LCMP | čerpadlo
LCMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LCMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LCMV | ventil ovládaný ručně
LCMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR CO2) | point | RLM_ventil_point
LCMV | KULOVÝ KOHOUT (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCMV | KULOVÝ KOHOUT (CO2) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LCMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCMV | POJISTNÝ VENTIL (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCMV | REDUKČNÍ VENTIL (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (CO2) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LCMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCUT | trubka
LCUT | POTRUBÍ - CO2 | line | RLM_potrubi
LCXV | přívod
LCXV | ODBĚR CO2 | point | RLM_odber_media
LCXV | ODBĚR CO2 (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LCXV | ODBĚR CO2 (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LCXV | RYCHLOSPOJKA (CO2) | point | RLM_odber_media
LC__ | měřiče
LCPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LCPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LC__ | ostatní technologie
LCRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (CO2) | polygon | RLM_redukcni_panel
LCRP | REDUKČNÍ PANEL (CO2) | polygon | RLM_redukcni_panel
LCXF | VÝFUK (CO2) | point | RLM_ventil_point
LCXF | VÝFUK (CO2, PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point

## LD_N20
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LD | Rozvody N2O (Oxid dusný)
LDCA | zásobník
LDCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (OXID DUSNÝ) | polygon | RLM_zasobnik media
LDCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ OXIDU DUSNÉHO) | polygon | RLM_zasobnik media
LDMP | čerpadlo
LDMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LDMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LDMV | ventil ovládaný ručně
LDMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR OXIDU DUSNÉHO) | point | RLM_ventil_point
LDMV | KULOVÝ KOHOUT (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDMV | KULOVÝ KOHOUT (OXID DUSNÝ) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LDMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDMV | POJISTNÝ VENTIL (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDMV | REDUKČNÍ VENTIL (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (OXID DUSNÝ) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LDMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDUT | trubka
LDUT | POTRUBÍ - OXID DUSNÝ | line | RLM_potrubi
LDXV | přívod
LDXV | ODBĚR OXIDU DUSNÉHO | point | RLM_odber_media
LDXV | ODBĚR OXIDU DUSNÉHO (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LDXV | ODBĚR OXIDU DUSNÉHO (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LDXV | RYCHLOSPOJKA (OXID DUSNÝ) | point | RLM_odber_media
LD__ | měřiče
LDPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LDPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LD__ | ostatní technologie
LDRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (OXID DUSNÝ) | polygon | RLM_redukcni_panel
LDRP | REDUKČNÍ PANEL (OXID DUSNÝ) | polygon | RLM_redukcni_panel
LDXF | VÝFUK (OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LDXF | VÝFUK (OXID DUSNÝ, C02) | point | RLM_ventil_point

## LE_HELIUM
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LE | Rozvody He (Helium)
LECA | zásobník
LECA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (HELIUM) | polygon | RLM_zasobnik media
LECA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ HELIA) | polygon | RLM_zasobnik media
LEMP | čerpadlo
LEMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LEMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LEMV | ventil ovládaný ručně
LEMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR HELIA) | point | RLM_ventil_point
LEMV | KULOVÝ KOHOUT (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEMV | KULOVÝ KOHOUT (HELIUM) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LEMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEMV | POJISTNÝ VENTIL (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEMV | REDUKČNÍ VENTIL (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (HELIUM) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LEMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEUT | trubka
LEUT | POTRUBÍ - HELIUM | line | RLM_potrubi
LEXV | přívod
LEXV | ODBĚR HELIA | point | RLM_odber_media
LEXV | ODBĚR HELIA (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LEXV | ODBĚR HELIA (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LEXV | RYCHLOSPOJKA (HELIUM) | point | RLM_odber_media
LE__ | měřiče
LEPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LEPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LE__ | ostatní technologie
LERP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (HELIUM) | polygon | RLM_redukcni_panel
LERP | REDUKČNÍ PANEL (HELIUM) | polygon | RLM_redukcni_panel
LEXF | VÝFUK (HELIUM) | point | RLM_ventil_point
LEXF | VÝFUK (HELIUM, PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point

## LH_VODÍK
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LH | Rozvody H2 (Vodík)
LHCA | zásobník
LHCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (VODÍK) | polygon | RLM_zasobnik media
LHCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ VODÍKU) | polygon | RLM_zasobnik media
LHMP | čerpadlo
LHMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LHMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LHMV | ventil ovládaný ručně
LHMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR VODÍKU) | point | RLM_ventil_point
LHMV | KULOVÝ KOHOUT (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHMV | KULOVÝ KOHOUT (VODÍK) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LHMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHMV | POJISTNÝ VENTIL (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHMV | REDUKČNÍ VENTIL (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (VODÍK) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LHMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHUT | trubka
LHUT | POTRUBÍ - VODÍK | line | RLM_potrubi
LHXV | přívod
LHXV | ODBĚR VODÍKU | point | RLM_odber_media
LHXV | ODBĚR VODÍKU (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LHXV | ODBĚR VODÍKU (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LHXV | RYCHLOSPOJKA (VODÍK) | point | RLM_odber_media
LH__ | měřiče
LHPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LHPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LH__ | ostatní technologie
LHRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (VODÍK) | polygon | RLM_redukcni_panel
LHRP | REDUKČNÍ PANEL (VODÍK) | polygon | RLM_redukcni_panel
LHXF | VÝFUK (VODÍK) | point | RLM_ventil_point
LHXF | VÝFUK (VODÍK, PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point

## LK_KYSLÍK
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LK | Rozvody O2 (Kyslík)
LKCA | zásobník
LKCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (KYSLÍK) | polygon | RLM_zasobnik media
LKCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ KYSLÍKU) | polygon | RLM_zasobnik media
LKMP | čerpadlo
LKMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LKMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LKMV | ventil ovládaný ručně
LKMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR KYSLÍKU) | point | RLM_ventil_point
LKMV | KULOVÝ KOHOUT (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKMV | KULOVÝ KOHOUT (KYSLÍK) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LKMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKMV | POJISTNÝ VENTIL (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKMV | REDUKČNÍ VENTIL (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (KYSLÍK) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LKMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKUT | trubka
LKUT | POTRUBÍ - KYSLÍK | line | RLM_potrubi
LKXV | přívod
LKXV | ODBĚR KYSLÍKU | point | RLM_odber_media
LKXV | ODBĚR KYSLÍKU (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LKXV | ODBĚR KYSLÍKU (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LKXV | RYCHLOSPOJKA (KYSLÍK) | point | RLM_odber_media
LK__ | měřiče
LKPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LKPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LK__ | ostatní technologie
LKRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (KYSLÍK) | polygon | RLM_redukcni_panel
LKRP | REDUKČNÍ PANEL (KYSLÍK) | polygon | RLM_redukcni_panel
LKXF | VÝFUK (KYSLÍK) | point | RLM_ventil_point
LKXF | VÝFUK (KYSLÍK, PLYNNÝ ARGON) | point | RLM_ventil_point

## LM_SMĚSI
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LM | Rozvody směsí
LMCA | zásobník
LMCA | NÁDOBA NA SŮL | polygon | RLM_zasobnik media
LMCA | ROZTOK KYSELINY SÍROVÉ | polygon | RLM_zasobnik media
LM__ | ostatní technologie

## LN_DUSÍK
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LN | Rozvody N2 (Dusík)
LNCA | zásobník
LNCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (DUSÍK) | polygon | RLM_zasobnik media
LNCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ DUSÍKU) | polygon | RLM_zasobnik media
LNMP | čerpadlo
LNMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LNMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LNMV | ventil ovládaný ručně
LNMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNNÉHO DUSÍKU) | point | RLM_ventil_point
LNMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNMV | KULOVÝ KOHOUT (PLYNNÝ DUSÍK) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LNMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNMV | POJISTNÝ VENTIL (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNMV | REDUKČNÍ VENTIL (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (PLYNNÝ DUSÍK) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LNMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNUT | trubka
LNUT | POTRUBÍ - PLYNNÝ DUSÍK | line | RLM_potrubi
LNXV | přívod
LNXV | ODBĚR PLYNNÉHO DUSÍKU | point | RLM_odber_media
LNXV | ODBĚR PLYNNÉHO DUSÍKU (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LNXV | ODBĚR PLYNNÉHO DUSÍKU (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LNXV | RYCHLOSPOJKA (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_odber_media
LN__ | měřiče
LNPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LNPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LN__ | ostatní technologie
LNRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (PLYNNÝ DUSÍK) | polygon | RLM_redukcni_panel
LNRP | REDUKČNÍ PANEL (PLYNNÝ DUSÍK) | polygon | RLM_redukcni_panel
LNXF | VÝFUK (PLYNNÝ DUSÍK) | point | RLM_ventil_point
LNXF | VÝFUK (PLYNNÝ DUSÍK, OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point

## LS_STL_VZD
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LS | Rozvody stlačeného vzduchu
LSCA | zásobník
LSCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (STLAČENÝ VZDUCH) | polygon | RLM_zasobnik media
LSCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU) | polygon | RLM_zasobnik media
LSCA | ZÁSOBNÍK STLAČENÉHO VZDUCHU | polygon | RLM_zasobnik media
LSMP | čerpadlo
LSMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LSMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LSMV | ventil ovládaný ručně
LSMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR STLAČENÉHO VZDUCHU) | point | RLM_ventil_point
LSMV | KULOVÝ KOHOUT (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSMV | KULOVÝ KOHOUT (STLAČENÝ VZDUCH) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LSMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSMV | POJISTNÝ VENTIL (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSMV | REDUKČNÍ VENTIL (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STLAČENÝ VZDUCH) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LSMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSUT | trubka
LSUT | POTRUBÍ - STLAČENÝ VZDUCH | line | RLM_potrubi
LSVF | filtr
LSVF | FILTR | polygon | RLM_filtr
LSXV | přívod
LSXV | ODBĚR STLAČENÉHO VZDUCHU | point | RLM_odber_media
LSXV | ODBĚR STLAČENÉHO VZDUCHU (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LSXV | ODBĚR STLAČENÉHO VZDUCHU (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LSXV | RYCHLOSPOJKA (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_odber_media
LS__ | měřiče
LSPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LSPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LS__ | ostatní technologie
LSRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (STLAČENÝ VZDUCH) | polygon | RLM_redukcni_panel
LSRP | REDUKČNÍ PANEL (STLAČENÝ VZDUCH) | polygon | RLM_redukcni_panel
LSVH | ADSORPČNÍ SUŠIČ VZDUCHU | polygon | RLM_zasobnik media
LSXF | VÝFUK (STLAČENÝ VZDUCH) | point | RLM_ventil_point
LSXF | VÝFUK (STLAČENÝ VZDUCH, OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point

## LT_ACETYLEN
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LT | Rozvody C2H2 (Acetylen)
LTCA | zásobník
LTCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (ACETYLEN) | polygon | RLM_zasobnik media
LTCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ ACETYLENU) | polygon | RLM_zasobnik media
LTMP | čerpadlo
LTMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LTMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LTMV | ventil ovládaný ručně
LTMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR ACETYLENU) | point | RLM_ventil_point
LTMV | KULOVÝ KOHOUT (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTMV | KULOVÝ KOHOUT (ACETYLEN) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LTMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTMV | POJISTNÝ VENTIL (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTMV | REDUKČNÍ VENTIL (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (ACETYLEN) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LTMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTUT | trubka
LTUT | POTRUBÍ - ACETYLEN | line | RLM_potrubi
LTXV | přívod
LTXV | ODBĚR ACETYLENU | point | RLM_odber_media
LTXV | ODBĚR ACETYLENU (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LTXV | ODBĚR ACETYLENU (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LTXV | RYCHLOSPOJKA (ACETYLEN) | point | RLM_odber_media
LT__ | měřiče
LTPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LTPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LT__ | ostatní technologie
LTRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (ACETYLEN) | polygon | RLM_redukcni_panel
LTRP | REDUKČNÍ PANEL (ACETYLEN) | polygon | RLM_redukcni_panel
LTXF | VÝFUK (ACETYLEN) | point | RLM_ventil_point
LTXF | VÝFUK (ACETYLEN, OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point

## LV_VAKUUM
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LV | Rozvody VAKUA
LVCA | zásobník
LVCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (VAKUUM) | polygon | RLM_zasobnik media
LVCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ VAKUA) | polygon | RLM_zasobnik media
LVGV | zdroj vakua, podtlak
LVGV | VAKUOVÁ STANICE | polygon | RLM_vakuova_stanice
LVGV | VAKUOVÁ VÝVĚVA | polygon | RLM_vakuova_stanice
LVGV | ZDROJ VAKUA | polygon | RLM_vakuova_stanice
LVMP | čerpadlo
LVMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LVMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LVMV | ventil ovládaný ručně
LVMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR VAKUA) | point | RLM_ventil_point
LVMV | KULOVÝ KOHOUT (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVMV | KULOVÝ KOHOUT (VAKUUM) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LVMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVMV | POJISTNÝ VENTIL (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVMV | REDUKČNÍ VENTIL (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (ODTAH VÝVĚVY) | point | RLM_ventil_point
LVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (VAKUUM) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LVMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVUT | trubka
LVUT | POTRUBÍ - VAKUUM | line | RLM_potrubi
LVXV | přívod
LVXV | ODBĚR VAKUA | point | RLM_odber_media
LVXV | ODBĚR VAKUA (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LVXV | ODBĚR VAKUA (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LVXV | RYCHLOSPOJKA (VAKUUM) | point | RLM_odber_media
LV__ | měřiče
LVPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LVPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LVPP | VAKUOMETR (rozsah -100 až 0 kPa) | point | RLM_merice
LV__ | ostatní technologie
LVRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (VAKUUM) | polygon | RLM_redukcni_panel
LVRP | REDUKČNÍ PANEL (VAKUUM) | polygon | RLM_redukcni_panel
LVXF | VÝFUK (VAKUUM) | point | RLM_ventil_point
LVXF | VÝFUK (VAKUUM, OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point
LVXW | ODTAH OD VAKUOVÉ VÝVĚVY | point | RLM_ventil_point

## LY_METHAN
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
LY | Rozvody METHANU
LYCA | zásobník
LYCA | ODVODŇOVACÍ LÁHEV (METHAN) | polygon | RLM_zasobnik media
LYCA | TLAKOVÁ LÁHEV (ZDROJ METHANU) | polygon | RLM_zasobnik media
LYMP | čerpadlo
LYMP | KOMPRESOR | polygon | RLM_cerpadlo
LYMP | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | polygon | RLM_cerpadlo
LYMV | ventil ovládaný ručně
LYMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR METHANU) | point | RLM_ventil_point
LYMV | KULOVÝ KOHOUT (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYMV | KULOVÝ KOHOUT (METHAN) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LYMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYMV | POJISTNÝ VENTIL (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYMV | REDUKČNÍ VENTIL (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (METHAN) - ZASLEPENO | point | RLM_ventil_point
LYMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYUT | trubka
LYUT | POTRUBÍ - METHAN | line | RLM_potrubi
LYXV | přívod
LYXV | ODBĚR METHANU | point | RLM_odber_media
LYXV | ODBĚR METHANU (DIGESTOŘ) | point | RLM_odber_media
LYXV | ODBĚR METHANU (LABORATORNÍ STŮL) | point | RLM_odber_media
LYXV | RYCHLOSPOJKA (METHAN) | point | RLM_odber_media
LY__ | měřiče
LYPF | PRŮTOKOMĚR | point | RLM_merice
LYPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | RLM_merice
LY__ | ostatní technologie
LYRP | ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ (METHAN) | polygon | RLM_redukcni_panel
LYRP | REDUKČNÍ PANEL (METHAN) | polygon | RLM_redukcni_panel
LYXF | VÝFUK (METHAN) | point | RLM_ventil_point
LYXF | VÝFUK (METHAN, OXID DUSNÝ) | point | RLM_ventil_point