## AA_BA_SLN nezálohované
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
AA | Napájení hlavní, trafostanice
AATT | TRANSFORMÁTOR | polygon | SLN_rozvadece
BA | Rozvody nezálohované
BABC | pomocný kontakt
BABC | POMOCNÝ KONTAKT | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BACA | zásobník
BACA | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BACA | PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BACA | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAEA | svítidlo
BAEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BAEA | SVÍTIDLO HALOGENOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO LEDDIODOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO PANIKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO SIGNÁLNÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO SIGNÁLNÍ (specifikace zařízení) | point | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO VENKOVNÍ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAEA | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BAFB | přepěťová ochrana
BAFB | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFC | proudový chránič
BAFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | jistič, pojistka
BAFF | HLAVNÍ JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | HLAVNÍ JISTIČ VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | HLAVNÍ POJISTKY VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | ODPOJOVAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | POJISTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | POJISTKA NOŽOVÁ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAFF | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAGT | zdroj tepla, přímotop
BAGT | ELEKTRICKÝ KONVEKTOR | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAGT | ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAGT | REGULÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAGT | TOPENÍ | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAGT | TOPENÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAGT | TOPNÉ TĚLESO | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAGT | VYTÁPĚNÍ ROZVÁDĚČE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAGU | napájecí zdroj
BAGU | NAPÁJECÍ ZDROJ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAGU | NAPÁJECÍ ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BAGU | TRAFO | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAGU | TRAFO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BAGU | ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BAKB | řídící jednotka
BAKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | polygon | SLN_rozvadece
BAKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAMC | vypínací spoušť
BAMC | VYPÍNACÍ SPOUŠŤ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAMC | VYRÁŽECÍ CÍVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAMM | elektromotor
BAMM | ELEKTROMOTOR (ZAŘÍZENÍ) | polygon | SLN_elektromotory
BAMM | PŘEVODOVKA VÝTAHU | polygon | SLN_elektromotory
BAMN | ventilátor
BAMN | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAMN | VENTILÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAMP | čerpadlo
BAMP | PŘEČERPÁVAČ FEKÁLIÍ | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAMP | PŘEČERPÁVAČ KONDENZÁTU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAMP | PŘEČERPÁVAČ ODPADNÍ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BAMT | motorový spuštěč
BAMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | polygon | SLN_elektromotory
BAMT | MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAPE | měřič elektrické energie
BAPE | AMPÉRMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAPE | cos FÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAPE | ELEKTROMĚR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAPE | KOMBINOVANÝ MĚŘIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAPE | MĚŘIČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAPE | VOLTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAPE | WATTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | relé, stykač
BAQA | PŘIJÍMAČ SIGNÁLU KE SPOUŠTĚNÍ SVĚTEL | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | RELÉ ČASOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | RELÉ IMPULSNÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | RELÉ NADPROUDOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | RELÉ PAMĚŤOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | RELÉ ZPOŽĎOVACÍ DOBĚH | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | STYKAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAQA | STYKAČ PŘEPÍNACÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BASE | displej bez možnosti ovládání, signálka
BASE | DOUTNAVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BASE | SIGNÁLKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BASE | SVĚTELNÉ NÁVĚSTÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAST | tlačítko, vypínač, ovladač
BAST | BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | ČIDLO SOUMRAKU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | HLAVNÍ VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAST | HLAVNÍ VYPÍNAČ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | HYGROSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAST | OVLÁDACÍ PANEL VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | OVLADAČ ŽALUZIOVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | OVLÁDÁNÍ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | POHYBOVÉ ČIDLO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | SKUPINOVÝ PŘEPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAST | STŘÍDAVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | TÁHLOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | TERMOSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | TLAČÍTKO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | VELKOPLOŠNÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BAST | VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAST | VYPÍNAČ 3f | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAST | VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BATC | kapacitor, kompenzační kapacitor
BATC | KOMPENZAČNÍ KAPACITOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BATD | dioda
BATD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BATD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BATI | induktor, tlumivka
BATI | TLUMIVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BATT | transformátor
BATT | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BATT | TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAUA | rozváděč hlavní
BAUA | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BAUA | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BAUA | ROZVADĚČ HLAVNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BAUA | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BAUB | rozváděč podružný
BAUB | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BAUB | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BAUB | ROZVADĚČ ETÁŽOVÝ | polygon | SLN_rozvadece
BAUB | ROZVADĚČ PLOŠINY | polygon | SLN_rozvadece
BAUB | ROZVADĚČ PODRUŽNÝ | polygon | SLN_rozvadece
BAUB | ROZVADĚČ VÝTAHU | polygon | SLN_rozvadece
BAUB | ROZVODNICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BAUK | krabice
BAUK | KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BAUK | PODLAHOVÁ KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BAUK | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BAXA | volný vývod silový, neukončený
BAXA | VOLNÝ VÝVOD (název zařízení) | point | SLN_volny vyvod
BAXB | zásuvka silová
BAXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S VÍČKEM | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BAXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BAXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BAXB | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BAYA | pomocné zařízení pro servisní práce
BAYA | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | polygon | SLN_plosiny
BAZA | automat, tiskárna, bankovník
BAZA | AUTOMAT NA STUDENÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BAZA | AUTOMAT NA TEPLÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BAZA | BANKOVNÍK | polygon | SLN_zar
BAZA | TELEFONNÍ AUTOMAT | polygon | SLN_zar
BAZA | TISKÁRNA | polygon | SLN_zar
BAZZ | zdvihací zařízení
BAZZ | ESKALÁTOR | tabulka | sln_vytahy
BAZZ | VÝTAH NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BAZZ | VÝTAH OSOBNÍ | tabulka | sln_vytahy
BAZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BAZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ | polygon | SLN_plosiny

## AD_BD_SLN záloha diesel
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
AD | napájecí systém založený na dieselagregátu
ADGD | DIESELAGREGÁT | polygon | SLN_rozvadece
BD | Rozvody zálohované pomocí motorgenerátoru
BDBC | POMOCNÝ KONTAKT | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDCA | zásobník
BDCA | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDCA | PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDCA | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDEA | svítidlo
BDEA | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO LEDDIODOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO HALOGENOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO PANIKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO VENKOVNÍ | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO SIGNÁLNÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svitidlo
BDEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BDFB | přepěťová ochrana
BDFB | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFC | proudový chránič
BDFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | jistič, pojistka
BDFF | JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | HLAVNÍ JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | HLAVNÍ JISTIČ VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | HLAVNÍ POJISTKY VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | ODPOJOVAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | POJISTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDFF | POJISTKA NOŽOVÁ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDGT | zdroj tepla, přímotop
BDGT | ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDGT | VYTÁPĚNÍ ROZVÁDĚČE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDGT | ELEKTRICKÝ KONVEKTOR | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDGT | TOPNÉ TĚLESO | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDGT | TOPENÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDGT | REGULÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDGU | napájecí zdroj
BDGU | NAPÁJECÍ ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BDGU | TRAFO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BDGU | ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BDGU | TRAFO | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDGU | NAPÁJECÍ ZDROJ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDKB | řídící jednotka
BDKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | polygon | SLN_rozvadece
BDKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDMC | vypínací spoušť
BDMC | VYRÁŽECÍ CÍVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDMC | VYPÍNACÍ SPOUŠŤ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDMM | elektromotor
BDMM | ELEKTROMOTOR (ZAŘÍZENÍ) | polygon | SLN_elektromotory
BDMM | PŘEVODOVKA VÝTAHU | polygon | SLN_elektromotory
BDMN | ventilátor
BDMN | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDMN | VENTILÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDMP | čerpadlo
BDMP | PŘEČERPÁVAČ ODPADNÍ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDMP | PŘEČERPÁVAČ FEKÁLIÍ | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDMP | PŘEČERPÁVAČ KONDENZÁTU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BDMT | motorový spuštěč
BDMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | polygon | SLN_elektromotory
BDMT | MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDPE | měřič elektrické energie
BDPE | AMPÉRMETR | point | SLN_rozvadece
BDPE | VOLTMETR | point | SLN_rozvadece
BDPE | WATTMETR | point | SLN_rozvadece
BDPE | ELEKTROMĚR | point | SLN_rozvadece
BDPE | cos FÍ | point | SLN_rozvadece
BDPE | KOMBINOVANÝ MĚŘIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE | point | SLN_rozvadece
BDPE | MĚŘIČ (specifikace zařízení) | point | SLN_rozvadece
BDPE | AMPÉRMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDPE | VOLTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDPE | WATTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDPE | ELEKTROMĚR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDPE | cos FÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDPE | KOMBINOVANÝ MĚŘIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDPE | MĚŘIČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | relé, stykač
BDQA | STYKAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | STYKAČ PŘEPÍNACÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | RELÉ IMPULSNÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | RELÉ ČASOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | RELÉ NADPROUDOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | RELÉ PAMĚŤOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | RELÉ ZPOŽĎOVACÍ DOBĚH | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDQA | PŘIJÍMAČ SIGNÁLU KE SPOUŠTĚNÍ SVĚTEL | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDSE | displej bez možnosti ovládání, signálka
BDSE | SIGNÁLKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDSE | DOUTNAVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDSE | SVĚTELNÉ NÁVĚSTÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDST | tlačítko, vypínač, ovladač
BDST | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | STŘÍDAVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | SKUPINOVÝ PŘEPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | TLAČÍTKO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | OVLADAČ ŽALUZIOVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | POHYBOVÉ ČIDLO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | TERMOSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | HLAVNÍ VYPÍNAČ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | ČIDLO SOUMRAKU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | TÁHLOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | OTOČNÝ POTENCIOMETR | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | OVLÁDACÍ PANEL VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | OVLÁDÁNÍ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | HYGROSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | VELKOPLOŠNÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BDST | HLAVNÍ VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDST | VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDST | VYPÍNAČ 3f | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDTC | kapacitor, kompenzační kapacitor
BDTC | KOMPENZAČNÍ KAPACITOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDTD | dioda
BDTD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDTD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BDTI | induktor, tlumivka
BDTI | TLUMIVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDTT | transformátor
BDTT | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDTT | TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDUA | rozváděč hlavní
BDUA | ROZVADĚČ HLAVNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BDUA | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BDUA | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BDUA | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BDUB | rozváděč podružný
BDUB | ROZVADĚČ PODRUŽNÝ | polygon | SLN_rozvadece
BDUB | ROZVADĚČ ETÁŽOVÝ | polygon | SLN_rozvadece
BDUB | ROZVADĚČ VÝTAHU | polygon | SLN_rozvadece
BDUB | ROZVADĚČ PLOŠINY | polygon | SLN_rozvadece
BDUB | ROZVODNICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BDUB | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BDUB | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BDUK | krabice
BDUK | PODLAHOVÁ KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BDUK | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BDUK | KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BDXA | volný vývod silový, neukončený
BDXA | VOLNÝ VÝVOD (název zařízení) | point | SLN_volny vyvod
BDXB | zásuvka silová
BDXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S VÍČKEM | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BDXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BDXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BDYA | pomocné zařízení pro servisní práce
BDYA | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | polygon | SLN_plosiny
BDZA | automat, tiskárna, bankovník
BDZA | AUTOMAT NA TEPLÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BDZA | AUTOMAT NA STUDENÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BDZA | TISKÁRNA | polygon | SLN_zar
BDZA | BANKOVNÍK | polygon | SLN_zar
BDZA | TELEFONNÍ AUTOMAT | polygon | SLN_zar
BDZZ | zdvihací zařízení
BDZZ | VÝTAH OSOBNÍ | tabulka | sln_vytahy
BDZZ | VÝTAH NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BDZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ | polygon | SLN_plosiny
BDZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BDZZ | ESKALÁTOR | tabulka | sln_vytahy

## BU_SLN záloha UPS
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
BU | Rozvody zálohované pomocí UPS
BUBC | pomocný kontakt
BUBC | POMOCNÝ KONTAKT | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUCA | zásobník
BUCA | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUCA | PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUCA | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUEA | svítidlo
BUEA | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO LEDDIODOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO HALOGENOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO PANIKOVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO VENKOVNÍ | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO SIGNÁLNÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svitidlo
BUEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BUFB | přepěťová ochrana
BUFB | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFC | proudový chránič
BUFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | jistič, pojistka
BUFF | JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | HLAVNÍ JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | HLAVNÍ JISTIČ VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | HLAVNÍ POJISTKY VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | ODPOJOVAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | POJISTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUFF | POJISTKA NOŽOVÁ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUGR | záložní zdroj, založený na baterii, akumulátoru, UPS
BUGR | UPS (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGR | BATERIOVÝ NAPÁJECÍ SYSTÉM (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGR | ROZVADĚČ NO VČ. CENTRÁLNÍHO BATERIOVÉHO NAPÁJENÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGR | BATERIOVÝ BOX (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGR | ZÁLOŽNÍ ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGT | zdroj tepla, přímotop
BUGT | ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUGT | VYTÁPĚNÍ ROZVÁDĚČE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUGT | ELEKTRICKÝ KONVEKTOR | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUGT | TOPNÉ TĚLESO | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUGT | TOPENÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUGT | REGULÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUGU | napájecí zdroj
BUGU | NAPÁJECÍ ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGU | TRAFO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGU | ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUGU | TRAFO | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUGU | NAPÁJECÍ ZDROJ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUKB | řídící jednotka
BUKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | polygon | SLN_rozvadece
BUKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUMC | vypínací spoušť
BUMC | VYRÁŽECÍ CÍVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUMC | VYPÍNACÍ SPOUŠŤ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUMM | elektromotor
BUMM | ELEKTROMOTOR (ZAŘÍZENÍ) | polygon | SLN_elektromotory
BUMM | PŘEVODOVKA VÝTAHU | polygon | SLN_elektromotory
BUMN | ventilátor
BUMN | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUMN | VENTILÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUMP | čerpadlo
BUMP | PŘEČERPÁVAČ ODPADNÍ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUMP | PŘEČERPÁVAČ FEKÁLIÍ | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUMP | PŘEČERPÁVAČ KONDENZÁTU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BUMT | motorový spuštěč
BUMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | polygon | SLN_elektromotory
BUMT | MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUPE | měřič elektrické energie
BUPE | AMPÉRMETR | point | SLN_rozvadece
BUPE | VOLTMETR | point | SLN_rozvadece
BUPE | WATTMETR | point | SLN_rozvadece
BUPE | ELEKTROMĚR | point | SLN_rozvadece
BUPE | cos FÍ | point | SLN_rozvadece
BUPE | KOMBINOVANÝ MĚŘIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE | point | SLN_rozvadece
BUPE | MĚŘIČ (specifikace zařízení) | point | SLN_rozvadece
BUPE | AMPÉRMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUPE | VOLTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUPE | WATTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUPE | ELEKTROMĚR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUPE | cos FÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUPE | KOMBINOVANÝ MĚŘIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUPE | MĚŘIČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | relé, stykač
BUQA | STYKAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | STYKAČ PŘEPÍNACÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | RELÉ IMPULSNÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | RELÉ ČASOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | RELÉ NADPROUDOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | RELÉ PAMĚŤOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | RELÉ ZPOŽĎOVACÍ DOBĚH | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUQA | PŘIJÍMAČ SIGNÁLU KE SPOUŠTĚNÍ SVĚTEL | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUSE | displej bez možnosti ovládání, signálka
BUSE | SIGNÁLKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUSE | DOUTNAVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUSE | SVĚTELNÉ NÁVĚSTÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUST | tlačítko, vypínač, ovladač
BUST | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | STŘÍDAVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | SKUPINOVÝ PŘEPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | TLAČÍTKO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | OVLADAČ ŽALUZIOVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | POHYBOVÉ ČIDLO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | TERMOSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | HLAVNÍ VYPÍNAČ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | ČIDLO SOUMRAKU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | TÁHLOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | OTOČNÝ POTENCIOMETR | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | OVLÁDACÍ PANEL VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | OVLÁDÁNÍ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | HYGROSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | VELKOPLOŠNÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BUST | HLAVNÍ VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUST | VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUST | VYPÍNAČ 3f | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUTC | kapacitor, kompenzační kapacitor
BUTC | KOMPENZAČNÍ KAPACITOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUTD | dioda
BUTD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUTD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BUTI | induktor, tlumivka
BUTI | TLUMIVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUTT | transformátor
BUTT | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUTT | TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUUA | rozváděč hlavní
BUUA | ROZVADĚČ HLAVNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BUUA | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BUUA | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BUUA | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUUB | rozváděč podružný
BUUB | ROZVADĚČ PODRUŽNÝ | polygon | SLN_rozvadece
BUUB | ROZVADĚČ ETÁŽOVÝ | polygon | SLN_rozvadece
BUUB | ROZVADĚČ VÝTAHU | polygon | SLN_rozvadece
BUUB | ROZVADĚČ PLOŠINY | polygon | SLN_rozvadece
BUUB | ROZVODNICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUUB | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BUUB | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BUUK | krabice
BUUK | PODLAHOVÁ KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BUUK | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BUUK | KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BUXA | volný vývod silový, neukončený
BUXA | VOLNÝ VÝVOD (název zařízení) | point | SLN_volny vyvod
BUXB | zásuvka silová
BUXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S VÍČKEM | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BUXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BUXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BUYA | pomocné zařízení pro servisní práce
BUYA | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | polygon | SLN_plosiny
BUZA | automat, tiskárna, bankovník
BUZA | AUTOMAT NA TEPLÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BUZA | AUTOMAT NA STUDENÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BUZA | TISKÁRNA | polygon | SLN_zar
BUZA | BANKOVNÍK | polygon | SLN_zar
BUZA | TELEFONNÍ AUTOMAT | polygon | SLN_zar
BUZZ | zdvihací zařízení
BUZZ | VÝTAH OSOBNÍ | tabulka | sln_vytahy
BUZZ | VÝTAH NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BUZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ | polygon | SLN_plosiny
BUZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BUZZ | ESKALÁTOR | tabulka | sln_vytahy

## BE_SLN zemnění
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
BE | Rozvody: zemnění (hromosvody jsou součástí HRM)
BEFA | antistatický prvek
BEFA | ANTISTATICKÁ PODLAHA | polygon | SLN_antistat_podlaha
BEFA | ANTISTATICKÝ PRVEK | polygon | SLN_antistat_podlaha
BEFG | zemnící zařízení
BEFG | EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE | polygon | SLN_zemnici_zarizeni
BEFG | ZEMNÍCÍ ZAŘÍZENÍ | polygon | SLN_zemnici_zarizeni
BEUA | rozváděč hlavní
BEUA | HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (HOP) | polygon | SLN_zemnici_zarizeni
BEUA | HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE (HOP) | polygon | SLN_zemnici_zarizeni
BEXA | volný výdo silový, neukončený
BEXA | VOLNÝ VÝVOD (název zařízení) | point | SLN_volny vyvod

## AF_BF_SLN fotovoltaika
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
AF | napájecí systém založený na fotovoltaice
AFGU | FOTOVOLTAICKÝ PANEL | polygon | SLN_rozvadece
BF | Rozvody napojené na fotovoltaický zdroj
BFBC | pomocný kontakt
BFBC | POMOCNÝ KONTAKT | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFCA | zásobník
BFCA | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFCA | PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFCA | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFEA | svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO LEDDIODOVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO HALOGENOVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO PANIKOVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO VENKOVNÍ | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO SIGNÁLNÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_svítidlo
BFEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFEA | SVÍTIDLO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BFFB | přepěťová ochrana
BFFB | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFC | proudový chránič
BFFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFC | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | jistič, pojistka
BFFF | JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | HLAVNÍ JISTIČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | HLAVNÍ JISTIČ VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | HLAVNÍ POJISTKY VÝTAHU | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | ODPOJOVAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | POJISTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | ODPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFF | POJISTKA NOŽOVÁ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFFU | univerzální síťová ochrana
BFFU | UNIVERZÁLNÍ SÍŤOVÁ OCHRANA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFGT | zdroj tepla, přímotop
BFGT | ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFGT | VYTÁPĚNÍ ROZVÁDĚČE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFGT | ELEKTRICKÝ KONVEKTOR | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFGT | TOPNÉ TĚLESO | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFGT | TOPENÍ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFGT | REGULÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFGU | napájecí zdroj
BFGU | NAPÁJECÍ ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BFGU | TRAFO (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BFGU | ZDROJ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BFGU | TRAFO | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFGU | NAPÁJECÍ ZDROJ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFKB | řídící jednotka
BFKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | polygon | SLN_rozvadece
BFKB | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFMC | vypínací spoušť
BFMC | VYRÁŽECÍ CÍVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFMC | VYPÍNACÍ SPOUŠŤ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFMM | elektromotor
BFMM | ELEKTROMOTOR (ZAŘÍZENÍ) | polygon | SLN_elektromotory
BFMM | PŘEVODOVKA VÝTAHU | polygon | SLN_elektromotory
BFMN | ventilátor
BFMN | ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFMN | VENTILÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFMP | čerpadlo
BFMP | PŘEČERPÁVAČ ODPADNÍ VODY | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFMP | PŘEČERPÁVAČ FEKÁLIÍ | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFMP | PŘEČERPÁVAČ KONDENZÁTU | polygon | SLN_ohrivac_vody
BFMT | motorový spuštěč
BFMT | FREKVENČNÍ MĚNIČ | polygon | SLN_elektromotory
BFMT | MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFPE | měřič elektrické energie
BFPE | AMPÉRMETR | point | SLN_rozvadece
BFPE | VOLTMETR | point | SLN_rozvadece
BFPE | WATTMETR | point | SLN_rozvadece
BFPE | ELEKTROMĚR | point | SLN_rozvadece
BFPE | cos FÍ | point | SLN_rozvadece
BFPE | KOMBINOVANÝ MĚŘIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE | point | SLN_rozvadece
BFPE | MĚŘIČ (specifikace zařízení) | point | SLN_rozvadece
BFPE | AMPÉRMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFPE | VOLTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFPE | WATTMETR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFPE | ELEKTROMĚR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFPE | cos FÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFPE | KOMBINOVANÝ MĚŘIČ ELEKTRICKÉ ENERGIE | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFPE | MĚŘIČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | relé, stykač
BFQA | STYKAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | STYKAČ PŘEPÍNACÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | RELÉ IMPULSNÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | RELÉ ČASOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | RELÉ NADPROUDOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | RELÉ PAMĚŤOVÉ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | RELÉ ZPOŽĎOVACÍ DOBĚH | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFQA | PŘIJÍMAČ SIGNÁLU KE SPOUŠTĚNÍ SVĚTEL | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFSE | displej bez možnosti ovládání, signálka
BFSE | SIGNÁLKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFSE | DOUTNAVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFSE | SVĚTELNÉ NÁVĚSTÍ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFST | tlačítko, vypínač, ovladač
BFST | JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | STŘÍDAVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | SÉRIOVÝ SPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | DVOUPÓLOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | SKUPINOVÝ PŘEPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | TLAČÍTKO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | OVLADAČ ŽALUZIOVÝ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | POHYBOVÉ ČIDLO | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | TERMOSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | HLAVNÍ VYPÍNAČ PLOŠINY | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | ČIDLO SOUMRAKU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | TÁHLOVÝ SPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | OTOČNÝ POTENCIOMETR | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | OVLÁDACÍ PANEL VÝTAHU | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | OVLÁDÁNÍ (specifikace zařízení) | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | HYGROSTAT | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | VELKOPLOŠNÝ VYPÍNAČ | point | SLN_ovladace_vypinace_tlacitka
BFST | HLAVNÍ VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFST | VYPÍNAČ | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFST | VYPÍNAČ 3f | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFST | OTOČNÝ VYPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFST | OTOČNÝ PŘEPÍNAČ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFST | STOP TLAČÍTKO (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFTA | přeměna energie při zachování druhu energie-obecně
BFTA | STŘÍDAČ | polygon | SLN_rozvadece
BFTC | kapacitor, kompenzační kapacitor
BFTC | KOMPENZAČNÍ KAPACITOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFTD | dioda
BFTD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFTD | DIODA (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BFTI | induktor, tlumivka
BFTI | TLUMIVKA | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFTT | transformátor
BFTT | MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFTT | TRANSFORMÁTOR | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFUA | rozváděč hlavní
BFUA | ROZVADĚČ HLAVNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BFUA | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ | polygon | SLN_rozvadece
BFUA | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BFUA | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BFUB | rozváděč podružný
BFUB | ROZVADĚČ PODRUŽNÝ | polygon | SLN_rozvadece
BFUB | ROZVADĚČ ETÁŽOVÝ | polygon | SLN_rozvadece
BFUB | ROZVADĚČ VÝTAHU | polygon | SLN_rozvadece
BFUB | ROZVADĚČ PLOŠINY | polygon | SLN_rozvadece
BFUB | ROZVODNICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BFUB | ROZVADĚČ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_rozvadece
BFUB | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ | polygon | SLN_rozvadece
BFUK | krabice
BFUK | PODLAHOVÁ KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BFUK | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BFUK | KRABICE (specifikace zařízení) | polygon | SLN_krabice
BFXA | volný vývod silový, neukončený
BFXA | VOLNÝ VÝVOD (název zařízení) | point | SLN_volny vyvod
BFXB | zásuvka silová
BFXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S VÍČKEM | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA DVOJITÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | point | SLN_zasuvka
BFXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_r_"NÁZEV ROZVADĚČE"
BFXB | ZÁSUVKA MODULOVÁ (specifikace zařízení) | tabulka | sln_k_"NÁZEV KRABICE"
BFYA | pomocné zařízení pro servisní práce
BFYA | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | polygon | SLN_plosiny
BFZA | automat, tiskárna, bankovník
BFZA | AUTOMAT NA TEPLÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BFZA | AUTOMAT NA STUDENÉ NÁPOJE | polygon | SLN_zar
BFZA | TISKÁRNA | polygon | SLN_zar
BFZA | BANKOVNÍK | polygon | SLN_zar
BFZA | TELEFONNÍ AUTOMAT | polygon | SLN_zar
BFZZ | zdvihací zařízení
BFZZ | VÝTAH OSOBNÍ | tabulka | sln_vytahy
BFZZ | VÝTAH NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BFZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ | polygon | SLN_plosiny
BFZZ | ZVEDACÍ PLOŠINA NÁKLADNÍ | tabulka | sln_vytahy
BFZZ | ESKALÁTOR | tabulka | sln_vytahy