## GB_VODA
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
GB | Rozvody pitné vody
GBCA | zásobník
GBCA | DÁVKOVACÍ KOTLÍK | polygon | VODA_zasobnik media
GBCA | NÁDOBA NA SŮL | polygon | VODA_zasobnik media
GBCA | NÁDRŽ NA ÚPRAVU VODY | polygon | VODA_zasobnik media
GBCA | ZÁSOBNÍK VODY | polygon | VODA_zasobnik media
GBCA | ZÁSOBNÍK VODY PRO VENKOVNÍ KAŠNU | polygon | VODA_zasobnik media
GBMK | klapka
GBMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU | polygon | VODA_klapka
GBMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU (HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ VODY) | polygon | VODA_klapka
GBMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S POHONEM | polygon | VODA_klapka
GBMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VODA_klapka
GBMK | ZPĚTNÝ VENTIL | polygon | VODA_klapka
GBMP | čerpadlo
GBMP | ČERPADLO | polygon | VODA_cerpadlo
GBMP | PONORNÉ ČERPADLO | polygon | VODA_cerpadlo
GBMV | ventil ovládaný ručně
GBMV | HAVARIJNÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | HAVARIJNÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ VODY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ VODY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ VODY PRO MENZU) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ VODY PRO MENZU) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO UOCHV) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO UOCHV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO OTOPNÉ SOUSTAVY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO OTOPNÉ SOUSTAVY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, AUTOKLÁV) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, DIGESTOŘ) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ FONTÁNY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ KAŠNY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ MYČKY NÁDOBÍ) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ ZÁVLAHY DO KVĚTINÁČE) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ ZÁVLAHY PŘEDZAHRÁDKY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, NÁPOJOVÝ AUTOMAT) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, PISOÁR) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, PŘÍVOD NA STŘECHU) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, SPLACHOVÁNÍ VÝLEVKY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, SPLACHOVÁNÍ WC) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (STUDENÁ VODA, SPLACHOVÁNÍ WC PRO IMOBILNÍ) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU STUDENÉ VODY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU STUDENÉ VODY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | POJISTNÝ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | POJISTNÝ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | REGULAČNÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | REGULAČNÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | REDUKČNÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | REDUKČNÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | RYCHLOSPOJKA (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO UOCHV) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO UOCHV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO OTOPNÉ SOUSTAVY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO OTOPNÉ SOUSTAVY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ VODY PRO MENZU) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (HLAVNÍ UZÁVĚR STUDENÉ VODY PRO MENZU) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, AUTOKLÁV) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, DIGESTOŘ) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ FONTÁNY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ KAŠNY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ MYČKY NÁDOBÍ) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ ZÁVLAHY DO KVĚTINÁČE) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, NAPOJENÍ ZÁVLAHY PŘEDZAHRÁDKY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, NÁPOJOVÝ AUTOMAT) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, PISOÁR) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, PŘÍVOD NA STŘECHU) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, SPLACHOVÁNÍ VÝLEVKY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, SPLACHOVÁNÍ WC) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (STUDENÁ VODA, SPLACHOVÁNÍ WC PRO IMOBILNÍ) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO UOCHV) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO UOCHV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO OTOPNÉ SOUSTAVY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ STUDENÉ VODY DO OTOPNÉ SOUSTAVY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA, AUTOKLÁV) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA, MYČKA) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA, VÝROBNÍK LEDU) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA, ZAVLAŽOVÁNÍ TERASY) | point | VODA_ventil_point
GBMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA, ZAVLAŽOVÁNÍ STŘECHY) | point | VODA_ventil_point
GBMW | ventil ovládaný dálkově
GBMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GBMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GBMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GBMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GBMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GBMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GBMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GBMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GBPV | měřič spotřeby vody
GBPV | HLAVNÍ VODOMĚR NA MĚŘENÍ SPOTŘEBY STUDENÉ VODY | point | VODA_merice
GBPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR STUDENÉ VODY | point | VODA_merice
GBPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR STUDENÉ VODY (BUFET) | point | VODA_merice
GBPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR (DOPLŇOVÁNÍ STUDENÉ VODY) | point | VODA_merice
GBPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR (DOPLŇOVÁNÍ STUDENÉ VODY DO OTOPNÉ SOUSTAVY) | point | VODA_merice
GBPV | VODOMĚR STUDENÉ VODY | point | VODA_merice
GBUT | trubka
GBUT | POTRUBÍ - STUDENÁ VODA | line | VODA_potrubi
GBVF | filtr
GBVF | FILTR | polygon | VODA_filtr
GBVF | FILTR PŘÍRUBOVÝ | polygon | VODA_filtr
GBVF | FILTR, s výměnnou vložkou | polygon | VODA_filtr
GBVF | PÍSKOVÝ FILTR | polygon | VODA_filtr
GBVF | ZMĚKČOVAČ VODY (ZMĚKČOVACÍ FILTR) | polygon | VODA_filtr
GBXV | přívod
GBXV | NÁPOJNÝ BOD PITNÉ VODY | point | VODA_odber_vody
GBXV | ODBĚR STUDENÉ VODY | point | VODA_odber_vody
GBXV | ODBĚR STUDENÉ VODY (LABORATORNÍ STŮL) | point | VODA_odber_vody
GBXV | ODBĚR STUDENÉ VODY (MYČKA NÁDOBÍ) | point | VODA_odber_vody
GBXV | ODBĚR STUDENÉ VODY (PRAČKA) | point | VODA_odber_vody
GBXV | ODBĚR STUDENÉ VODY (SPRCHA) | point | VODA_odber_vody
GBXV | ODBĚR STUDENÉ VODY (VODOVODNÍ BATERIE) | point | VODA_odber_vody
GBXV | ODBĚR STUDENÉ VODY (VODOVODNÍ BATERIE - OČNÍ SPRCHA) | point | VODA_odber_vody
GBXX | vývod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY - ZASLEPENO | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (BIDET) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (DIGESTOŘ) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (NAPOJENÍ MYČKY NÁDOBÍ) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (NAPOJENÍ NÁPOJOVÉHO AUTOMATU) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (NAPOJENÍ PRAČKY) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (PISOÁR) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (RYCHLOSPOJKA) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (SPLACHOVÁNÍ VÝLEVKY) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (SPRCHOVÝ KOUT) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (SPRCHOVÝ KOUT PRO IMOBILNÍ) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (VODOVODNÍ BATERIE) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (VÝLEVKA) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (WC) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (WC NÁDRŽKA) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (WC PRO IMOBILNÍ) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (ZÁSLEPKA POTRUBÍ) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY (ZUBAŘSKÉ KŘESLO) | point | VODA_vyvod
GBXX | VÝVOD STUDENÉ VODY NA STŘECHU | point | VODA_vyvod
GB__ | měřiče
GBPF | PRŮTOKOMĚR | point | VODA_merice
GBPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1000 kPa) | point | VODA_merice
GBPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +50 °C) | point | VODA_merice
GBPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VODA_merice
GB__ | ostatní technologie
GBVC | ELEKTRONICKÁ ÚPRAVA VODY | polygon | VODA_filtr
GBVC | TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY | polygon | VODA_filtr
GBKB | MODUL K TECHNOLOGII ÚPRAVY VODY | polygon | VODA_ventil_polygon

## GC_VODA
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
GC | Rozvody TUV
GCCA | zásobník
GCCA | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ | polygon | VODA_zasobnik media
GCCA | PRŮTOKOVÁ NÁDRŽ (ZÁSOBNÍK TUV) | polygon | VODA_zasobnik media
GCMK | klapka
GCMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU | polygon | VODA_klapka
GCMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU (HLAVNÍ UZÁVĚR TUV) | polygon | VODA_klapka
GCMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S POHONEM | polygon | VODA_klapka
GCMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VODA_klapka
GCMK | ZPĚTNÝ VENTIL | polygon | VODA_klapka
GCMP | čerpadlo
GCMP | ČERPADLO | polygon | VODA_cerpadlo
GCMP | CIRKULAČNÍ ČERPADLO | polygon | VODA_cerpadlo
GCMV | ventil ovládaný ručně
GCMV | HAVARIJNÍ VENTIL (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | HAVARIJNÍ VENTIL (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR TUV PRO MENZU) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR TUV PRO MENZU) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (CIRKULACE) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (CIRKULACE) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (TUV) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (TUV) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | POJISTNÝ VENTIL (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | POJISTNÝ VENTIL (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | POJISTNÝ VENTIL (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | POJISTNÝ VENTIL (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | REGULAČNÍ VENTIL (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | REGULAČNÍ VENTIL (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | REGULAČNÍ VENTIL (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | REGULAČNÍ VENTIL (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | REDUKČNÍ VENTIL (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | REDUKČNÍ VENTIL (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | REDUKČNÍ VENTIL (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | REDUKČNÍ VENTIL (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (HLAVNÍ UZÁVĚR TUV PRO MENZU) | point | VODA_ventil_point
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (HLAVNÍ UZÁVĚR TUV PRO MENZU) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (CIRKULACE) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (CIRKULACE) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (TUV) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (TUV) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (CIRKULACE) | point | VODA_ventil_point
GCMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (CIRKULACE) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (TUV) | point | VODA_ventil_point
GCMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (TUV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | ventil ovládaný dálkově
GCMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GCMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GCMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GCMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GCMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GCMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (TROJCESTNÝ VENTIL) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (ČTYŘCESTNÝ VENTIL) | polygon | VODA_ventil_polygon
GCMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GCMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GCPV | měřič spotřeby vody
GCPV | HLAVNÍ VODOMĚR NA MĚŘENÍ SPOTŘEBY TUV | point | VODA_merice
GCPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR TUV | point | VODA_merice
GCPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR TUV (BUFET) | point | VODA_merice
GCPV | VODOMĚR TUV | point | VODA_merice
GCUT | trubka
GCUT | POTRUBÍ - CIRKULACE | line | VODA_potrubi
GCUT | POTRUBÍ - TUV | line | VODA_potrubi
GCVF | filtr
GCVF | FILTR | polygon | VODA_filtr
GCVF | FILTR PŘÍRUBOVÝ | polygon | VODA_filtr
GCVV | výměník
GCVV | VÝMĚNÍK TUV - PRIMÁR | polygon | VODA_vymenik
GCVV | VÝMĚNÍK TUV - SEKUNDÁR | polygon | VODA_vymenik
GCVV | VÝMĚNÍK TUV - CHLADIČ KONDENZÁTU | polygon | VODA_vymenik
GCVV | VÝMĚNÍK TUV | polygon | VODA_vymenik
GCXV | přívod
GCXV | ODBĚR TUV | point | VODA_odber_vody
GCXV | ODBĚR TUV (LABORATORNÍ STŮL) | point | VODA_odber_vody
GCXV | ODBĚR TUV (SPRCHA) | point | VODA_odber_vody
GCXV | ODBĚR TUV (VODOVODNÍ BATERIE) | point | VODA_odber_vody
GCXX | vývod
GCXX | VÝVOD TUV | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD CIRKULACE - ZASLEPENO | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV - ZASLEPENO | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV (BIDET) | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV (RYCHLOSPOJKA) | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV (SPRCHOVÝ KOUT) | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV (SPRCHOVÝ KOUT PRO IMOBILNÍ) | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV (VODOVODNÍ BATERIE) | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV (VÝLEVKA) | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD CIRKULACE (ZÁSLEPKA POTRUBÍ) | point | VODA_vyvod
GCXX | VÝVOD TUV (ZÁSLEPKA POTRUBÍ) | point | VODA_vyvod
GC__ | měřiče
GCPF | PRŮTOKOMĚR | point | VODA_merice
GCPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1000 kPa) | point | VODA_merice
GCPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +100 °C) | point | VODA_merice
GCPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VODA_merice
GC__ | ostatní technologie
GCKB | IMPULSNÍ MODUL | polygon | VODA_ventil_polygon
GCKB | IMPULSNÍ MODUL K PRŮTOKOMĚRU | polygon | VODA_ventil_polygon
GCKB | MODUL K TECHNOLOGII ÚPRAVY VODY | polygon | VODA_ventil_polygon
GCVC | TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY | polygon | VODA_filtr
GCVC | ELEKTRONICKÁ ÚPRAVA VODY | polygon | VODA_filtr

## GH_VODA
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
GH | Rozvod požární vody
GHCA | zásobník
GHCA | TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDRŽ | polygon | VODA_zasobnik media
GHCA | ZÁSOBNÍK POŽÁRNÍ VODY | polygon | VODA_zasobnik media
GHMK | klapka
GHMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU | polygon | VODA_klapka
GHMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU (HLAVNÍ UZÁVĚR POŽÁRNÍ VODY) | polygon | VODA_klapka
GHMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S POHONEM | polygon | VODA_klapka
GHMK | ODDĚLOVAČ PRŮTOKU | polygon | VODA_klapka
GHMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VODA_klapka
GHMK | ZPĚTNÝ VENTIL | polygon | VODA_klapka
GHMP | čerpadlo
GHMP | ČERPADLO | polygon | VODA_cerpadlo
GHMP | HYDROVAR | polygon | VODA_cerpadlo
GHMP | PONORNÉ ČERPADLO | polygon | VODA_cerpadlo
GHMV | ventil ovládaný ručně
GHMV | HAVARIJNÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | HAVARIJNÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR POŽÁRNÍ VODY) | point | VODA_ventil_point
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR POŽÁRNÍ VODY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (POŽÁRNÍ VODA) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (POŽÁRNÍ VODA) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (POŽÁRNÍ VODA, PŘÍVOD NA STŘECHU) | point | VODA_ventil_point
GHMV | KULOVÝ KOHOUT UZAMYKATELNÝ (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | KULOVÝ KOHOUT UZAMYKATELNÝ (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU POŽÁRNÍ VODY) | point | VODA_ventil_point
GHMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU POŽÁRNÍ VODY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | POJISTNÝ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | POJISTNÝ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | REGULAČNÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | REGULAČNÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | REDUKČNÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | REDUKČNÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA, PŘÍVOD NA STŘECHU) | point | VODA_ventil_point
GHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | point | VODA_ventil_point
GHMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (POŽÁRNÍ VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMW | ventil ovládaný dálkově
GHMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GHMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GHMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GHMW | REGULAČNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GHMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GHMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GHMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GHMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GHPV | měřič spotřeby vody
GHPV | HLAVNÍ VODOMĚR NA MĚŘENÍ SPOTŘEBY POŽÁRNÍ VODY | point | VODA_merice
GHPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR POŽÁRNÍ VODY | point | VODA_merice
GHUT | trubka
GHUT | POTRUBÍ - POŽÁRNÍ VODA | line | VODA_potrubi
GHVF | filtr
GHVF | FILTR | polygon | VODA_filtr
GHVF | FILTR PŘÍRUBOVÝ | polygon | VODA_filtr
GHVF | FILTR, s výměnnou vložkou | polygon | VODA_filtr
GHVF | PÍSKOVÝ FILTR | polygon | VODA_filtr
GHVF | ZMĚKČOVAČ VODY (ZMĚKČOVACÍ FILTR) | polygon | VODA_filtr
GHXV | přívod
GHXV | ODBĚR POŽÁRNÍ VODY | point | VODA_odber_vody
GHXV | ODBĚR POŽÁRNÍ VODY (HYDRANT) | point | VODA_odber_vody
GHXV | SKŘÍŇ S HADICÍ PRO HYDRANT | polygon | VODA_zasobnik media
GHXX | vývod
GHXX | VÝVOD POŽÁRNÍ VODY | point | VODA_vyvod
GHXX | VÝVOD POŽÁRNÍ VODY NA STŘECHU | point | VODA_vyvod
GHXX | VÝVOD POŽÁRNÍ VODY - ZASLEPENO | point | VODA_vyvod
GH__ | měřiče
GHPF | PRŮTOKOMĚR | point | VODA_merice
GHPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1000 kPa) | point | VODA_merice
GHPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +50 °C) | point | VODA_merice
GHPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VODA_merice
GH__ | ostatní technologie
GHKB | MODUL K TECHNOLOGII ÚPRAVY VODY | polygon | VODA_ventil_polygon
GHVC | TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY | polygon | VODA_filtr
GHVC | ELEKTRONICKÁ ÚPRAVA VODY | polygon | VODA_filtr

## GI_VODA
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
GI | Rozvod DEMI vody
GICA | zásobník
GICA | ZÁSOBNÍK DEMI VODY | polygon | VODA_zasobnik media
GIMK | klapka
GIMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU | polygon | VODA_klapka
GIMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S PÁKOU (HLAVNÍ UZÁVĚR DEMI VODY) | polygon | VODA_klapka
GIMK | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S POHONEM | polygon | VODA_klapka
GIMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VODA_klapka
GIMK | ZPĚTNÝ VENTIL | polygon | VODA_klapka
GIMP | čerpadlo
GIMP | ČERPADLO | polygon | VODA_cerpadlo
GIMV | ventil ovládaný ručně
GIMV | HAVARIJNÍ VENTIL (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | HAVARIJNÍ VENTIL (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR DEMI VODY) | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (HLAVNÍ UZÁVĚR DEMI VODY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DOPOUŠTĚNÍ DEMI VODY DO UOCHV) | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DOPOUŠTĚNÍ DEMI VODY DO UOCHV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DEMI VODA) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DEMI VODA) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DEMI VODA, AUTOKLÁV) | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (DEMI VODA, DIGESTOŘ) | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU DEMI VODY) | point | VODA_ventil_point
GIMV | KULOVÝ KOHOUT (VYPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU DEMI VODY) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ DEMI VODY DO UOCHV) | point | VODA_ventil_point
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ DEMI VODY DO UOCHV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA) - ZASLEPENO | point | VODA_ventil_point
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA) - ZASLEPENO | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA, AUTOKLÁV) | point | VODA_ventil_point
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL (DEMI VODA, DIGESTOŘ) | point | VODA_ventil_point
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ DEMI VODY DO UOCHV) | point | VODA_ventil_point
GIMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DOPOUŠTĚNÍ DEMI VODY DO UOCHV) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DEMI VODA) | point | VODA_ventil_point
GIMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DEMI VODA) | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMV | VÝTOKOVÝ VENTIL (DEMI VODA, AUTOKLÁV) | point | VODA_ventil_point
GIMW | ventil ovládaný dálkově
GIMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GIMW | ELEKTRICKÝ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GIMW | HAVARIJNÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GIMW | ŘÍDÍCÍ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | point | VODA_ventil_point
GIMW | SOLENOIDOVÝ VENTIL | polygon | VODA_ventil_polygon
GIMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VODA_ventil_point
GIMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VODA_ventil_polygon
GIPV | měřič spotřeby vody
GIPV | HLAVNÍ VODOMĚR NA MĚŘENÍ SPOTŘEBY DEMI VODY | point | VODA_merice
GIPV | PODRUŽNÝ VODOMĚR DEMI VODY | point | VODA_merice
GIUT | trubka
GIUT | POTRUBÍ - DEMI VODA | line | VODA_potrubi
GIVD | výrobník DEMI vody
GIVD | ZDROJ DEMI VODY | polygon | VODA_ventil_polygon
GIVD | DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA | polygon | VODA_filtr
GIVD | VÝROBNÍK DEMI VODY | polygon | VODA_filtr
GIVF | filtr
GIVF | FILTR | polygon | VODA_filtr
GIVF | FILTR PŘÍRUBOVÝ | polygon | VODA_filtr
GIVF | FILTR, s výměnnou vložkou | polygon | VODA_filtr
GIVF | PÍSKOVÝ FILTR | polygon | VODA_filtr
GIVF | ZMĚKČOVAČ VODY (ZMĚKČOVACÍ FILTR) | polygon | VODA_filtr
GIXV | přívod
GIXV | ODBĚR DEMI VODY | point | VODA_odber_vody
GIXV | ODBĚR DEMI VODY (LABORATORNÍ STŮL) | point | VODA_odber_vody
GIXV | ODBĚR DEMI VODY (VODOVODNÍ BATERIE) | point | VODA_odber_vody
GIXX | vývod
GIXX | VÝVOD DEMI VODY | point | VODA_vyvod
GIXX | VÝVOD DEMI VODY - ZASLEPENO | point | VODA_vyvod
GIXX | VÝVOD DEMI VODY (DIGESTOŘ) | point | VODA_vyvod
GIXX | VÝVOD DEMI VODY (VODOVODNÍ BATERIE) | point | VODA_vyvod
GIXX | VÝVOD DEMI VODY (ZÁSLEPKA POTRUBÍ) | point | VODA_vyvod
GI__ | měřiče
GIPF | PRŮTOKOMĚR | point | VODA_merice
GIPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1000 kPa) | point | VODA_merice
GIPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +50 °C) | point | VODA_merice
GIPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VODA_merice