## PA_VZT hromadná
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
PA | VZT hromadná
PAMK | klapka
PAMK | REGULAČNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PAMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PAMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PAMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PAMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PAMK | POŽÁRNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PAMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PAMK | POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR | polygon | VZT_klapka
PAMK | REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU | polygon | VZT_klapka
PAMK | REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU | polygon | VZT_klapka
PAMK | OMEZOVACÍ REGULÁTOR PRŮTOKU | polygon | VZT_klapka
PAXV | přívod vzduchu
PAXV | VÍŘIVÁ VÝUSŤ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXV | TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXV | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ JEDNOŘADÁ S REGULACÍ PŘÍVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXV | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ DVOUŘADÁ S REGULACÍ PŘÍVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXV | ČISTÝ NÁSTAVEC, včetně filtrační vložky | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXV | STROPNÍ DIFUZOR | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXV | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXV | NASÁVACÍ KUS | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | odvod vzduchu
PAXW | VÍŘIVÁ VÝUSŤ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ JEDNOŘADÁ S REGULACÍ ODVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ DVOUŘADÁ S REGULACÍ ODVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | ČISTÝ NÁSTAVEC, včetně filtrační vložky | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | STROPNÍ DIFUZOR | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | VÝFUKOVÝ KUS | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | DIGESTOŘ ODVOD | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAXW | ODSÁVACÍ HRDLO | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PAVT | ohřev chlazení vzduchu
PAVT | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PAVT | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PAVT | ELEKTRICKÝ POTRUBNÍ OHŘÍVAČ | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PAVT | VODNÍ CHLADIČ | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PAVT | VODNÍ OHŘÍVAČ | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PAVT | CHLADÍCÍ DÍL | tabulka | VZT_t_ost_zarizeni
PAVT | VODNÍ OHŘÍVACÍ DÍL | tabulka | VZT_t_ost_zarizeni
PAVT | DESKOVÝ REKUPERÁTOR | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PAMN | ventilator
PAMN | VENTILÁTOR | polygon | VZT_ventilator
PAMN | VENTILÁTOR | tabulka | VZT_t_ventilator
PAVF | filtr
PAVF | FILTR | polygon | VZT_filtr
PAVF | FILTRAČNÍ DÍL | polygon | VZT_filtr
PAVF | FILTRAČNÍ KAZETA | polygon | VZT_filtr
PAVF | FILTRAČNÍ DÍL | tabulka | VZT_t_filtr
PAVF | FILTRAČNÍ KAZETA | tabulka | VZT_t_filtr
PAMM | elektromotor
PAMM | ELEKTROMOTOR | tabulka | VZT_t_elektromotor
PAVH | zvlhčovač
PAVH | ELEKTRICKÝ PARNÍ VYVÍJEČ | polygon | VZT_zvlhcovac
PAUT | potrubí
PAUT | POTRUBÍ - VZT | line | VZT_potrubi
PA__ | měřiče
PAPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +60 °C) | point | VZT_merice
PAPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | VZT_merice
PAPP | DIFERENČNÍ MANOMETR (rozsah 0 až 600 kPa) | point | VZT_merice
PAPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VZT_merice
PAPF | PRŮTOKOMĚR | point | VZT_merice
PABT | snímač teploty
PABT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | VZT_snimac_teploty
PABP | snímač tlaku
PABP | SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PABP | DIFERENČNÍ SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PABZ | protizámrazové čidlo
PABZ | PROTIZÁMRAZOVÉ ČIDLO | point | VZT_protimrazove_cidlo
PASK | ovládací panel
PASK | OVLÁDACÍ PANEL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY | point | VZT_ovladaci panel
PAMP | čerpadlo
PAMP | ČERPADLO | polygon | VZT_cerpadlo
PACA | zásobník
PACA | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ | polygon | VZT_zasobnik_media
PAMV | ventil ovládaný ručně
PAMV | KULOVÝ KOHOUT | point | VZT_ventil_point
PAMV | KULOVÝ KOHOUT | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PAMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PAMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMV | POJISTNÝ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PAMV | POJISTNÝ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PAMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | point | VZT_ventil_point
PAMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMW | ventil ovládaný dálkově
PAMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (TROJCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (ČTYŘCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PAMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VZT_ventil_point
PAMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VZT_ventil_polygon

## PL_VZT lokální
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
PL | VZT lokální
PLMK | klapka
PLMK | REGULAČNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PLMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PLMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PLMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PLMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PLMK | POŽÁRNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PLMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PLMK | POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR | polygon | VZT_klapka
PLMK | REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU | polygon | VZT_klapka
PLMK | REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU | polygon | VZT_klapka
PLMK | OMEZOVACÍ REGULÁTOR PRŮTOKU | polygon | VZT_klapka
PLXV | přívod vzduchu
PLXV | VÍŘIVÁ VÝUSŤ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXV | TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXV | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ JEDNOŘADÁ S REGULACÍ PŘÍVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXV | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ DVOUŘADÁ S REGULACÍ PŘÍVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXV | ČISTÝ NÁSTAVEC (PŘÍVOD VZDUCHU), včetně filtrační vložky | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXV | STROPNÍ DIFUZOR | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXV | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXV | NASÁVACÍ KUS | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | odvod vzduchu
PLXW | VÍŘIVÁ VÝUSŤ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ JEDNOŘADÁ S REGULACÍ ODVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ DVOUŘADÁ S REGULACÍ ODVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | ČISTÝ NÁSTAVEC (ODVOD VZDUCHU), včetně filtrační vložky | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | STROPNÍ DIFUZOR | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | VÝFUKOVÝ KUS | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | DIGESTOŘ ODVOD | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLXW | ODSÁVACÍ HRDLO | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PLVT | ohřev chlazení vzduchu
PLVT | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, včetně infraovladače | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, včetně infraovladače | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | VNITŘNÍ PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN COIL, včetně dálkového ovladače | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | PODSTROPNÍ JEDNOTKA FAN COIL | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA FAN COIL | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | DVEŘNÍ CLONA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | ELEKTRICKÝ POTRUBNÍ OHŘÍVAČ | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | VODNÍ CHLADIČ | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | VODNÍ OHŘÍVAČ | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLVT | CHLADÍCÍ DÍL | tabulka | VZT_t_ost_zarizeni
PLVT | VODNÍ OHŘÍVACÍ DÍL | tabulka | VZT_t_ost_zarizeni
PLVT | DESKOVÝ REKUPERÁTOR | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PLMN | ventilator
PLMN | VENTILÁTOR | polygon | VZT_ventilator
PLMN | VENTILÁTOR | tabulka | VZT_t_ventilator
PLVF | filtr
PLVF | FILTR | polygon | VZT_filtr
PLVF | FILTRAČNÍ DÍL | polygon | VZT_filtr
PLVF | FILTRAČNÍ KAZETA | polygon | VZT_filtr
PLVF | FILTRAČNÍ DÍL | tabulka | VZT_t_filtr
PLVF | FILTRAČNÍ KAZETA | tabulka | VZT_t_filtr
PLMM | elektromotor
PLMM | ELEKTROMOTOR | tabulka | VZT_t_elektromotor
PLVH | zvlhčovač
PLVH | ELEKTRICKÝ PARNÍ VYVÍJEČ | polygon | VZT_zvlhcovac
PLUT | potrubí
PLUT | POTRUBÍ - VZT | line | VZT_potrubi
PL__ | měřiče
PLPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +60 °C) | point | VZT_merice
PLPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | VZT_merice
PLPP | DIFERENČNÍ MANOMETR (rozsah 0 až 600 kPa) | point | VZT_merice
PLPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VZT_merice
PLPF | PRŮTOKOMĚR | point | VZT_merice
PLBT | snímač teploty
PLBT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | VZT_snimac_teploty
PLBP | snímač tlaku
PLBP | SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PLBP | DIFERENČNÍ SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PLBZ | protizámrazové čidlo
PLBZ | PROTIZÁMRAZOVÉ ČIDLO | point | VZT_protimrazove_cidlo
PLSK | ovládací panel
PLSK | OVLÁDACÍ PANEL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY | point | VZT_ovladaci panel
PLMP | čerpadlo
PLMP | ČERPADLO | polygon | VZT_cerpadlo
PLCA | zásobník
PLCA | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ | polygon | VZT_zasobnik_media
PLMV | ventil ovládaný ručně
PLMV | KULOVÝ KOHOUT | point | VZT_ventil_point
PLMV | KULOVÝ KOHOUT | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PLMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PLMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMV | POJISTNÝ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PLMV | POJISTNÝ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PLMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PLMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | point | VZT_ventil_point
PLMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMW | ventil ovládaný dálkově
PLMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (TROJCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (ČTYŘCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PLMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VZT_ventil_point
PLMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VZT_ventil_polygon

## PM_VZT pro požární větrání
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
PM | VZT pro požární větrání
PMMK | klapka
PMMK | REGULAČNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PMMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PMMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PMMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PMMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PMMK | POŽÁRNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PMMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PMMK | POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR | polygon | VZT_klapka
PMXV | přívod vzduchu
PMXV | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ JEDNOŘADÁ S REGULACÍ PŘÍVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMXV | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ DVOUŘADÁ S REGULACÍ PŘÍVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMXV | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMXV | NASÁVACÍ KUS | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMXW | odvod vzduchu
PMXW | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ JEDNOŘADÁ S REGULACÍ ODVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMXW | VÝÚSTKA ČTYŘHRANNÁ DVOUŘADÁ S REGULACÍ ODVODU VZDUCHU | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMXW | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMXW | VÝFUKOVÝ KUS | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PMVT | ohřev chlazení vzduchu
PMVT | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PMVT | DESKOVÝ REKUPERÁTOR | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PMMN | ventilator
PMMN | VENTILÁTOR | polygon | VZT_ventilator
PMMN | VENTILÁTOR | tabulka | VZT_t_ventilator
PMMN | POŽÁRNÍ VENTILÁTOR | polygon | VZT_ventilator
PMVF | filtr
PMVF | FILTR | polygon | VZT_filtr
PMVF | FILTRAČNÍ KAZETA | tabulka | VZT_t_filtr
PMMM | elektromotor
PMMM | ELEKTROMOTOR | tabulka | VZT_t_elektromotor
PMUT | potrubí
PMUT | POTRUBÍ - VZT | line | VZT_potrubi
PM__ | měřiče
PMPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +60 °C) | point | VZT_merice
PMPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | VZT_merice
PMPP | DIFERENČNÍ MANOMETR (rozsah 0 až 600 kPa) | point | VZT_merice
PMPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VZT_merice
PMPF | PRŮTOKOMĚR | point | VZT_merice
PMBT | snímač teploty
PMBT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | VZT_snimac_teploty
PMBP | snímač tlaku
PMBP | SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PMBP | DIFERENČNÍ SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PMBZ | protizámrazové čidlo
PMBZ | PROTIZÁMRAZOVÉ ČIDLO | point | VZT_protimrazove_cidlo
PMSK | ovládací panel
PMSK | OVLÁDACÍ PANEL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY | point | VZT_ovladaci panel
PMMP | čerpadlo
PMMP | ČERPADLO | polygon | VZT_cerpadlo
PMCA | zásobník
PMCA | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ | polygon | VZT_zasobnik_media
PMMV | ventil ovládaný ručně
PMMV | KULOVÝ KOHOUT | point | VZT_ventil_point
PMMV | KULOVÝ KOHOUT | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PMMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PMMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMV | POJISTNÝ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PMMV | POJISTNÝ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PMMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PMMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | point | VZT_ventil_point
PMMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMW | ventil ovládaný dálkově
PMMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (TROJCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (ČTYŘCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PMMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VZT_ventil_point
PMMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VZT_ventil_polygon

## PP_VZT pro odvod pevných částic
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
PP | VZT pro odvod pevných částic
PPMN | ventilator
PPMN | VENTILÁTOR | polygon | VZT_ventilator
PPMN | CENTRÁLNÍ VYSAVAČ | polygon | VZT_ventilator
PPVF | filtr
PPVF | FILTR | polygon | VZT_filtr
PPXW | odvod vzduchu
PPXW | ODTAH NEČISTOT | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PPXW | CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu

## PV_VZT pro odvod kouře, zplodin
tech_kod | nazev_vyrobku | format_vrstvy | nazev_vrstvy | symbolika | foto
PV | VZT pro odvod kouře, tepla a zplodin
PVMK | klapka
PVMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PVMK | REGULAČNÍ KLAPKA, včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PVMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ovládání pro servopohon | polygon | VZT_klapka
PVMK | REGULAČNÍ KLAPKA (KRUHOVÁ), včetně ručního ovládání | polygon | VZT_klapka
PVMK | POŽÁRNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PVMK | POŽÁRNÍ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PVMK | ZPĚTNÁ KLAPKA | polygon | VZT_klapka
PVMK | REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU | polygon | VZT_klapka
PVMK | REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU | polygon | VZT_klapka
PVMK | REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU | polygon | VZT_klapka
PVMK | OMEZOVACÍ REGULÁTOR PRŮTOKU | polygon | VZT_klapka
PVXW | odvod vzduchu
PVXW | DIGESTOŘ ODVOD | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PVXW | ODSÁVACÍ HRDLO | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PVXW | SACÍ MŘÍŽKA | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PVXW | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PVXW | VÝFUKOVÝ KUS | polygon | VZT_odtah_privod_vzduchu
PVVT | ohřev chlazení vzduchu
PVVT | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | polygon | VZT_ohrev_chlazeni_vzduchu
PVMN | ventilator
PVMN | VENTILÁTOR | polygon | VZT_ventilator
PVMN | VENTILÁTOR | tabulka | VZT_t_ventilator
PVVF | filtr
PVVF | FILTR | polygon | VZT_filtr
PVVF | FILTRAČNÍ DÍL | polygon | VZT_filtr
PVVF | FILTRAČNÍ KAZETA | polygon | VZT_filtr
PVVF | FILTRAČNÍ DÍL | tabulka | VZT_t_filtr
PVVF | FILTRAČNÍ KAZETA | tabulka | VZT_t_filtr
PVMM | elektromotor
PVMM | ELEKTROMOTOR | tabulka | VZT_t_elektromotor
PVUT | potrubí
PVUT | POTRUBÍ - VZT | line | VZT_potrubi
PV__ | měřiče
PVPT | TEPLOMĚR (rozsah 0 až +60 °C) | point | VZT_merice
PVPP | MANOMETR (rozsah 0 až 1600 kPa) | point | VZT_merice
PVPP | DIFERENČNÍ MANOMETR (rozsah 0 až 600 kPa) | point | VZT_merice
PVPX | TERMOMANOMETR (rozsah 0-600 kPa, 0 až +100°C) | point | VZT_merice
PVPF | PRŮTOKOMĚR | point | VZT_merice
PVBT | snímač teploty
PVBT | SNÍMAČ TEPLOTY | point | VZT_snimac_teploty
PVBP | snímač tlaku
PVBP | SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PVBP | DIFERENČNÍ SNÍMAČ TLAKU | point | VZT_snimac_tlaku
PVBZ | protizámrazové čidlo
PVBZ | PROTIZÁMRAZOVÉ ČIDLO | point | VZT_protimrazove_cidlo
PVSK | ovládací panel
PVSK | OVLÁDACÍ PANEL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY | point | VZT_ovladaci panel
PVMP | čerpadlo
PVMP | ČERPADLO | polygon | VZT_cerpadlo
PVCA | zásobník
PVCA | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDRŽ | polygon | VZT_zasobnik_media
PVMV | ventil ovládaný ručně
PVMV | KULOVÝ KOHOUT | point | VZT_ventil_point
PVMV | KULOVÝ KOHOUT | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PVMV | KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PVMV | ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMV | POJISTNÝ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PVMV | POJISTNÝ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | point | VZT_ventil_point
PVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | point | VZT_ventil_point
PVMV | UZAVÍRACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | point | VZT_ventil_point
PVMV | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ UZÁVĚR | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMW | ventil ovládaný dálkově
PVMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (TROJCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMW | SMĚŠOVACÍ ARMATURA S POHONEM (ČTYŘCESTNÝ VENTIL) | polygon | VZT_ventil_polygon
PVMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | point | VZT_ventil_point
PVMW | UZAVÍRACÍ VENTIL S POHONEM | polygon | VZT_ventil_polygon
PVZS | digestoř
PVZS | DIGESTOŘ | polygon | VZT_digestor
PVZS | SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE | polygon | VZT_digestor
PVZS | SKŘÍŇ NA JEDY A HOŘLAVINY | polygon | VZT_digestor
PV__ | ostatní technologie
PVYA | DVÍŘKA KE KOMÍNOVÉ ŠACHTĚ | feature class | VZT_odtah_privod_vzduchu