## Rozpočet
CEI - CEITEC | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
310 – 20 UOCHV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 991 | Hodinové zůčtovací sazby
1 |  | HZS - provozní zkouška, komplexní zkouška | hod | 24 |  | 0
2 |  | HZS - seřízení a uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0
3 |  | HZS - doregulování systému | hod | 2 |  | 0
4 |  | HZS - zkoušky dle písm. b - revize | hod | 10 |  | 0
5 |  | HZS - nepředvídatelné práce | hod | 4 |  | 0
6 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 991 Hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
7 |  | Demontáž izolačních trubic | m | 70 |  | 0
8 |  | Demontáž izolačních desek | m | 1.2 |  | 0
9 |  | Montáž izolačních trubic | m | 160 |  | 0
10 |  | Montáž izolačních desek | m2 | 7.2 |  | 0
11 |  | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 15 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 20 |  | 0
12 |  | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 28 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 140 |  | 0
13 |  | Izolační desky ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; tl. 16 mm | m2 | 7.2 |  | 0
14 |  | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 15 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 10 |  | 0
15 |  | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 28 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 100 |  | 0
16 |  | lepidlo; 0,25 l; pro tepelnou izolaci ze syntetického kaučuku | kus | 6 |  | 0
17 |  | čistič pro lepidlo 1 l | kus | 3 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
18 |  | Demontáž Cu potrubí DN 15 | m | 10 |  | 0
19 |  | Demontáž Cu potrubí DN 22 | m | 25 |  | 0
20 |  | Demontáž Cu potrubí DN 22 | m | 45 |  | 0
21 |  | Demontáž Cu odvzduš¦ňovací nádoba DN 42 | kus | 4 |  | 0
22 |  | Hadice tlaková pryžová opancéřovaná 3/4"; PN 16; délka 0,2 m; vnější / vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
23 |  | Hadice tlaková pryžová opancéřovaná 1"; PN 16; délka 0,2 m; vnější / vnitřní závit | kus | 24 |  | 0
24 |  | Montáž tlakové hadice | kus | 30 |  | 0
25 |  | Odvzdušňovací nádoba Cu 42 | kus | 8 |  | 0
26 |  | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním včetně montážního materiálu a pomocného lešení | m | 20 |  | 0
27 |  | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním | m | 140 |  | 0
28 |  | Tlaková zkouška měděného potrubí | m | 160 |  | 0
29 |  | Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 15x1 mm včetně spojovacích fitinek. | m | 20 |  | 0
30 |  | Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 28x1 mm včetně spojovacích fitinek. | m | 140 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
31 |  | Demontáž armatur DN 15 | kus | 4 |  | 0
32 |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 |  | 0
33 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 10 |  | 0
34 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 17 |  | 0
35 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 48 |  | 0
36 |  | Kulový kohout; DN15; kulový kohout závitový, vnitřní závit, ruční páka délky 100 mm, pro vodu a nemrznoucí směs, PN 20, t = -10 °C - +110°C, l = 46 mm, 0,10 kg | kus | 10 |  | 0
37 |  | Kulový kohout; DN20; kulový kohout závitový, vnitřní závit, ruční páka délky 100 mm, pro vodu a nemrznoucí směs, PN 20, t = -10 °C - +110°C, l = 46 mm, 0,13 kg | kus | 6 |  | 0
38 |  | Kulový kohout; DN25; kulový kohout závitový, vnitřní závit, ruční páka délky 100 mm, pro vodu a nemrznoucí směs, PN 20, t = -10 °C - +110°C, l = 46 mm, 0,16 kg | kus | 24 |  | 0
39 |  | Rychlospojka bajonet vnější G3/4 | kus | 6 |  | 0
40 |  | Rychlospojka bajonet vnější G1 | kus | 24 |  | 0
41 |  | Kulový vypouštěcí kohout, DN 15, provedení mosaz, teplota do 100 °C, hmotnost 0,125 kg | kus | 2 |  | 0
42 |  | Vyvažovací ventil; DN 20; kvs = 1,95 m3/h; rozsah 2 - 8 l/min; včetně tepelné izolace. Měření průtoku je založeno na principu plováku unášeného protékajícím médiem proti síle pružiny. Odečítací polohou hodnoty průtoku je spodní okraj plováčku. Měřicí jednotka je umístěna v obchvatu hlavního toku a aktivuje se podle potřeby stlačením rukojeti pomocí vestavěných klapek. Při opětovném uvolnění se zpětnou pružinou obchvat uzavře. Měření nemá vliv na velikost průtoku v hlavním potrubí. Vlastnosti: Přesné a rychlé vyvážení soustavy bez převodových diagramů, tabulek a měřících přístrojů. Přímé odečítání nastaveného průtoku v l/min. Kontrola odchylek průtoku pomocí nastavitelného jezdce. Vyvažovací ventil s kalibrovanou měřicí stupnicí. Regulační prvek s nastavitelnými polohami a uzavírací funkcí. Instalace v libovolné pozici. Nevyžaduje údržbu. Nízá tlaková ztráta v použitelném rozsahu průtoků. Možná výměna měřicí trubice za plného provozu. | kus | 1 |  | 0
43 |  | Vyvažovací ventil; DN 20; kvs = 5,0 m3/h; rozsah 8 - 30 l/min; včetně tepelné izolace. Měření průtoku je založeno na principu plováku unášeného protékajícím médiem proti síle pružiny. Odečítací polohou hodnoty průtoku je spodní okraj plováčku. Měřicí jednotka je umístěna v obchvatu hlavního toku a aktivuje se podle potřeby stlačením rukojeti pomocí vestavěných klapek. Při opětovném uvolnění se zpětnou pružinou obchvat uzavře. Měření nemá vliv na velikost průtoku v hlavním potrubí. Vlastnosti: Přesné a rychlé vyvážení soustavy bez převodových diagramů, tabulek a měřících přístrojů. Přímé odečítání nastaveného průtoku v l/min. Kontrola odchylek průtoku pomocí nastavitelného jezdce. Vyvažovací ventil s kalibrovanou měřicí stupnicí. Regulační prvek s nastavitelnými polohami a uzavírací funkcí. Instalace v libovolné pozici. Nevyžaduje údržbu. Nízá tlaková ztráta v použitelném rozsahu průtoků. Možná výměna měřicí trubice za plného provozu. | kus | 4 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
44 |  | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 150 |  | 0
45 |  | Uchycení potrubí | kus | 110 |  | 0
46 |  | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 35x35x3 mm | T | 0.15 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
47 |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 32 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | 800 | Ochranná opatření
48 |  | zakrytí přístrojů Pe folií+2 vrstvy bublinkové folie - cca 100 m2 | kpl | 1 |  | 0
49 |  | ochranná provizorní konstrukce z prken - ohrada okolo přístrojů při demontáž a montáži chladícího potrubí | kpl | 1 |  | 0
50 |  | ochranné bednění (SOB nebo DTD) mezi potrubím a přístrojem | m2 | 25 |  | 0
| Celkem za | 800 Ochranná opatření |  |  |  | 0
|  | UOCHV CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0