## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2014/073
Ceitec
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  | IČO : | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  | DIČ : | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| SO310 | Pavilon A35 |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní výrobky |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| M24a | Chlazení |  |  |  |  | 0
| M24b | UOCHV |  |  |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2014/073 | Ceitec
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 2014/073 | Ceitec
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
0 | VN+ON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 0 | VN+ON |  |  |  |  | VN+ON
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 0 |  |  | 0

## 00 0 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2014/073 | Ceitec
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0 | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [12 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt SO310
Stavba : | 2014/073 | Ceitec
Objekt : | SO310 | Pavilon A35 |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO310
Pavilon A35
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
R01 2015-4 | úprava laboratoří el.mikroskopie stavební část+profese |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO310 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | R01 2015-4 | úprava laboratoří el.mikroskopie stavební část+profese |  |  |  |  | úprava laboratoří el.mikroskopie stavební část+profese
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní výrobky |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
M24a | Chlazení |  |  |  |  | 0
M24b | UOCHV |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | R01 2015-4 |  |  | 0

## SO310 R01 2015-4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2014/073 | Ceitec
O: | SO310 | Pavilon A35
R: | R01 2015-4 | úprava laboratoří el.mikroskopie stavební část+profese
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0
1 | 110 A | vodotěsná a prachotěsná ochrana zařízení v mč.1S114 zřízení+odstranění | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
2 | 111 A | ochrana podlah před poškozením v nutném rozsahu zřízení+odstranění | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn | [7 empty] | 0
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
3 | 612401191R00 | ...do 0,09 m2 | kus | 98 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
po odstraněných rozvodech-kotvách :
|  | P1 : 4*10 |  | 40
|  | P3 : 2*8 |  | 16
|  | P5 : 2*13+2*8 |  | 42
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
4 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 38.2 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,3*8,2+1,0+2,0*2 |  | 23.86
|  | (4,8+7,15)*1,2 |  | 14.34
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
5 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 142.96 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1S103a : 49,83 |  | 49.83
|  | 1S114 : 21,21 |  | 21.21
|  | 1S115,116 : 42,93+28,99 |  | 71.92
6 | 950 A | zapravení stěrkou a vodotěsné utěsnění prostupů po odstraněných rozvodech, kompl.dod+mtz | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 1
7 | 970051080R00 | ...jádrové vrtání , do D 80 mm, ŽB | m | 3.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 8*,45 |  | 3.6
8 | 7141108 | Demontáž akust. obkladů vč.očištění podkladu | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
9 | 78663 | demontáž rolet | m2 | 3.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 4,8*,75 |  | 3.6
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
10 | 999281111R00 | ...výšky do 25 m | t | 0.55319 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | 0
11 | V31 | V31 pohltivý obklad kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků vč.přesunu hmot | m2 | 22 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
12 | 767581801R0x | - kazet pro zpětnou montáž | m2 | 16.8428 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1S103a : 2,054*8,2 |  | 16.8428
13 | 767582800R0x | - roštů pro zpětnou montáž | m2 | 16.8428 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1S103a : 2,054*8,2 |  | 16.8428
14 | 767586101RTx | Nosný rošt podhledu - zpětná montáž, modul 60 x 60 cm (kazety) | m2 | 13.4742 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. | [13 empty] | Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
|  | 1S103a : 2,054*8,2*,8 |  | 13.4742
15 | 767586201RV | Podhled minerální rastrový akustický kompl.dod+mtz | m2 | 3.3686 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1S103a 20% výměna : 2,054*8,2*,2 |  | 3.3686
16 | 767586201RVx | Podhled minerální montáž kazet 60/60cm | m2 | 13.4742 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1S103a : 2,054*8,2*,8 |  | 13.4742
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
17 | 998767101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.11847 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1
18 | 784171201R00 | ...akrylát, jednonásobná | m2 | 39.4312 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
| 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 0
19 | 784195322R00 | ...otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné | m2 | 39.4312 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | P1,P5,P6 : (5,925+7,15+4,8+4,8+2,5)*1,15 |  | 28.9513
|  | P3 : 5,925*1,6 |  | 9.48
|  | 1S114 : 1,0 |  | 1
Díl: | 799 | Ostatní výrobky |  |  | 0
20 | . poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.přesunu hmot | [13 empty] | vč.přesunu hmot
21 | V29 | V29 zatemňovací roleta 4,8/0,75m | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
22 | V30 | V30 ochranný žlab nad rozvaděči 500/150mm dl.700mm | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
23 | 210 | Elekroinstalace- silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
24 | 240 | Vzduchotechnika (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M24a | Chlazení |  |  | 0
25 | 241 | Chlazení (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M24b | UOCHV |  |  | 0
26 | 241b | UOCHV (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
27 | 360 | MaR a BMS (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
28 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0.13583 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
29 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 0.13583 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
30 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 2.5808 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
31 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 0.13583 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
32 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1.9016 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
33 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 0.13583 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
34 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [13 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0