## List1
CEI - CEITEC |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
| Položkový rozpočet |  | Kapitola | Tepelná technika
Zhotovitel
| Popis prací a dodávek | Měr. | Množství | Jednotková | Cena Kč
Kód |  | jed. |  | cena Kč | celkem
Chlazení
Strojovny
Čerpadlo oběhové elektronické
| 230V, 550W, 3,4A Q=0,82m3/h, H=25-40m | ks | 1 |  | 0
| Montáž zařízení strojovny | ks | 1 |  | 0
| Strojovny celkem: |  |  |  | 0
Potrubí
trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5710 mat.11 343.1
| 1/2" | m | 6 |  | 0
| 3/4" | m | 1 |  | 0
| 1" | m | 8 |  | 0
| 6/4" | m | 12 |  | 0
| Montáž ocel.potrubí do DN25 | m | 15 |  | 0
| Montáž ocel.potrubí DN32-40 | m | 12 |  | 0
| Potrubí celkem: |  |  |  | 0
Armatury
kulový kohout na vodu PN25
| 1/2" | ks | 6 |  | 0
| 3/4" | ks | 1 |  | 0
| 1" | ks | 1 |  | 0
filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C
| 1" | ks | 1 |  | 0
ventil vyvažovací PN16 s vypouštěním
| 3/4" | ks | 1 |  | 0
tlakově nezávislý regulační ventil
| DN20 (nastavení 92%) | ks | 1 |  | 0
| servopohon ME 110 NL (120 NL) 24V | ks | 1 |  | 0
automatický odvdušňovací ventil
| 3/8" | ks | 2 |  | 0
vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10
| 3/8" | ks | 2 |  | 0
tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100
| 0-6bar | ks | 2 |  | 0
teploměr bimetalový D100 1/2" 0-60°C s jímkou
| 1/2" | ks | 5 |  | 0
pancéřová hadice L=300
| 1/2" | ks | 6 |  | 0
drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat.
| celkem | kg | 0.5 |  | 0
| Montáž armatur | ks | 24 |  | 0
| Armatury celkem: |  |  |  | 0
Izolace a nátěry
potrubní kaučuková izolace s difuzním odporem tl.19mm
| pr.22 | m | 6 |  | 0
| pr.28 | m | 1 |  | 0
| pr.35 | m | 8 |  | 0
| pr.48 | m | 12 |  | 0
| lepidlo | kg | 0.5 |  | 0
| barva základní S2000 | kg | 2 |  | 0
| ředidlo S6000 | kg | 1 |  | 0
| Montáž izolací | m | 25 |  | 0
| Izolace celkem: |  |  |  | 0
Ostatní náklady
Pomocné ocelové konstrukce
závěsy
Trubková objímka (chlazení)
| 1/2" | ks | 6 |  | 0
| 1" | ks | 4 |  | 0
| 6/4" | ks | 6 |  | 0
závitová tyč L=1m
| pr.8 | ks | 2 |  | 0
ocel válcovaná
| L50x50x5 | m | 4 |  | 0
| zhotovení ocel.stojanu pod čerpadlo | ks | 1 |  | 0
Označení potrubí a armatur
| Štítek samolepící | ks | 8 |  | 0
| Montáž pomocných ocel.k-cí | ks | 15 |  | 0
| Pomocné ocelové konstrukce celkem: |  |  |  | 0
Zkoušky
| CHL zkouška | hod | 12 |  | 0
| seřízení zařízení | hod | 8 |  | 0
| Napojení na Haskris | ks | 2 |  | 0
| Proplach systému | hod | 2 |  | 0
| Napuštění systému | hod | 2 |  | 0
| Zkoušky, revize | hod | 8 |  | 0
| Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník | hod | 6 |  | 0
| zpracování DSPS - 3xtisk | kpl | 1 |  | 0
| Zkoušky celkem: |  |  |  | 0
Ochranná opatření
| zakrytí přístrojů Pe folií+2 vrstvy bublinkové folie + lepící páska a strečová folie | m2 | 100 |  | 0
| ochranné bednění kabelů na podlaze - kastlík z prken | bm | 30 |  | 0
| ochranné bednění (OSB nebo DTD+trámky) okolo přístrojů | m2 | 80 |  | 0
0
| CHLAZENÍ celkem bez DPH |  |  |  | 0