## Vykaz vymer
CEI - CEITEC | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
310 – 10 ELEKTROINSTALACE
P.č. | rozsah | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
01 - SVÍTIDLA
1 | D+M | Svítidlo označení S3S* dle přílohy technické zprávy - nutné vzorkování | ks | 6 |  | 0
2 | D+M | Svítidlo označení S3NS* dle přílohy technické zprávy - nutné vzorkování | ks | 3 |  | 0
02 - KABELY A VODIČE
3 | D+M | kabel CU J5x1,5 s celoplastovou izolací- doplnění do stávající trasy od 35 RMS 014 (srovnatelný typ např. CYKY) | m | 60 |  | 0
4 | D+M | Kabel CU s celoplast. Izolací a stíněním J3x1,5 (srovnatelný typ např. CYKFY) | m | 35 |  | 0
5 | D+M | DTTO O2x1,5 | m | 130 |  | 0
6 | D+M | DTTO J5x1,5 | m | 10 |  | 0
03 - OVLADAČE , PŘÍSTROJOVÉ PRVKY
7 | D+M | Otočný digitální potenciometr pro protokol DALÍ PEVNĚ NA STĚNĚ - nutné vzorkování | ks | 4 |  | 0
8 | D+M | Otočný digitální potenciometr pro protokol DALÍ NA STOLE MIKROSKOPU s 1,5m prodluzovacím kabelem - nutné vzorkování | ks | 4 |  | 0
9 | D+M | Spínač řazení 1 se signalizační doutnavkou a potiskem ventilátoru | ks | 2 |  | 0
10 | D+M | Krabice přístrojová KU68 | ks | 12 |  | 0
11 | D+M | Krabice odbočná vč. víčka a svorkovnice | ks | 10 |  | 0
04 - PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ PRO DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE 35 RMS 014
12 | D+M | Jistič jednopólový C6/1 10kA modulár | ks | 2 |  | 0
13 | D+M | Signalizační kontakt pro modulární jistič 1P | ks | 2 |  | 0
14 | D+M | Stykač 230V /16A , ovládací cívka 230V AC , kontakty 2 ZAP | ks | 2 |  | 0
15 | D+M | Svorka zapojená řadová do 2,5mm na DIN LIŠTU | ks | 8 |  | 0
05 - DEMONTÁŽE + ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVODU
16 | D+M | Kompletní demontáž stávajících svítidel v m.č. 1S115 , 1S116 - svítidla předat SUKB | hod | 10 |  | 0
17 | D+M | úprava - přepojení stávajících silových kabeláží vč. demontáže stávajících spínačů - spínače předat SUKB | hod | 10 |  | 0
18 | D+M | jádrové vrtání DN 40 mm + zatěsnění pěnou - příprava pro strukturovanou kabeláž - 2 x prostup dvojitou betonovou stěnou | bm | 0.8 |  | 0
06 - OSTATNÍ
19 |  | Zpracování projektu DSPS | hod | 30 |  | 0
20 |  | Výchozí revize , provozní zkouška | hod | 15 |  | 0
| Celkem za | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0