## Příloha 2
PŘÍLOHA Č. 2: Vzduchové filtry
Obecné požadavky:
Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:
a) zkoušky požárně technických charakteristik
b) hygienická nezávadnost filtrů
d) atest akreditované laboratoře dle EN 779 na filtr nebo na použitý filtrační materiál (nevztahuje na uhlíkové filtry)
e) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1
A1
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | [11 empty] | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x287x120 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x287x560 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 24 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x592x560 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 287x592x94 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 402x490x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 402x490x640 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 402x592x380 | EU 4 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 402x592x94 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 490x402x380 | EU 4 | 20 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 490x592x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 490x592x380 | F 8 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 490x592x94 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x380 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x560 | F 8 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x640 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x490x380 | EU 4 | 24 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 28 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x560 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 605x305x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 870x390x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 897x287x380 | F 6 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 897x287x380 | EU 4 | 60 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 897x287x380 | F 8 | 24 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
filtarční patrona | KS KOPA 450 | akt. uhlí | 120 |  | 1 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A2
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x592x560 | F 8 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 335x335x380 | F 6 | 72 |  | 9 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x490x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 64 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x560 | F 8 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
filtrační tkanina | 600x2150 | EU 4 | 36 |  | 9 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A3
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x592x560 | F 8 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 495x245x270 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x560 | F 8 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x640 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x560 | F 8 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
filtarční patrona | KS KOPA 450 | akt. uhlí | 8 |  | 1 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A4
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x592x560 | F 8 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x560 | F 8 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x560 | F 8 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 710x575x50 | EU 4 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A4 NMR
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 250xx653x300 | F 6 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 450x575x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 575x1055x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kazetový filtr | 592x740x50 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 653x250x400 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A5
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 490x490x380 | EU 4 | 48 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 490x402x380 | EU 4 | 24 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A6
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 287x592x560 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 395x195x270 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 592x287x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 592x287x560 | F 8 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 592x592x500 | F 8 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
filtarční patrona | KS KOPA 450 | akt. uhlí | 16 |  | 1 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A7
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 402x897x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 490x897x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A8
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cenav Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 490x287x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 36 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 795x495x560 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 897x490x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A9
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
filtrační tkanina | 1700x520 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x287x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 402x897x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 490x592x380 | EU 4 | 144 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 490x897x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x287x380 | EU 4 | 40 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x897x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
filtrační tkanina | 700x2200 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A10
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 490x592x380 | EU 4 | 48 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 897x592x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A11
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cenav Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x897x305 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 340x645x380 | EU 4 | 80 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 420x805x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 535x495x380 | EU 4 | 56 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 592x897x305 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 605x305x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A12
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 490x592x380 | EU 4 | 48 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 495x295x380 | EU 4 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 897x490x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A13
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cenav Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x592x560 | F 9 | 12 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 395x195x380 | F 6 | 6 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x305 | EU 4 | 24 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 592x592x560 | F 9 | 24 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 897x592x305 | EU 4 | 24 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A14
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x592x508 | F 9 | 12 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 340x645x350 | EU 4 | 24 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 345x645x640 | F 9 | 12 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x305 | EU 4 | 24 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x560 | F 9 | 24 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 897x592x305 | EU 4 | 24 |  | 6 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [18 empty] | 0
A15
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 492x246x380 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x305 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 897x592x305 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [18 empty] | 0
A16
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
filtrační tkanina | 390x900 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 490x592x380 | EU 4 | 48 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 797x490x640 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A17
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 420x805x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 535x495x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [18 empty] | 0
A18
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 490x287x640 | F 6 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 490x287x640 | F 9 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 490x402x640 | F 6 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 490x402x640 | F 9 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kazetový filtr | 490x592x360 | EU 4 | 48 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
filtrační tkanina | 510x1400 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 795x495x560 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A19
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 20 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 897x592x380 | EU 4 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A20
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 395x195x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 592x592x305 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 605x305x380 | EU 4 | 24 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
kapsový filtr | 897x592x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10.
Celkem | [18 empty] | 0
A21
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 592x295x420 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x295x420 | F 8 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x897x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 795x495x420 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [18 empty] | 0
A22
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x897x305 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 420x805x380 | EU 4 | 32 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 535x495x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 544x492x96 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x897x305 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [18 empty] | 0
A33
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 495x295x420 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 495x295x560 | F 6 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 897x287x380 | EU 4 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 897x287x380 | F 6 | 12 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [18 empty] | 0
A34
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
kapsový filtr | 287x490x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 287x490x95 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 287x592x360 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 287x592x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 287x592x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 287x592x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 287x592x95 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 495x795x640 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 590x287x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 590x590x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x380 | EU 4 | 64 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x490x380 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 592x490x95 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 64 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x380 | EU 4 | 64 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 592x592x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 592x592x50 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kazetový filtr | 592x592x95 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 795x495x380 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 795x495x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 795x495x380 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 795x495x640 | F 6 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační tkanina | 400x860 | EU 4 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 2.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [18 empty] | 0
Z
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
filtrační tkanina | 2300x480 | EU 4 | 24 |  | 12 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 287x490x200 | F 6 | 8 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 402x490x200 | F 6 | 8 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační tkanina | 450x900 | EU 4 | 18 |  | 9 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 7. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
filtrační tkanina | 480x1250 | EU 4 | 24 |  | 12 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
kapsový filtr | 490x287x380 | EU 4 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x287x640 | F 5 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x287x640 | F 9 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x490x380 | EU 4 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x490x640 | F 6 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x490x640 | F 9 | 16 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x592x380 | EU 4 | 48 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x592x640 | F 6 | 48 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 490x592x640 | F 9 | 48 |  | 8 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 4.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 8.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 10. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
vzduchotvý filtr | 915x610x110 | H14 | 2 |  | 12 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
vzduchotvý filtr | 563x314x150 | G3 | 2 |  | 12 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1. to Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
LK
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
filtrační tkanina | 600x1350 | EU 4 | 16 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
filtrační tkanina | 400x860 | EU 4 | 8 |  | 4 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 3.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 9.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
A29
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Cena za 1m2 filtrační tkaniny | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru | Cena v Kč bez DPH
[6 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena v Kč bez DPH | celkem/rok
Filtrační tkanina Siron, 0,2 m2/1 ks filtru (vložný filtr do potrubí pro odloučení olejové mlhy, 30m3/hod) |  |  | 12 |  | 2 | [13 empty] | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 6.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 12.
Celkem | [18 empty] | 0
Vzduchové filtry, filtrační patrony (dodávka, výměna, ekologická likvidace) - všechny objekty | [5 empty] | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem | [5 empty] | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: 0