## Výkaz výměr
CEI - CEITEC | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
302 – 06 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Č.s. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | 713 | Izolace tepelné
1 | 6 | PC11 | Izolace armatur | kpl | 1 | 0 | 0
2 | 6 | 713-000001a | Izolace tep.topení-potrubí montáž nové potrubí | m | 160 | 0 | 0
3 | 6 | 713-0000023aaa | Izolace tepelná- tl.20mm DN15 včetně povrchové úpravy hliníkovou fólií | m | 34 | 0 | 0
4 | 6 | 713-0000023aab | Izolace tepelná- tl.20mm DN20 včetně povrchové úpravy hliníkovou fólií | m | 126 | 0 | 0
5 | 6 | 998713203T00 | Přesun hmot pro izolaci tepelnou, výšky do 24m | % |  | 0 | 0
6 | 6 | 998713293T00 | Přípl.za zvět.přesun do 500m | % |  | 0 | 0
|  | Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: |  | 733 | Rozvod potrubí
7 | 1 | 733111103R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 34 | 0 | 0
8 | 1 | 733111104R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 126 | 0 | 0
9 | 1 | 733111105R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 jako chránička | m | 2 | 0 | 0
10 | 1 | 733123110R00 | Příplatek za zhotovení přípojek | kus | 2 | 0 | 0
11 | 1 | PC1 | Potrubí je včetně přechodových kusů , uložení tvarovek a montáže | soubor | 1 | 0 | 0
12 | 1 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0
13 | 1 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0
|  | Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: |  | 734 | Armatury
14 | 3 | 734211122R11 | Automatické odvzdušňovací ventily | ks | 8 | 0 | 0
15 | 3 | 734242413U00 | Klapka zpětná přímá PN16-110°C G3/4 | kus | 1 | 0 | 0
16 | 3 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | ks | 5 | 0 | 0
17 | 3 | 734291243U00 | Filtr pří vnit záv PN16 -130°C G3/4 | kus | 1 | 0 | 0
18 | 3 | 734292714U00 | Kulo koh vnit záv PN42 -185°C G 3/4 | kus | 5 | 0 | 0
19 | 3 | 734411122R00 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý 0-120°C | kus | 2 | 0 | 0
20 | 3 | PC11 | Montáž ručních hlavic | ks | 1 | 0 | 0
21 | 3 | PC12 | Ruční hlavice | ks | 1 | 0 | 0
22 | 3 | PC13 | Regulační, vyvažovací a uzavírací armatura DN15 (regulace průtoku) | ks | 1 | 0 | 0
23 | 3 | PC14 | Regulační, vyvažovací a uzavírací armatura DN20 (regulace průtoku) | ks | 1 | 0 | 0
24 | 3 | PC15 | Montáž armatur je zahrnuta v ceně armatur | kpl | 1 | 0 | 0
25 | 3 | PC16 | Zkušební manometrická přípojka G1/2 pro snímač tlaku se zkušební přípojkou M20x1,5 | ks | 2 | 0 | 0
26 | 3 | PC17 | Návarky a jímky pro teplotu | ks | 4 | 0 | 0
27 | 3 | PC18 | Manometr, uzávěr, smyčka | ks | 2 | 0 | 0
28 | 3 | PC19 | Přechody, redukce | kpl | 1 | 0 | 0
29 | 4 | PC20 | Čerpadlo tříot. 0,5 kg/h, 2 8,8 kPa, 230 V PN10, - 1ks záloha do skladu | ks | 1 | 0 | 0
30 | 4 | 732-11eabn | Oběhové čerpadlo tříot. 230 V, 0,5 kg/h, 28,8 kPa PN10, 0,5 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
31 | 3 | 734-00000017 | Radiátorový ventil G 1/2-rohový pro boční připo. | KS | 2 | 0 | 0
32 | 3 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0
33 | 3 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0
|  | Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: |  | 735 | Otopná tělesa
34 | 2 | 735159111T00 | Montáž panelových těles do délky 3000 mm | kus | 1 | 0 | 0
35 | 2 | PC1 | Uložení těles | ks | 1 | 0 | 0
36 | 2 | PC2 | Odvzdušnění otopného tělesa | ks | 1 | 0 | 0
37 | 2 | PC3 | Sada konzol pro uchycení otop. tělesa | kpl | 1 | 0 | 0
38 | 2 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0
39 | 2 | 998735293R00 | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m | % |  | 0 | 0
|  | Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: |  | 783 | Nátěry
40 | 5 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x | m | 160 | 0 | 0
41 | 5 | PC11 | Nátěry doplňkových konstrukcí Z+2x | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: |  | M34 | Montáže energetických a tepelných zařízení
42 | 7 | PC10 | Protipožární prostupy | kpl | 1 | 0 | 0
43 | 2 | PC11 | Demontáže stávajícího otop. tělesa a potrubí včetně odvezení potrubí | hod | 2 | 0 | 0
44 | 1 | PC12 | Doplňkové konstrukce | kg | 32 | 0 | 0
45 |  | PC13 | Zednické výpomoci | hod | 32 | 0 | 0
46 |  | PC14 | Napojení, zapojení, napuštění, vyvážení | hod | 8 | 0 | 0
47 |  | PC15 | Tlaková zkouška | hod | 24 | 0 | 0
48 |  | PC16 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
|  | Celkem za | M34 Montáže energetických a tepelných zařízení |  |  |  | 0