průvodní zpráva – realizace ESF+

Záměrem objednatele je rekonstrukce vybraných místností v objektu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále také jen ESF MU), se sídlem Lipová 41a, Brno-Pisárky. Objednatel usiluje o dotaci na realizaci ESF+ z Operačního programu Věda, výzkum a vývoj (OP VVV).

Umístění

Objekt ESF MU, Lipová 41a, katastrální území Staré Brno, parcela č. 350/2. Objekt je součástí památkového ochranného pásma města Brna.

Dispoziční a stavebně-technické řešení:

Plánovaná rekonstrukce se dotkne vnitřních (převážně) výukových prostor bez zásahu do vnější obálky budovy:

- I. etapa:

- rekonstrukce místností č. 238 (učebna VT203, BPA11N03002) + 237 (učebna VT202, BPA11N03003a), vč. přilehlého respiria (BPA11N03043),

- rekonstrukce místnosti č. 101 (učebna VT105, BPA11N02009)

- II. etapa: 	rekonstrukce místnosti č. 433 (kancelář BPA11N05004)

- III. etapa: 	rekonstrukce schodovité posluchárny P201, vč. zázemí (BPA11N03005, BPA11N03056)

- IV. etapa: 	rekonstrukce multimediální učebny MT205 (BPA11N03007)

- V. etapa: 	rekonstrukce počítačové učebny VT206 (BPA11N03006)

- VI. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S301 (BPA11N04018)

- VII. etapa: 	rekonstrukce posluchárny P302 (BPA11N04015)

- VIII. etapa: 	rekonstrukce posluchárny P303 (BPA11N04013)

- IX. etapa: 	rekonstrukce schodovité posluchárny P304, vč. zázemí (BPA11N04008, BPA11N04022)

- X. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S305 (BPA11N04002)

- XI. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S306 (BPA11N04020)

- XII. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S307 (BPA11N04017)

- XIII. etapa: 	rekonstrukce schodovité posluchárny P312, vč. zázemí (BPA11N04007, BPA11N04021)

- XIV. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S313 (BPA11N04001)

- XV. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S314 (BPA11N04003)

- XVI. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S315 (BPA11N04019)

- XVII. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S401 (BPA11N05003)

- XVIII. etapa: 	rekonstrukce seminární učebny S402 (BPA11N05002)

- XIX. etapa: 	rekonstrukce schodovité posluchárny P403, vč. zázemí (BPA11N05006, BPA11N05032)

Popis stávajícího stavu

Je dán stavební a technologickou pasportizační dokumentací.

Budova Ekonomicko-správní fakulty byla uvedena do provozu v roce 1998 a od této doby zde až na výjimky neproběhla komplexnější rekonstrukce interiéru. Objednatel v posledních pěti letech postupně realizuje rekonstrukce vybraných (především výukových) prostor, které byly hrazeny z vlastních zdrojů žadatele nebo z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013 (dále také OP VaVpI). Místnosti, které již v posledních letech prošly rekonstrukcí, byly přeměněny v moderní a funkční výukové prostory splňující veškeré aktuální hygienické a technologické požadavky kladené na zázemí vysokoškolské výuky. Nicméně učebny a posluchárny, které doposud rekonstrukcí neprošly, nezbytně vyžadují komplexní interiérové úpravy.

Doposud nerekonstruované prostory mají většinou původní nášlapné vrstvy, původní a nedostatečně dimenzované rozvody silnoproudu a slaboproudu, v prostorech je špatně řešena akustika, nevhodně jsou mnohde dimenzovány rozvody tepla a nedostatečné či již nefunkční je chlazení místností. V prostorech je třeba upravit zdravotechnická zařízení a rozvody silnoproudu a slaboproudu dle současných norem, dále je nezbytné obměnit veškeré nábytkové vybavení, které je již zastaralé a přeužívané. Na základě zkušeností objednatele se ukázalo, že je v prostorech nutné zrealizovat určité akustické úpravy (např. akustické obklady stěn, akustické SDK podhledy, apod.), jelikož prostory ani po této stránce nevyhovují. Nezbytné bude také rekonstrukce přizpůsobit novým předpisům v oblasti požární ochrany. V neposlední řadě se objednatel potýká se zastaralým a poddimenzovaným technickým a technologickým zázemím pro výuku. Předmětem tohoto projektového záměru je také vyřešení technologického zázemí výuky (servery, datová uložiště, interaktivní tabule, dataprojektory, apod.). Specifikaci těchto koncových elementů dodá objednatel, nicméně zhotovitel je povinen komplexně tyto prvky začlenit do interiéru a zakomponovat a funkčně využít v těchto prostorech dle požadavků objednatele.

Obecně řečeno interiér odpovídá době výstavby a jako takový již funkčně, technologicky i designově zastaral. Cílem realizace tohoto záměru je vytvořit prostory, které budou v souladu s objednatelem doposud realizovanými rekonstrukcemi, jejichž výsledkem budou prostory moderní, maximálně funkční, technologicky vybavené, útulné, nápadité a designově atraktivní.

Popis budoucího stavu:

Objednatel předpokládá v rámci OP VVV vybudování moderních prostor pro výuku s důrazem na využití audiovizuální a informační techniky pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy. Záměr je rozdělen do následujících XIX etap:

I. etapa projektování

- rekonstrukce místností č. 238 (učebna VT203, BPA11N03002) + 237 (učebna VT202, BPA11N03003a), vč. přilehlého respiria (BPA11N03043)

Budou vytvořeny dvě experimentálně-simulační laboratoře, které budou sloužit k provádění experimentů, simulací a testování chování ekonomických aktérů. Laboratoře jsou vytvářeny pro Katedru veřejné ekonomie ESF MU a do budoucna případně i pro další katedry na fakultě. Jedna laboratoř bude vytvořena spojením a rekonstrukcí dvou místností: 238 (učebna VT203, BPA11N03002) a 237 (učebna VT202, BPA11N03003a) ve 3. nadzemním podlaží. V současnosti jsou v těchto prostorech umístěny dvě počítačové učebny, z nichž jedna je volně přístupná studentům a ve druhé probíhá rozvrhovaná výuka. Objednatel u těchto místností plánuje vybourání příčky, která tyto dvě místnosti rozděluje. Vznikne tak dostatečný prostor pro umístění 30 oddělených míst pro studenty (respektive účastníky experimentů, simulací a testů).

Prozatímní představa objednatele je taková, že každé místo bude představovat jeden samostatný stoleček, na němž bude umístěn stolní počítač. U každého stolečku bude židle. Jednotlivá místa budou od sebe dostatečně vzdálená, aby mezi nimi mohl lektor procházet. Pro účely testování je nezbytné, aby byly jednotliví účastníci experimentů, simulací a testů od sebe odděleni a neviděli si navzájem na obrazovky počítačů. Je proto nezbytné, aby jednotlivé stolečky disponovali plentami či jinými zástěnami z přední strany a z bočních stran stolečku (plenty, případně oddělující zástěny budou stahovatelné dovnitř stolečku). Z jednotlivých míst tak bude vytvořeno samostatné místo pro nerušenou práci. V přední části učebny bude umístěna katedra. Na stěně za katedrou bude zavěšena interaktivní tabule, která bude napojena na interaktivní dataprojektor. V zadní části takto vytvořené laboratoře bude umístěna prosklená kabina, ve které bude průběh experimentů, simulací a testů sledovat dozor, který bude rozdávat jednotlivým účastníkům pokyny a zároveň se bude jednat o prostor, ve kterém bude po dokončení jednotlivých experimentů, testů a simulací soukromí pro individuální jednání s jejich účastníky. Experimentálně-simulační laboratoř bude maximálně interaktivní, multimediální a vybavena technologiemi. Z katedry i z prosklené kabiny budou dozor a lektoři moci prostřednictvím řídicího systému ovládat světla, horizontální žaluzie, interaktivní tabuli, dataprojektor, kamery, všechny počítače, apod. Všechny tyto požadované úpravy musí být navrženy tak, aby dotčený prostor mohl v době mezi experimenty a simulacemi sloužit také pro běžnou výuku na počítačích. V zásadě je tedy nutné dořešit požadavek na izolovaná a nerušená místa pro účastníky experimentů a pro běžnou výuku, kdy je prostor maximálně otevřený. Zhotovitel je povinen interiér navrhnout tak, aby bylo pro objednatele co nejjednodušší přecházet mezi běžnou výukou na počítačích a mezi experimenty.

V prostoru před plánovanou laboratoří se nachází chodba s respiriem. Toto respirium by bylo vhodné využít jako čekací prostor pro účastníky experimentálně-simulačních aktivit. Respirium proto bude dovybaveno novým sedacím nábytkem, novými odkládacími stolečky, prostor bude vymalován a celkově zútulněn.

- rekonstrukce místnosti č. 101 (učebna VT105, BPA11N02009)

Druhá laboratoř pro účely experimentů a simulací vznikne rekonstrukcí místnosti č. 101 (učebna VT105, BPA11N02009). V současnosti je hlavní prostor využíván pro rozvrhovanou počítačovou výuku. Objednatel v tomto prostoru plánuje vybudovat laboratoř s 24 až 30 oddělenými místy pro studenty (respektive účastníky simulací a experimentů).

Podoba této druhé experimentálně-simulační laboratoře je identická tomu, jak si objednatel představuje první laboratoř popsanou výše. Opět zde musejí vzniknout oddělená místa pro účastníky experimentů a simulací a stejně tak je nutné místnost i nadále využívat pro rozvrhovanou výuku. V laboratoři bude prosklená kabina, interaktivní tabule, dataprojektor, řídicí systémy, apod. Zásahy do profesí a technologií budou v podstatě také identické. Objednatel si je ovšem zároveň vědom faktu, že je tento prostor plošně menší a z tohoto důvodu je ochoten ze svých požadavků na tento prostor na základě doporučení a konzultace se zhotovitelem ustupovat (například se změní uspořádání stolečků, katedra bude menší, v krajním případě zde nebude prosklená kabina, apod.). I v tomto případě bude učebna maximálně interaktivní, multimediální a vybavena technologiemi.

V neposlední řadě objednatel vyžaduje, aby byly obě dvě nově vzniknuvší experimentálně-simulační laboratoře vzájemně audiovizuálně propojeny. V každé z těchto laboratoří budou reproduktory a kamery, které budou napojené na systém řízení učeben. Dozor bude moci z prosklené kabiny v průběhu experimentů a simulací sledovat jejich průběh z jakékoli kamery umístěné v jakékoli z těchto učeben. Zároveň bude schopen účastníkům přes reproduktory zadávat pokyny a hlasově s nimi komunikovat. Ve výsledku tak bude možné, aby byly experimenty a simulace v obou laboratořích synchronizované, ale dozor bude fyzicky přítomen pouze v jedné z těchto laboratoří a druhá laboratoř bude řízena z prosklené kabiny nebo z katedry řídicím systémem přes kamery a reproduktory. Pro tyto dvě laboratoře bude tedy nezbytné vybudovat odpovídající technologické zázemí (servery, datová uložiště, apod.). Tato koncová zařízení nadefinuje objednatel, nicméně jejich umístění a veškeré rozvody a napojení na učebny vyřeší zhotovitel. Objednatel pouze dodá technickou specifikaci těchto prvků. Předpokládá se, že tyto prvky budou umístěny ve 3. NP v místnosti č. 247 (serverovna, BPA11N03022).

II. etapa projektování

- rekonstrukce místnosti č. 433 (kancelář BPA11N05004)

V rámci druhé části tohoto záměru bude vytvořena nová laboratoř sloužící doktorským studentům Katedry regionální ekonomie a správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (dále také „laboratoř KRES“). Pod pojmem laboratoř je zde myšleno pracoviště pro doktorské studenty. Laboratoř bude vytvořena v místnosti 433 (BPA11N05004), která momentálně slouží jako pracovna pedagogů. Ještě dříve místnost sloužila jako menší učebna, čemuž odpovídají i rozvody veškerých technologií a vybavenost této místnosti (například silnoproud a slaboproud jsou značně poddimenzované). Následně při změně účelu této místnosti na pracovnu pedagogů k žádné významnější rekonstrukci a změně v technologiích nedošlo.

Objednatel má představu, že v laboratoři bude umístěno přibližně 7 až 8 pracovních míst. Jednotlivá pracovní místa budou vybavena moderním nábytkem (pracovní stůl, židle, zásuvkové kontejnery, případně šatní skříň, apod.). Každé pracovní místo a také místnost jako celek budou vybaveny dostatečným množstvím slaboproudých a silnoproudých zásuvek, podlahových krabic a žlabů. V místnosti bude komplexně rekonstruováno a případně doplněno chlazení, posíleno bude vytápění místnosti a upravena bude zdravotně-technická instalace. Vedle výše zmíněných pracovních míst bude v místnosti vytvořen jednací prostor s  jednacím stolem. Jednací prostor bude vybaven dataprojektorem, interaktivní tabulí, na stěně bude promítací plátno, apod. V místnosti bude umístěna také větší tiskárna s kopírkou. Rozložení všech těchto elementů v místnosti bude provedeno tak, aby bylo možné jednací prostor jednoduše a funkčně oddělit od pracovních míst. Objednatel proto v místnosti plánuje vybudovat stahovatelnou akustickou stěnu, která se bude stahovat směrem od okna ke dveřím a místnost bude rozdělovat na dvě stejné části. Jeden díl stahovatelné stěny bude mít v sobě dveře pro zajištění průchodu z obou částí místnosti ven na chodbu. Celá laboratoř bude maximálně multimediální a vybavená technologiemi. Tomu bude odpovídat i technologické zázemí laboratoře, které bude zřejmě umístěno o podlaží níže ve 3.NP v místnosti č. 247 (serverovna).

III. – XIX. etapa projektování – rekonstrukce vybraných místností

- schodovitá posluchárna P201, vč. zázemí (BPA11N03005, BPA11N03056)

- multimediální učebna MT205 (BPA11N03007)

- počítačová učebna VT206 (BPA11N03006)

- seminární učebna S301 (BPA11N04018)

- posluchárna P302 (BPA11N04015)

- posluchárna P303 (BPA11N04013)

- schodovitá posluchárna P304, vč. zázemí (BPA11N04008, BPA11N04022)

- seminární učebna S305 (BPA11N04002)

- seminární učebna S306 (BPA11N04020)

- seminární učebna S307 (BPA11N04017)

- schodovitá posluchárna P312, vč. zázemí (BPA11N04007, BPA11N04021)

- seminární učebna S313 (BPA11N04001)

- seminární učebna S314 (BPA11N04003)

- seminární učebna S315 (BPA11N04019)

- seminární učebna S401 (BPA11N05003)

- seminární učebna S402 (BPA11N05002)

- schodovitá posluchárna P403, vč. zázemí (BPA11N05006, BPA11N05032)

Objednatel již má zkušenosti s rekonstrukcí těchto prostor. Právě z tohoto důvodu má objednatel o výsledné podobě rekonstruovaných místností více méně jasnou představu. Základním požadavkem je, aby tyto plánované rekonstrukce proběhly v duchu rekonstrukcí, které již objednatel realizoval (tedy pokud nebude objednatel výslovně vyžadovat výraznější změny). Cílem tohoto záměru je dostat z těchto výukových prostor maximum jak po funkční tak i po estetické stránce a z momentálně nevyhovujících místností vytvořit významnou konkurenční výhodu fakulty. Základem již proběhlých rekonstrukcí učeben byly následující body:

- učebny a posluchárny jsou po akustické stránce nevyhovující. Zhotovitel proto provede odborné akustické testy, na jejichž základě pro každou místnost navrhne odpovídající a funkční řešení pro zlepšení akustiky. Předpokládá se tedy například instalace akustických SDK předstěn a podhledů;

- komplexní obnova (resp. výměna) nášlapné vrstvy, vč. položení nového vysoce odolného koberce nebo linolea,

- instalace SDK nebo rastrového podhledu s designovými svítidly, zapuštěnými reproduktory, apod.;

- kompletní dodávka a instalace nového nábytku do těchto učeben a poslucháren, vč. nových kateder, sedacího nábytku, interaktivních tabulí, věšákových stěn, pracovních stolů, apod. (v případě schodovitých poslucháren bude instalován typizovaný sedací nábytek určený pro posluchárny, viz stávající řešení);

- všechny učebny a posluchárny budou buďto dovybaveny chlazením nebo bude stávající chlazení kompletně zrekonstruováno a vyměněno, tzn. včetně venkovních jednotek (zároveň objednatel předpokládá, že vzduchotechnika nebude v těchto prostorech instalována);

- instalace venkovních nebo vnitřních žaluzií na základě dohody se zhotovitelem projektové dokumentace, včetně jejich elektronického ovládání z katedry;

- schodovité posluchárny jsou atypické právě schodovitým řešením (stupni), na kterých je instalován typizovaný sedací nábytek pro studenty. Objednatel u těchto místností požaduje prověřit, zda je nosná konstrukce schodů stále vyhovující. Nášlapné vrstvy stupňů budou kompletně vyměněny (zřejmě vyrobeny z tvrdého dřeva nebo dřevotřískových desek). Sedací nábytek bude komplexně vyměněn za nový v podobném designovém provedení. Z bezpečnostních důvodů jsou schody u oken vybaveny zábradlím, které bude dle možností zcela nebo částečně odstraněno (případně zcela jinak řešeno) a okenní výplně budou nahrazeny bezpečnostním sklem;

- lektorské katedry budou dostatečně prostorné. Uvnitř bude umístěn počítač a další technika dle požadavků objednatele. Technika bude umístěna v uzamykatelné části katedry. Lektorský počítač bude v katedře umístěn pod elektricky stahovatelnou roletou, která bude poháněna motorkem a bude napojena na řídicí systém v katedře;

- vybrané učebny a jejich technologické vybavení bude ovládáno prostřednictvím řídicího systému, který bude umístěn v lektorské katedře (řízení osvětlení, počítače lektora, elektronického zabezpečení učebny, ovládání systému chlazení, žaluzií, dataprojektoru, plátna a tabule, případně vytápění, apod.);

- zefektivnění vytápění místností, výměna všech radiátorů;

- komplexní dovybavení učeben a poslucháren AV a IT technikou. V seminárních učebnách a v posluchárnách budou instalovány nové počítače pro lektory, interaktivní tabule, dataprojektory, promítací plátna, vizualizéry, kamery, ozvučení, apod. V případě počítačových a multimediálních učeben bude obměněna a upgradována veškerá technika, včetně studentských počítačů, přípojných míst, specializovaných audio rozvodů, konferenčních zařízení, apod. Specifikaci všech těchto koncových zařízení dodá objednatel. Součástí záměru je naplánovat veškerou přípravu pro tato zařízení a naplánovat jejich zapojení, polohu, navazující rozvody, ústředny, apod.;

- nezbytné úpravy v systému protipožární ochrany,

- komplexní renovace silnoproudu a slaboproudu (vč. rozvodů, zásuvek, spínačů, rozvodných krabic, podlahových krabic a žlabů). V případě posluchárny budou silnoproudé zásuvky a rozvody instalovány nově také na místa pro studenty;

- výmalba místností.

Předpokládaná doba realizace záměru:

Objednatel předpokládá realizaci v letech 2017 až 2019 – vždy během prázdnin