## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2015/002
Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
| Zadavatel : |  | Masarykova univerzita |  | IČO : | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  | DIČ : | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant : |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  | IČO : | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  | DIČ : | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 1 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106 |  |  | 801.35.2.2 | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH 21% | [5 empty] | 0
| Celkem za stavbu vč. DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0
| 792-1 | Interiér původní nábytek |  |  |  |  | 0
| 792-2 | Interiér |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2015/002 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 2015/002 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
0ba | VN+ON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 0ba | VN+ON |  |  |  |  | VN+ON
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 0ba |  |  | 0

## 00 0ba Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015/002 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0ba | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 2015/002 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
Objekt : | 1 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106 |  |  | JKSO : | 801.35.2.2
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.35 | budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
| 801.35.2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
| 801.35.2.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1ba-2015 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1ba-2015 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106 |  |  |  |  | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0
792-1 | Interiér původní nábytek |  |  |  |  | 0
792-2 | Interiér |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1ba-2015 |  |  | 0

## 1 1ba-2015 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015/002 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
O: | 1 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
R: | 1ba-2015 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 106
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm | [7 empty] | 0
| s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [13 empty] | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
1 | 111201101R00 | ...při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 8 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 162 50 Vodorovné přemístění křovin | [7 empty] | 0
o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,
2 | 162301501R00 | ...nma vzdálenost do 5 000 m | m2 | 16 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | do 10km = 2x5000m : 8*2 |  | 16
| 181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou | [7 empty] | 0
| vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [13 empty] | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
3 | 181300012RAD | ...při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m | m2 | 8 |  | 0 | AP-HSV | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky ornice | [13 empty] | vč. dodávky ornice
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky | [7 empty] | 0
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
4 | 317234410R00 | ...cementovou | m3 | 0.02475 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,55*,1*(,3-,075*2)*3 |  | 0.02475
| 317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů | [7 empty] | 0
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
5 | 317944311R00 | ...Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů | t | 0.01206 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | L50/50/5 : 4*,8*3,77*,001 |  | 0.01206
6 | 317944311RT2 | ...I 100 | t | 0.04253 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,85*6*8,34*,001 |  | 0.04253
7 | 317944311RT3 | ...profil I 120 | t | 0.0333 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np : 2*1,5*11,1*,001 |  | 0.0333
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 0
jakýmikoliv cihlami,
8 | 346244381R00 | ...výšky do 200 mm | m2 | 0.69 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,55*6*,1 |  | 0.33
|  | 2np : 2*1,5*,12 |  | 0.36
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
| 342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky | [7 empty] | 0
| 342 09-2 doplňkové práce | [7 empty] | 1
9 | 342263410R00 | ...osazení revizních dvířek do 0,25 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. | [13 empty] | Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.
|  | Z205 : 2 |  | 2
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-1 suchá omítka - předstěna lepená | [7 empty] | 1
10 | 342266211RT5 | ...Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky standard tl. 15 mm | m2 | 1.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | rozvaděč : ,75*,8*2 |  | 1.2
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 | [7 empty] | 1
11 | 342266111RU9 | ...tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 3.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,2*2*1,5 |  | 3.6
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-9 příplatky | [7 empty] | 1
12 | 342266998RT1 | ...Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy do 2 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | rozvaděč : ,75*,8*2 |  | 1.2
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-9 příplatky | [7 empty] | 1
13 | 342266998RT2 | ...příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,0+1,4)*1,5 |  | 3.6
14 | 342263310RTx | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla a baterie, do ocelové konstrukce | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 342266111RAx | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, izolace 8cm | m2 | 9.8745 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | (1,35+,46*2)*4,35 |  | 9.8745
16 | 55347624R | dvířka revizní materiál kov; š = 400,0 mm; h = 400,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | Z205 : 2 |  | 2
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| 413 23-2 válcovaných nosníků | [7 empty] | 1
17 | 413232211R00 | ...výšky do 150 mm | kus | 24 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : 6*2 |  | 12
|  | 2np : 2*2 |  | 4
|  | L50/50/5 : 4*2 |  | 8
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [7 empty] | 0
po jednotlivých vrstvách
18 | 602011144RT3 | ...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 45.71 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny : 3,48*5,8+3,07*(3,0-1,2) |  | 25.71
|  | po rekl. polepech : (,5*2+1,0*2+,5*3)*4,0 |  | 18
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
19 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 36.805 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 9,6*3,3+(,9+1,6)*2,05 |  | 36.805
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
20 | 612421231R00 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 106.5242 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2003 : (7,81+11,7-6,3*2+,51*2+,15*2+4,93+5,47+,5*2+1,0*2)*4,35+4,5*3,915*2+1,8*3,48*2 |  | 141.8535
|  | -(4,54+4,475-,2)*3,26+(,2*2+,51+,2)*3,26+,2*9,6 |  | -23.1983
|  | -(,8+1,5)*1,97 |  | -4.531
|  | -1,2*2*1,5-4,0 |  | -7.6
21 | 612421421R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | 44.448 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | stěny : 3,48*(8,8-1,2) |  | 26.448
|  | po rekl. polepech : (,5*2+1,0*2+,5*3)*4,0 |  | 18
| 612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou | [7 empty] | 0
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
22 | 612423631RT2 | ...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou | m2 | 1.305 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,35*,3 |  | 1.305
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění | [7 empty] | 0
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
23 | 612425931R00 | ...omítkou štukovou | m2 | 2.7 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,2*(,35*4+,15+,95*2+1,65*2)*2 |  | 2.7
| 612 44-5 Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí | [7 empty] | 0
s penetrací podkladu
24 | 612445204R00 | ...stěrka sádrová, tloušťky 4 mm | m2 | 43.408 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny : 3,08*(8,8-1,2) |  | 23.408
|  | po rekl. polepech : (,5*2+1,0*2+,5*3)*4,0 |  | 18
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
| 612 48-11 Potažení vnitřních stěn pletivem | [7 empty] | 0
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),
25 | 612481113R00 | ...sklotextilním , s vypnutím | m2 | 5.36 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,2*(2,2+1,0*2)*2*2 |  | 3.36
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
26 | 612R | Přebroušení perlinky - překrytí spojů | m2 | 3.36 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1np : ,2*(2,2+1,0*2)*2*2 |  | 3.36
27 | 61447 | výplň spáry mezi ocel.nosníkem a stropem cem.maltou | m2 | 1.2096 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | zesílení stropu u otvoru 360/1150mm : ,14*(3,0*2+1,32*2) |  | 1.2096
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
28 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 14 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np cca : 3,0*2*1,0+4*2,0 |  | 14
29 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 32.56 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 8,8*3,7 |  | 32.56
30 | 941955004R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 69.94 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | c : 2,4*3,0 |  | 7.2
|  | 95,3-8,8*3,7 |  | 62.74
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
31 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 220 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np cca : 150 |  | 150
|  | 1np cca : 70 |  | 70
| 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva | [7 empty] | 0
32 | 953981104R00 | ...do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu | kus | 16 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | zesílení stropu u otvoru 360/1150mm : 16 |  | 16
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 0
33 | 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 25.8 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | kolem oken : (3,3*2+9,6*2) |  | 25.8
34 | 950 A1 | ochrana rozvaděčů a ponechaných zařízení před prachem a poškozením - zřízení+odstranění | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
35 | 950 A2 | pochozí revizní otvor do podlahy pro přístup k čidlu EPS, vel. 600/600mm, včetně nosné konstrukce, kompl.dod+mtz | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
36 | 971033441R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np 550/350mm : 3 |  | 3
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
37 | 971033531R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 0.4104 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 2np : 1,14*,36 |  | 0.4104
| 972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách | [7 empty] | 0
bez odstranění podlahy a násypu,
| 972 05-1 železobetonových | [7 empty] | 1
38 | 972054491R00 | ...plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 0.14904 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,15*,36*,36 |  | 0.14904
| 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes | [7 empty] | 0
| 973 03-11 výklenků | [7 empty] | 1
39 | 973031151R00 | ...Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.0858 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | rozvaděč : ,55*,6*,13*2 |  | 0.0858
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
40 | 974031145R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm | m | 4.35 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 2np : 4,35 |  | 4.35
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů | [7 empty] | 1
41 | 974031664R00 | ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 7.1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,85*2*3 |  | 5.1
|  | 2np : 2,0 |  | 2
| 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí | [7 empty] | 0
| 976 07-1 madel a zábradlí | [7 empty] | 1
42 | 976071111R00 | ...v jakémkoliv zdivu | m | 3.2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | před okny : ,8*4 |  | 3.2
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
43 | 978013191R00 | ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
44 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,2*2*1,5 |  | 3.6
| 762 52-8 Demontáž podlah | [7 empty] | 0
45 | 762526811R00 | ...bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 63.096 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | 6,3*8,8 |  | 55.44
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
| 767 58-8 Demontáž podhledů | [7 empty] | 0
46 | 767581801R00 | ...kazet | m2 | 38.103 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np 2003 : ((10,8+7,81)/2*3,0+,41*10,8) |  | 32.343
|  | chodba c : 2,4*2,4 |  | 5.76
47 | 767582800R00 | ...roštů | m2 | 38.103 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np 2003 : ((10,8+7,81)/2*3,0+,41*10,8) |  | 32.343
|  | chodba c : 2,4*2,4 |  | 5.76
| 776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC | [7 empty] | 0
48 | 776401800RT1 | ...odstranění a uložení na hromady | m | 42.47 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2003 : 7,81+8,8+11,7+,51*2+,15*2+4,93+5,47+,5*2+1,0*2+(4,17-3,3)*2-1,5-,8 |  | 42.47
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
49 | 776511810R00 | ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 130.55 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 95,3 |  | 95.3
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
|  | stěny : (3,48*5,8+3,07*3,0-1,2*1,5) |  | 27.594
50 | 76758x | uložení podhledových kazet dle pokynů investora | m2 | 5.76 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | chodba c : 2,4*2,4 |  | 5.76
51 | 776200830RTv | Odstranění hran schodišťových stupňů kovových- šroubovaných | m | 52.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 8,8*6 |  | 52.8
52 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 67.454 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 95,3-6,3*8,8 |  | 39.86
|  | stěny : (3,48*5,8+3,07*3,0-1,2*1,5) |  | 27.594
53 | 785412 | odstranění reklamních polepů | m2 | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | reklamní polepy : (,5*2+1,0*2+,5*3)*4,0 |  | 18
54 | 960 | po demontáži podhledů v mč. 2003(P106) bude přizván projektant a bude provedena případná, koordinace nových rozvodů | [9 empty] | 21
55 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 25.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | kolem oken : (3,3*2+9,6*2) |  | 25.8
56 | 9760 | Vybourání podlah.krabic | m2 | 0.383 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | b : ,2*,3+,19*1,7 |  | 0.383
57 | 9761 | demontáž loga AWD vč.kotvení pro další použití. uschování dle pokynů investora | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
58 | 9762 | demontáž tabule - uschování dle pokynů investora | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
59 | 999281108R00 | ...výšky do 12 m | t | 4.3049 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,36,37,39,40,52, :
|  | Součet: : 4.30488 |  | 4.3049
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 29 Demontáž zařizovacích předmětů | [7 empty] | 0
60 | 725290020RA0 | ...umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 | AP-PSV | RTS |  |  |  | 21
|  | pro zpětnou montáž | [13 empty] | pro zpětnou montáž
61 | 725100001RAx | zpětná montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky + prodloužení vody a odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
62 | 730 | Vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0
| 762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky | [7 empty] | 0
63 | 762595000R00 | ...hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 2.5238 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | 63,096*(,018+,022) |  | 2.5238
64 | 762512125R0x | Položení desek dřevoštěpkových ve dvou vrstvách šroubovan.(podlaha vč.svislých částí) | m2 | 63.096 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.vrutů , vč.zatmelení a přebroušení spár | [13 empty] | vč.vrutů , vč.zatmelení a přebroušení spár
|  | 6,3*8,8 |  | 55.44
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
65 | 60726121R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 68.1437 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (6,3*8,8+8,8*(4,17-3,3))*1,08 |  | 68.1437
66 | 60726122R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 68.1437 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (6,3*8,8+8,8*(4,17-3,3))*1,08 |  | 68.1437
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
67 | 998762102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 1.7247 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
63,65,66, :
|  | Součet: : 1.72467 |  | 1.7247
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
68 | ..poznámka | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu, vč.přesunu hmot | [9 empty] | 21
69 | Z201 | Z201- podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 53 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
70 | Z201-m | příplatek za zřízení montážního otvoru 600/4150mm v podhledu Z201 - kompl.dod+mtz, dle pozn.1 na vč.106 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
71 | Z202 | Z202-akustický podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 49 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
72 | Z203 | Z203-rastrový podhled - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 5.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
73 | Z204 | Z204-akustický obklad SDK - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
74 | Z206 | Z206-ocel.protidešťová žaluzie 1000/1000mm - kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 767 99 Ostatní atypické kovové prvky | [7 empty] | 0
75 | 767990010RAC | ...10 - 50 kg/kus | kg | 314.5 |  | 0 | AP-PSV | RTS |  |  |  | 21
|  | zesílení stropu u otvoru 360/1150mm : 314,5 |  | 314.5
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
| 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických | [7 empty] | 0
76 | 771475014RV2 | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 2.27 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,46*2+1,35 |  | 2.27
77 | 59764241R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 9 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 2*2+5 |  | 9
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
78 | 998771102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.005 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
76,77, :
|  | Součet: : 0.00500 |  | 0.005
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb | [7 empty] | 0
79 | 771111122R00 | ...montáž podlahových lišt přechodových | m | 2.3 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,8+1,5 |  | 2.3
| 776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů | [7 empty] | 0
80 | 776431010R00 | ...včetně dodávky soklíku kobercového | m | 42.47 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně soklové lišty. | [13 empty] | včetně soklové lišty.
|  | 2003 : 7,81+8,8+11,7+,51*2+,15*2+4,93+5,47+,5*2+1,0*2+(4,17-3,3)*2-1,5-,8 |  | 42.47
| 776 57 Položení povlakových podlah textilních | [7 empty] | 0
všívaných a vpichovaných
| 776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci | [7 empty] | 1
81 | 776572200R00 | ...lepených, ze čtverců textilních | m2 | 102.956 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np : 95,3 |  | 95.3
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
82 | 776 | Penetrace dřev.podkladu po obroušení před lepením dod+mtz | m2 | 63.096 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
83 | 77621 | Hrana schodů z hliníkového profilu pro koberec - dod+mtz | m | 52.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 8,8*6 |  | 52.8
84 | 59760171.AR | profil dilatační PVC | m | 2.53 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,3*1,1 |  | 2.53
85 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 117.9233 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 102,956*1,1 |  | 113.2516
|  | 42,47*,1*1,1 |  | 4.6717
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
86 | 998776101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.59554 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
80,81,82,83,84,85, :
|  | Součet: : 0.59554 |  | 0.59554
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
87 | 777553010R00 | ...penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 39.86 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
88 | 777553210R00 | ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 39.86 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np : 95,3-8,8*6,3 |  | 39.86
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
89 | 777553219R00 | ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 39.86 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
90 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.05745 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [13 empty] | včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
|  | b : (,2*,3+,19*1,7)*,15 |  | 0.05745
| 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
91 | 998777101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.36053 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
87,88,89,90, :
|  | Součet: : 0.36053 |  | 0.36053
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
| 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele | [7 empty] | 1
92 | 781415015RT5 | ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 3.6 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč.spárování | [13 empty] | vč.spárování
|  | 1,2*2*1,5 |  | 3.6
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
| 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových | [7 empty] | 1
93 | 781419711R00 | ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 3.6 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
94 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 3.96 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,2*2*1,5*1,1 |  | 3.96
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
95 | 998781102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.05828 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
92,94, :
|  | Součet: : 0.05828 |  | 0.05828
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [7 empty] | 0
96 | 783201811R00 | ...oškrabáním | m2 | 2.545 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | zárubně : (,8+1,97*2)*,25 |  | 1.185
|  | (1,5+1,97*2)*,25 |  | 1.36
| 783 29 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní | [7 empty] | 0
97 | 783296210RT1 | ...akrylátový, základní | m2 | 2.545 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | zárubně : (,8+1,97*2)*,25 |  | 1.185
|  | (1,5+1,97*2)*,25 |  | 1.36
98 | 783296211RT1 | ...akrylátový, dvojnásobné | m2 | 2.545 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | zárubně : (,8+1,97*2)*,25 |  | 1.185
|  | (1,5+1,97*2)*,25 |  | 1.36
| 783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků | [7 empty] | 0
99 | 783601813R00 | ...oškrabáním s obroušením, dveří a zárubní | m2 | 10.2 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,85*2,0*2*(1+1*2) |  | 10.2
| 783 63 Nátěr truhlářských výrobků disperzní | [7 empty] | 0
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
100 | 783631003R00 | ...jednonásobné + 2x email + 2x tmel | m2 | 10.2 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,85*2,0*2*(1+1*2) |  | 10.2
| 783 99-9 Ostatní práce | [7 empty] | 0
| 783 99-91 přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry | [7 empty] | 1
101 | 783991910R00 | ...vodorovné, do 50 m | kus | 3 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1+1*2 |  | 3
| 783 99-9 Ostatní práce | [7 empty] | 0
| 783 99-92 příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení | [7 empty] | 1
102 | 783992930R00 | ...dveřních nebo okenních jednoduchých křídel | m2 | 4.531 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | (,8+1,5)*1,97 |  | 4.531
103 | 713511 | Nátěr ocel.konstrukce protipožární R 45min kompl.dod+mtz | m2 | 7.51 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem včetně dodávky. | [13 empty] | Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem včetně dodávky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Ok zesílení stropu : 7,51 |  | 7.51
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
104 | 784167101R00 | ... , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm | m2 | 23.6197 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | 2003 : (7,81+11,675-6,3*2+,51*2+,15*2+4,93+5,47+,5*2+1,0*2)*3,9+4,5*3,465*2+(1,8*2+8,8-1,2-1,2)*3,03 |  | 145.7445
|  | -(4,54+4,475-,2)*3,0+(,2*2+,51+,2)*3,0 |  | -23.115
|  | -(,8+1,5)*1,97 |  | -4.531
Konec provozního součtu
|  | 118,09850*,4*,5 |  | 23.6197
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
105 | 784167103R00 | ... , disperzní, dvojnásobné, tl. vrstvy 2x1 mm | m2 | 23.6197 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | 2003 : (7,81+11,675-6,3*2+,51*2+,15*2+4,93+5,47+,5*2+1,0*2)*3,9+4,5*3,465*2+(1,8*2+8,8-1,2-1,2)*3,03 |  | 145.7445
|  | -(4,54+4,475-,2)*3,0+(,2*2+,51+,2)*3,0 |  | -23.115
|  | -(,8+1,5)*1,97 |  | -4.531
Konec provozního součtu
|  | 118,09850*,4*,5 |  | 23.6197
| 784 45 Malby z malířských směsí se začištěním | [7 empty] | 0
106 | 784442001RT2 | ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 421.3016 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2003 : (7,81+11,675-6,3*2+,51*2+,15*2+4,93+5,47+,5*2+1,0*2)*3,9+4,5*3,465*2+(1,8*2+8,8-1,2-1,2)*3,03 |  | 145.7445
|  | -(4,54+4,475-,2)*3,0+,2*(3,26*2+9,6)+(,2+,51)*3,0 |  | -21.091
|  | (1,35+,46*2)*4,35 |  | 9.8745
|  | chodba : (19*2-1,35+2,4*2)*3,5 |  | 145.075
|  | 1047 : 44,23+2,94*(6,895*2+6,45*2) |  | 122.6986
|  | garáž : 5 |  | 5
|  | rozvaděč : 14 |  | 14
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  | 0
107 | 787600801R0x | Vysklívání oken dvojskla o ploše do 1 m2 | m2 | 2.4416 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Z401 : 1,09*,56*4 |  | 2.4416
108 | Z401 | Zasklení oken plastových 1090/560mm izol.dvojsklem čírým se zábradelní funkcí , U=1,0W/m2K , kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků vč. přesunu hmot | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč. přesunu hmot | [13 empty] | vč. přesunu hmot
|  | Z401 : 4 |  | 4
Díl: | 792-1 | Interiér původní nábytek |  |  | 0
109 | 7921-1 | demontáž a uložení dle pokynů investora – katedra , otočné křeslo, tabule, věšáková stěna, apod. | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
110 | 7921-2d | demontáž a uložení dle pokynů investora ocel.podnoží sezení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
111 | 7921-3d | demontáž dřevěných částí sezení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
112 | 7921-3d-ol | odvoz a likvidace (vč.poplatku) dřevěných částí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 792-2 | Interiér |  |  | 0
113 | poznámka | ceny výrobků jsou kompletní dodávky a montáže dle výkresové části a, části popisů tech.podmínek a standardů | [9 empty] | 21
114 | 792 A | A - sklopný stolek s clonou na nohy,rozteč cca 600mm,kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
115 | 792 B | B - sklopný stolek s clonou na nohy,rozteč cca 600mm,kotvení do elev.stupňů v.145mm kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
116 | 792 C | C- sklopný stolek pro vozíčkáře s clonou na nohy,rozteč cca 800mm,kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
117 | 792 D | D- sklopné sezení se sklop.stolečkem, kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
118 | 792 E | E- sklopné sezení se sklop.stolečkem, kotvení do elev.stupňů v.145mm kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 57 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
119 | 792 F | F- sklopné sezení , kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
120 | 792 K | K-katedra kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
121 | 792 T | T - tabule kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
122 | 792 V | V - věšákový panel 810/1600mm+8věšáků kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
123 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0
124 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
125 | 240 | Vzduchotechnika +chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
126 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
127 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4.6067 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,55,56,107, :
|  | Součet: : 4.60669 |  | 4.6067
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
128 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 4.6067 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,55,56,107, :
|  | Součet: : 4.60669 |  | 4.6067
129 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 64.4936 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,55,56,107, :
|  | Součet: : 64.49362 |  | 64.4936
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
130 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 4.6067 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,55,56,107, :
|  | Součet: : 4.60669 |  | 4.6067
131 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 36.8535 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,55,56,107, :
|  | Součet: : 36.85350 |  | 36.8535
132 | 979990181R0x | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. | t | 4.6067 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,55,56,107, :
|  | Součet: : 4.60669 |  | 4.6067
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0