## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Výkaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | 14/4765 | Brno-MU, ESF-stavební úpravy auly P1 a doplnění VZT učeben, rozdělení 3.etapy-MaR-PD | [20 empty] | STA
O: | 02 | MaR P106 | [20 empty] | OBJ
R: | R134211642_1 | MaR-opravy dle ÚVT | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  | DIL
1 | 971 | Hzs-Koordinace návazností na BMS | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 2800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
2 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 7700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 11 |  |  | POL10_
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 53 |  |  | DIL
3 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 18000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 1 | 45 |  |  | POL10_
4 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 3200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 8 |  |  | POL10_
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 82319.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
5 | eBCON | enteliBUS controller with 4 slot expander | ks | 1 |  | 0 | 31773 | 31773 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
6 | eBM404 | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak) | ks | 3 |  | 0 | 6846.8 | 20540.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
7 | eBM440 | enteliBUS module, 4UI, 4UO | ks | 2 |  | 0 | 10223.81 | 20447.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
8 | eBMD800 | enteliBUS module, 8DI | ks | 1 |  | 0 | 4490.31 | 4490.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
9 | eBX04 | enteliBUS expander with 4 slots for modules | ks | 1 |  | 0 | 3655.34 | 3655.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
10 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 | 706.2 | 1412.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 22142.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
11 | HS12070T+JS13 | Snímač teploty do jímky se snímacím prvkem NTC 10k Epcos B578 71S 0103 F002, délka 70mm; vč. jímky, JS130, délka 50mm, G1/2" | ks | 2 |  | 0 | 763.75 | 1527.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
12 | HS12 | Odporové snímače teploty do VZT potrubí se snímacím prvkem termistorem NTC 10 Kohm | ks | 3 |  | 0 | 871.25 | 2613.75 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
13 | PS200 | Spínač tlakové diference, rozsah 20÷200 Pa, připojení hadičkové O 4/7 mm, spínací diference 20Pa,, kontakt 250VAC/2A | ks | 2 |  | 0 | 871.25 | 1742.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
14 | PS500 | Diferenční spínač tlaku PS30...500Pa Spínací diference 20Pa | ks | 1 |  | 0 | 871.25 | 871.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
15 | QPA200 | čidlo CO2, výstup 0..10VDC, rozsah měření 0..2000ppm, napájení 24VAC/DC, IP30 | ks | 1 |  | 0 | 13491 | 13491 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
16 | TS1-C0 | Kapilárový teplotní spinač protimrazové ochrany, +4.5÷+20°C, kapilára 6m, automatický reset | ks | 1 |  | 0 | 1896.25 | 1896.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 47876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
17 | ACH550-01-03A3- | Frekvenční měnič, výkon 1,1 kW / 3,3A, 400 / 400 VAC, komunikace BACnet | ks | 2 |  | 0 | 13983 | 27966 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
18 | NF24A | Servopohon klapkový, s bezp. funkcí, 24V AC/DC, 10 Nm, (95°=150/20s), otv/zav | ks | 1 |  | 0 | 6765 | 6765 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
19 | NM24A | Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 10 Nm, (95°=150s), 2P/3P | ks | 1 |  | 0 | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
20 | R322+LR24A-S | Regulační ventil kulový trojcestný, vnitřní závit, DN25, Kvs 6,3 vč. servopohonu 24VAC, , řízení spojité 0-10V | ks | 1 |  | 0 | 9380 | 9380 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 63375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
21 | RB0 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový vč. bočnic, krytu, dna,montážního plechu a dveří; rozměry 1400x600x, 270mm (VxŠxH); prostup kabelů vrchem; větrání pro odvod tepla; | ks | 1 |  | 0 | 63375 | 63375 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 29861.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
22 | 1216E | TRUBKA SUPER MONOFLEX 750N | M | 128 |  | 0 | 4.36 | 558.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
23 | 1220 | TRUBKA SUPER MONOFLEX 750N | M | 15 |  | 0 | 6.08 | 91.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
24 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | kus | 76 |  | 0 | 2.1 | 159.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
25 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 250 |  | 0 | 15.47 | 3867.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
26 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 220 |  | 0 | 23.04 | 5068.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
27 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 15 |  | 0 | 33.87 | 508.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
28 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 15 |  | 0 | 22.76 | 341.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
29 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 5 |  | 0 | 37.93 | 189.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
30 | 34571091 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E | m | 25 |  | 0 | 21.6 | 540 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
31 | 34571092 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 | m | 30 |  | 0 | 27.6 | 828 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
32 | 34572114 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x15 | m | 10 |  | 0 | 30.1 | 301 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
33 | 35441121 | Pásek uzemňovací pozinkovaný 20 x 3 mm | kg | 5 |  | 0 | 51.51 | 257.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
34 | 35442150 | Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm | kus | 2 |  | 0 | 9.8 | 19.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
35 | 75093177 | drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
36 | BELDEN9842 | KABEL BELDEN 9842 | M | 40 |  | 0 | 91.07 | 3642.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
37 | CMFM4BX15 | SNURA CMFM 4Bx1,5 | M | 12 |  | 0 | 37.88 | 454.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
38 | CYKYJ3X15 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | M | 40 |  | 0 | 14.32 | 572.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
39 | CYKYJ5X25/6 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | M | 15 |  | 0 | 36.36 | 545.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
40 | CYKYO2X15 | KABEL CYKY-O 2x1,5 | M | 50 |  | 0 | 9.88 | 494 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
41 | KOPONKZ50X62S | Kabelový žlab MARS 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče, přepážky) | m | 10 |  | 0 | 275.08 | 2750.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
42 | Krabice na omítk | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | KS | 5 |  | 0 | 128.13 | 640.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
43 | Krabice pod omítk | Propoj. krabička - pod omítku, vč. svorkovnice | KS | 7 |  | 0 | 100.45 | 703.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
44 | Protipožární ucpávk | Protipožární ucpávky | m2 | 0.15 |  | 0 | 6650 | 997.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
45 | S5212IN00522 | Servisní vypínač 1f, 16A | KUS | 2 |  | 0 | 287 | 574 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
46 | Tlač+sign | Nástěnné tlačítko se signálou | ks | 1 |  | 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 304.48 |  | 38053.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90.51 |  |  | DIL
47 | 916 | Demontáž stávajícího nosného materiálu - lišty | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 841.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
48 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16/20 mm vč. zasekání pod omítku | m | 143 |  | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 5762.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.08217 | 11.75 |  |  | POL1_
49 | 210010021 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 1815 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.08283 | 4.56 |  |  | POL1_
50 | 210010321 | Mtz propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 779 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.39017 | 1.95 |  |  | POL1_
51 | 210010352 | Mtz propoj. krabička - pod omítku, vč. svorkovnice | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 1090.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.84383 | 5.91 |  |  | POL1_
52 | 210020303 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 145 | 1450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.5795 | 5.8 |  |  | POL1_
53 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 608.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.0505 | 1.72 |  |  | POL1_
54 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 38.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_
55 | 210190006 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 5.0635 | 5.06 |  |  | POL1_
56 | 210220371 | Zemnící pásek | kg | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 736 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 1.286 | 6.43 |  |  | POL1_
57 | 210271002 | Mtz protipožární ucpávky | m2 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 112.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
58 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 0.69 |  |  | POL1_
59 | 210800528 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 0.23 |  |  | POL1_
60 | 210810002 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.05096 | 2.55 |  |  | POL1_
61 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.05096 | 0.76 |  |  | POL1_
62 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.05096 | 0.76 |  |  | POL1_
63 | 210810046 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 935 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.09955 | 2.49 |  |  | POL1_
64 | 210850125 | Kabel Belden volně uložený | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 640 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.09873 | 3.95 |  |  | POL1_
65 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 11.58 |  |  | POL1_
66 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 3520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 10.19 |  |  | POL1_
67 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 0.69 |  |  | POL1_
68 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 646 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.025 | 1.9 |  |  | POL1_
69 | 220111761 | Svorka uzemňovací | ks | 2 |  | 0 | 81.99 | 163.98 | 23.66 | 47.32 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS | 0.213 | 0.43 |  |  | POL1_
70 | 220280649 | Demontáž stávající kabeláže | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 812.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS | 0.065 | 4.23 |  |  | POL1_
71 | 220301022 | Lišta elektroinstalační | m | 10 |  | 0 | 14.05 | 140.5 | 14.25 | 142.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS | 0.1 | 1 |  |  | POL1_
72 | 21002 | Odpojení a připojení nástěnných ovladačů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.144 | 0.14 |  |  | POL1_
73 | 21003 | Odpojení a připojení elterm.hlavic | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 390 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.144 | 0.43 |  |  | POL1_
74 | 21004 | Drobné montážní práce | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 780 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
75 | 211800702 | Kabel CMFM 4x1,5 volně uložený | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 192 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
76 | 360270291 | Mtz snimace/spínače tlakove diference dm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 180.11 | 540.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
77 | 360410028 | Mtz snim. tepl. do potrubí s jímkou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 149.9 | 299.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
78 | 360430029 | Montáž servopohonu klapkového | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 141.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
79 | 360430029 | Montáž servopohonu ventilového | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 382.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
80 | 360510005 | Mtz snim.tepl.do VZT potrubí | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 142.47 | 427.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.39667 | 1.19 |  |  | POL1_
81 | 360510062 | Mtz protimraz. ochrany | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 477.25 | 477.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.75 | 0.75 |  |  | POL1_
82 | 360522101 | Mtz a připojení - FM 3x400V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2492 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.465 | 0.93 |  |  | POL1_
83 | 360522101 | Připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.465 | 0.47 |  |  | POL1_
84 | 360522101 | Připojení - venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 746 | 746 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.465 | 0.47 |  |  | POL1_
85 | 360522101 | Připojení - protipožární klapka | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 313 | 939 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.465 | 1.4 |  |  | POL1_
86 | 747123311 | Mtz Servisní vypínač 1f, 16A | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 287 | 861 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS | 0 | 0 |  |  | POL1_
87 | mtz_CO2 | Mtz čidlo CO2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
88 | Mtz_tlac | Mtž tlačítko nástěnné se signálkou | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  | DIL
89 | 900 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | hod | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 275 | 2475 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | 1 | 9 |  |  | POL10_
90 | 923 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 3 |  |  | POL10_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
91 | 927T00 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 33000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 58 |  |  | DIL
92 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 275 | 12375 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | 1 | 45 |  |  | POL10_
93 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 13300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
94 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | 1 | 10 |  |  | POL10_
95 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 275 | 825 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 3 |  |  | POL10_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
96 | 928T00 | Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek BMS | d.b. | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 13750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
97 | 929T00 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 1400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
98 | 931T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
99 | 930 | Hzs - doprava osob | km | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END