## ROZPO
Lipová 41, ESF MU
Posluchárna 106
D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
ROZPOČET
| 1.2 | Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e, úpravy pro AV techniku
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze - 50 mm, podélně dělená | 25 | m
2 |  | Trubka instalační pod omítkou, v podlaze - 23 mm, podélně dělená (přívody pro kamery, pro televizor, pro UTP rezervy | 110 | m
3 |  | Montáž svazků stávajících kabelů do podélně dělených trubek | 110 | m
4 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 25 | m
5 |  | AY 2,5 B | 20 | m
6 |  | Krabice KT250 protahovací | 2 | ks
7 |  | Náhrada stávající police pod kamerou, d+m | 2 | ks
8 |  | Demontáž reproduktorů nástěnných | 4 | hod
9 |  | Montáž reproduktorů do podhledu | 6 | ks
10 |  | Kabeláž pro 6 repro - kabel 2x2,5 licna, d+m | 70 | m
11 |  | Demontáž kamery | 2 | ks
12 |  | Montáž kamery na nové či stávající místo | 2 | ks
13 |  | Dodávku reproduktorů zajišťuje investor ze svého skladu
14 |  | Kabeláž pro projektory - zůstane stávající
15 |  | UTP kabel cat5e dodávka | 240 | m
16 |  | UTP montáž (částečně) do stávajících tras | 240 | m
17 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem | 2 | ks
18 |  | Přesun televizoru na nové místo, kabeláž do instal. trubek | 1 | kpl
| 3 | EZS
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž čidla EZS, repase k dalšímu použití | 1 | ks
2 |  | Magnetický kontakt pro skrytou montáž, kovové zárubně | 3 | ks
3 |  | Svorkovací krabice s tamper kontaktem | 2 | ks
4 |  | Montáž čidla, magnetu, krabice | 6 | ks
5 |  | Trubka instalační pod omítkou 23 mm | 15 | m
6 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 15 | m
7 |  | AY 2,5 B | 15 | m
8 |  | Oživení doplněného systému EZS | 2 | hod
9 |  | Dodávka čidla EZS (prostorový detektor pohybu duální) | 1 | ks
| 4 | EPS
No. |  | Popis položky | Počet
1 |  | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití | 3 | ks
2 |  | Montáž hlásiče včetně patice na strop | 5 | ks
3 |  | Dodávka čidla EPS včetně patice, popis štítkem | 5 | ks
4 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) | 45 | m
5 |  | Načtení nových čidel, doprogramování | 1 | kpl
6 |  | Zálohovaný systémový zdroj 24V/5A včetně skříně a baterií | 1 | kpl
7 |  | Montáž zálohovaného zdroje pro požární klapky | 1 | kpl
8 |  | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (připojení požárních klapek) | 40 | m
9 |  | Koppler ESSER FCT pro ovládání VZT klapek komplet včetně krabice | 1 | ks
10 |  | Koppler montáž | 1 | ks
11 |  | Krabice se svorkovnicí 2pól. pro připojení požárních klapek | 3 | ks
| 5 | Kabeláž UTP pro profesi Crestron
No. |  | Popis položky | Počet
Instalační trubky zahrnuje profese SILNO
5 |  | UTP kabel cat5e dodávka | 180 | m
6 |  | UTP montáž | 180 | m
CELKEM