## Seznam strojů a zařízení
Název akce : | MU Brno ESF - posluchárna P106 | 0
Profese: | VZDUCHOTECHNIKA
Položka specifikace
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* | * | * | *
0 | Zařízení č.22 - Větrání a chlazení posluchárny P106 2.NP | 0 | 0
22.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení standard Remak FP 4 ve složení: | kpl | 1
0 | ventilátor přívod 2700 m3/hod 280 Pa | 0 | 0
22.01a | ventilátor odvod 2700 m3/hod 250 Pa - FP 4 | 0 | 0
0 | FP ohřívač - topná voda 80/60oC, chladič - přímý výparník ekologické chladivo R410A | 0 | 0
0 | včetně sifonů na odvodech kondenzátu, včetně klapek a pružných manžet, rámu | 0 | 0
22.02 | Kondenzátorová jednotka invertor standard LG UU61W U32 Qch max 16 kW včetně dvojice konzol | ks | 1
0 | Komunikační modul pro ovládání kondenzátorových jednotek KM113.05 včetně kabeláže | kpl | 1
0 | Autorizovaná šéfmontáž a uvedení do provozu | hod | 4
0 | Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování trasa 9,5/16mm | bm | 18
0 | Naplň chladiva R410A provedení | kg | 8
0 | Potrubí odvodu kondenzátu plast DN 50 mm | bm | 15
0 | Čerpadlo kondenzátu výška transportu 500mm standard např. Sauermann výkon 30l/hod, výtlačná výška 3m | ks | 1
22.03 | Požární klapka FKA - EU - 0 /500 x 315 x 240 / 0 / Z45 | ks | 3
22.04 | Tlumič hluku buňkový JT 300/500/1000 | ks | 6
22.05 | Obdélníková vyústka komfortní NOVA-A-1-1-824x425-R1 | ks | 3
22.06 | Vířivá vyúsť VDW - Q - Z - H - 600 x 48 nastavitelné lamely | ks | 5
22.07 | Krycí mřížka pletivo 500x315 | ks | 1
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné | m2 | 188
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky | m2 | 113
0 | Trouba SPIRO - 250 - včetně tvarovek | bm | 2
0 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 254 | bm | 10
0 | Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 180
0 | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | m2 | 10
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Demontáže zařízení | 0 | 0
0 | Demontáž vzduchovodů a elementů, ekologická likvidace | m2 | 12
0 | Zpětná montáž vzduchovodů a elementů | m2 | 12
0 | 0 | 0 | 0
0 | Doplňkový materiál, doplňkové práce | 0 | 0
0 | Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd. | kpl | 1
0 | Požární ucpávky | ks | 5
0 | Průzkum, zaměření popřípadě zakreslení - příprava výrobní dokumentace viz poznámka v TZP | hod | 10
0 | 0 | 0 | 0
0 | Doprava | kpl | 1
0 | Přesuny | kpl | 1
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | kpl | 1
0 | Inženýrská a koordinační činnost | kpl | 1
0 | Těžké mechanizmy | kpl | 1
0 | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | kpl | 1