## část č. 1 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2016
Laboratorní vzpřímené mikroskopy - část č. 1 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Laboratorní vzpřímený mikroskop |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Laboratorní vzpřímený mikroskop pro pozorování v procházejícím světle | ANO | vyplní dodavatel
| Stolek mikroskopu mechanický, s ovládáním pravou rukou, s držákem minimálně pro 1 mikroskopické sklo | ANO | vyplní dodavatel
| LED diodový zdroj osvětlení, s intenzitou odpovídající min. 30W halogen, s životností minimálně 60 000 hodin | ANO, uchazeč uvede minimální životnost světelného zdroje | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost plynulé regulace intezity osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
| Nezávislé koaxiální hrubé a jemné ostření s nastavitelnou tuhostí, nastavitelný doraz hrubého ostření integrovanou páčkou mikroskopu bez potřeby dalšího nářadí | ANO | vyplní dodavatel
| Revolverový nosič | ANO, pro minimálně 4 objektivy (s reverzní orientací objektivů, s objektivy směřujícími dozadu) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Planachromatické objektivy s optickou korekcí na nekonečno: | minimálně tyto objektivy: 4x 10x 20x 40x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Binokulární tubus se sklonem 30⁰ | ANO | vyplní dodavatel
| Zvětšení okulárů 10x, zorné pole minimálně 20 mm, minimálně 1 okulár s dioptrickou korekcí | Ano uchazeč uvede bližší informace o: - Zvětšení okulárů - Šířka zorného pole - Dioptrická korekce okulárů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Napájecí kabel | ANO | vyplní dodavatel
| Protiprachový obal | ANO | vyplní dodavatel
| Madlo ve stativu mikroskopu pro snadné přenášení | ANO | vyplní dodavatel
| Abbeho kondenzor s aperturní clonou, nastavitelná výška kondenzoru a vystředění kondenzoru bez potřeby dalšího nářadí a nástrojů | ANO | vyplní dodavatel
| Nastavitelná rozteč okulárů | v rozsahu min. 45-75mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| IVD certifikát - dokádající, že mikroskop je zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“. | ANO uchazeč prostou kopii tohoto certifikátu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto certifikátu doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 2 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2016
Laboratorní mikroskop s digitální kamerou - část č. 2 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Laboratorní mikroskop s digitální kamerou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| světelný mikroskop pro hematologii | ANO | vyplní dodavatel
| Revolverová otočná hlavice o 360 stupňů | ANO | vyplní dodavatel
| zaostřování na obou stranách | ANO, koaxiální nezávislé hrubé a jemné | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| ABBE kondenzor, N.A.1.1, aperturní clona se stupnicí, možnost aretace hrubého ostření integrovanou páčkou v mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel
| Stolek na vzorky | minimálně bezhřebenový posuv v obou osách, posuv na pravou ruku, držák sklíček | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Pravé Köhlerovo osvětlení (zdroj světla v zadní části mikroskopu), LED osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
| Planachromatické objektivy | minimálně tyto objektivy: 20x/N.A.0.4 50x/N.A.0.75, 100x/N.A.1.25 (imerze) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| možnost nastavení intenzity světla pro každý objektiv zvlášť | ANO | vyplní dodavatel
| okuláry | zvětšení 10x, zorné pole min. 22 mm, binokulární nastavitelné (rozestup, výška), dioptrická korekce | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| adaptér pro připojení kamery | ANO | vyplní dodavatel
| přepínač požadované světelné dráhy | ANO | vyplní dodavatel
| digitální CCD kamera k digitalizaci statického i živého obrazu | rozlišení minimálně 2,8 Mpxl, s rychlou USB 3.0 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| SW pro digitalizaci obrazu | minimálně: plnohodnotné řízení digitální kamery, sejmutí obrázku, kalibrace obrázku, jednoduché měření a uložení obrazku do PC, ovládání v českém jazyce | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje
| Software pro ovládání kamery a digitalizaci obrazu | ANO, uchazeč uvede název softwaru | vyplní dodavatel
| součástí dodávky bude software pro ovládání kamery a digitalizaci obrazu umožňující: | ANO, uchazeč uvede bližší popis a funkce softwaru | vyplní dodavatel
| plnohodnotné řízení digitální kamery | ANO | vyplní dodavatel
| sejmutí obrázku | ANO | vyplní dodavatel
| kalibrace obrázku | ANO | vyplní dodavatel
| jednoduché měření a uložení obrazku do PC | ANO | vyplní dodavatel
| ovládání v českém jazyce | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 5 let | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 3 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2016
Invertovaný mikroskop pro pozorování tkáňových kultur - část č. 3 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Invertovaný mikroskop pro pozorování tkáňových kultur |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| integrovaný LED zdroj osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
| životnost LED | minimálně 60.000 hodin | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| plynulé nastavení intenzity osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
| napájecí kabel | ANO | vyplní dodavatel
| kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností | ANO, min. 75 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| posuvník pro kondenzor s centrovatelnými fázovými moduly pro všechna zvětšení | ANO | vyplní dodavatel
| revolverový nosič objektivů | pro min. 5 objektivů | vyplní dodavatel
| fázové objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností | ANO, minimálně tyto objektivy: se zvětšením 4x se zvětšením 10x se zvětšením 20x se zvětšením 40x s korekcí na tloušťku dna misky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| stolek s mechanickým XY vodičem preparátů | ANO, posuv v rozsahu min. 125 x 75 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| binokulární tubus výškově nastavitelný | ANO | vyplní dodavatel
| mezioční vzdálenost tubusu nastavitelná | min. v rozsahu 50-75 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| okuláry | zvětšení okulárů 10x, zorné pole minimálně 22 mm, oba okuláry s dioptrickou korekcí | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| koaxiální nezávislé hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu | ANO | vyplní dodavatel
| držáky vzorků | ANO | vyplní dodavatel
| ─ držák (svorka) pro jamkové misky | ANO | vyplní dodavatel
| ─ držák pro podložní sklíčka | ANO | vyplní dodavatel
| ─ držák pro Petriho misky 35, 54, 65 a 100 mm | ANO | vyplní dodavatel
| výstup pro možnost připojení kamery | ANO | vyplní dodavatel
| protiprachový obal | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 4 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2016
Laboratorní mikroskop pro Katedru laboratorních metod - část č. 4 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Laboratorní mikroskop pro Katedru laboratorních metod |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Systém osvětlení | halogenová žárovka, ne LED | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Tubus | binokulární tubus s protiplísňovou úpravou | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Okulár | 10x okulár se zorným polem 20 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kondenzor | Abbeho kondenzor s N.A. 1.25 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Filtr | modrý filtr 33 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Objektiv | Plan Achromat 10x N.A. 0.25 s pracovní vzdáleností 7 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Objektiv | Achromat LWD 20x A. N.A. 0.40 W.D. 3.9 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Držák | na Terasakiho desky 6x10 jamek | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 5 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2016
Mikrotom sáňkový - část č. 5 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Mikrotom sáňkový |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| mikrotom sáňkový | ANO | vyplní dodavatel
| manuální pohon | ANO | vyplní dodavatel
| mechanický posun vzorku | ANO | vyplní dodavatel
| posun hlavy nože na kuličkových ložiscích bezúdržbový (bez nutnosti mazání) | ANO | vyplní dodavatel
| rychlá orientace vzorku | ANO | vyplní dodavatel
| stavitelná tloušťka řezu | 1-60 um | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| nastavitelný krok dle tloušťky řezu | 0,5-5 um | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| použití mikrotomových žiletek | ANO | vyplní dodavatel
| odnímatelná záchytná vana na odpadlé řezy | ANO | vyplní dodavatel
| prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů | ANO uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 123/2000 Sb., v platném znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů (nebo NV 453/2004 pro IVD), s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce | ANO uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu nebo dokumentů doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - uchazeč prostou kopii tohoto dokumentu nebo dokumentů doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky

## část č. 6 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Mikroskopy pro LF MU 2016
Digitální kamera k mikroskopu - část č. 6 VZ
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Digitální kamera k mikroskopu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| požadovaná digitální kamera musí být plně kompatibilní ke stávajícímu mikroskopu OLYMPUS CX31RBSF | ANO | vyplní dodavatel
| barevná digitální mikroskopická HD kamera | ANO | vyplní dodavatel
| možnost přímého připojení na monitor přes datové rozhraní HDMI bez potřeby PC | ANO | vyplní dodavatel
| obrazový snímač | CMOS, barevný | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| velikost čipu | minimálně 1/3" | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| rozlišení | minimálně 1920 × 1080 px | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| snímková frekvence | minimálně 30 fps při rozlišení 1080p | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| citlivost | minimálně 11000 e-/lux/s | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| dynamický rozsah | minimálně 60 dB při rozlišení 1080p | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| maximální kapacita buňky (Full Well Capacity) | minimálně 15000 e- | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| čtecí šum | maximálně 10 e- | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| kvantová účinnost - zelená barva 525 nm (Quantum Efficiency) | minimálně 50% | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| automatická expozice | ANO | vyplní dodavatel
| samostatné tlačítko vyvážení bílé | ANO | vyplní dodavatel
| samostatné tlačítko vypínání kamery | ANO | vyplní dodavatel
| ovládací tlačítka ergonomicky umístěna na čelní straně kamery směrem k obsluze | ANO | vyplní dodavatel
| upevnění objektivu | C-mount standard | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| PC rozhraní | USB 2.0 nebo USB 3.0 zpětně kompatibilní s USB 2.0 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Ovládací software pro digitální kameru | ANO, uchazeč uvede název softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| součástí dodávky bude ovládací software pro digitální kameru | ANO, uchazeč uvede bližší popis a funkce softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| řídící software musí být kompatibilní s Windows 7 | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 5 let | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky