ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PŘÍLOHY číslo  1 - 7

„Cluster datových služeb“

Obsah:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky ………………………………………………………………….	  2

Příloha č. 2 Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění  …………………….	  3

Příloha č. 3 Obchodní podmínky, návrh kupní smlouvy ………………………………………	  7

Příloha č. 4 Čestné prohlášení k prokázání splnění požadavků na kvalifikaci …………………	12

Příloha č. 5 Čestné prohlášení …………………………………………….……………………	13

Příloha č. 6 Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

dodavatele …………………………………………………………………………. 14

Příloha č. 7 Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních

3 letech ……………………………………..………………………………….	15

- Příloha č. 1 zadávací dokumentace

- Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST

pro podlimitní veřejnou zakázku

„Cluster datových služeb“

| DODAVATEL (obchodní firma nebo název) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |
| Právní forma |  |  |  |
| Identifikační číslo |  |  |  |
| Daňové identifikační číslo |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |
| Tel. |  | Email |  |

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

……………….

Datum: ……..……………..

...……..………………………

podpis a razítko

jméno a příjmení:	……….…………………

funkce:	…………………………

Podpis/y dodavatele v souladu s výpisem z OR

nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/

oprávněných jednat za dodavatele (včetně uvedení

jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění

Nabídka na „Cluster datových služeb“ se bude skládat z následujících hlavních komponent:

- diskový subsystém s čistou kapacitou alespoň 1000 TB

- nejméně tři front-end servery pro zpřístupnění diskového subsystému protokolem CIFS a NFSv4 v režimu active-active z clusterového souborového systému (konfigurace SW pro export protokolem CIFS a NFSv4 není součástí dodávky).

- serverové stojany (racky) vč. vybavení dle specifikace níže.

Hlavní komponenty budou propojeny prostřednictvím SAN (Storage Area Networks) infrastruktury na bázi FC (Fibre Channel). SAN infrastruktura bude součástí dodávky.

Dodané zařízení musí být plně funkční jako celek a splňovat všechny dále uvedené požadavky.

Požadavky zadavatele na jednotlivé části Clusteru datových služeb

- Architektura

  - Servery a diskový subsystém musí být samostatné jednotky propojené technologií FC (Fibre Channel).

  - Propoje serverů a polí musí být realizované redundantně prostřednictvím FC switchů, které musí být součástí dodávky.

  - Veškeré kabely nezbytné pro zajištění propojení SAN infrastruktury musí být součástí dodávky.

  - Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné kabely pro zajištění Ethernet konektivity serverů i polí. V případě serverů musí ke každému serveru být dodán jeden 10Gb optický kabel pro rozhraní 10GBASE-LR, jeden kabel pro 1Gb Ethernet rozhraní a jeden kabel pro InfiniBand rozhraní stejného typu jako karta (QDR nebo FDR). V případě polí musí být dodán nejméně jeden kabel pro každý kontroler pole pro 1Gb Ethernet rozhraní. Maximální očekávaná délka Ethernet a InfiniBand kabelů je 20 metrů, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

  - Součástí dodávky musí být příslušný počet SFP+ optických modulů do switche zadavatele (na každý použitý optický kabel jeden SFP+ modul do swtiche). SFP+ moduly musí být kompatibilní s H3C switchi S5820X-28S (tj. řada HP A5820).

  - SAN infrastruktura musí být postavena na 8Gb nebo 16Gb FC technologii.

- Front-end servery

  - Nejméně tři front-end servery, které disková pole zpřístupní protokolem CIFS a NFSv4 jako jeden nebo několik filesystémů. Veškeré požadavky na servery včetně výkonnostních musí být splněny všemi front-end servery.

  - Každý server musí mít minimálně dvanáct procesorových jader se sdílenou pamětí v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2006 rate, baseline musí být alespoň 500 bodů.

  - Každý server musí mít alespoň 128 GB RAM ECC.

  - Každý server musí být osazen dvěma systémovými disky s kapacitou alespoň 120 GB každý, rychlost otáčení ploten minimálně 10000RPM případně SSD srovnatelných parametrů. V případě SSD je požadováno DWPD alespoň 2.

  - Každý server musí mít aspoň jednu jednoportovou 10Gb Ethernet kartu s optickým rozhraním 10GBASE-LR nebo rozhraní SFP+ s osazeným 10GBASE-LR transceiverem a zároveň alespoň jedno 1Gb Ethernet rozhraní s možností PXE bootu. Dále musí mít každý server alespoň jedno InfiniBand QDR nebo FDR rozhraní. InfiniBand a 10Gb Ethernet rozhraní je možné sdílet jednou společnou kartou. V takovém případě musí mít karta dva porty, jeden pro 10Gb Ethernet a jeden pro InfiniBand.

  - Každý server musí mít FibreChannel rozhraní pro připojení do SAN infrastruktury o celkové rychlosti alespoň 32Gb/s (tj. alespoň 2x 16Gb FC nebo 4x 8Gb FC).

  - Servery musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

  - Server musí umožňovat centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor) a zároveň musí podporovat bootování z externího zařízení. Externím zařízením se rozumí jak lokální (KVM switch, boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak síťové (síťový KVM nebo BMC, boot z virtuálního média).

  - Servery musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

  - Servery musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

  - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

- Diskový subsystém musí splňovat tyto podmínky:

  - Diskový subsystém se bude skládat z alespoň čtyř nezávislých diskových polí. Všechna disková pole musí být identická (vč. počtu disků, typu, počtu a konfigurace RAID skupin).

  - Kapacita polí bude složena z klasických rotačních disků (SAS nebo FC) a SSD disků (minimálně DWPD 3).

  - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 1000 TB.  Zabezpečení rotačních disků musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 nebo lepší, např. 7+2, nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). Zabezpečení SSD disků musí být pomocí RAID 1 v konfiguraci 1+1. RAID skupin může být v poli více, na front-end serverech mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru. SW RAID ani RAID realizovaný na HBA kartě na front-end serveru není přípustný. Všechny RAID skupiny musí být připojitelné na všechny frond-end servery. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

  - Užitná kapacita SSD disků každého pole musí dosahovat alespoň 0,25 % užitné kapacity celého pole (bez paritních a hot-spare disků). SSD disky budou konfigurovány v RAID 1 v konfiguraci 1+1. Tj. např. při kapacitě jednoho pole 256TB musí pole obsahovat alespoň 0,64 TB užitné kapacity z SSD disků.

  - Do kapacity 1000 TB nejsou počítány paritní ani hot-spare disky.

  - Každé diskové pole musí obsahovat nejméně 2 hot-spare rotační disky na každých 30 disků, přidělitelné k libovolnému RAIDu z rotačních disků. Pro SSD je požadován jeden hot-spare disk na každé pole.

  - Každé diskové pole musí obsahovat minimálně dva diskové řadiče funkční v režimu active-active.

  - Je požadována plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů a FC řadičů (v diskových serverech i polích, v serverech lze využít dualportových FC karet).

  - Minimální velikost cache každého z řadičů 16 GB. Celý diskový systém musí mít alespoň 64 GB využitelné cache při současném splnění bodu 3.8, tj. je-li bod 3.8 realizován cache mirroringem, musí mít systém alespoň 128GB cache.

  - Zabezpečení cache hardwarových RAID řadičů při výpadku proudu a poruše jednoho z řadičů (flash RAM nebo kapacitory).

  - Každý řadič diskového pole musí mít alespoň 4x 8Gb FC host porty nebo 4x 16Gb FC host porty. Každý řadič každého pole musí mít alespoň jedno FC propojení do každého switche.

  - Firmware diskových polí musí být možné aktualizovat bez výpadku pole.

  - Zdroje, ventilátory, disky a řadiče musí být typu hot-swap (musí být vyměnitelné bez přerušení provozu pole).

  - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován, jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče.

  - Disková pole musí být redundantně připojena ke každému front-end serveru s využitím dodávaných FC switchů.

- SAN infrastruktura

  - Součástí dodávky musí být dva FC switche, každý s alespoň 20 zalicencovanými porty o rychlosti alespoň 8Gb. FC switche musí být plně kompatibilní se switchi zadavatele QLogic 5800.

  - Všechny porty FC switchů musí být osazeny transceivery.

- Ostatní

  - Součástí dodávky musí být licence na GPFS verze 4.2 standard na každý server plně pokrývající dodanou konfiguraci. GPFS licence musí zajišťovat podporu alespoň v délce 12 měsíců.

  - Minimální záruční doba na HW musí být 5 let s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD, tj. zásah technika v místě instalace) od nahlášení závady. Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace systému. Všechny servisní zásahy musí být ukončeny nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Dojde-li k nefunkčnosti systému kvůli poruše HW (nelze číst anebo zapisovat data), musí být obnovena funkčnost systému do 2 pracovních dnů od nahlášení závady (do této doby není zahrnuta případná obnovu dat).

  - Součástí nabídky musí být spotřeba zařízení v jednotlivých serverových stojanech a celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy všech front-end serverů a diskových polí).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, i front-end servery a všechny jeho komponenty musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně Debian, CentOS), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Diskové pole a front-end servery musí být ve formátu vhodném pro montáž do standardního 19" racku. Rack(y) musí být součástí dodávky.

  - Serverové stojany (racky) budou splňovat následující požadavky:

    - Rozměr 800x2000x1200 mm.

    - Statická zatížitelnost 1500 kg, nosná konstrukce svařovaný rám.

    - Perforované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85 %.

    - Přední dveře vcelku, zadní dveře vertikálně půlené se čtyřbodovým zamykáním.

    - Jeden společný klíč pro všechny dodané stojany.

    - Střecha s kartáčovými kabelovými průchody po levé a pravé straně přes celou hloubku racku.

    - Postranní záslepky po obou stranách 19” roviny (vlevo i vpravo) s integrovanými třemi vertikálně orientovanými pozicemi 1U po každé straně.

    - Předinstalovaná přední i zadní 19” rovina posunovatelná rychoupínáním bez použití nářadí.

    - Textový popis jednotlivých U po celé výšce přední i zadní 19” roviny.

    - Montážní sada a přepážka pro spojení se sousedními racky nebo chladicími jednotkami.

    - Uzamykatelné bočnice, případně dělící příčka (nutno upřesnit dle aktuálního stavu zaplnění datového centra v době soutěže).

    - Součástí zakázky je i instalace serverového stojanu na místo, fyzické spojení se sousedními prvky a jejich připojení na systém ochranného pospojování.

  - Zatížení jednoho racku musí být nejvýše 1500 kg. Maximální celkový příkon zařízení v jednom racku musí být nejvýše 18 kW.

  - V každém racku budou instalovány dvě distribuční napájecí lišty (PDU)

montáž po straně racku vertikálně (Zero U), po dvou v každém racku, s vývodem kabelu průchodem ve střeše racku (zásuvky napájení jsou nad racky), přívod 3+PE+N, 32A, IEC 60309, přívodní kabel dostatečné délky (cca 2 m), přepěťové ochrany na všech fázích, 6 samostatně jištěných okruhů 1f/16 A rovnoměrně rozdělených mezi jednotlivé fáze, výstupy minimálně 24 CEE 7/5, rovnoměrně rozdělené mezi jednotlivé okruhy, uchycení PDU do racku tak, aby zásuvky směřovaly otvorem k zadní části racku při montáži jedné PDU z levé strany a jedné PDU z pravé strany 19" rovin, montáž do dodaných racků.

- Měření výkonu

Součástí nabídky budou výkonnostní testy dle následujícího popisu.

6.1.	Sestava musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 7000000 kB/s při sekvenčním čtení 16 velkých souborů ze všech uzlů a 5000000 kB/s při sekvenčním zápisu 16 velkých souborů ze všech uzlů.

  - Rychlost úložiště bude měřena na všech frontendech dodaných v konfiguraci dle sekce 2. Rychlost bude měřena nad GPFS souborovým systémem, maximální velikost bloku (block size, parametr –B při vytváření svazku) souborového systému GPFS je 2MB.

  - Konfiguraci operačního systému i systému GPFS pro účel akceptačních testů a jejich předvedení zajistí dodavatel.

  - SSD disky mohou být za účelem testů využity pouze pro metadata GPFS. Datová oblast musí být na rotačních discích. Konfigurace polí pro účely testů musí splňovat celou specifikaci (zejména požadavky na typ RAID skupin i kapacitu).

  - Ověření výkonu bude prováděno pomocí iozone -t 16 -Mce -s1000g -r256k -i0 -i1 -+m nodes. Kde nodes popisuje jednotlivé front-endy v souladu s dokumentací nástroje iozone. Podstatné pro průchodnost jsou údaje „Children see throughput for 16 initial writers” (pro zápis) a “Children see throughput for 16 readers” (pro čtení).

  - Dodavatel v akceptačních testech demonstruje požadovanou průchodnost úložiště na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace. Je-li bod 3.8 splněn pomocí cache mirroring, musí být v průběhu testů cache v tomto režimu zapnutá.

  - Pro rychlost úložiště je pro zadavatele podstatná rychlost naměřená programem iozone (verze 3.347 z http://www.iozone.org). Výstup programu iozone je nutné přiložit k nabídce.

Příloha č. 3zadávací dokumentace

- Obchodní podmínky, návrh kupní smlouvy

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Návrh

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

  - Kupující:			Masarykova univerzita

Se sídlem:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Zastoupený:	prof. RNDr. Luďkem Matyskou, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní techniky MU na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno, v souladu s platným organizačním řádem

ve věcech provozně-

technických: 	RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D., tel. +420 549 49 3594

e-mail: hejtmanek@ics.muni.cz

Tel:	541 212 100

Fax:	541 212 747

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno-město

číslo účtu: 85636621/0100

Veřejná vysoká škola, do obchodního rejstříku se nezapisuje.

(dále jen „kupující“)

  - Prodávající:

Obchodní firma:	…

Se sídlem:	…

Zastoupený:	…

ve věcech provozně-

technických:	…, tel: …

e-mail: …

Tel:	…

Fax: 	…

IČ:	…

DIČ:	…

Bankovní spojení:	…

číslo účtu: …

Prodávající je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …, oddíl …, vložka ...

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je kompletní řádně provedená dodávka clusteru datových služeb (dále jen zboží) ve smyslu technické specifikace, která je přílohou této smlouvy, včetně jeho fyzické instalace, plnohodnotného zprovoznění, demonstrace požadovaného výkonu provedením akceptačních testů a poskytnutí rozšířené záruky s technickou podporou, dodání licence a převedení vlastnického práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zavazuje převzít zboží za podmínek touto smlouvou sjednaných a uhradit vzájemně dohodnutou smluvní cenu. Prodávající se zavazuje dodat a nainstalovat zařízení nové, nepoškozené a nepoužívané.

- Prodávající se zavazuje provést dodávku v rozsahu a technické specifikaci uvedené v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Prodávající je povinen kupujícímu předat se zbožím doklady: dodací list (výdejku) - záruční list (v souladu s čl. V. /5.1 smlouvy), protokol o splnění akceptačních testů a související dokumentaci v rozsahu poskytovaném výrobcem.

- Předmět smlouvy prodávající poskytuje v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací vytvořenou kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky, která se vztahuje k předmětu této smlouvy a je zakázkou zadávanou podle § 21 odst. f) ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 38) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

III. Termín, způsob a místo plnění

  - Zboží dle článku II. smlouvy bude kupujícímu dodáno, nainstalováno a předáno nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa plnění, kterým je Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, Brno, 5. podlaží, serverovna A510.

Součástí předání a převzetí zboží je převzetí dokumentace dle čl. 2.3 smlouvy.

IV. Smluvní cena a platební podmínky

  - Smluvní cena za předmět smlouvy činí celkem:

…………… Kč včetně DPH

(slovy: ………korun českých)

cena bez DPH	……………. Kč

DPH 21 %	……………. Kč

cena včetně DPH	……………. Kč

  - Tato smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a závaznou po celou dobu jejího trvání. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy včetně všech souvisejících nákladů (dopravy a pojištění do místa určení, balného, cla, vlivů změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecného vývoje cen, zvýšených nákladů vyplývajících z obchodních podmínek, eliminace případných rizik spojených s provozem kupujícího, recyklačního poplatku, apod.).

  - Smluvní cenu prodávající vyúčtuje daňovým dokladem (fakturou) jím vystaveným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu smlouvy po úspěšném provedení dodávky, instalace, zprovoznění, ověření funkčnosti a bezchybného chodu všech komponent a splnění výkonnostních testů.

  - Termín splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

  - Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, veškeré následky z toho plynoucí nese prodávající (doměření daně správcem daně, povinnost podat dodatečné daňové přiznání, sankce z toho plynoucí).

  - Fakturu odešle prodávající na adresu: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno.

  - V případě, že číslo bankovního účtu prodávajícího, uvedené v této smlouvě nebo na daňových dokladech vystavených prodávajícím, nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývající z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a zákona o DPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. §106a zákona o DPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

V. Záruka za jakost a záruční podmínky

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost na HW v délce trvání min. 60 měsíců a záruku na SW v délce trvání min. 12 měsíců, a to ode dne úspěšného oboustranně podepsaného protokolárního předání a převzetí dodávky ve smyslu čl. 3.1 smlouvy.

  - Prodávající garantuje po celé období záruční doby zahájení servisního zásahu v případě závady nejpozději následující pracovní den (NBD, tj. zásah technika v místě instalace) od nahlášení závady. Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace systému. Všechny servisní zásahy musí být ukončeny nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Dojde-li k nefunkčnosti systému kvůli poruše HW (nelze číst anebo zapisovat data), musí být obnovena funkčnost systému do 2 pracovních dnů od nahlášení závady (do této doby není zahrnuta případná obnova dat).

  - Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamaci zjištěné závady, která je předmětem záruky, ihned po jejím zjištění, níže uvedeným způsobem:

………..….

tel:………..

e-mail:……

  - Oprávněná osoba kupujícího může bez přítomnosti zástupce prodávajícího provádět běžné zásahy do dodaného zboží, a to v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl kupující seznámen při předání.

  - Prodávající je povinen zajistit kupujícímu přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

  - Prodávající garantuje, že dodávka odpovídá platným ČSN normám.

VI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  - Kupující souhlasí s úrokem z prodlení ve výši 0,1% z dlužné fakturační částky za každý i započatý den prodlení s její úhradou.

  - Prodávající se zavazuje k úhradě smluvní pokuty v případě prodlení s termínem dodávky dle čl. 3.1 smlouvy, a to:

- ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení s jeho dodáním za dobu prvních 30 dní prodlení,

- ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny za  dobu od 31. dne prodlení se splněním závazku.

  - Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. Smluvní pokuty se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne kupujícímu v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. Ostatní a závěrečná ujednání

  - Prodávající prohlašuje, že zboží nemá patentní ani jiné právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu nároky plynoucí z právních vad, prodávající se zavazuje škodu tímto vzniklou kupujícímu bezodkladně nahradit.

  - V rámci prací na zařízení se prodávající není oprávněn seznamovat s obsahem na systému uložených dat, ani tato data uchovávat či jinak zpracovávat. Pokud by se prodávající v rámci svých prací přesto seznámil s nějakými na systému uloženými daty, je povinen o nich zachovávat mlčenlivost. Též je povinen zachovávat mlčenlivost stran bezpečnostních opatření uplatňovaných na ochranu dat u kupujícího, jejichž zveřejnění by mohlo snížit jejich účinnost. Povinnostmi mlčenlivosti je vázán i po skončení své pracovní činnosti.

  - Prodávající odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v odstavci 7.2 této smlouvy, včetně případného poškození dobrého jména kupujícího, jeho zaměstnanců, či jím provozované činnosti, a to dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

  - Je-li součástí servisního zásahu výměna vadných paměťových médií (disků, pásek) za bezvadná, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat, aby ze systému vyjmutá vadná média ponechal kupujícímu. Kupující je v provozní dokumentaci oprávněn specifikovat libovolnou část systému, které se tento režim nakládání s médii týká (případně celý systém). Dohodne-li se na tom prodávající a kupující, je možno namísto ponechání médií kupujícímu rovněž stanovit, jakým způsobem je prodávající povinen s médii nakládat (např. je prokazatelně zlikvidovat, aby je nebylo možno číst).

  - Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení prodávajícího s termínem dodávky dle čl. III. odst. 3.1 vč. splnění podmínek akceptačních testů clusteru, a to delší než 30 kalendářních dnů. V tomto případě si kupující vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení prodávajícímu; v pochybnostech se má za to, že odstoupení je doručeno třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání poště nebo jinému veřejnému přepravci. Odstoupením se smlouva ruší od samého počátku, s výjimkou práva uplatnění nároku na smluvní pokutu dle čl. VI., odst. 6.2.

  - Prodávající bere na vědomí skutečnost, že kupující nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od dodaného zařízení. Z tohoto důvodu není povinen tyto obaly skladovat. Prodávající zajistí na vlastní náklady jejich odvoz a likvidaci.

  - Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí zboží. Zodpovědnost za zboží přechází na kupujícího okamžikem podepsání předávacích dokladů.

  - Prodávající potvrzuje, že je účasten platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při realizaci sjednaného předmětu této smlouvy.

  - Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody, formou písemných dodatků potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu se řídí sídlem kupujícího. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vzájemné dohody, podle své pravé a svobodné vůle.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:  Příloha „Technická specifikace dodávky“

Datum:	Datum:

Za kupujícího:	Za prodávajícího:

…………..……….……………….	…………………………………….

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

ředitel

Příloha

„Technická specifikace dodávky“

(Kopie technické specifikace z nabídky vítězného uchazeče bude přiložena ke smlouvě až před jejím podpisem, není nutno dokládat ke smlouvě v nabídce.)

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

- Čestné prohlášení k prokázání splnění požadavků na kvalifikaci

Čestné prohlášení

k prokázání splnění požadavků na kvalifikaci

pro podlimitní veřejnou zakázku

Dodavatel:	...................

Sídlo:	...................

IČ:	...................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................. v .................., oddíl .., vložka ..,

který je uchazečem o veřejnou zakázku „Cluster datových služeb“, v souladu se zadávacími podmínkami obsaženými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1.	se podrobně seznámil se zadávací dokumentací včetně jejích příloh;

2.	při zpracování nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace;

3.	splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 zákona;

4.	splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 54 písm. a) a b) zákona;

5.	splňuje technické kvalifikační předpoklady uvedené v § 56 odst. 1) písm. a) zákona;

6.	je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku § 50 odst. c) zákona;

7.	podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých předložených dokumentů.

V………………………. dne ……………………

...……..…………………………………………..

podpis

jméno a příjmení:

funkce:

Podpis/y dodavatele v souladu s výpisem z OR

nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/

oprávněných jednat za dodavatele

(včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/

podepisujících)

Příloha č. 5 zadávací dokumentace

- Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

pro podlimitní veřejnou zakázku

Dodavatel:	.............

Sídlo:	.............

IČ:	.............

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................. v .................., oddíl .., vložka ..,

který je uchazečem o veřejnou zakázku „Cluster datových služeb“

předkládá

tímto nabídku zpracovanou podle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty podle § 43 zákona (tato lhůta trvá 120 dní a začíná běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro podání nabídek),

- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou,

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele

- .....(jméno a příjmení)

(vyplní pouze dodavatel, který je právnickou osobou mající společníky nebo členy, dle potřeby rozšiřte seznam nebo proškrtněte)

- má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %

- .....

(vyplní pouze dodavatel, který je akciovou společností, dle potřeby rozšiřte seznam nebo proškrtněte)

- kontaktní osobou dodavatele zmocněnou k projednání otázek souvisejících s nabídkou je:

jméno: .............., tel.: ................, e-mail: .................,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.

V………………….dne…………………

...……..………………………………..

podpis

jméno a příjmení:

funkce:

Podpis/y dodavatele v souladu s výpisem z OR

nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/

oprávněných jednat za dodavatele

(včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících).

- Příloha č. 6 zadávací dokumentace

- Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele

(Předkládá vítězný uchazeč zadavateli k dokladům v rámci součinnosti před podpisem smlouvy)

Čestné prohlášení

k prokázání splnění požadavků na kvalifikaci

pro podlimitní veřejnou zakázku

Dodavatel:	...................

Sídlo:	...................

IČ:	...................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................. v .................., oddíl .., vložka ..,

který je uchazečem o veřejnou zakázku „Cluster datových služeb“, v souladu se zadávacími podmínkami obsaženými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c)),

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d)),

- není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e)),

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f)),

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g)),

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i)),

- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j)),

- nebyla mu v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k)),

- nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu 
v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (§53 odst. 1 písm. l)).

V………………………. dne ……………………

...……..…………………………………………..

podpis

jméno a příjmení: …………..

funkce:…………….

Podpis/y dodavatele v souladu s výpisem z OR

nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/

oprávněných jednat za dodavatele

(včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/podepisujících)

Příloha č. 7 zadávací dokumentace

- Seznam významných dodávek za poslední 3 roky včetně osvědčení dle § 56 odst. 1,

- písm. a) zákona

(Předkládá vítězný uchazeč zadavateli k dokladům v rámci součinnosti před podpisem smlouvy)

„Cluster datových služeb“

Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech

včetně osvědčení dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona

pro podlimitní veřejnou zakázku

Dodavatel (obchodní firma)……………..………

Limitem pro splnění kvalifikace jsou nejméně dvě dodávky na úložiště (clustery) každé s kapacitou alespoň 500 TB, realizované v posledních třech letech.  Pod pojmem „v posledních třech letech“ se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí, že dodávky byly poskytnuty v období max. tři roky zpětně, počítáno k datu konce lhůty pro podání nabídky

Referenční dodávka č. 1

| Objednatel (název, sídlo, kontakt) |  |
| --- | --- |
| Místo plnění |  |
| Datum provedení dodávky: v době od - do |  |
| Popis dodávky |  |

Referenční dodávka č. 2

| Objednatel (název, sídlo, kontakt) |  |
| --- | --- |
| Místo plnění |  |
| Datum provedení dodávky: v době od - do |  |
| Popis dodávky |  |

Datum: ……………..……….

...……..………………………

podpis

jméno a příjmení: 	…………

funkce:	…………..

Podpis/y dodavatele v souladu s výpisem z OR

nebo jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/

oprávněných jednat za dodavatele

(včetně uvedení jména, příjmení a funkce podepisujícího/

podepisujících)

Poznámka:

- Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně – viz § 51 odstavec 5 zákona, předloží tento formulář pro každou referenční dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

- Pokud dodavatel prokazuje splnění této části kvalifikace pomocí subdodavatele – viz § 51 odstavec 4 zákona, předloží tento formulář pro každou referenční dodávku bez ohledu na to, zda ji realizoval dodavatel nebo subdodavatel. Současně za tento formulář přiloží originál smlouvy se subdodavatelem, z níž vyplyne závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace (pokud tuto smlouvu s týmž subdodavatelem již dodavatel předložil u jiné části kvalifikace, pak ji k tomuto formuláři nepřikládá).

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

- Ke každému formuláři (minimálně ke každé definované referenční dodávce) musí dodavatel přiložit:

4.1 osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli

4.2 osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

4.3 smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předešlého bodu 4.2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- Zahraniční dodavatel provede přepočet své národní měny na Kč, a to v kurzu stanoveném ČNB v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.