## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání CHUC
1.01 | Ventilátor se spirální skříní | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
9500m3/h, 500Pa
vč. pružných manžet
1.02 | Regulační klapka ovl servopohonem, d 500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. servopohonu
1.03 | Nasávací segment | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 500, vč. síta
RAL dle ARCH
1.04 | Krycí mřížka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800x800
1.05 | Výfuková protidešťová žaluzie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800x800, vč. síta
1.06 | Regulační klapka ovl servopohonem, 800x500 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. servopohonu, řízení 1-10V
tlakový diferenční snímač
vyhodnocovací člen, řídící jednotka
kabeláže
zaregulování zasřízení, zprovoznění zařízení
odzkoušení zařízení
1.07 | Krycí mřížka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200x800
1.08 | Krycí mřížka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700x700
1.09 | Krycí mřížka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200x800
1.10 | Regulační klapka - ruční | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500x500
1.11 | Regulační klapka - ruční | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355x500
1.12 | Protipožární izolace | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
30min
1.13 | Potrubní rozvod kruhový SAFE do průměru: | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 500mm
1.14 | Potrubní rozvod čtyřhranný | m2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30% tvarovek
1.15 | Montážní těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Zařízení č. 2 - Klimatizace podkrovních místností
2.01 | Venkovní kondenzační jednotka Multi - split systém | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Qch=14kW
Invertor, tepelné čerpadlo, profily pro osazení jednotky
2.02 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Qch=2kW
2.03 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Qch=2,5kW
2.04 | Vnitřní jednotka v nástěnném provedení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Qch=5kW
2.05 | Čerpadla kondenzátu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
( budou-li třeba v opačném případě nebudou použita a budou odečtena )
2.06 | Cu potrubí, kabeláže | bm | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Zprovoznění chladícho zařízení, doplnění chladiva
2.07 | Montážní těsní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Zařízení č. 3 - Větrání sociálního zázemí
3.01 | Potrubní ventilátor, 400m3/h, 200Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
vč. zpětné klapky a doběhového relé
3.02 | Malý axiální ventilátor, 120m3/h, 80Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
vč. zpětné klapky a doběhového relé
3.03 | Ohebná hadice izolované | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 160
3.04 | Talířový ventil vč. zděře | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 125
3.05 | Ohebná hadice | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 125
3.06 | Výfuková hlavice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 160
RAL dle ARCH
3.07 | Výfuková hlavice | ks | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 125
RAL dle ARCH
3.08 | Potrubní rozvod kruhový SPIRO SAFE do průměru: | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 125mm
3.09 | Stěnová mřížka | ks | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
300x150
3.10 | Montážní těsní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Zařízení č. 4 - Napojení komínů
4.01 | Ventilační turbínka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 200
RAL dle ARCH
4.02 | Výfuková žaluzie přetlaková PER 150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 150mm
4.03 | Potrubní rozvod kruhový SPIRO SAFE do průměru: | bm | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
d 200mm
4.04 | Montážní těsní a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!
Zařízení č.5 - Dopňkový materiál
5.01 | Odvodní ventilátor 150m3/h, 80Pa | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
vč. potrubního rozvodu a krycí mřížky
| Protipožární ucpávky | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Zaměření kolizních míst, koordinace se stavbou a ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Jeřábová a manipulační technika | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Montážní těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Ztížená montáž potrubí v podlaze | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Zaregulování potrubních rozvodů pro CHUC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Materiál pro zhotovení náběhových plechů apod. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0 | #VALUE!

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | - | PROJEKT |  |  |  | NETTO |  |  | NABÍDKA
|  |  | Dodávka | Montáž |  |  | Dodávka | Montáž |  | Dodávka | Montáž
0 |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #VALUE!
0 |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #VALUE!
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | % | #REF! | #REF! | 13% | #REF! | #VALUE!
Náklady na dopravu | 0% |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE!
Komplexní vyzkoušení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE!
C E L K E M |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!