## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek - u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části) - připomínky k položkovému zadání
Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části) Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu. Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | Z 16-201 | Opravy MU 2016
| Objekt: |  | 5 | PdF-Výměna oken - Poříčí31
1453 | Rozpočet: |  | v | pro PD - dveře
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | PdF-Výměna oken - Poříčí31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | v | pro PD - dveře |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 5 v Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z 16-201 | Opravy MU 2016 | [21 empty] | STA
O: | 5 | PdF-Výměna oken - Poříčí31 | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | v | pro PD - dveře | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | DIL
1 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | POL10_
|  | 8*0,5 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | DIL
2 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech/stěn o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi | kus | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.05441 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 1.0941 | 0.98 |  |  |  | POL1_1
|  | porušení nadpraží : 5*0,1+0,4 |  | 0.9 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  | 11.7 |  |  |  | DIL
3 | 612475211R00 | Omítka vnitřních stěn - vyrovnání podkladu- jednovrstvá | m2 | 14.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00666 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 4.62 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 14.44250 |  | 14.4425 | [19 empty] | VV | 5
4 | 612475221RT3 | Omítka vnitřních stěn váp. sádr. dvouvrstvá, postřik, vrstva 15 mm | m2 | 14.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.02031 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 7.08 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 14.44250 |  | 14.4425 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.11 |  | 0 |  |  |  | 33.84 |  |  |  | DIL
5 | 622412233RT1 | Nátěr stěn vnějších, slož.5, silikonový , odstín, vč. penetrace | m2 | 28.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00066 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 6.07 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 14 : 14.44250*2 |  | 28.885 | [19 empty] | VV | 5
6 | 623451143R00 | Omítka cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2 | m2 | 7.2213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.05722 | 0.41 | 0 | 0 |  |  | 1.301 | 9.39 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 14 : 14.44250*0,5 |  | 7.2213 | [19 empty] | VV | 5
7 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 49.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.07476 | 3.68 | 0 | 0 |  |  | 0.373 | 18.38 |  |  |  | POL1_0
|  | Vnitřní : | [21 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 29,6 |  | 29.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | Vnější : | [21 empty] | VV | 0
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 19,68 |  | 19.68 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.82 |  |  |  | DIL
8 | 952901110R00 | Čištění mytím ploch oken a dveří | m2 | 14.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 1.82 |  |  |  | POL1_1
|  | Položka pořadí 12 : 14.00500 |  | 14.005 | [19 empty] | VV | 5
9 | 952 90-9015.R0X | Zednické přípomoci - nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.26 |  |  |  | DIL
10 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.263 | 5.26 |  |  |  | POL1_
|  | 4*5 |  | 20 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 2.07 |  |  |  | 27.71 |  |  |  | DIL
11 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných křídel pl. do 2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.5 |  |  |  | POL1_
|  | 3 : 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 7 : 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 12 : 3 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
|  | 20 : 2 |  | 2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 23 : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
12 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 14.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00219 | 0.03 | 0.075 | 1.05 |  |  | 0.955 | 13.37 |  |  |  | POL1_1
|  | 3 : 1,45*2,05 |  | 2.9725 | [19 empty] | VV | 0
|  | 7 : 0,9*2,35 |  | 2.115 | [19 empty] | VV | 0
|  | 12 : 1,6*2,5 |  | 4 | [19 empty] | VV | 0
|  | 20 : 1,45*2,15 |  | 3.1175 | [19 empty] | VV | 0
|  | 23 : 0,9*2,0 |  | 1.8 | [19 empty] | VV | 0
13 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 14.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.66 |  |  | 0.26 | 3.76 |  |  |  | POL1_
|  | 3 : (1,45+2,05*2)*0,5 |  | 2.775 | [19 empty] | VV | 0
|  | 7 : (0,9+2,35*2)*0,5 |  | 2.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 12 : (1,6+2,5*2)*0,5 |  | 3.3 | [19 empty] | VV | 0
|  | 20 : 1,45*2,15 |  | 3.1175 | [19 empty] | VV | 0
|  | 23 : (0,9+2,0*2)*0,5 |  | 2.45 | [19 empty] | VV | 0
14 | 978021161R00 | Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 50 % | m2 | 14.4425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.36 |  |  | 0.33 | 4.77 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 13 : 14.44250 |  | 14.4425 | [19 empty] | VV | 5
15 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.0758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.884 | 3.91 |  |  |  | POL8_
16 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.0758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.22 |  |  |  | POL8_
17 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 10.379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 1.09 |  |  |  | POL8_
18 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 2.0758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 0.09 |  |  |  | POL8_
19 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 20.7579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL8_
20 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.0758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.31 |  |  |  | DIL
21 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4.5884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 4.31 |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  | DIL
22 | 766 008.Y03 | Dveře euro DUB, otev., vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (3) rozměr 1,45/2,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | 3 : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
23 | 766 008.Y07 | Dveře euro DUB, otev., vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (7) rozměr 0,9/2,0+0,35m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | 7 : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
24 | 766 008.Y12 | Dveře euro DUB, otev., vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (12) rozměr 1,6/2,0+0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | 12 : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
25 | 766 008.Y20 | Dveře euro DUB, otev., vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (20) rozměr 1,45/2,15m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | 20 : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
26 | 766 008.Y23 | Dveře euro DUB, otev., vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (23) rozměr 0,9/2,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_0
|  | 23 : 1 |  | 1 | [19 empty] | VV | 0
27 | 998766203RXX | Montáž truhl. prvků, lišt a úprava okolních k-cí, pomocní konstrukce | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | dveře : 5 |  | 5 | [19 empty] | VV | 0
28 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.447 | 6.12 |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 4.09 |  |  |  | DIL
29 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 28.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 0.94 |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 13 : 14.44250*2 |  | 28.885 | [19 empty] | VV | 5
30 | 784115322R00 | Malba tekutá bílá, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 28.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 3.15 |  |  |  | POL1_7
|  | Položka pořadí 29 : 28.88500 |  | 28.885 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
31 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
32 | 1004T | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
[22 empty] | 15 | 20
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END