## Krycí list
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | 0 |  | JKSO
Objekt |  | FF Arne Nováka |  | SKP
|  | budova C |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Brno |  | Počet jednotek | 0
Část |  | ELEKTROINSTALACE |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Zdeněk ILLEK |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Zdeněk ILLEK
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20194011-4
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
M materiál celkem
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## přehled položek
FF Arne Nováka - budova C
MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  | cena bez DPH
| materiál bez DPH | montáž bez DPH
ELEKTROINSTALACE | 0 | 0 | 0
DODÁVKA RH + RS …. |  |  | 0
| počet ks | cena za ks
ROZVADĚČ RH-C | 1 | 0 | 0
ROZVADĚČ RUPS-C | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS (patrový) | 9 | 0 | 0
RDA-C P01014 P01022 | 2 | 0 | 0
ROZVODNICE RS aula | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RDA-C | 1 | 0 | 0
DODÁVKA ELEKTROINSTALACE CELKEM - bez DPH |  |  | 0

## Elektroinstalace C
17241 |  | Položkový rozpočet: Budova C - celkový rozpočet
Název nabídky: |  | Elektroinstalace C
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6)
1 | 40055100 | Hlavní zemnící sběrnice | 1ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
2 |  | KO KRABICE KT 125 | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | KO KRABICE KT 250 | ks | 28 | 0 | 0
4 |  | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 538 | 0 | 0
| Celkem za : | Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)
5 |  | KO TRUBKA 2329 PVC | m | 1280 | 0 | 0
6 |  | KO TRUBKA PR. 90 KOPOFLEX | m | 250 | 0 | 0
| Celkem za : | Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9) |  |  |  | 0
Svítidla (CPV 315 000 00-1)
7 |  | A - svítidlo závěsné, 4x24W + 2x24W | ks | 73 | 0 | 0
8 |  | AN - svítidlo závěsné, 4x24W + 2x24W, nouzový modul | ks | 37 | 0 | 0
9 |  | B - svítidlo přisazené, 2x26W, downlight | ks | 10 | 0 | 0
10 |  | D - světelná rampa, symetrická, opálový kryt | ks | 10 | 0 | 0
11 |  | G - svítidlo závěsné, hliníkové, opál, 2x28W | ks | 171 | 0 | 0
12 |  | GN - svítidlo závěsné, hliníkové, opál, 2x28W, nouzový modul | ks | 13 | 0 | 0
13 |  | H - svítidlo závěsné, přímo/nepřímo svítící, 2x35W | ks | 35 | 0 | 0
14 |  | HS - svítidlo závěsné, přímo/nepřímo svítící, 2x35W, stmívatelné | ks | 12 | 0 | 0
15 |  | O - svítidlo venkovní, nástěnné, asym. optika, 50W, LED | ks | 2 | 0 | 0
16 |  | P - svítidlo asymetrické, 1x54W, přisazené/závěsné | ks | 14 | 0 | 0
17 |  | R - svítidlo pod kuch. linku, s vypínačem | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | T - svítidlo zářivkové 2x36W, IP 65 | ks | 37 | 0 | 0
| Celkem za : | Svítidla (CPV 315 000 00-1) |  |  |  | 0
Svítidla C.H.T.
19 |  | Nouzové svítidlo přisazené 11W |  | 10 | 0 | 0
označení "N"
| Celkem za : | Svítidla C.H.T. |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
20 |  | kabel CXKH-V (O) 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 | m | 40 | 0 | 0
21 |  | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 2340 | 0 | 0
22 |  | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 4980 | 0 | 0
23 |  | KABEL CYKY 3 X 95 + 50 | m | 40 | 0 | 0
24 |  | KABEL CYKY 5C x 1.5 | m | 1540 | 0 | 0
25 |  | KABEL CYKY 5C x 2.5 | m | 250 | 0 | 0
26 |  | KABEL CYKY 5C x 4 | m | 280 | 0 | 0
27 |  | KABEL CYKY 5C x 6 | m | 270 | 0 | 0
28 |  | KABEL CYKY 5C x10 | m | 550 | 0 | 0
29 |  | VODIC HO7 V-U 6 ZL/Z (CY) | m | 430 | 0 | 0
30 |  | VODIC HO7 V-U 16 ZL/Z (CY) | m | 260 | 0 | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
31 |  | Pohybové čidlo komlet | ks | 36 | 0 | 0
230V/1380VA/IP 55
32 |  | Stmívač otočný |  | 3 | 0 | 0
33 |  | Tlačítko TOTAL STOP ve žluté skříni,2Z, s ochranou proti náhodnému sepnutí IP 66 | ks | 1 | 0 | 0
34 |  | Vypínač 01 (komplet) barva - bílá | ks | 15 | 0 | 0
35 |  | Vypínač 05 (komplet) barva - bílá | ks | 40 | 0 | 0
36 |  | Vypínač 06 (komplet) barva - bílá | ks | 4 | 0 | 0
37 |  | Vypínač nástěnný IP 44 řazení 01 | ks | 5 | 0 | 0
| Celkem za : | Vypínače (CPV 312 120 00-5) |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
38 |  | Podlahová zásuvková krabice pro 12 zás. modulů osazena 8ks zás.230V (kompelt) | ks | 24 | 0 | 0
dodsavatel SI musí ověrit u dodavatele AV techniky a SLP kompatibilitu s jejich výrobky
39 |  | Zásuvka 230V pro instalaci do nábytku | ks | 40 | 0 | 0
- z masivní hliníkové litiny s vkládacím víkem - víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru - pouze v m.č. 1.12
40 |  | Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V/16A s přep. ochranou pod omítku pro PC barva hnědá | ks | 88 | 0 | 0
41 |  | zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V/16A, pod omítku | ks | 299 | 0 | 0
42 |  | zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V/16A, pod omítku, pro PC barva hnědá | ks | 92 | 0 | 0
43 |  | Zásuvka nástěnná 230V/16A dvojitá s víčkem IP 44 | ks | 9 | 0 | 0
44 |  | Zásuvka nástěnná 400V/16A/5pól. IP67 (MENNEKES) | ks | 4 | 0 | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
45 |  | Demontáž stávajících rozvaděčů | hod | 40 | 0 | 0
46 |  | napojení vývodů v technických místnostech dle pož. uživatele | hod | 16 | 0 | 0
47 |  | Doplnění řídících a ovládacích prvků do rozvaděčů | hod | 60 | 0 | 0
48 |  | Komlexní zkoušky | hod | 40 | 0 | 0
49 |  | Konzultace s projektantem | hod | 40 | 0 | 0
50 |  | Koordinace s profesemi | hod | 80 | 0 | 0
- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve stavebním deníku.
51 |  | Monáž nástěnné rozvodnice | ks | 8 | 0 | 0
52 |  | Monáž skříňového rozvaděče | hod | 24 | 0 | 0
53 |  | Monáž zapuštěné rozvodnice | hod | 90 | 0 | 0
54 |  | Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí | hod | 500 | 0 | 0
Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
55 |  | Oživeni řídících jednotek osvětlení | hod | 24 | 0 | 0
56 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 480 | 0 | 0
57 |  | Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování | hod | 24 | 0 | 0
58 |  | Programování inteligentního systému řízení elektroinstalace | hod | 24 | 0 | 0
59 |  | Prověření a zmapování stávajících kabelových tras | hod | 40 | 0 | 0
60 |  | Provozní zhoušky nouzového osvětlení | hod | 8 | 0 | 0
61 |  | Převzetí pracoviště | hod | 20 | 0 | 0
62 |  | Spolupráce s investorem | hod | 40 | 0 | 0
63 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 40 | 0 | 0
64 | 210010023 | Úklid | hod | 80 | 0 | 0
65 |  | Úprava stávající elektroinstalace | hod | 320 | 0 | 0
66 |  | Vyhledání stávajícího kabelu a jeho přepojení | hod | 40 | 0 | 0
67 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 80 | 0 | 0
68 |  | Zadokumentování kabelových tras před zakrytím | hod | 20 | 0 | 0
fotodokumentace
69 |  | Zakreslení skutečného provedení | hod | 80 | 0 | 0
70 |  | Zapojení a propojení ovládacích obvodů osvětlení | hod | 16 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
71 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 80 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
72 | 210010313 | Montáž krabice KT 250 s víčkem bez zap | ks | 31 | 0 | 0
73 | 210202002 | Montáž svítidla - výbojkové | ks | 2 | 0 | 0
74 |  | Zapojení el. pohonu žaluzií | ks | 43 | 0 | 0
75 |  | Zapojení ventilátoru do 3 kW | ks | 20 | 0 | 0
76 | 210201039 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 300 | 0 | 0
77 | 210201039 | Demontáž stávající elektroinstalace - odstranění staré sádry | hod | 80 | 0 | 0
sádra musí být odstraněna z důvodu sanace vlhkého zdiva
78 |  | Demontovaný elektromateriál - odvoz,likvidace,poplatek za skládku | t | 4.5 | 0 | 0
79 |  | Manipulace s materiálem | t | 4.5 | 0 | 0
80 |  | Manipulace s odpadem | t | 4.5 | 0 | 0
81 |  | Montáž čidla | ks | 36 | 0 | 0
82 |  | Montáž hlavní zemnící sběrnice | ks | 1 | 0 | 0
83 |  | montáž podlahových krabic | ks | 64 | 0 | 0
84 | 210010331 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 538 | 0 | 0
85 | 210203002 | Montáž svítidla | ks | 376 | 0 | 0
86 | 211200101 | Montáž svítidla - nouzové | ks | 10 | 0 | 0
87 | 210201039 | Montáž svítidla - zářivkové přisazené | ks | 37 | 0 | 0
88 | 210010084 | Montáž trubky instalační | m | 250 | 0 | 0
89 | 210010006 | Montáž trubky ohebná el.instalační 40mm | m | 1280 | 0 | 0
90 |  | Montáž ventilátoru | ks | 12 | 0 | 0
91 |  | Označení kabelu popisným štítkem | ks | 880 | 0 | 0
92 |  | Označení kabelu popisným štítkem dle Schéma napájení | ks | 58 | 0 | 0
93 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 5670 | 0 | 0
94 | 210800117 | Položení kabelu pod omítku | m | 5270 | 0 | 0
95 |  | Popis zásuvek | ks | 2024 | 0 | 0
96 | UZ 3 | Příprava kabeláže | km | 32 | 0 | 0
97 | 210201039 | rezerva | hod | 1200 | 0 | 0
98 | 210100001 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 | ks | 2640 | 0 | 0
99 | 210100006 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 50 mm2 | ks | 90 | 0 | 0
100 |  | Zapojení digestoře | ks | 5 | 0 | 0
101 |  | zapojení el. osoušeče rukou | ks | 20 | 0 | 0
102 |  | Zapojení el. pohonu dveří | ks | 1 | 0 | 0
103 |  | Zapojení střešní vpusti | ks | 1 | 0 | 0
104 |  | Zapojení venkovní klimatizační jednotky | ks | 4 | 0 | 0
105 |  | Zapojení vnitřní kazetové klimatizační jednotky | ks | 18 | 0 | 0
106 |  | Zapojení vypínače na povrch | ks | 6 | 0 | 0
107 |  | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 59 | 0 | 0
108 | 210111062 | Zapojení zásuvky nástěnné vč.zap. 400V/ 3P+N+Z | ks | 4 | 0 | 0
109 | 210111012 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 479 | 0 | 0
110 | 210111031 | Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z | ks | 9 | 0 | 0
111 | 210020912 | Zhotovení protipožární ucpávky, průchod stropem tl. 50cm | m2 | 6 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
Stavební práce
112 | 97404-9142 | Vysekání otvoru pro svítidlo do stěny | m | 16 | 0 | 0
113 | 97408-2174 | Hrubé zapravení rýhy | m | 2610 | 0 | 0
114 |  | Omítka rýh stěn vápenná š. do 15 cm, štuková | m2 | 401 | 0 | 0
115 |  | Požární zatěsnění kabelových prostupů | ks | 510 | 0 | 0
116 |  | Požární zatěsnění požárně odolných rozvaděčů | ks | 6 | 0 | 0
117 | 97303-1616 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 538 | 0 | 0
118 | 97303-1334 | Sekání zdi cihlové, malt.váp.kapsy do 0.16m2 hl.<150mm | ks | 31 | 0 | 0
119 |  | Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm | ks | 480 | 0 | 0
120 | 97408-2174 | Vybourání otvoru v železobetonovém stropu | m2 | 6 | 0 | 0
121 |  | Vysekání otvoru do stěny pro rozvaděč | ks | 6 | 0 | 0
122 | 97408-2113 | Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm | m | 1280 | 0 | 0
123 | 97408-2212 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 5270 | 0 | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## Hlavní rozvaděč RH-C
17241 |  | Položkový rozpočet: Budova C - celkový rozpočet
Název nabídky: |  | Hlavní rozvaděč RH-C
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
124 |  | 1x pom. kontakt +1x signál. kontakt (2 P) | ks | 1 | 0 | 0
125 |  | Držák sběrny | ks | 12 | 0 | 0
126 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 4 | 0 | 0
127 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 18 | 0 | 0
128 |  | jistič 160A | ks | 1 | 0 | 0
129 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
130 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA | ks | 14 | 0 | 0
131 |  | Jistič 3 pól. 50A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
132 |  | Jistič 3 pól. 80A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
133 |  | LED signálka zelená do plastové skříně - kompletní | ks | 3 | 0 | 0
134 | Z7 - KWZ 3Ph | Podružný elektroměr, nepřímé měření, 3fázový, 2 tarifní, s dálkovým impulzním odečtem, vč. meřících traf |  | 1 | 0 | 0
135 |  | POJISTKA VÁLC Z-C10/SE-6A/GG 10X38 | KS | 1 | 0 | 0
136 | HMT 1/24 | Pojistkový odpojovač 3x125A | ks | 1 | 0 | 0
vč. pojistkových vložek
137 |  | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
138 |  | Popisný štítek ovladače dle výkresu |  | 3 | 0 | 0
139 |  | Pr. chránič 4 pól. 25 / 0,03 A | ks | 2 | 0 | 0
140 |  | Pro síť TNC, kat. B+C, IB 25 kA (10/350) | ks | 1 | 0 | 0
141 |  | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 2 | 0 | 0
142 |  | Stykač 3 rozpínací, 250A | ks | 1 | 0 | 0
143 |  | Svítidlo zářivkové do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 | 0 | 0
včetně montáže
144 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
145 |  | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 4 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
146 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 1950x910 zapuštěné provedení,IP54 EI30, pro 598mod | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
147 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 22 | 0 | 0
148 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 19 | 0 | 0
149 |  | Montáž stykače | ks | 1 | 0 | 0
150 |  | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 24 | 0 | 0
151 |  | Montáž odpojovače | hod | 1 | 0 | 0
152 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## Hlavní rozvaděč RUPS-C
17241 |  | Položkový rozpočet: Budova C - celkový rozpočet
Název nabídky: |  | Hlavní rozvaděč RUPS-C
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
153 |  | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
154 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
155 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 4 | 0 | 0
156 | S 201 M-B 6 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=6A | ks | 1 | 0 | 0
157 | S 203 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=10A | ks | 1 | 0 | 0
158 | S 203 M-B 25 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=25A | ks | 1 | 0 | 0
159 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 9 | 0 | 0
160 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 50 | 0 | 0
161 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 10 | 0 | 0
162 |  | Stykač 3 spín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 1 | 0 | 0
163 | OVR 4L-15-275 s P TS | Svodič přepětí C, Iimp=15kA, Un=275V, 4pól | ks | 1 | 0 | 0
164 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
165 |  | Rozvodnice třířadá, 54 mod. | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
166 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 14 | 0 | 0
167 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 2 | 0 | 0
168 |  | Montáž stykače | ks | 1 | 0 | 0
169 |  | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 24 | 0 | 0
170 |  | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
171 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## Patrový rozvaděč RS x.x
17221 |  | Položkový rozpočet: Patrový rozvaděč RS x.x
Název nabídky: |  | Patrový rozvaděč RS x.x
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | 4 - pól., kat. C, ISN 20 kA (8/20) | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Držák sběrny | ks | 12 | 0 | 0
3 |  | Imp. relé 4 spín.,16A, 230/110V | ks | 3 | 0 | 0
4 |  | Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
5 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 11 | 0 | 0
6 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 18 | 0 | 0
7 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
9 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 20 | 0 | 0
10 |  | LED signálka zelená do plastové skříně - kompletní | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | POJISTKA VÁLC Z-C10/SE-6A/GG 10X38 | KS | 1 | 0 | 0
12 | HMT 1/24 | Pojistkový odpojovač 3x125A | ks | 1 | 0 | 0
vč. pojistkových vložek
13 |  | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Popisný štítek ovladače dle výkresu |  | 1 | 0 | 0
15 |  | Popisové štítky 120 ks | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Pr. chránič 4 pól. 40 / 0,03 A | ks | 2 | 0 | 0
17 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 80 | 0 | 0
18 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 | ks | 10 | 0 | 0
19 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 20 | 0 | 0
20 |  | Sign. kontakt, 1 spín.+1 rozpín., 6A/230V | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | Svítidlo zářivkové do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 | 0 | 0
včetně montáže
22 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
23 |  | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 4 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
24 |  | krycí rám | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | Rozvodnice zapuštěná 168 TE, 1100x550x110, IP31 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
26 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 51 | 0 | 0
27 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 3 | 0 | 0
28 |  | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 16 | 0 | 0
29 |  | Kontrola funkčnosti pomocných obvodů | hod | 2 | 0 | 0
30 |  | Montáž relé | ks | 3 | 0 | 0
31 |  | Montáž chrániče | ks | 2 | 0 | 0
32 |  | Montáž odpojovače | hod | 1 | 0 | 0
33 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RDA-C P01014 P01022
17821 |  | Položkový rozpočet: RDA-C P01014 P01022
Název nabídky: |  | RDA-C P01014 P01022
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
2 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 3 | 0 | 0
3 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 7 | 0 | 0
4 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 8 | 0 | 0
5 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
6 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
7 | OVR 4L-15-275 s P TS | Svodič přepětí C, Iimp=15kA, Un=275V, 4pól | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
9 | OT 32 E3 | Vypínač otočný, řada OT..E, 32 A | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
10 |  | Rozvodnice třířadá, 54 mod. | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
11 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 18 | 0 | 0
12 |  | Montáž vypínače | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
14 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
15 |  | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## Rozvaděč auly
17241 |  | Položkový rozpočet: Budova C - celkový rozpočet
Název nabídky: |  | Rozvaděč auly
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
221 |  | Imp. relé 4 spín.,16A, 230/110V | ks | 10 | 0 | 0
222 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 16 | 0 | 0
223 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 20 | 0 | 0
224 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 40 A | ks | 1 | 0 | 0
225 |  | Pr. chránič 4 pól. 40 / 0,03 A | ks | 2 | 0 | 0
226 |  | Stykač 3 spín., 25A, 230V~ | ks | 10 | 0 | 0
227 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
228 |  | 6-řadý, 300x950x140 mm, 72 mod. | ks | 1 | 0 | 0
229 |  | Krycí rám pro skříně ZP21S | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
230 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 36 | 0 | 0
231 |  | Montáž stykače | ks | 10 | 0 | 0
232 |  | Montáž vypínače | ks | 1 | 0 | 0
233 |  | Montáž relé | ks | 10 | 0 | 0
234 |  | Montáž chrániče | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## ROZVADĚČ RDA-C
17241 |  | Položkový rozpočet: Budova C - celkový rozpočet
Název nabídky: |  | ROZVADĚČ RDA-C
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
235 |  | 1x pom. kontakt +1x signál. kontakt (2 P) | ks | 1 | 0 | 0
236 |  | Držák sběrny | ks | 12 | 0 | 0
237 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
238 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 18 | 0 | 0
239 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 4 | 0 | 0
240 |  | Jistič 3 pól. 80A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
241 | S 203 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=10A | ks | 7 | 0 | 0
242 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 2 | 0 | 0
243 | S 203 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=16A | ks | 12 | 0 | 0
244 | S 203 M-C 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
245 | S 203 M-C 25 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=25A | ks | 1 | 0 | 0
246 | S 203 M-C 50 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=50A | ks | 1 | 0 | 0
247 |  | LED signálka zelená do plastové skříně - kompletní | ks | 1 | 0 | 0
248 | Z7 - KWZ 3Ph | Podružný elektroměr, nepřímé měření, 3fázový, 2 tarifní, s dálkovým impulzním odečtem, vč. meřících traf |  | 1 | 0 | 0
249 |  | POJISTKA VÁLC Z-C10/SE-6A/GG 10X38 | KS | 6 | 0 | 0
250 | HMT 1/24 | Pojistkový odpojovač 3x125A | ks | 1 | 0 | 0
vč. pojistkových vložek
251 |  | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 2 | 0 | 0
252 |  | Popisný štítek ovladače dle výkresu |  | 1 | 0 | 0
253 |  | Pr. chránič 4 pól. 25 / 0,03 A | ks | 2 | 0 | 0
254 |  | Pro síť TNC, kat. B+C, IB 25 kA (10/350) | ks | 1 | 0 | 0
255 |  | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
256 |  | Svítidlo zářivkové do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 | 0 | 0
včetně montáže
257 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
258 |  | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 6 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
259 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 1950x910 zapuštěné provedení,IP54 EI30, pro 598mod | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
260 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 19 | 0 | 0
261 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 29 | 0 | 0
262 |  | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 16 | 0 | 0
263 |  | Kontrola funkčnosti pomocných obvodů | hod | 2 | 0 | 0
264 |  | Montáž odpojovače | hod | 1 | 0 | 0
265 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0