## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 15/5130 | MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
| Objekt: |  | SO05_06 | objekt D
774312 | Rozpočet: |  | R155130644 | MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-06-14
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO05_06 | objekt D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R155130644 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-72 | Stavební práce |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO05_06 R155130644 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 15/5130 | MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno | [21 empty] | STA
O: | SO05_06 | objekt D | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R155130644 | MaR | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 1108315.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 7 |  | 0 | 28073.72 | 196516.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
2 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 14 |  | 0 | 4490.31 | 62864.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
3 | eBM800 | Rozšiřující modul ŘS, 8UI | ks | 1 |  | 0 | 6067.49 | 6067.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
4 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 60 |  | 0 | 6846.8 | 410808 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
5 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 24 |  | 0 | 10223.81 | 245371.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
6 | eBX04 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 3 |  | 0 | 3655.34 | 10966.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
7 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 12 |  | 0 | 4211.99 | 50543.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | Ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 12 |  | 0 | 552.12 | 6625.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
9 | DSC1146E | Systémový kontroler ŘS - 11xUI, 4xAO, 6xDO, Ethernet, HOA's | ks | 1 |  | 0 | 41882 | 41882 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
10 | DNS24L | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1RT, LINKnet | ks | 25 |  | 0 | 2494 | 62350 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
11 | CON-MBUS-10 | M-bus koncentrátor dat, pro max. 10 měřičů, komunikační sběrnice LINKnet | ks | 1 |  | 0 | 14321 | 14321 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 367647.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | RTS20 | Snímač teploty prostorový | ks | 4 |  | 0 | 442.04 | 1768.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
13 | HS115A | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, prostorový, venkovní, IP65 | ks | 3 |  | 0 | 720 | 2160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
14 | HS125300 | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem termistorem NTC 10 kOhm, do VZT potrubí | ks | 17 |  | 0 | 770 | 13090 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
15 | HS125120 | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem termistorem NTC 10 kOhm, do VZT potrubí | ks | 21 |  | 0 | 730 | 15330 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
16 | HS145 | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, příložný | ks | 5 |  | 0 | 775 | 3875 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
17 | TG8 | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem 10kOhm, kabelový | ks | 1 |  | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
18 | DPT2500R8 | Diferenční snímač tlaku 0 - 2500Pa, nastavitelný rozsah, IP54 | ks | 12 |  | 0 | 2390 | 28680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
19 | LKCO | Snímač CO2 do VZT potrubí, výstup 0-10VDC, rozsah 0..2000ppm, napájení 24VAC/DC, IP20 | ks | 21 |  | 0 | 11650 | 244650 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
20 | FTK130AA | Kanálový snímač teploty a vlhkosti 130 mm teplota/vlhkost 2 x 4...20 mA | ks | 1 |  | 0 | 6810 | 6810 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
21 | PS300 | Diferenční spínač tlaku PS30...300Pa Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 12 |  | 0 | 390 | 4680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
22 | PS500 | Diferenční snímač tlaku PS30...500Pa Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 16 |  | 0 | 390 | 6240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
23 | STFRE1IP65 | Termostat protimrazový, IP65, 6m, -30/+10°C, auto reset | ks | 4 |  | 0 | 3092.04 | 12368.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
24 | KP7 | Teplotní spínač, kapilárový, rozsah 50-100°C, 2m, IP30 | ks | 2 |  | 0 | 1338 | 2676 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
25 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 4 |  | 0 | 690 | 2760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
26 | TAP-20T | Magnetický kontakt, závrtný, typ NC, přívodní kabel 5m | ks | 150 |  | 0 | 144 | 21600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 220256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
27 | LM24ASR | Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 5 Nm, (95°=150s), 0-10V DC | ks | 10 |  | 0 | 5221 | 52210 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
28 | LF24SR | Servopohon klapkový s pružinou pro návrat, 24V AC/DC, 4Nm, (95°=150/20s), 0-10V DC | ks | 4 |  | 0 | 8441 | 33764 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
29 | LF24 | Servopohon klapkový s pružinou pro návrat, 24V AC/DC, 4Nm, (95°=75/20s), 2P | ks | 2 |  | 0 | 6279 | 12558 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
30 | LM24A | Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 5 Nm, (95°=150s), 2P/3P | ks | 2 |  | 0 | 3657 | 7314 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
31 | LR24ASR | Servopohon ventilový, 24V AC/DC, 5Nm, (90°=90s), 0-10V DC, DN15-25 | ks | 5 |  | 0 | 5681 | 28405 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
32 | R20206P3S2 | Regulační ventil kulový dvoucestný, vnitřní závit, DN20, Kvs 6,3 | ks | 3 |  | 0 | 2369 | 7107 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
33 | R20152P5S1 | Regulační ventil kulový dvoucestný, vnitřní závit, DN15, Kvs 2,5 | ks | 2 |  | 0 | 2024 | 4048 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
34 | 1770838 | Termopohon pro 2-bodovou regulaci M30x1,5 24V, bez proudu zavřeno | ks | 75 |  | 0 | 998 | 74850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 590000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
35 | DT20 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x1200x400, IP42/20 | ks | 1 |  | 0 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
36 | DT21,22 | Rozvaděč oceloplechový zapuštěný, vč. vnitřní výzbroje, 1200x600x250, IP42/20 | ks | 2 |  | 0 | 45000 | 90000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
37 | DT23 | Rozvaděč oceloplechový zapuštěný,vč. vnitřní výzbroje, 1600x600x250, IP42/20 | ks | 1 |  | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
38 | DT24,25,26 | Rozvaděč oceloplechový zapuštěný,vč. vnitřní výzbroje, 1400x600x250, IP42/20 | ks | 3 |  | 0 | 55000 | 165000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
39 | DT27 | Rozvaděč oceloplechový skříňový,venkovní provedení, vč. vnitřní výzbroje, 2000x2800x400, IP54/20 | ks | 1 |  | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 487086.09 |  | 0 |  | 0 |  | 1.91 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
40 | 341970192 | Samoregulační topný kabel, 16W/m | m | 55 |  | 0 | 293 | 16115 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
41 | RZ3A40D4 | Polovodičové relé 400VAC/40A, ovládání 4-32VDC, spínání v nule | ks | 2 |  | 0 | 3267.88 | 6535.76 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
42 | RW | PWM modul, napájení 230/24VAC, řízení 0-10VDC, PWM výstup 12VDC | ks | 2 |  | 0 | 1950 | 3900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
43 | D | Servisní vypínač 1f/20A | ks | 8 |  | 0 | 628.69 | 5029.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
44 | D | Servisní vypínač 3f/25A | ks | 12 |  | 0 | 772.76 | 9273.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
45 | top_ | Topné těleso 500W, napájení 230VAC | ks | 2 |  | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
46 | HOU | Houkačka, napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
47 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 2466 |  | 0 | 7.2 | 17755.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
48 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 3075 |  | 0 | 11.7 | 35977.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
49 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 303 |  | 0 | 20 | 6060 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
50 | 34121558 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm | m | 208 |  | 0 | 37.3 | 7758.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
51 |  | Kabel PRAFlaCom-F 2x2x0,8 | m | 595 |  | 0 | 34.22 | 20360.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
52 | BELDEN9842 | Kabel sdělovací BELDEN 9842 | m | 869 |  | 0 | 99.97 | 86873.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
53 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 319 |  | 0 | 10.6 | 3381.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
54 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 88 |  | 0 | 18.4 | 1619.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
55 | CYKYJ3X4C100 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2 | m | 6 |  | 0 | 29.29 | 175.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
56 | CYKYJ5X15 | Kabel sdělovací s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 253 |  | 0 | 24.58 | 6218.74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
57 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 143 |  | 0 | 29.2 | 4175.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
58 | CYKYJ5X4 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 11 |  | 0 | 48.52 | 533.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
59 | CYKYJ12X15 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 1,5 mm2 | m | 223 |  | 0 | 55.5 | 12376.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
60 | 34143191 | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 2,50 mm2 | m | 143 |  | 0 | 57.7 | 8251.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
61 | 34143794 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm2 | m | 40 |  | 0 | 6.1 | 244 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
62 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 121 |  | 0 | 15.1 | 1827.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
63 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 30 |  | 0 | 24.6 | 738 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
64 | 345710962 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N | m | 308 |  | 0 | 13.1 | 4034.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
65 | 345710963 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 693 |  | 0 | 18.2 | 12612.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
66 | 345711591 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N | m | 360 |  | 0 | 3.6 | 1296 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
67 | 345711592 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 388 |  | 0 | 6 | 2328 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
68 | 345710701 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N, UV odolná | m | 66 |  | 0 | 33.3 | 2197.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
69 | 345710702 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N, UV odolná | m | 82 |  | 0 | 50.6 | 4149.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
70 | 345711591R | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N, UV odolná | m | 50 |  | 0 | 3.6 | 180 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
71 | 345711592R | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, UV odolná | m | 60 |  | 0 | 6 | 360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
72 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 22x24mm, vč. víka | m | 116 |  | 0 | 22.1 | 2563.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
73 | 3457171101 | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 430 |  | 0 | 6.1 | 2623 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
74 | žlab_62_5 | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 303 |  | 0 | 198 | 59994 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
75 | žlab_125_5 | Kabelový žlab plechový 125/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 55 |  | 0 | 278 | 15290 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
76 | žlab_62_50_ | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče), žárově zinkovaný | m | 77 |  | 0 | 389 | 29953 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
77 | žlab_d_62_5 | Kabelový žlab drátěný 150/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 75 |  | 0 | 147 | 11025 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
78 | KECK513 | Přepážka žlabu 50 | m | 308 |  | 0 | 95.63 | 29454.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
79 | mtz_kra | Montážní krabice na povrch, 240x190x90mm, vč. víka a průchodek, IP55 | ks | 24 |  | 0 | 386.38 | 9273.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
80 | 050024T | Montážní krabice na povrch, 93x93mm, vč. víka, průchodek a svorkovnice, IP54 | ks | 44 |  | 0 | 90 | 3960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL12_0
81 | PP | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 28 |  | 0 | 501.84 | 14051.52 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
82 | CP679 | Protipožární nátěr kabelů | kg | 15 |  | 0 | 785.5 | 11782.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
83 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 952 |  | 0 | 0.99 | 942.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_9
84 | 592420220000 | Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm, šedá | m2 | 10 |  | 0 | 260.5 | 2605 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0966 | 0.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
85 | D3 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 4069.28 |  | 479514.08 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 1006.73 |  |  |  | DIL
86 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 86.67 | 693.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 151.67 | 2275.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
88 | MTZ_RS_006 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 260.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
89 | MTZ_RS_005 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 1625 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
90 | MTZ_COM_002 | Montáž převodníku Mbus | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 238.33 | 238.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
91 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 468 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
92 | MTZ_VST_005 | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 390 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
93 | MTZ_VST_003 | Montáž snímač teploty do VZT potrubí | ks | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 4446 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
94 | MTZ_VST_002 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 585 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
95 | MTZ_VST_006 | Montáž snímač teploty sondový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 125.67 | 125.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_VST_015 | Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 884.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
97 | MTZ_VST_021 | Montáž snímač kvality vzduchu kanálový | ks | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 2457 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
98 | MTZ_VST_007 | Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 121.33 | 121.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
99 | MTZ_VST_018 | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2062.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_VST_009 | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 216.67 | 1083.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 60.67 | 242.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 95.33 | 14299.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_VYST_001 | Montáž servopohon klapkový | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 108.33 | 1949.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_VYST_003 | Montáž servopohon ventilový vč. ventilu do DN50 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 112.67 | 563.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_VYST_005 | Montáž termoelektrická hlavice | ks | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 56.33 | 4224.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
106 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1950 | 3900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
107 | MTZ_ROZV_004 | Montáž rozvaděč do 30kg zapuštěný | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1126.67 | 6760.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
108 | MTZ_OST_010 | Montáž otopného kabelu | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 1430 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
109 | MTZ_OST_012 | Montáž SSR relé | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 154 | 308 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
110 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 95.33 | 762.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
111 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 25A | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 108.33 | 1299.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
112 | MTZ_OST_013 | Montáž topné těleso | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 132 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
113 | MTZ_DET_007 | Montáž siréna | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
114 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 2466 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 37729.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 114.25 |  |  |  | POL1_
115 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 3075 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 47047.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 142.46 |  |  |  | POL1_
116 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 303 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 4635.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 14.04 |  |  |  | POL1_
117 | 210860204 | Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený | m | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 3182.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 9.64 |  |  |  | POL1_
118 | 222280051 | PRAFlaCom 2x2x0,8 na příchytkách | m | 595 |  | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 31356.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1595 | 94.9 |  |  |  | POL1_
119 | 325451T11 | Montáž kabelu Belden | m | 869 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 14599.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
120 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 319 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 5359.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 16.26 |  |  |  | POL1_
121 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1478.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 4.48 |  |  |  | POL1_
122 | 210810010 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 100.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.31 |  |  |  | POL1_
123 | 210810012 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 253 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4250.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05794 | 14.66 |  |  |  | POL1_
124 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 143 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 2402.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 7.29 |  |  |  | POL1_
125 | 210810018 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 210.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.56 |  |  |  | POL1_
126 | 210810021 | Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 223 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 4259.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05794 | 12.92 |  |  |  | POL1_
127 | 210802215 | Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 143 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 2187.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 6.63 |  |  |  | POL1_
128 | 210802301 | Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 612 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 1.85 |  |  |  | POL1_
129 | M27 | Vodič silový CY zelenožlutý volně uložený | m | 151 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1812 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_1
130 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 1149 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 35619 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.094 | 108.01 |  |  |  | POL1_
131 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, do 29 mm | m | 858 |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23251.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 70.5 |  |  |  | POL1_
132 | 220301022 | Lišta elektroinstalační 22x24mm | m | 116 |  | 0 | 35.08 | 4069.28 | 33.02 | 3830.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 11.6 |  |  |  | POL1_
133 | 210021071 | Mtž příchytka kabelová | ks | 430 |  | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 4072.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
134 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 72770 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5795 | 220.21 |  |  |  | POL1_
135 | 210020305 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 214 | 11770 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64833 | 35.66 |  |  |  | POL1_
136 | 210020305 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 150/60 mm | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 11025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64833 | 48.62 |  |  |  | POL1_
137 | mtz_krab | Montáž přístrojové krabice | ks | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 139 | 9452 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
138 | nátěr | Protipožární nátěr kabelů | kg | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
139 | 210271003 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 6216 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
140 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 952 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 7901.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 23.8 |  |  |  | POL1_
141 | MTZ_SIL_010 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 368.33 | 2946.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
142 | MTZ_SIL_011 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 637 | 7644 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
143 | MTZ_SIL_001 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 931.67 | 13975.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
144 | MTZ_SIL_016 | El. připojení - el. ohřev | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 403 | 806 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
145 | MTZ_SIL_009 | El. připojení - venkovní kondenzační jednotka | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 715 | 4290 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
146 | MTZ_VYST_010 | Připojení - regulátor průtoku vzduchu (napájení+řízení) | ks | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 160.33 | 6733.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
147 | MTZ_OST_015 | Připojení - dveřní clona | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1381.33 | 1381.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
148 | MTZ_OST_001 | Připojení - požární klapka / PSUM | ks | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 151.67 | 6673.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
149 | MTZ_OST_022 | Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 485.33 | 5823.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
150 | MTZ_OST_006 | Připojení - monitoring split | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 151.67 | 303.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
151 | MTZ_SIL_015 | El. připojení - podlahový konvenktor | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 212.33 | 2335.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
152 | MTZ_EN_007 | Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 2080 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
153 | MTZ_EN_004 | Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 2600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
154 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 2760 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_9
155 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 952 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 15898.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 48.08 |  |  |  | POL1_9
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 69500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 85 |  |  |  | DIL
156 | 900 | Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení | hod | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 12600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
157 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 42500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 85 |  |  |  | POL10_
158 | 923 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 14400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 378600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 978.05 |  |  |  | DIL
159 | 101100111 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 631 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 378600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.55 | 978.05 |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 136900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 245 |  |  |  | DIL
160 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 52800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
161 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 37700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 145 |  |  |  | POL10_
162 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 36000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 60 |  |  |  | POL10_
163 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 10400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 11960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
164 | ukl | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 46 |  | 0 | 260 | 11960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 227565.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | DIL
165 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 124735 | 124735 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
166 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 19695 | 19695 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL10_
167 | 960a | Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 14400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
168 | 930 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24780 | 24780 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL10_
169 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 43955.53 | 43955.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END