## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | 0 |  | JKSO
Objekt |  | FF Arne Nováka |  | SKP
|  | budova EF |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Brno |  | Počet jednotek | 0
Část |  | ELEKTROINSTALACE |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Zdeněk ILLEK |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Zdeněk ILLEK
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20194011-4
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
M materiál celkem
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## přehled položek
FF Arne Nováka - budova EF
MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  | cena bez DPH
| materiál bez DPH | montáž bez DPH
ELEKTROINSTALACE | 0 | 0 | 0
DODÁVKA ELEKTROINSTALACE CELKEM - bez DPH |  |  | 0

## Elektroinstalace + jímací sous
17261 |  | Položkový rozpočet: Elektroinstalace + jímací soustava
Název nabídky: |  | Elektroinstalace + jímací soustava
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)
1 |  | KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX | m | 20 | 0 | 0
| Celkem za : | Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9) |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
2 | S 203 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=16A | ks | 1 | 0 | 0
doplněn do hlavního rozvaděče
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
3 |  | KABEL CYKY 5C x 4 | m | 45 | 0 | 0
4 |  | VODIC HO7 V-U 16 ZL/Z (CY) | m | 45 | 0 | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)
5 |  | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 55 | 0 | 0
6 |  | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 135 | 0 | 0
7 |  | SVOD IZOL . vč. montáže | m | 5 | 0 | 0
8 |  | H SVORKA SO | ks | 190 | 0 | 0
9 |  | H SVORKA SS | ks | 40 | 0 | 0
10 |  | PODPERA NA PLECHOVÉ STŘECHY PV 23 | ks | 135 | 0 | 0
11 |  | PODPERA NA PLOCHÉ STŘECHY LITINOVÁ PV 21b | ks | 55 | 0 | 0
12 |  | připojovací deska pro izolovaný svod, pro připojení 2 vodiců | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | STOŽÁR JÍMACÍ IZOL . vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | svorka pro připojení | ks | 2 | 0 | 0
15 |  | Systémový pomocný materiál pro jímací a zemnící soustavu | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
16 |  | Revize hromosvodní instalace | hod | 8 | 0 | 0
17 |  | Konzultace s projektantem | hod | 4 | 0 | 0
18 |  | Koordinace s profesemi | hod | 15 | 0 | 0
- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve stavebním deníku.
19 |  | Napojení kovových konstrukcí na jímací soustavu | hod | 8 | 0 | 0
20 |  | Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí | hod | 20 | 0 | 0
Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
21 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 20 | 0 | 0
22 |  | Práce v kabelovém kanále, ztížené pracovní podmínky | hod | 5 | 0 | 0
23 |  | Převzetí pracoviště | hod | 2 | 0 | 0
24 |  | Spolupráce s investorem | hod | 8 | 0 | 0
25 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 | 0 | 0
26 |  | Úprava stávajícího hromosvodu, napojení na stávající svody | hod | 20 | 0 | 0
27 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 4 | 0 | 0
28 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 20 | 0 | 0
29 |  | Zakreslení skutečného provedení | hod | 20 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž hromosvodu a uzemnění
30 | 210220302 | Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | ks | 40 | 0 | 0
31 | 210220302 | Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | ks | 190 | 0 | 0
32 | 210220101 | Položení svodového vodiče FeZn do 10mm | m | 190 | 0 | 0
33 | 210220002 | Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. | m | 190 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž hromosvodu a uzemnění |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
34 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
35 |  | Demontáže stávajícího hromosvodu | hod | 20 | 0 | 0
36 |  | Demontovaný elektromateriál - odvoz,likvidace,poplatek za skládku | t | 0.1 | 0 | 0
37 |  | Manipulace s materiálem | t | 0.1 | 0 | 0
38 |  | Manipulace s odpadem | t | 0.1 | 0 | 0
39 | 210010084 | Montáž trubky instalační pancéřové z PH typ 8029 O 29mm (pu) | m | 20 | 0 | 0
40 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 90 | 0 | 0
41 |  | Zapojení venkovní klimatizační jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
Stavební práce
42 |  | Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0