## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr
| Stavba: |  | 15/5130 | MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno
| Objekt: |  | SO07 | objekt C
774755 | Rozpočet: |  | R155130644 | MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 2983158.13 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-05-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 2983158.13 | 626463.21 | 3609621.34 | 100
2 | SO07 | objekt C |  |  | 0 | 2983158.13 | 626463.21 | 3609621.34 | 100
3 | R155130644 | MaR |  |  | 0 | 2983158.13 | 626463.21 | 3609621.34 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 2983158.13 | 626463.21 | 3609621.34 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-72 | Stavební práce |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO07 R155130644 Pol
Položkový výkaz výměr | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 15/5130 | MU - Rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka, Brno | [21 empty] | STA
O: | SO07 | objekt C | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R155130644 | MaR | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
2 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 8 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
3 | eBM800 | Rozšiřující modul ŘS, 8UI | ks | 5 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
4 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 60 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
5 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 9 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
6 | eBX04 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
7 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 11 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
8 | TRM768 | Ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 8 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
9 | DSC1146E | Systémový kontroler ŘS - 11xUI, 4xAO, 6xDO, Ethernet, HOA's | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
10 | DNS24L | Nástěnný ovladač s korekcí teploty, LCD displej, 1RT, LINKnet | ks | 11 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
11 | CON-MBUS-50. | M-bus koncentrátor dat, pro max. 10 měřičů, komunikační sběrnice LINKnet | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
12 | RTS20 | Snímač teploty prostorový | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
13 | HS115AT | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, prostorový, venkovní, IP65 | ks | 3 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
14 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem termistorem NTC 10 kOhm, do VZT potrubí | ks | 15 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
15 | HS12570. | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem termistorem NTC 10 kOhm, do VZT potrubí | ks | 5 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
16 | HS145T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, příložný | ks | 15 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
17 | TG8. | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem 10kOhm, kabelový | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
18 | DPT2500R8 | Diferenční snímač tlaku 0 - 2500Pa, nastavitelný rozsah, IP54 | ks | 6 |  | 0 | [17 empty] | POL3_1
19 | LK CO2. | Snímač CO2 do VZT potrubí, výstup 0-10VDC, rozsah 0..2000ppm, napájení 24VAC/DC, IP20 | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
20 | PS300 | Diferenční spínač tlaku PS30...300Pa Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 7 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
21 | PS500 | Diferenční snímač tlaku PS30...500Pa Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 10 |  | 0 | [17 empty] | POL3_1
22 | STFRE1IP65 | Termostat protimrazový, IP65, 6m, -30/+10°C, auto reset | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_1
23 | KP79 | Teplotní spínač, kapilárový, rozsah 50-100°C, 2m, IP30 | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
24 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
25 | TAP-20T. | Magnetický kontakt, závrtný, typ NC, přívodní kabel 5m | ks | 189 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
26 | JS130280 | Jímka 280 mm, závit G1/2 nebo M20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,, 3Mpa | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
27 | JS13050 | Jímka 50 mm, závit G1/2 nebo M20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,, 3Mpa | ks | 5 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
28 | LM24ASR | Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 5 Nm, (95°=150s), 0-10V DC | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
29 | LF24 | Servopohon klapkový s pružinou pro návrat, 24V AC/DC, 4Nm, (95°=75/20s), 2P | ks | 6 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
30 | LR24ASR | Servopohon ventilový, 24V AC/DC, 5Nm, (90°=90s), 0-10V DC, DN15-25 | ks | 6 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
31 | R30206P3S2 | Regulační ventil kulový trojcestný, vnitřní závit, DN20, Kvs 6,3 | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
32 | R302510S2 | Regulační ventil kulový trojcestný, vnitřní závit, DN25, Kvs 10 | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
33 | R20152P5S1 | Regulační ventil kulový dvoucestný, vnitřní závit, DN15, Kvs 2,5 | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
34 | R20154S1 | Regulační ventil kulový dvoucestný, vnitřní závit, DN15, Kvs 4 | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
35 | 1770838. | Termopohon pro 2-bodovou regulaci M30x1,5 24V, bez proudu zavřeno | ks | 32 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
36 | DT10. | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x800+1200x400, IP42/20 | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
37 | 101100135T0 | Rozvaděč oceloplechový zapuštěný, vč. vnitřní výzbroje, 1200x600x250, IP42/20 | d.bod | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
38 | DT16 . | Rozvaděč oceloplechový skříňový,vč. vnitřní výzbroje, 1200x600x250, IP42/20 | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
39 | DT15 . | Rozvaděč oceloplechový skříňový,venkovní provedení, vč. vnitřní výzbroje, 2000x800x400, IP54/20 | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
40 | 341970192 | Samoregulační topný kabel, 16W/m | m | 10 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
41 | RZ3A40D40 | Polovodičové relé 400VAC/40A, ovládání 4-32VDC, spínání v nule | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
42 | RW1 | PWM modul, napájení 230/24VAC, řízení 0-10VDC, PWM výstup 12VDC | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
43 | D1 | Servisní vypínač 1f/20A | ks | 19 |  | 0 | [17 empty] | POL3_1
44 | D2 | Servisní vypínač 3f/25A | ks | 6 |  | 0 | [17 empty] | POL3_1
45 | top_t | Topné těleso 500W, napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
46 | HOUK | Houkačka, napájení 230VAC | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
47 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 2137 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
48 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 1198 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
49 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 996 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
50 | 34121558 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm | m | 418 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
51 | BELDEN9842 | Kabel sdělovací BELDEN 9842 | m | 1263 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
52 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 298 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
53 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 104 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
54 | CYKYJ3X4C100 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2 | m | 11 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
55 | CYKYJ5X15 | Kabel sdělovací s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 98 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
56 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 143 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
57 | CYKYJ5X4 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 11 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
58 | CYKYJ12X15 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 1,5 mm2 | m | 174 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
59 | 34143191 | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 2,50 mm2 | m | 9 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
60 | 34143794 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm2 | m | 40 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
61 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 101 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
62 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 27 |  | 0 | [17 empty] | POL3_9
63 | 345710962 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N | m | 211 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
64 | 345710963 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 455 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
65 | 345711591 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N | m | 298 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
66 | 345711592 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 267 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
67 | 345710701 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N, UV odolná | m | 50 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
68 | 345710702 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N, UV odolná | m | 112 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
69 | 345711591Ra | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N, UV odolná | m | 41 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
70 | 345711592Ra | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, UV odolná | m | 50 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
71 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 22x24mm, vč. víka | m | 115 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
72 | 3457171101 | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 290 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
73 | žlab_62_50 | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 285 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
74 | žlab_125_50 | Kabelový žlab plechový 125/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 40 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
75 | žlab_62_50_ž | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče), žárově zinkovaný | m | 20 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
76 | žlab_d_62_50 | Kabelový žlab drátěný 150/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 62 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
77 | KECK513 | Přepážka žlabu 50 | m | 165 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
78 | mtz_krab | Montážní krabice na povrch, 240x190x90mm, vč. víka a průchodek, IP55 | ks | 35 |  | 0 | [17 empty] | POL3_
79 | 050024T | Montážní krabice na povrch, 93x93mm, vč. víka, průchodek a svorkovnice, IP54 | ks | 42 |  | 0 | [17 empty] | POL12_0
80 | PPU | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 21 |  | 0 | [17 empty] | POL3_9
81 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 591 |  | 0 | [17 empty] | POL3_9
82 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
83 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 5 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
84 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 82 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
85 | MTZ_RS_006 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 8 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
86 | MTZ_RS_005 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 11 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
87 | MTZ_COM_002 | Montáž převodníku Mbus | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
88 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
89 | MTZ_VST_005 | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 3 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
90 | MTZ_VST_003 | Montáž snímač teploty do VZT potrubí | ks | 13 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
91 | MTZ_VST_002 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 13 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
92 | MTZ_VST_006 | Montáž snímač teploty sondový | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
93 | MTZ_VST_015 | Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 6 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
94 | MTZ_VST_021 | Montáž snímač kvality vzduchu kanálový | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
95 | MTZ_VST_018 | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 12 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
96 | MTZ_VST_009 | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
97 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
98 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 189 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
99 | MTZ_VYST_001 | Montáž servopohon klapkový | ks | 14 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
100 | MTZ_VYST_003 | Montáž servopohon ventilový vč. ventilu do DN50 | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
101 | MTZ_VYST_005 | Montáž termoelektrická hlavice | ks | 32 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
102 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 3 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
103 | MTZ_ROZV_004 | Montáž rozvaděč do 30kg zapuštěný | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
104 | MTZ_OST_010 | Montáž otopného kabelu | m | 10 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
105 | MTZ_OST_012T00 | Montáž SSR relé | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
106 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 19 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
107 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 25A | ks | 6 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
108 | MTZ_OST_013T00 | Montáž topné těleso | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
109 | MTZ_DET_007 | Montáž siréna | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
110 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 2137 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
111 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 1198 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
112 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 996 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
113 | 210860204 | Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený | m | 418 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
114 | 325451T11 | Montáž kabelu Belden | m | 1263 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
115 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 298 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
116 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 104 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
117 | 210810010 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený | m | 11 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
118 | 210810012 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 98 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
119 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 143 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
120 | 210810018 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 11 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
121 | 210810021 | Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 174 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
122 | 210802215 | Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 9 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
123 | 210802301 | Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená | m | 40 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
124 | M27 | Vodič silový CY zelenožlutý volně uložený | m | 101 |  | 0 | [17 empty] | POL1_1
125 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 828 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
126 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, do 29 mm | m | 656 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
127 | 220301022 | Lišta elektroinstalační 22x24mm | m | 115 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
128 | 210021071 | Mtž příchytka kabelová | ks | 290 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
129 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 285 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
130 | 210020305 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 40 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
131 | 210020305R01 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 150/60 mm | m | 62 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
132 | mtz_krab | Montáž přístrojové krabice | ks | 69 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
133 | 210271003 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 21 |  | 0 | [17 empty] | POL1_9
134 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 591 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
135 | MTZ_SIL_010 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 17 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
136 | MTZ_SIL_011 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 5 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
137 | MTZ_SIL_001 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
138 | MTZ_SIL_016 | El. připojení - el. ohřev | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
139 | MTZ_SIL_009 | El. připojení - venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
140 | MTZ_OST_015T00 | Připojení - dveřní clona | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
141 | MTZ_OST_001 | Připojení - požární klapka / PSUM | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
142 | MTZ_OST_022T00 | Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů | ks | 14 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
143 | MTZ_OST_006 | Připojení - monitoring split | ks | 4 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
144 | MTZ_EN_007 | Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
145 | MTZ_EN_004 | Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem | ks | 2 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
146 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 8 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
147 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 19 |  | 0 | [17 empty] | POL1_9
148 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 614 |  | 0 | [17 empty] | POL1_9
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
149 | 900 RT1 | Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení | hod | 36 |  | 0 | [17 empty] | POL10_0
150 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 70 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
151 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 18 |  | 0 | [17 empty] | POL10_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
152 | 101100111 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 434 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
153 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 78 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
154 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 130 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
155 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 68 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
156 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 44 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
157 | ukl | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 42 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [17 empty] | DIL
158 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
159 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | kpl | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
160 | 960a | Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 34 |  | 0 | [17 empty] | POL1_
161 | 930 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL10_
162 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | [17 empty] | POL99_8
[22 empty] | 15 | 21
END