## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | MU-Rekonstrukce a dostavba areálu FF,Arne Nováka,Brno |  | Výkaz výměr
Objekt : |  | SO 04 Budova EF-ÚPRAVA VSTUPU |  | D1.4.4 VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | PC | Izolace armatur tl.3 cm, povrch hliník | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2 | PC | Izolace tepelná tl.30 mm pro DN32 , povrch hliník | m | 18 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | 713-000001a | Izolace tep.topení - potrubí montáž | m | 18 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 713-000001a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
4 | 998713203T00 | Přesun hmot pro izolaci tepelnou, výšky do 24m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
5 | 998713293T00 | Přípl.za zvět.přesun do 500m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
6 | PC | Clona do podhledu. Clona bude z vodním ohřívačem. Bude navržena na otvor š.1,1 m a výšku k spodní hraně podhledu 3,5 m. Clona bude dodána včetně regulátoru , 3 stupně regulace rychlosti. Regulační sada zajistí regulaci ohřívače na konstantní teplotu , protimrazovou ochranu a časový doběh. Bude dodána včetně dveřních kontaktů a ukotvení na stávající ocelovou konstrukci.Bez mřížky. Další viz technická zpráva. | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | 998731202R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
8 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
9 | PC | Příplatek za zhotovení přípojek | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | PC | potrubí EPDM,oplet nerez,koncovky poniklované,objímky nerez,DN dle dodané clony,PN10,110°C, dl.450 mm | ks | 2 |  | 0
11 | PC | potrubí z ušlechtilé oceli DN 32 ,110°C , 10bar,včetně matic,redukcí,kolen atd., včetně uchycení potrubí | m | 18 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00627
12 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
13 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
14 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
15 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
16 | PC | Kul kohout závitový G1 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
17 | PC | demontáž závitový spoj DN 32 | ks | 2 |  | 0
18 | PC | Montáž armatur závitových a závitové spoje | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3e-05
19 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
20 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M34 | Montáže energetických a tepelných zařízení |  |  |  |  | 1
21 | PC | Doplňkové konstrukce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 | PC | demontáže | hod | 6 |  | 0
23 | PC | Zednické výpomoci, vč. prostupů ŽB stropem a oc. k-cí | hod | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | PC | Napojení, zapojení, napuštění, vyvážení | hod | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 | PC | Tlaková zkouška | hod |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 | PC | Topná zkouška | hod |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M34 Montáže energetických a tepelných zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0