## výkaz výměr
Název akce : | Rekonstrukce místn. 521, 522 v objektu Žerotínovo nám. 9 | [5 empty] | 0
Profese: | VZDUCHOTECHNIKA
Položka specifikace
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 | Zařízení č.1 - Větrání koupelny 529 | 0 | 0
1.01 | Ventilátor radiální stěnový plastový se ZK a doběhovým relé možný standard EBB 170NT | ks | 1
0 | Trouba SPIRO - 100 - včetně tvarovek 30% | bm | 2
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č. 2 Větrání ofuk zapuštěných střešních oken 521, 528 - zrušeno investorem (okna se budou měnit v samostatné akci) | 0 | 0
2.01 | Ventilátor axiální vestavný nízkohlučný DN 100 možný standard SILENT TUBE 100N | ks | 0
0 | Trouba SPIRO - 100 - včetně tvarovek 30% | bm | 0
0 | Krycí mřížka DN 100 pletivo | ks | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Demontáž a zpětná montáž stávající chladících jednotek split
0 | Odpojení medií, odzbrojení vnitřní nástěnné jednotky split, její demontáž | ks | 2
0 | Předizolované Cu potrubí 6,35/9,5mm včetně prodrátování, úprava, prodloužení | bm | 4
0 | odsátí a naplnění chladiva | kpl | 1
0 | Zpětná montáž vnitřní jednotky, připojení médií, vystrojení | ks | 2
0 | Zprovoznění chladícího systému | hod | 2
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | Společné prvky výfuku vzduchu na střeše | 0 | 0
0 | Hlavice výfuková kruhová DN 100 dle TPJ 48-12-71 | ks | 1
0 | Demontáž světlíkových ventilátorů stávajících | ks | 4
0 | Doplňkový materiál | 0 | 0
0 | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice | kg | 2
0 | Součet : | 0
0 | Doprava | kpl | 1
0 | Přesuny | kpl | 1
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | kpl | 1
0 | Inženýrská a koordinační činnost | kpl | 1
0 | Těžké mechanizmy | kpl | 1
0 | Lešení | kpl | 1
0 | Prováděcí projektová dokumentace | kpl | 1
0 | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | kpl | 1
0 | Celkový součet : | 0 | 0