## TEM_mrizky
„Dodávka TEM mřížek 2016 CEITEC MU“ Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Základním spotřebním materiálem pro transmisní elektronovou mikroskopii jsou TEM mřížky, které tvoří podporu pro zobrazování biologických i jiných vzorků v transmisním elektronovém mikroskopu. Zadavatel požaduje dodání TEM mřížek bez jakékoliv membrány pro běžnou kontrolu připravených vzorků a speciální mřížky Quantifoil nebo UltraAluFoil pokryté perforovanou vrstvou uhliku či zlata s pravidelně rozmístněnými otvory, které umožňují automatický sběr dat.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Quantifoil R2/1 Cu-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 200 mesh, balení 100 kusů | 10x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R2/1 Cu-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 300 mesh, balení 100 kusů | 5x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R2/1 Au-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 200 mesh, balení 100 kusů | 6x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R2/1 Au-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 300 mesh, balení 100 kusů | 3x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R2/2 Cu-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 200 mesh, balení 100 kusů | 6x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R2/2 Cu-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 300 mesh, balení 100 kusů | 3x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R1.2/1.3 Cu-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 200 mesh, balení 100 kusů | 4x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R1.2/1.3 Cu-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 300 mesh, balení 100 kusů | 2x | Vyplní dodavatel
Quantifoil R1.2/1.3 Au-mřížka se strojově perforovanou uhlíkovou vrstvou, hustota 300 mesh, balení 100 kusů | 2x | Vyplní dodavatel
UltraAuFoil R1.2/1.3 Au-mřížka, balení 50 kusů | 1x | Vyplní dodavatel
UltraAuFoil R2/2 Au-mřížka, balení 50 kusů | 3x | Vyplní dodavatel
TEM Cu-mřížka, hustota 400 mesh, balení 100 kusů | 10x | Vyplní dodavatel
TEM Au-mřížka, hustota 400 mesh, balení 100 kusů | 5x | Vyplní dodavatel
TEM Au-mřížka, hustota 200 mesh, balení 100 kusů | 5x | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Prodávajícího: