## MAR_zaplavove_cidlo
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | SNÍMAČ ZAPLAVENÍ | Regmet | SZ4 |  |  |  | 29/540.6.4 |  |  | MABL001 |  |  | ano | nalezeno

## MAR_vypinac_tlacitko
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev

## MAR_snimac_vlhkosti
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev

## MAR_snimac_tlaku
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | typ | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 2300 |  |  |  | SNÍMAČ TLAKU | Siemens | QBE2002-P10 |  |  |  | 29/540.1.3 | horkovod (přívod) |  | MABP001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.1.3 | snímač tlaku
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 360 |  |  |  | SNÍMAČ TLAKU | Siemens | QBE2002-P10 |  |  |  | 29/540.5.1 | ÚT, vrat ze sběrače topné vody a výměníku TUV |  | MABP002 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.5.1 | snímač tlaku
BHA30P01004 |  | 612146032110462 |  |  | 1 | 750 |  |  |  | TLAKOVÝ SPÍNAČ | ZPA Nová Paka |  |  |  |  | 29/540.6.2 | ÚT, přívod do rozdělovače topné vody a výměníku TUV |  | MABP003 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.6.2 | snímač tlaku
BHA30P01006 | BHA30P02004MAKC051 |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE | Siemens | QBM66.202 |  |  |  | 29/51.4.13 | přívod |  | MABP001 |  |  | ano | nepřístupné |  |  | snímač diferenčního tlaku
BHA30P01006 | BHA30P02004MAKC051 |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE | Siemens | QBM66.202 |  |  |  | 29/51.4.14 | odtah |  | MABP002 |  |  | ano | nepřístupné |  |  | snímač diferenčního tlaku
BHA30P01018 | BHA30P02004MAKC051 |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE | [5 empty] | 29/51.4.15 | PŘÍVOD |  | MABP001 |  |  | ano | nalezeno |  | 51.4.15 | snímač diferenčního tlaku
BHA30P01018 | BHA30P02004MAKC051 |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE | [5 empty] | 29/51.4.16 | ODTAH |  | MABP002 |  |  | ano | nalezeno |  | 51.4.16 | snímač diferenčního tlaku

## MAR_snimac_teploty
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | rozsah_teploty | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01004 | BHA30P01004MAKB001 |  |  |  | 1 | 1750 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Delta Controls | RTS 20 |  |  |  | 29.1S04.MAR.1S04/63.BT1 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno |  | wc (63BT1)
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 2050 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAC22 |  |  |  | 29/540.6.3 |  |  | MABT002 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.6.3
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 1900 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAD2012 |  |  |  | 29/540.3.1 | ÚT, východ (přívod) |  | MABT003 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.3.1
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 1660 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAD2012 |  |  |  | 29/540.3.3 | ÚT, suterén (přívod) |  | MABT004 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.3.3
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 1700 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAD2012 |  |  |  | 29/540.2.5 | ÚT, VZT (přívod) |  | MABT005 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.2.5
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 1820 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAD2012 |  |  |  | 29/540.3.5 | ÚT, západ (přívod) |  | MABT006 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.3.5
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 1000 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAD2012 |  |  |  | 29/540.4.2 | část TUV, přívod ze zásobníku TUV do budovy |  | MABT007 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.4.2
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 270 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAEA2112.010 |  |  |  | 29/540.1.2 | horkovod (vrat) |  | MABT008 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.1.2
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 1480 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAEA2112.010 |  |  |  | 29/540.1.1 | horkovod (přívod) |  | MABT009 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.1.1
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 660 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAEA2112.010 |  |  |  | 29/540.2.4 | ÚT, vrat ze sběrače topné vody |  | MABT010 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.2.4
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 540 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAEA2112.010 |  |  |  | 29/540.2.1 | ÚT, přívod do rozdělovače topné vody a výměníku TUV |  | MABT011 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.2.1
BHA30P01004 |  | 611266051110059 |  |  | 1 | 1660 |  |  |  | TEPLOTNÍ SPÍNAČ | ZPA Nová Paka |  |  |  |  | 29/540.6.1 | ÚT, přívod do rozdělovače topné vody a výměníku TUV |  | MABT012 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.6.1 | 70-140
BHA30P01017 | BHA30P02004MAKC053 |  |  |  | 1 | 1370 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAA2012 |  |  |  | 29/51.5.1 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno
BHA30P01007 | BHA30P01004MAKB001 |  |  |  | 1 | 1573 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Delta Controls | RTS 20 |  |  |  | 29.1S07.MAR.1S07/63.BT1 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno |  | BT1
BHA30P01039 | BHA30P01004MAKB001 |  |  |  | 1 | 1735 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Delta Controls | RTS 20 |  |  |  | 29.1S39.MAR.1S39/63.BT1 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno |  | BT1
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 770 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAEA2112.010 |  |  |  | 29/540.4.1 | část TUV, přívod do zásobníku TUV |  | MABT013 |  |  | ano | nalezeno |  | 29/540.4.1
BHA30P01016 | BHA30P02004MAKC053 |  |  |  | 1 | 1320 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAA2012 |  |  |  | 29/51.5.2 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno
BHA30P01014 | BHA30P02004MAKC053 |  |  |  | 1 | 1130 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAA2012 |  |  |  | 29/51.5.3 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno
BHA30P01013 | BHA30P02004MAKC053 |  |  |  | 1 | 1150 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAA2012 |  |  |  | 29/51.5.4 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno
BHA30P01011 | BHA30P02004MAKC053 |  |  |  | 1 | 1110 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAA2012 |  |  |  | 29/51.5.5 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno
BHA30P01009 | BHA30P02004MAKC053 |  |  |  | 1 | 1140 |  |  |  | SNÍMAČ TEPLOTY | Siemens | QAA2012 |  |  |  | 29/51.5.6 |  |  | MABT001 |  |  | ano | nalezeno

## MAR_signalka
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01009 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SIGNÁLKA | IDEC | LD6A-2WQB-RYG |  |  |  | 29/OP1S09 |  |  | MASE001 | BHA30P02004MAKC064 | BHA30P02004MAFF055 | ano | nalezeno
BHA30P01011 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SIGNÁLKA | IDEC | LD6A-2WQB-RYG |  |  |  | 29/OP1S11 |  |  | MASE001 | BHA30P02004MAKC064 | BHA30P02004MAFF055 | ano | nalezeno
BHA30P01013 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SIGNÁLKA | IDEC | LD6A-2WQB-RYG |  |  |  | 29/OP1S13 |  |  | MASE001 | BHA30P02004MAKC064 | BHA30P02004MAFF055 | ano | nalezeno
BHA30P01014 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SIGNÁLKA | IDEC | LD6A-2WQB-RYG |  |  |  | 29/OP1S14 |  |  | MASE001 | BHA30P02004MAKC064 | BHA30P02004MAFF055 | ano | nalezeno
BHA30P01015 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SIGNÁLKA | IDEC | LD6A-2WQB-RYG |  |  |  | 29/OP1S15 |  |  | MASE001 | BHA30P02004MAKC064 | BHA30P02004MAFF055 | ano | nalezeno
BHA30P01016 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SIGNÁLKA | IDEC | LD6A-2WQB-RYG |  |  |  | 29/OP1S16 |  |  | MASE001 | BHA30P02004MAKC064 | BHA30P02004MAFF055 | ano | nalezeno
BHA30P01017 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  |  |  | SIGNÁLKA | IDEC | LD6A-2WQB-RYG |  |  |  | 29/OP1S17 |  |  | MASE001 | BHA30P02004MAKC064 | BHA30P02004MAFF055 | ano | nalezeno

## MAR_servo
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | jmenovite_napeti | jmenovity_vykon | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01012 |  |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | pohon VZT klapky | Siemens | GLB161.1E |  |  |  | 29/51.4.3 |  |  | MAMS001 | BHA30P02004MAFF059 | BHA30P02004MAKC055 | ano | nalezeno |  | 51.4.3
BHA30P01011 |  |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | pohon VZT klapky | Siemens | GLB161.1E |  |  |  | 29/51.4.4 |  |  | MAMS001 | BHA30P02004MAFF060 | BHA30P02004MAKC055 | ano | nalezeno
BHA30P01012 |  |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | pohon VZT klapky | Siemens | GLB161.1E |  |  |  | 29/51.4.5 |  |  | MAMS002 | BHA30P02004MAFF062 | BHA30P02004MAKC056 | ano | nalezeno

## MAR_rozvadec_podruzny
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | provedeni | kryti | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01021 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2520 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S21.MAR.1S21/29MR1S21 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S21 | zapuštěný
BHA30P01022 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2520 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S22.MAR.1S22/29MR1S22 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S22 | zapuštěný
BHA30P01017 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2410 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S17.MAR.1S17/29MR1S17 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S17 | zapuštěný
BHA30P01018 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2520 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S18.MAR.1S18/29MR1S18 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S18 | zapuštěný
BHA30P01024 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2410 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S24.MAR.1S24/29MR1S24 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S24 | zapuštěný
BHA30P01023 |  |  |  |  | 23 | 2900 | 3360 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S23.MAR.1S23/29MR1S23 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S23 | nástěnný
BHA30P01016 |  |  |  |  | 23 | 2020 | 2380 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S16.MAR.1S16/29MR1S16 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S16 | zapuštěný
BHA30P01026 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2520 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S26.MAR.1S26/29MR1S26 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S26 | zapuštěný
BHA30P01025 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2520 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S25.MAR.1S25/29MR1S25 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S25 | zapuštěný
BHA30P01012 |  |  |  |  | 23 | 2020 | 2380 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S12.MAR.1S12/29MR1S12 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S12 | zapuštěný
BHA30P01013 |  |  |  |  | 23 | 2020 | 2380 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S13.MAR.1S13/29MR1S13 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S13 | zapuštěný
BHA30P01014 |  |  |  |  | 23 | 2100 | 2560 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S14.MAR.1S14/29MR1S14 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S14 | zapuštěný
BHA30P01015 |  |  |  |  | 23 | 2020 | 2380 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S15.MAR.1S15/29MR1S15 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S15 | zapuštěný
BHA30P01011 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2410 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S11.MAR.1S11/29MR1S11 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S11 | zapuštěný
BHA30P01009 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2410 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S09.MAR.1S09/29MR1S09 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S09 | zapuštěný
BHA30P01028 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2520 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S28.MAR.1S28/29MR1S28 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1S29MR28 | zapuštěný
BHA30P01029 |  |  |  |  | 23 | 2050 | 2520 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S29.MAR.1S29/29MR1S29 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1S29MR29 | zapuštěný
BHA30P01031 |  |  |  |  | 23 | 2290 | 2750 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S31.MAR.1S31/29MR1S31 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1S29MR31 | zapuštěný
BHA30P01032 |  |  |  |  | 23 | 2290 | 2750 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S32.MAR.1S32/29MR1S32 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 1S29MR32 | zapuštěný
BHA30P01005 |  |  |  |  | 23 | 2290 | 2750 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S05.MAR.1S05/29MR1S05 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S05 | zapuštěný
BHA30P01006 |  |  |  |  | 23 | 2290 | 2750 |  |  | ROZVÁDĚČ | SIEMENS |  |  |  |  | 29.1S06.MAR.1S06/29MR1S06 |  |  | MAUB001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR1S06 | zapuštěný

## MAR_rozvadec_hlavni
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | provedeni | kryti | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01004 |  |  |  |  | 23 | 780 | 1970 |  |  | ROZVÁDĚČ | [5 empty] | 29.1S04.MAR.0000/29DC1S04 |  |  | MAUA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 29DC1S04 | nástěnný
BHA30P01004 |  |  |  |  | 23 | 0 | 2100 |  |  | ROZVÁDĚČ | Schneider Electric |  |  |  |  | 29.1S04.MAR.0000/29RT01 |  |  | MAUA002 |  |  | ano | nalezeno |  | 29RT01 | stojanový
BHA30P01004 |  |  |  |  | 23 | 0 | 2100 |  |  | ROZVÁDĚČ | Schneider Electric |  |  |  |  | 29.1S04.MAR.0000/29MR04 |  |  | MAUA003 |  |  | ano | nalezeno |  | 29MR04 | stojanový

## MAR_protimrazove_cidlo
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev

## MAR_ovladaci_panel
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | protokol1 | pocet_vstupu | pocet_vystupu | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01004 |  |  |  |  | 1 | 1440 |  |  |  | REGULÁTOR TEPLOTY | Honeywell | [7 empty] | MART001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01021 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01022 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01024 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01022 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK002 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01025 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01026 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01028 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01029 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01031 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01032 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01005 |  |  |  |  | 1 | 1520 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01006 |  |  |  |  | 1 | 1360 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01009 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01011 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01012 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01013 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01014 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01015 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01016 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01017 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01018 |  |  |  |  | 1 | 1350 |  |  |  | ovládací panel | Siemens | QAX84.1/PPS2 | [6 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01006 |  |  |  |  | 1 | 1560 |  |  |  | ovládací panel | VRV | [7 empty] | MASK002 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01032 |  |  |  |  | 1 | 1170 |  |  |  | ovládací panel | VRV | [7 empty] | MASK002 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01039 |  |  |  |  | 1 | 1560 |  |  |  | ovládací panel | VRV | [7 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno
BHA30P01038 |  |  |  |  | 1 | 1560 |  |  |  | ovládací panel | VRV | [7 empty] | MASK001 |  |  |  | nalezeno

## MAR_magnet
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | typ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01009 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01011 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01015 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01016 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01017 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01018 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01022 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01022 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM002 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01025 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01026 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný
BHA30P01031 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | MAGNETICKÝ KONTAKT | Jablotron | [7 empty] | MABM001 |  |  |  | nalezeno |  |  |  | závrtný

## MAR_frekvencni_menic
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | jmenovity_rezidualni_proud | jmenovity_pracovni_proud | max_vykon_spinaneho_motoru | jmenovite_ovladaci_napeti | jmenovite_napeti | protokol1 | pocet_vstupu | pocet_vystupu | symbolika | okruh_vetev

## MAR_cidlo_CO2
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_RJ | symbolika | okruh_vetev