## mar_r_29MR04
polohova_cast | technol_cast | rodic_graficky | rodic_technologicky | predchudce_1 | predchudce_2 | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | nazev_vyrobku | vyrobce | PN_vyrobce | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | jmenovite_napeti | jmenovity_proud | typ | pocet_polu | charakteristika | jmenovite_primarni_napeti | jmenovite_sekundarni_napeti | jmenovity_sekundarni_proud | barva | okruh_vetev | symbolika
BHA30P01004 | MAST101 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Hlavní vypínač | Schrack | M4HZ A1+002S IN 625 110 |  | nalezeno |  | 03SQ1
BHA30P01004 | MAKC101 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 1
BHA30P01004 | MAKC102 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 2
BHA30P01004 | MAKC103 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 3
BHA30P01004 | MAKC104 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 4
BHA30P01004 | MAKC105 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 5
BHA30P01004 | MAKC106 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 6
BHA30P01004 | MAKC107 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 7
BHA30P01004 | MAKC108 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Rozšiřující modul | Siemens | PXX-L11 |  | nalezeno |  | 8
BHA30P01004 | MAFF101 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Jistič | Schneider Elektric | D 2A |  | nalezeno |  | 04F1 | 230 | 2 |  | 1 | D
BHA30P01004 | MAFF102 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Jistič | Schneider Elektric | B2 |  | nalezeno |  | 04F2 | 230 | 2 |  | 1 | B
BHA30P01004 | MAFF103 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Jistič | Schneider Elektric | D 10A |  | nalezeno |  | 11F1 | 230 | 10 |  | 1 | D
BHA30P01004 | MAFF104 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Jistič | Schneider Elektric | B 10 |  | nalezeno |  | chybí | 230 | 10 |  | 1 | B
BHA30P01004 | MAFB101 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Přepěťovka | HAKEL | PI-k8 |  | nalezeno |  | 04FV1
BHA30P01004 | MAXB101 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Zásuvka jednoduchá |  |  |  | nalezeno |  | chybí | 230 | 2 | na DIN lištu | [5 empty] | bílá
BHA30P01004 | MATT101 | BHA30P01004MAUA003 | [5 empty] | Transformátor | ismet | CSTN 250 |  | nalezeno |  | 04T1 | [5 empty] | 230 | 24 | 10,41