## SLB_EPS_sirena
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | typ | pouziti | hlasitost | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | SIRÉNA | SCHRACK SECONET AG | CS 200 | [6 empty] | CASH001 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | akustická | vnitřní | 100
BHA30P01001 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2760 |  |  |  | SIRÉNA | SCHRACK SECONET AG | CS 200 | [6 empty] | CASH001 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | akustická | vnitřní | 100
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | SIRÉNA | SCHRACK SECONET AG | CS 200 | [6 empty] | CASH002 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | akustická | vnitřní | 100
BHA30P01001 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2760 |  |  |  | SIRÉNA | SCHRACK SECONET AG | CS 200 | [6 empty] | CASH002 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  | akustická | vnitřní | 100

## SLB_EPS_tlacitko
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ (EPS) | Hekatron Technik GmbH | MCP 535 |  |  |  | 2958/1 |  |  | CAST001 |  |  | ano | nalezeno
BHA30P01001 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ (EPS) | Hekatron Technik GmbH | MCP 535 |  |  |  | 2956/1 |  |  | CAST001 |  |  | ano | nalezeno

## SLB_EPS_rozvadec_podruzny
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | provedeni | pocet_poli | kryti | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EPS_rozvadec_hlavni
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | provedeni | pocet_poli | kryti | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01007 |  |  |  |  | 23 | 1000 | 1600 |  |  | BOX ÚSTŘEDNY | Schrack | B5-SCU |  |  |  | EPS |  |  | CAUA001 | [5 empty] | ÚSTŘEDNA EPS 7 | nástěnný

## SLB_EPS_magnet
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PŘÍDRŽNÝ MAGNET | [8 empty] | CABM001 |  |  | ano | nalezeno
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | PŘÍDRŽNÝ MAGNET | [8 empty] | CABM002 |  |  | ano | nalezeno

## SLB_EPS_oppo
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | typ | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EPS_klicovy_trezor
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | adresa_v_ustredne | symbolika | okruh_vetev

## SLB_EPS_detektor
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | dosah | adresa_v_ustredne | typ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01041 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2530 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/17 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/17 |  |  | kombinovaný
BHA30P01038 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 3200 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/7 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/7 |  |  | kombinovaný
BHA30P01039 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 3200 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/6 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/6 |  |  | kombinovaný
BHA30P01004 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 3140 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/4 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/4 |  |  | kombinovaný
BHA30P01005 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/3 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/3 |  |  | kombinovaný
BHA30P01032 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/18 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/18 |  |  | kombinovaný
BHA30P01029 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/1 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/1 |  |  | kombinovaný
BHA30P01028 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/3 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/3 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/4 |  |  | CABA009 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/4 |  |  | kombinovaný
BHA30P01027 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2908/1 | spec. prostředí |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2908/1 |  |  | kombinovaný
BHA30P01026 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/6 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/6 |  |  | kombinovaný
BHA30P01025 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/7 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/7 |  |  | kombinovaný
BHA30P01024 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2908/3 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  |  | kombinovaný
BHA30P01023 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2908/2 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2908/2 |  |  | kombinovaný
BHA30P01021 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/11 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/11 |  |  | kombinovaný
BHA30P01019 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/12 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/12 |  |  | kombinovaný
BHA30P01018 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/13 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/13 |  |  | kombinovaný
BHA30P01017 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/14 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/14 |  |  | kombinovaný
BHA30P01016 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/15 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/15 |  |  | kombinovaný
BHA30P01015 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/16 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/16 |  |  | kombinovaný
BHA30P01014 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/17 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/17 |  |  | kombinovaný
BHA30P01013 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/18 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/18 |  |  | kombinovaný
BHA30P01012 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2400 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/19 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/19 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/20 |  |  | CABA010 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/20 |  |  | kombinovaný
BHA30P01011 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/21 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/21 |  |  | kombinovaný
BHA30P01009 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/22 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/22 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/2 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/2 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2906/4 | v podhledu |  | CABA002 |  |  | ano | nalezeno |  | 2906/4 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/5 |  |  | CABA003 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/5 |  |  | kombinovaný
BHA30P01001 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2760 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/5 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/5 |  |  | kombinovaný
BHA30P01001 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2760 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2906/2 | v podhledu |  | CABA002 |  |  | ano | nalezeno |  | 2906/2 |  |  | kombinovaný
BHA30P01042 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2530 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/14 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/14 |  |  | kombinovaný
BHA30P01043 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2530 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/16 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/16 |  |  | kombinovaný
BHA30P01044 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2530 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/15 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/15 |  |  | kombinovaný
BHA30P01006 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/2 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/2 |  |  | kombinovaný
BHA30P01031 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2800 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/20 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/20 |  |  | kombinovaný
BHA30P01022 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/9 |  |  | CABA001 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/9 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/10 |  |  | CABA004 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/10 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2906/7 | v podhledu |  | CABA005 |  |  | ano | nalezeno |  | 2906/7 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2906/6 |  |  | CABA006 |  |  | ano | nalezeno |  | 2906/6 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2907/8 | v podhledu |  | CABA007 |  |  | ano | nalezeno |  | 2907/8 |  |  | kombinovaný
BHA30P01008 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2600 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2906/5 | v podhledu |  | CABA008 |  |  | ano | nenalezeno |  |  |  |  | kombinovaný
BHA30P01001 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2760 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2905/15 |  |  | CABA003 |  |  | ano | nalezeno |  | 2905/15 |  |  | kombinovaný
BHA30P01001 | BHA30P01007CAKA001 |  |  |  | 1 | 2760 |  |  |  | DETEKTOR POŽÁRU | Hekatron Technik GmbH | MTD 533 |  |  |  | 2906/3 | v podhledu, chybí štítek |  | CABA004 |  |  | ano | nalezeno |  |  |  |  | kombinovaný