## SLB_SK_zasuvka
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | jmenovite_napeti | jmenovity_proud | typ | barva | technol_cast | kryti | typ_konektoru | nasobnost | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01021 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01047, P01048 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 | IP 20 | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01047, P01048
BHA30P01021 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01045, P01046 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 | IP 20 | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01045, P01046
BHA30P01019 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01041, P01042 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 | IP 44 | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01041, P01042
BHA30P01008 |  |  |  |  | 1 | 300 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01043, P01044 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01043, P01044
BHA30P01022 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01049, P01050 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01049, P01050
BHA30P01022 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01051, P01052 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01051, P01052
BHA30P01018 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01037, P01038 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01037, P01038
BHA30P01018 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01039, P01040 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01039, P01040
BHA30P01017 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01033, P01034 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01033, P01034
BHA30P01017 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01035, P01036 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01035, P01036
BHA30P01008 |  |  |  |  | 1 | 2730 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ | [5 empty] | P01.01W |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P01.01W
BHA30P01011 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01011, P01012 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01011, P01012
BHA30P01009 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01009, P01010 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01009, P01010
BHA30P01028 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01063, P01064 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01063, P01064
BHA30P01029 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01065, P01066 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01065, P01066
BHA30P01014 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01023, P01024 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01023, P01024
BHA30P01013 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01021, P01022 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01021, P01022
BHA30P01015 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01027, P01028 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01027, P01028
BHA30P01015 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01025, P01026 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01025, P01026
BHA30P01016 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01029, P01030 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01029, P01030
BHA30P01016 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01031, P01032 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01031, P01032
BHA30P01008 |  |  |  |  | 1 | 2700 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ | [5 empty] | P01.02W |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD003 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P01.02W
BHA30P01008 |  |  |  |  | 1 | 1850 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ | [5 empty] | P01.019M |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD004 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | POE P01.019M
BHA30P01042 |  |  |  |  | 1 | 1150 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01083, P01084 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01083, P01084
BHA30P01043 |  |  |  |  | 1 | 1150 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01079, P01080 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01079, P01080
BHA30P01044 |  |  |  |  | 1 | 1150 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01081, P01082 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01081, P01082
BHA30P01038 |  |  |  |  | 1 | 1150 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01.20M, P01.21M |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01.20M, P01.21M
BHA30P01032 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01075, P01076 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01075, P01076
BHA30P01032 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01077, P01078 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01077, P01078
BHA30P01031 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01073, P01074 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD003 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01073, P01074
BHA30P01031 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01071, P01072 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD004 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01071, P01072
BHA30P01031 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01067, P01068 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01067, P01068
BHA30P01031 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01069, P01070 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01069, P01070
BHA30P01007a |  |  |  |  | 1 | 300 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | UPS1, UPS2 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | UPS1, UPS2
BHA30P01024 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ S VÍČKEM | [5 empty] | P01055, P01056 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 | IP 44 | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01055, P01056
BHA30P01023 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ S VÍČKEM | [5 empty] | P01053, P01054 |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 | IP 44 | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01053, P01054
BHA30P01025 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01057, P01058 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01057, P01058
BHA30P01025 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01059, P01060 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01059, P01060
BHA30P01026 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ S VÍČKEM | [5 empty] | P01061, P01062 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 | IP 44 | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01061, P01062
BHA30P01012 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01013, P01014 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD004 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01013, P01014
BHA30P01012 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01015, P01016 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD003 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01015, P01016
BHA30P01012 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01017, P01018 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01017, P01018
BHA30P01012 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01019, P01020 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01019, P01020
BHA30P01006 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01007, P01008 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01007, P01008
BHA30P01006 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01005, P01006 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01005, P01006
BHA30P01005 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01003, P01004 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01003, P01004
BHA30P01005 |  |  |  |  | 1 | 1100 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01001, P01002 |  |  |  |  | pod omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01001, P01002
BHA30P01001 |  |  |  |  | 1 | 3060 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ DVOJITÁ | [5 empty] | P01.01AV, P01.02AV |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD001 |  | RJ-45 | 2 | ano | nalezeno |  | P01.01AV, P01.02AV
BHA30P01001 |  |  |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ | [5 empty] | P01.04W |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD002 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P01.04W
BHA30P01001 |  |  |  |  | 1 | 2850 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ | [5 empty] | P01.05W |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD003 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P01.05W
BHA30P01008 |  |  |  |  | 1 | 2900 |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNODUCHÁ | [5 empty] | P01.03W |  |  |  |  | na omítku | bílá | CRXD005 |  | RJ-45 | 1 | ano | nalezeno |  | P01.03W

## SLB_SK_rozvadec_datovy
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | provedeni | pocet_poli | kryti | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01007 |  |  |  |  | 23 | 0 | 2100 |  |  | ROZVÁDĚČ DATOVÝ | [8 empty] | CRUB001 |  |  | ano | nalezeno |  |  | stojanový | 45
BHA30P01007 |  |  |  |  | 23 | 0 | 2100 |  |  | ROZVÁDĚČ DATOVÝ | [8 empty] | CRUB002 |  |  | ano | nalezeno |  |  | stojanový | 45
BHA30P01007 |  |  |  |  | 23 | 0 | 2100 |  |  | ROZVÁDĚČ DATOVÝ | [8 empty] | CRUB003 |  |  | ano | nalezeno |  |  | stojanový | 45

## SLB_SK_AP
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | typ | symbolika | okruh_vetev
BHA30P01001 |  | FCZ1622W28Z |  |  | 1 | 2750 |  |  |  | PŘÍSTUPOVÝ BOD (WIFI AP) | CISCO | [5 empty] | MAC: A4934CA35E5A |  | CRKN001 |  |  |  | ne | nalezeno
BHA30P01008 |  | FCZ1622W2AF |  |  | 1 | 2750 |  |  |  | PŘÍSTUPOVÝ BOD (WIFI AP) | CISCO | [5 empty] | MAC: A4934C81E7E3 |  | CRKN001 |  |  |  | ne | nalezeno

## SLB_SK_antena
polohova_cast | rodic_technologicky | vyrobni_cislo | datum_uvedeni | zaruka_do | geometrie | vyska_1 | vyska_2 | tloustka_1 | tloustka_2 | nazev_vyrobku | vyrobce | pn_vyrobce | dodavatel | pn_dodavatel | rodic_graficky | oznaceni_dle_dokumentace | poznamka | dhm | technol_cast | predchudce_1 | predchudce_2 | obsazeno_v_dokumentaci | stav_kontroly | skutecny_stav | konkretni_oznaceni | typ | symbolika | okruh_vetev