## příloha C

zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku

Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU II

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Položka č.1

Trenažér chirurgických dovedností

-počet ks     10

-pro nácvik: Kožní poranění, techniky lokální anestezie, techniky cytologie a biopsie

-dovednosti: vyříznutí kožního poranění ,vyříznutí mazové cysty ,odsátí jemnou jehlou ,biopsie

-vlastnosti trenažéru: realistické vlastnosti tkáně ,zřetelné označení pro rozpoznání nemoci ,vloženo do drážek pro vyříznuté tkáně

Ilustrační obrázek

Položka č.2

Hrudní obratle s míchou

-počet ks  1

-dvojnásobně zvětšený model dvou hrudních obratlů s konci žeber a kostovertebrálním členěním.

-mícha napříč seříznuta k zobrazení detailů šedé a bílé hmoty, míšních nervových vláken a míšní uzliny

-model musí zdůrazňovat kontakt mezi sympatickým kmenem a páteří skrz sympatické a míšní uzliny připojené bílými a šedými větvemi.

Rozměry: 19 × 15 × 35 cm

Hmotnost: max. 550 g

Ilustrační obrázek

Položka č.3

Model mozku

-detailní model lidského mozku

-středově rozdělen

-dodávka včetně stojanu

-obě poloviny rozděleny na: čelní a temenní laloky ,spánkové a týlní laloky ,polovinu mozkového kmene ,polovinu mozečku

Rozměry: 14 x 16 x 14 cm

Hmotnost: max. 900 g

Ilustrační obrázek

Položka č.4

Mozek s tepnami

-středově rozdělený mozkový model

-ukazuje mozkové tepny i odstranitelné bazilární tepny

-dodávka včetně podstavce

-obě poloviny rozděleny na: čelní a temenní laloky ,spánkové a týlní laloky ,polovinu mozkového kmene ,polovinu mozečku

Rozměry: 14 x 16 x 14 cm

Hmotnost: max. 900 g

Ilustrační obrázek

Položka č.5

Hlava a krk

-levá polovina modelu v životní velikosti ve střední sagitální rovině ukazuje svaly, nervy, cévy a kostní struktury a obsahuje odstranitelnou polovinu mozku.

-hlava je připevněna na odjímatelnou krční část, která je rozdělená horizontálně i vertikálně.

-dodávka včetně podstavce

Rozměry: 28 × 19 × 23 cm

Hmotnost: max. 2 200 g

Ilustrační obrázek

Položka č.6

Simulátor pro výuku CPR a traumatické péče – roční dítě

-plně pohyblivá hlava a čelist se zuby a jazykem, jednotlivé odstranitelné dýchací cesty ,zablokování dýchací cesty, pokud hlava není správně zakloněna ,snadno přístupná hrudní dutina s žebry,plícemi a srdcem , realistické zvedání hrudníku ,,4 arteriální tlakové body ,kůže na obličeji vyrobená z jemného materiálu, vylisované vlasy ,otevíratelné oči v očních důlcích pro oftalmickou výuku ,,jedno oko je normální, druhé má rozšířenou zornici ,procvičení obvyklých technik CPR nebo pomocí CPR vesty

-dodávka včetně oblečení pro figurínu, úložného vaku, návodu k použití,

-CPR , Dýchací cesty ,Tlakové body

Ilustrační obrázek

Podrobný rozpočet  veřejné zakázky

| Položka č. | Číslo pracoviště | Název pracoviště | Počet ks | Jednotková cena za položku bez DPH v Kč | Celkem za položku bez DPH | Celkem za položku s DPH | Místo plnění | Kontaktní osoba/telefon | Č. zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č.1 | 110319 | Klinika děstské ORL | 10 |  |  |  | LF MU, Klinika dětské otorhinolaryngologie , ve Fakultní nemocnicí Bohunice, Černopolní 212/9, 662 63 Brno | prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., tel.: 532 23 4225, 4430, e-mail: islapak@fnbrno.cz, islapak@med.muni.cz | 1111/0002 |
| Položka č.2 | 110319 | Klinika děstské ORL | 1 |  |  |  | LF MU, Klinika dětské otorhinolaryngologie , ve Fakultní nemocnicí Bohunice, Černopolní 212/9, 662 63 Brno | prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., tel.: 532 23 4225, 4430, e-mail: islapak@fnbrno.cz, islapak@med.muni.cz | 1111/0002 |
| Položka č.3 | 110319 | Klinika děstské ORL | 1 |  |  |  | LF MU, Klinika dětské otorhinolaryngologie , ve Fakultní nemocnicí Bohunice, Černopolní 212/9, 662 63 Brno | prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., tel.: 532 23 4225, 4430, e-mail: islapak@fnbrno.cz, islapak@med.muni.cz | 1111/0002 |
| Položka č.4 | 110319 | Klinika děstské ORL | 1 |  |  |  | LF MU, Klinika dětské otorhinolaryngologie , ve Fakultní nemocnicí Bohunice, Černopolní 212/9, 662 63 Brno | prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., tel.: 532 23 4225, 4430, e-mail: islapak@fnbrno.cz, islapak@med.muni.cz | 1111/0002 |
| Položka č.5 | 110319 | Klinika děstské ORL | 1 |  |  |  | LF MU, Klinika dětské otorhinolaryngologie , ve Fakultní nemocnicí Bohunice, Černopolní 212/9, 662 63 Brno | prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., tel.: 532 23 4225, 4430, e-mail: islapak@fnbrno.cz, islapak@med.muni.cz | 1111/0002 |
| Položka č.6 | 110319 | Klinika děstské ORL | 1 |  |  |  | LF MU, Klinika dětské otorhinolaryngologie , ve Fakultní nemocnicí Bohunice, Černopolní 212/9, 662 63 Brno | prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., tel.: 532 23 4225, 4430, e-mail: islapak@fnbrno.cz, islapak@med.muni.cz | 1111/0002 |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |