## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr
| Stavba: |  | 16/5377 | Brno-MU Brno, FIMU-řízení závlahy Botanická 68-MaR,BMS-PD
| Objekt: |  | 01 | MaR, BMS
791499 | Rozpočet: |  | 165377641 | MaR, BMS
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 99439.68 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-08-24
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 99439.68 | 20882.33 | 120322.01 | 100
2 | 01 | MaR, BMS |  |  | 0 | 99439.68 | 20882.33 | 120322.01 | 100
3 | 165377641 | MaR, BMS |  |  | 0 | 99439.68 | 20882.33 | 120322.01 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 99439.68 | 20882.33 | 120322.01 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-56 | Vizualizace |  |  | MON |  |  | 0
| 19-72 | Stavební práce |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 165377641 Pol
Výkaz výměr | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16/5377 | Brno-MU Brno, FIMU-řízení závlahy Botanická 68-MaR,BMS-PD | [22 empty] | STA
O: | 01 | MaR, BMS | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 165377641 | MaR, BMS | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 25593.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | eBM404T | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 3 | 0 | 0 | 5023.87 | 15071.61 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
2 | zdroj | zdroj 230VAC/24VDC 1A galvanicky oddělený | ks | 2 | 0 | 0 | 2511.94 | 5023.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
3 | PX24 | oddělovač signálů 4-20mA | ks | 2 | 0 | 0 | 2749.17 | 5498.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 32384.92 |  | 5600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | RAA101A | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 8 | 0 | 0 | 350 | 2800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | podpoj | Pojistkový odpojovač vč.pojistky | ks | 12 | 0 | 0 | 98.01 | 1176.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
6 | instrozv | Instalace a zapojení nového rozvaděče RAA101B | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
7 | RAA101B | Nový rozvaděč 1200x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 28408.8 | 28408.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 2455.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 34121556R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 10 | 0 | 0 | 20.4 | 204 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
9 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 20.07 | 401.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
10 | 283239990307R | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 4 | 0 | 0 | 0.99 | 3.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 15/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
11 | zaprav | Materiál pro zapravení stavebních nedodělků (barva, sádra, cement,...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 710.22 | 710.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
12 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 1136.35 | 1136.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  | DIL
13 | MTZ_RS_004T00 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
14 | 210860203R00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.04633 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
15 | 210810015R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.05096 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_
16 | 210950101R00 | Štítek označovací na kabel | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.025 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DIL
17 | 950 T00 | Hzs - Koordinace se stávající technologií | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1060 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 2 |  |  |  |  | POL10_
18 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_0
19 | 975 T00 | Hzs-Vypracování návodů na obsluhu | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.25 |  |  |  |  | DIL
20 | 101100111T01 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 9450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1.55 | 23.25 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | DIL
21 | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
22 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 16/ I | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
23 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2120 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 16/ I | 1 | 4 |  |  |  |  | POL10_
24 | 925 T00 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
25 | MTZ_SW_003T00 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 4200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MTZ_SYN | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
26 | MTZ_SW_004T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MTZ_SYN | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
27 | trendlog. | Vytvoření trendlogů, alarmcfg, sumarizace alarmů, Event logy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
28 | úprobr | úprava stávající obrazovky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | ukl | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 1 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | DIL
30 | 922 T00 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1680 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 1 | 4 |  |  |  |  | POL10_
31 | 921 T00 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 2 |  |  |  |  | POL10_
32 | pasportizace | Pasportizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
33 | 930 T00 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
[23 empty] | 15 | 21
END