## Vinařská 5
Seznam měřidel pro odečty |  |  | Příloha 2
Název: | Areál Vinařská 5, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
areálový | rozvodna | hlavní | měsíčně
PřF MU | 2. NP E,F | podružný | měsíčně
Vinařský institut | byt | podružný | půlročně
Byt - pan Chmelíček | byt | podružný | půlročně
Byt | byt | podružný | půlročně
Tělocvična 1 | chodba | podružný | měsíčně
Tělocvična 2 | chodba | podružný | měsíčně
Tělocvična sauna | sauna | podružný | měsíčně
Ekonomicko-správní fakulta | 1. PP | hlavní | měsíčně
menza a bufet | rozvodna | podružný | měsíčně
kotelna | kotelna | podružný | měsíčně
AREAL SYSTEMS | chodba C3 | podružný | měsíčně
Telefónica O2 | chodba 5. NP A1 | podružný | měsíčně
Vodafone | chodba 5. NP A2 | podružný | měsíčně
STUDENÁ VODA
kotelna | šachta | hlavní | měsíčně
kotelna - doplň. tech. vody pro kotel | kotelna | podružný | měsíčně
Tělocvična | šachta | hlavní | měsíčně
Blok A3 | šachta | hlavní | měsíčně
Blok A2 | šachta | hlavní | měsíčně
Blok A1 | šachta | hlavní | měsíčně
Menza a bufet | šachta | hlavní | měsíčně
Menza a bufet | PS | podružný | měsíčně
Tělocvična | PS | podružný | měsíčně
Vinařský institut | byt | podružný | půlročně
Byt - pan Chmelíček | byt | podružný | půlročně
Byt | dílna | podružný | půlročně
AREAL SYSTEMS | dílna | podružný | měsíčně
A. Šnajdar | dílna | podružný | měsíčně
TUV
Blok A1 | PS | podružný | měsíčně
Blok A2 | PS | podružný | měsíčně
Blok A3 | PS | podružný | měsíčně
Menza a bufet | PS | podružný | měsíčně
Tělocvična | PS | podružný | měsíčně
Byt - pan Chmelíček | byt | podružný | půlročně
Byt | dílna | podružný | půlročně
AREAL SYSTEMS | dílna | podružný | měsíčně
TEPLO
Blok A1 | PS | podružný | měsíčně
Blok A2 | PS | podružný | měsíčně
Blok A3 | PS | podružný | měsíčně
Blok A1 - větev C | PS | podružný | měsíčně
Blok A2 - větev C | PS | podružný | měsíčně
Blok A3 - větev C | PS | podružný | měsíčně
Menza a bufet | PS | podružný | měsíčně
Tělocvična | PS | podružný | měsíčně
Ekonomicko-správní fakulta | kotelna | podružný | měsíčně
Ekonomicko-správní fakulta | PS | podružný | měsíčně
PLYN
menza | menza | hlavní | měsíčně
kotelna | kotelna | hlavní | měsíčně
1/6

## BřŽ5+Ma12a+Sla13
Seznam měřidel pro odečty |  |  | Příloha 2
Název: | Koleje Bří. Žůrků 5, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | rozvodna | hlavní | měsíčně
Vinárna (Rektořík) | vinárna | podružný | měsíčně
Telefónica O2 | patro 11B | podružný | měsíčně
ELEKTRO Konzult | chodba | podružný | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje | chodník | hlavní | měsíčně
Vinárna (Rektořík) | vinárna | podružný | měsíčně
TUV
Koleje | PS | podružný | měsíčně
Vinárna (Rektořík) | vinárna | podružný | měsíčně
TEPLO
Vinárna (Rektořík) | kotelna | podružný | měsíčně
učebny | PS | podružný | měsíčně
Název: | Koleje Mánesova 12a, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | rozvodna | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje | chodník | hlavní | měsíčně
TUV
Koleje | VS | podružný | měsíčně
Název: | Koleje Sladkého 13, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | rozvodna | hlavní | měsíčně
Kotelna | kotelna | podružný | měsíčně
Brněnská asoc. futsalu | hřiště | podružný | měsíčně
DEA | chodba D | podružný | měsíčně
SYNERGA | chodba D | podružný | měsíčně
FSpS | tělocvična | podružný | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje | hřiště | hlavní | měsíčně
SYNERGA, DEA (objekt D) | kotelna | podružný | měsíčně
FSpS | tělocvična | podružný | měsíčně
TUV
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
SYNERGA, DEA (objekt D) - vstup | kotelna | podružný | měsíčně
SYNERGA, DEA (objekt D) - vratka | kotelna | podružný | měsíčně
FSpS - vstup | kotelna | podružný | měsíčně
FSpS - vratka | kotelna | podružný | měsíčně
TEPLO
SYNERGA, DEA (objekt D) - sever | kotelna | podružný | měsíčně
SYNERGA, DEA (objekt D) - jih | kotelna | podružný | měsíčně
SYNERGA, DEA (objekt D) - VZT | kotelna | podružný | měsíčně
FSpS - ÚT | kotelna | podružný | měsíčně
FSpS - VZT | kotelna | podružný | měsíčně
2/6

## Kla2+Tv5-7+Ve29+Nmir4
Seznam měřidel pro odečty |  |  | Příloha 2
Název: | Koleje Klácelova 2, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | rozvodna | hlavní | měsíčně
Pohybové studio | rozvodna | hlavní | měsíčně
H-Data | půda | podružný | měsíčně
STUDENÁ VODA
Pohybové studio | chodba | podružný | měsíčně
Koleje | chodník | hlavní | měsíčně
TUV
Pohybové studio | chodba | podružný | měsíčně
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
Název: | Koleje Tvrdého 5-7, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | chodba | hlavní | měsíčně
H-Data | půda | podružný | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje 2x | 1. PP | hlavní | měsíčně
TUV
Výměníková stanice | VS | podružný | měsíčně
TEPLO
Výměníková stanice | VS | hlavní | měsíčně
Název: | Koleje Veveří 29, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | chodba | hlavní | měsíčně
PLYN
Koleje | sklep | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje | 1. PP | hlavní | měsíčně
TUV
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
Název: | Koleje Náměstí Míru 4, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | choba | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje | 1. PP | hlavní | měsíčně
TUV
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
TEPLO
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
3/6

## Lo48+Na58+Ko50+Gr11
Seznam měřidel pro odečty |  |  | Příloha 2
Název: | Koleje Lomená 48, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | 1. PP | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje | 1. PP | hlavní | měsíčně
kotelna - doplň. tech. vody pro kotel | kotelna | podružný | měsíčně
TUV
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
TEPLO
Koleje | kotelna | podružný | měsíčně
Název: | UC Šlapanice Nádražní 58, Šlapanice
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
| rozvaděč | hlavní | měsíčně
PLYN
| dvůr | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
2x | sklep | hlavní | měsíčně
Název: | Koleje a bufet Kounicova 50, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Koleje | rozvaděč | hlavní | měsíčně
Telefónica O2 | 12.patro | podružný | měsíčně
PLYN
Bufet | u soc. zař. | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Koleje | chodník | hlavní | měsíčně
Bufet | kuchyně | podružný | měsíčně
Sociální zařízení | soc. zař. | podružný | měsíčně
TUV
Bufet | kuchyně | podružný | měsíčně
Sociální zařízení | soc. zař. | podružný | měsíčně
Název: | Lektorský dům Grohova 11 , Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Lektorský dům | chodba | hlavní | měsíčně
Byt | chodba | podružný | měsíčně
PLYN
Lektorský dům | ulice(nika) | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Lektorský dům | prádelna | hlavní | měsíčně
TUV
Lektorský dům | není | podružný | měsíčně
4/6

## Če21+Ve70+Zer9+Kom2
Seznam měřidel pro odečty |  |  | Příloha 2
Název: | Lektorský dům Čejkova 21, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Lektorský dům | rozvaděč | hlavní | měsíčně
PLYN
Lektorský dům | sklep | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Lektorský dům | sklep | hlavní | měsíčně
TUV
Lektorský dům | není | podružný | měsíčně
Název: | Menza a bufet PrF MU, Veveří 70, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Menza |  | podružný | měsíčně
Bufet |  | podružný | měsíčně
PLYN
Menza |  | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA |  | podružný | měsíčně
TUV |  | podružný | měsíčně
Název: | Menza RMU, Žerotínovo nám. 9, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Menza | Menza | hlavní | měsíčně
VZT |  | podružný | měsíčně
PLYN
Menza | 1. PP | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Schodiště Brandlova |  | hlavní | měsíčně
Název: | Bufet Obj. MU, Komen. nám. 2, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Bufet | chodba | podružný | měsíčně
PLYN
Bufet | chodba | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Bufet | chodba | podružný | měsíčně
5/6

## Li41a+Bo68a+Kot2+Cikh.
Seznam měřidel pro odečty |  |  | Příloha 2
Název: | Bufet ESF MU, Lipová 41a, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Bufet |  | podružný | měsíčně
STUDENÁ VODA
Bufet |  | podružný | měsíčně
TUV
Bufet |  | podružný | měsíčně
Název: | Bufet FI MU, Botanická 68a, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Bufet | rozvaděč | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
Bufet |  | podružný | měsíčně
Název: | Bufet PřF MU, Kotlářská 2, Brno
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Bufet |  | podružný | měsíčně
STUDENÁ VODA
Bufet |  | podružný | měsíčně
TUV
Bufet |  | podružný | měsíčně
Název: | RS Cikháj
| umístění | hlavní/podružný | četnost
ELEKTRICKÁ ENERGIE
|  | hlavní | měsíčně
STUDENÁ VODA
|  | hlavní | měsíčně
Plyn
2x |  | hlavní | měsíčně
6/6